**Администрация муниципального образования «Красногорский район»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **УТВЕРЖДАЮ:**  **Глава муниципального образования**  **«Красногорский район»** |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.С.Корепанов |
|  | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |

**ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

**на право заключить муниципальный контракт по окончанию строительных работ на объекте: "Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики" среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций**

**СОГЛАСОВАНО:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» по строительству и ЖКХ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Т.П.Сигова |
| Ведущий специалист – эксперт сектора правовой экспертизы Администрации муниципального образования «Красногорский район» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Н.В. Ульянова |
| Начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | Т.Л.Максимова |

**с. Красногорское 2017 г.**

Форма торгов - аукцион в электронной форме (электронный аукцион) на право заключить муниципальный контракт (далее по тексту – контракт).

Предмет контракта: **Окончание строительных работ на объекте: "Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики".**

Под аукционом в электронной форме на право заключить контракт понимается электронный аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки в единой информационной системе. Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии со ст. 59 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ).

**Содержание Документации об электронном аукционе**

* Раздел 1. Информационная карта Документации об электронном аукционе
* Раздел 2. Описание объекта закупки: Техническое задание
* Раздел 3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
* Раздел 4. Проект муниципального контракта с Приложениями №1, №2
* Приложение №1 к Документации об электронном аукционе – Декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе (рекомендуемая форма)
* Приложение №2 к Документации об электронном аукционе. Форма № 1 (рекомендуемая) « Первая часть заявки».

**РАЗДЕЛ 1.**

**Информационная карта**

| № | Сведения | |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | **Администрация муниципального образования «Красногорский район»**  **Место нахождения и почтовый адрес**: 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 64  **Адрес электронной почты**: [sms@mo-krasno.ru](mailto:sms@mo-krasno.ru)  **Контактное лицо:** Сухих Елена Ивановна, Столбова Марина Сергеевна  тел./факс +7 (34164) 2-19-32, 2-17-51  **Контрактный управляющий:** Филиппова Юлия Владимировна- специалист-эксперт Администрации муниципального образования «Красногорский район».  Тел. 8 (34164) 21932  **Информация об ответственном за заключение контракта:** Столбова Марина Сергеевна - старший специалист отдела планово-экономической работы и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Красногорский район». Тел. 8 (34164) 21932 |
| 2. | Адрес электронной площадки в в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | [www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru/) |
| 3. | Единая информационная система в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт) | [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) |
| 4. | Оператор электронной площадки | Закрытое акционерное общество «Сбербанк–Автоматизированная Система Торгов» (ЗАО «Сбербанк-АСТ»). |
| 5. | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| 6. | Предмет контракта | Окончание строительных работ на объекте: "Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики" **(**в соответствии с разделом 2 Документации об электронном аукционе «Техническое задание»). |
| 7. | Размер обеспечения  заявки на участие в электронном аукционе | **Предоставляется путем внесения денежных средств и составляет 1%** **начальной (максимальной) цены контракта.** Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет 5011,53 (Пять тысяч одиннадцать рублей 53 копейки) рублей. |
| 8. | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляется участником закупки только путём внесения денежных средств.  Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявок, при проведении электронного аукциона перечисляются на счёт оператора электронной площадки в банке. Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, внесённых в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электронных аукционов за период размещения указанных средств на счёте оператора электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования в соответствии с положениями настоящего пункта на основании договора, заключенного оператором электронной площадки с каждым участником закупки при прохождении им аккредитации на электронной площадке.  Для учёта проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счёте оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов. |
| 9. | Дата размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона | **«19» января 2017 г.** |
| 10. | Место подачи и порядок подачи заявок | Заявки на участие в электронном аукционе подаются оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки.  Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки, в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении объекта закупки. |
| 11. | Срок подачи заявок | С момента размещения извещения о проведении электронного аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. |
| 12. | Дата и время окончания срока подачи заявок | **«27» января 2017 г.** **в 09.00 час**. (время местное) |
| 13. | Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | Этот срок не может превышать 7 дней с даты окончания срока подачи заявок. |
| 14. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок | **«27» января 2017 г.** |
| 15. | Дата проведения электронного аукциона | **«30» января 2017 г.** Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки. |
| 16. | Источник финансирования заказа | Субсидии из бюджета Удмуртской Республики |
| 17. | Начальная (максимальная) цена контракта | **501153,00 (Пятьсот одна тысяча сто пятьдесят три рубля 00 копеек) рубля.**  Цена Контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением всего объема работ, расходы на перевозку рабочих, материалов, перемещение механизмов,таможенные расходы,уплату налогов, сборов, другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством.  Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения Контракта. |
| 18. | Объем выполнения работ | Указаны в разделе 2 Документации об электронном аукционе «Техническое задание» |
| 19. | Порядок формирования цены контракта | Применяемый метод определения начальной максимальной цены контракта – проектно-сметный метод. Указан в разделе 3 Документации об электронном аукционе |
| 20. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – Российский рубль. |
| 21 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате контракта | Не применяется, так как оплата по контракту производится в Российских рублях. |
| 22. | Идентификационный код закупки (ОКПД 2) | 42.21.22.110 |
| 23. | Код вида расходов | **414** |
| Номер закупки, включенной в план закупок | **0014** |
| Номер закупки, включенной в план график | **014** |
| 24. | Состав и содержание первой части заявки на участие в электронном аукционе | Первая часть заявки должна содержать следующую информацию:  - согласие участника электронного аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. |
| 25. | Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе | Участник закупки вправе предоставить информацию по форме указанной в Приложении №1к документации об электронном аукционе или в произвольной форме. Если указанная информация предоставляется по форме указанной в Приложении №1 к документации об электронном аукционе, то она должна полностью соответствовать этой форме. Допускается изменение шрифта и размера граф (строк, столбцов). |
| 26. | Документы и информация, составляющие вторую часть заявки на участие в электронном аукционе | 1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона.  2. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным [пунктом 1](#Par538) части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, в том числе участник закупки не может являться организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организацией, контролируемой гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 N 1457, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным [пунктами](#Par540) 3,4,5,7,7.1,9 [части 1 статьи 31](#Par546) Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44- ФЗ.  **Свидетельство (копия) о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»):**  **10. Монтаж металлических конструкций**  **10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций**  **15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений**  **15.5. Устройство системы электроснабжения**  **16. Устройство наружных сетей водопровода**  **16.1. Укладка трубопроводов водопроводных**  **16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей**  **24. Пусконаладочные работы**  **24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении**  **Или**  **33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):**  **33.7. Объекты водоснабжения и канализации.**  3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.  4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.  5. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со [статьей 14](#Par183) Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, или копии этих документов.  6. Декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. по рекомендуемой форме-Приложение №1 к документации об электронном аукционе. |
| 27. | Инструкция по заполнению второй части заявки на участие в электронном аукционе | Участник закупки вправе предоставить информацию и документы, указанные в подпунктах с 1 по 6 пункта 26 Информационной карты документации об электронном аукционе в произвольной форме. |
| 28. | Порядок подачи заявок | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.  Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.  Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки, в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.  Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении объекта закупки.  Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. |
| 29. | Размер обеспечения исполнения контракта | Заказчик устанавливает требование **обеспечения исполнения контракта в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта**, что составляет 25057,65(Двадцать пять тысяч пятьдесят семь рублей 65 копеек) рублей. |
| 30. | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта.  Требования к обеспечению исполнения контракта. Информация о банковском сопровождении контракта. | Обеспечение исполнения контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям [статьи 45](consultantplus://offline/ref=2C61525400C13E5945A7E4A5DAAD18A8D63ADD530D4D88B48B78EB87961D231A38280E86CABA5BA5SDF8G) Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.   |  |  | | --- | --- | | Банк получателя | ОТДЕЛЕНИЕ – НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. ИЖЕВСК | | БИК | 049401001 | | Получатель | УФК по Удмуртской Республике (Администрация муниципального образования «Красногорский район», л/с 05133005550) | | ИНН/КПП | 1815001093 / 183701001 | | Сч. № | 40302810294013000127 | | Назначение платежа | Обеспечение исполнения муниципального контракта на …. |   В ходе исполнения контракта Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить участнику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменён способ обеспечения исполнения контракта.  Банковское сопровождение - не осуществляется. |
| 31. | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества выполнения работ | Гарантии качества по сданным работам изложены в Проекте муниципального контракта (Разделе 4). Указано в разделе 2 Документации об электронном аукционе «Техническое задание» |
| 32. | Место выполнения работ | Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Валамаз |
| 33. | Сроки выполнение работ | Начало работ: с даты заключения муниципального контракта.  Окончание работ : «01» апреля 2017 г. |
| 34. | Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ | Условия и порядок оплаты изложены в разделе 4 Документации об электронном аукционе «Проект муниципального контракта» |
| 35. | Срок предоставления документации об электронном аукционе | Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы с даты размещения извещения или может быть предоставлена на электронном носителе (при себе иметь электронный носитель информации).  **Место предоставления:** в рабочие дни со вторника по пятницу с 8:00 до 16:00 часов в понедельник с 8:00 до 17:00 часов по местному времени (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: 427650, Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64, каб. № 19. |
| 36. | Порядок и срок предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе | В течение 2 (двух) дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса от участника электронного аукциона Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе по **«23» января 2017 г. (включительно).** |
| 37. | Требования к Участникам размещения заказа | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. **Наличие действующего свидетельства (копии) о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»):**  **10. Монтаж металлических конструкций**  **10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций**  **15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений**  **15.5. Устройство системы электроснабжения**  **16. Устройство наружных сетей водопровода**  **16.1. Укладка трубопроводов водопроводных**  **16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей**  **24. Пусконаладочные работы**  **24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении**  **Или**  **33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):**  **33.7. Объекты водоснабжения и канализации.**  2) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  3) неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=B4222A4784C72B00C79743E9399F5060B37CF07B0994A2F703D7B567BC9E952E9375CD7329OFhAH) РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявок на участие в электронном аукционе;  4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=B4222A4784C72B00C79743E9399F5060B37CF77F0F95A2F703D7B567BC9E952E9375CD7729FAOBh6H) РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=B4222A4784C72B00C79743E9399F5060B37CF77F0F95A2F703D7B567BC9E952E9375CD7729F8OBh1H) РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  5) отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника электронного аукциона судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](consultantplus://offline/ref=80BD9CF15B7225DF7DD36474262D418FEBB8BA0853005466B29D6F60F74657FEB22D16379AE98EBBcFVAE), [290](consultantplus://offline/ref=80BD9CF15B7225DF7DD36474262D418FEBB8BA0853005466B29D6F60F74657FEB22D16349AEDc8V2E), [291](consultantplus://offline/ref=80BD9CF15B7225DF7DD36474262D418FEBB8BA0853005466B29D6F60F74657FEB22D16349AEFc8V4E), [291.1](consultantplus://offline/ref=80BD9CF15B7225DF7DD36474262D418FEBB8BA0853005466B29D6F60F74657FEB22D16349AE0c8V0E) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](consultantplus://offline/ref=88EE29DCA9BEDA57B9C251AF460917A61A25F90C5F27156C38B3C01BD7BAFE9C745938857F6EmCaBE) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  6) отсутствие между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член аукционной комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников электронного аукциона с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества.  7)участник закупки не является офшорной компанией. |
| 38. | Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям **уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%**, но не более НМЦ являющимся участниками электронного аукциона | Не предоставляются. |
| 39. | Преимущества, предоставляемые заказчиком **организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%**, но не более НМЦ являющимся участниками электронного аукциона | Не предоставляются. |
| 40. | Преимущества, предоставляемые заказчиком **субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям** | Предоставляются. Электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| 41 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Участник должен декларировать свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям в заявке. |
| 42. | Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта должен подписать контракт и условия признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта | Контракт должен быть заключен **не ранее чем через 10 дней** с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона.  **В течение 5 дней** с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона **заказчик размещает** в ЕИС **без своей подписи проект контракта** который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.  **В течение 5 дней** с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель электронного аукциона **размещает** в ЕИС **проект контракта, подписанный** лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, **а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта** и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.  **В случае** наличия **разногласий** по проекту контракта, **победитель** электронного аукциона, с которым заключается контракт, **размещает** в ЕИС **протокол разногласий**, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, **указывает** в протоколе разногласий **замечания к положениям проекта** контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.  **В течение 3 рабочих дней** с даты размещения победителем электронного аукциона в ЕИС протокола разногласий **заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи** **размещает** в ЕИС **доработанный проект** контракта **либо повторно размещает** в ЕИС **проект контракта с указанием** в отдельном документе **причин отказа** учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в ЕИС заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в ЕИС протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 70 Закона о контрактной системе не позднее чем **в течение 13 дней** с даты размещения в ЕИС протокола, подведения итогов электронного аукциона.  **В течение 3 рабочих дней** с даты размещения заказчиком в ЕИС документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Закона о контрактной системе, победитель электронного аукциона **размещает** в ЕИС **проект контракта**, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, **а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта** и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона о контрактной системе протокол разногласий.  **В течение 3 рабочих** дней с даты размещения в ЕИС проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, **и предоставления победителем обеспечения исполнения контракта** заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в ЕИС.  **С момента размещения** **в ЕИС** предусмотренного частью 7 статьи 70 Закона о контрактной системе и **подписанного заказчиком контракта** **он считается заключенным**.  **Победитель** электронного аукциона **признается уклонившимся** от заключения контракта в случаях:  **нарушения установленного** настоящей документацией **срока подписания проекта контракта;**  **нарушения установленного** настоящей документацией **срока направления протокола разногласий;**  **нарушения** установленных настоящей документацией **срока и порядка предоставления обеспечения** исполнения контракта,  **представления обеспечения** исполнения контракта, **несоответствующего установленному** в настоящей документации размеру обеспечения;  **признания недостоверной информации, подтверждающей добросовестность** победителя электронного аукциона. |
| 43. | Изменение условий контракта | 1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:  - при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;  - если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;  - в случаях, предусмотренных [пунктом 6 статьи 161](consultantplus://offline/ref=47BC39CDD85E9B9A621990FE60D30BFBF2EA94B9295E8D0A34ABEF7E08100D56ECBDB011CC57D5yBJ) Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта [обеспечивает согласование](consultantplus://offline/ref=47BC39CDD85E9B9A621990FE60D30BFBF2EB99B025518D0A34ABEF7E08100D56ECBDB013CD505226D4y6J) новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Принятие муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены [настоящим](#Par9) пунктом обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.  2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.  3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.  4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. |
| 44. | Информация о возможности одностороннего отказаот исполнения контракта | Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.  Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.  Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с [частью 8](#Par2226) ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».  Если заказчиком проведена экспертиза поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.  Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на официальном сайте и направляется Поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на официальном сайте.  Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.  Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.  Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным извещением о проведении запроса котировок требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.  Информация о Поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленным Федеральным законом №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.  Решение Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.  Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.  Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.  При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.  В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями [пункта 6 части 2 статьи 83](consultantplus://offline/ref=B2C81E79D7520D380D3BFF2E286715D8093A746E0A8857C7F74E948EB5A48EBC4A530B1722A2D759eFBDG) Федерального закона №44-ФЗ.  Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.  В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ.  Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта. |
| 45 | Применение национального режима при осуществлении закупок | 1. При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации.  2. В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской Федерации установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  3. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлены запрет, ограничения в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела.  4. Нормативные правовые акты, устанавливающие в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего раздела, запрет на допуск товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, условия, ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг, подлежат обязательному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации или нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, и в течение трех рабочих дней с даты опубликования подлежат размещению в единой информационной системе. |
| 46 | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами | В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 N 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» - установлен запрет на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд для юридических лиц из Турецкой Республики: 1. для организаций, находящихся под юрисдикцией Турецкой Республики; 2. для организаций, контролируемых гражданами Турецкой Республики; 3. для организаций, контролируемых организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики. |

**РАЗДЕЛ 2.**

**Техническое задание**

**окончание строительных работ на объекте: «Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики»**

**Основные виды выполняемых работ:** Окончание работ по строительству водонапорной башни, ёмкостью 100 м3 на объекте: "Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики". Электроснабжение и автоматизация водонапорной башни, установка бака, емкостью 100 м3 на ствол водонапорной башни, пусконаладочные работы.

**Заказчик и его ведомственная принадлежность:** Администрация муниципального образования «Красногорский район».

**Источник финансирования:** Субсидии из бюджета Удмуртской Республики.

**Сроки выполнения работ:** Начало работ: с даты заключения муниципального контракта. Окончание работ: «01» апреля 2017 г.

**Объем работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **ед.**  **изм** | **кол-во** |
| **Водонапорная башня со стальным баком емк. 100 м3** | | | |
| **Электроснабжение и автоматизация водонапорной башни** | | | |
| 1 | Установка щитков осветительных | шт. | 1,0 |
| 2 | Установка ящика с понижающим трансформатором | шт. | 1,0 |
| 3 | Установка выключателей | шт. | 3,0 |
| 4 | Установка светильников | шт. | 6,0 |
| 5 | Установка щита автоматики | шт. | 1,0 |
| 6 | Прокладка футляра для кабеля из стальной трубы Д 20 мм | м | 12,0 |
| 7 | Укладка а/ц трубы | м | 6,0 |
| 8 | Прокладка рукава металлического Д 27 мм | м | 10,0 |
| 9 | Затягивания кабеля в рукава | м | 33,0 |
| 10 | Прокладка кабеля 4х2,5 | м | 8,0 |
| 11 | Прокладка кабеля 3х4,0 плюс 1х2,5 | м | 8,0 |
| 12 | Прокладка кабеля 3х6,0 плюс 1х4,0 | м | 18,0 |
| 13 | Прокладка кабеля 2х2,5 | м | 140,0 |
| 14 | Прокладка кабеля 7х1,0 | м | 16,0 |
| **Металлоконструкции** | | | |
| 1 | Установка металлического бака емкостью 100 м3 | т | 7,97 |
| **Пусконаладочные работы** | | | |
| 1 | Автоматизированная система управления 1 категории технической сложности с количеством каналов 2 | система | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции | линия | 6 |
| 3 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | измерение | 1 |
| 4 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | токопр. | 6 |

**Основные требования к выполнению работ:**

У подрядчика должно быть обязательное наличие документов на право осуществления деятельности – Свидетельство (копия) о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»):

10. Монтаж металлических конструкций

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.5. Устройство системы электроснабжения

16. Устройство наружных сетей водопровода

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

24. Пусконаладочные работы

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении

Или

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.7. Объекты водоснабжения и канализации.

Все работы должны выполняться в соответствии СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения со СНиП 2.04.02-84»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством»; СНиП III-4-80 «Правила производства и приемки работ. Техника [безопасности в строительстве](http://pandia.ru/text/category/ohrana_truda_v_stroitelmzstve/)»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест».

Вся ответственность при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

**Требования к материалам:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Показатели** | **Значение** | | |
| **Min** | **Max** | **Неизменное значение** |
| 1 | кабель силовой | Материал жил |  |  | медь |
| Изоляция |  |  | поливинилхлорид в оболочки |
| Устойчивость к огню |  |  | наличие |
| Напряжение | 0,66 кВ |  |  |
| Количество жил |  |  | 4 |
| Сечение жил, мм2 |  | 2,5 |  |
| 2 | кабель силовой | Материал жил |  |  | медь |
| Изоляция |  |  | поливинилхлорид в оболочки |
| Устойчивость к огню |  |  | наличие |
| Напряжение | 0,66 кВ |  |  |
| Количество жил |  |  | 4 |
| Сечение жил, мм2 |  | 4,0 | 3 |
| Сечение жил, мм2 |  | 2,5 | 1 |
| 3 | кабель силовой | Материал жил |  |  | медь |
| Изоляция |  |  | поливинилхлорид в оболочки |
| Устойчивость к огню |  |  | наличие |
| Напряжение | 0,66 кВ |  |  |
| Количество жил |  |  | 4 |
| Сечение жил, мм2 |  | 6,0 | 3 |
| Сечение жил, мм2 |  | 4,0 | 1 |
| 4 | кабель контрольный | Материал жил |  |  | алюминий |
| Изоляция |  |  | поливинилхлорид в оболочки |
| Устойчивость к огню |  |  | наличие |
| Количество жил |  |  | 4 |
| Сечение жил, мм2 |  | 2,5 | 4 |
| 5 | кабель контрольный | Материал жил |  |  | медь |
| Изоляция |  |  | поливинилхлорид в оболочки |
| Устойчивость к огню |  |  | наличие |
| Количество жил |  |  | 7 |
| Сечение жил, мм2 |  | 1,0 | 7 |
| 6 | кабель силовой | Материал жил |  |  | медь |
| Изоляция |  |  | поливинилхлорид в оболочки |
| Устойчивость к огню |  |  | наличие |
| Напряжение | 0,66 кВ |  |  |
| Количество жил |  |  | 2 |
| Сечение жил, мм2 |  | 2,5 | 2 |
| 7 | Выключатель | Количество клавиш |  |  | 1 |
| Тип |  |  | неутопленного типа |
| Предназначение |  |  | открытая проводка |
| 8 | щиток осветительный ОЩВ-6 | номинальное напряжение, В | 215 | 415 |  |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 300х220х120 |  |  |
| 9 | ящик ЯТП-0,25-3 | Габариты (ШхВхГ), мм | 127х330х142 |  |  |
| Номинальная частота, Гц |  |  | 50 |
| Степень защиты | IP30 |  |  |
| 10 | шкаф автоматики ЩШМ | Габариты (ШхВхГ), мм | 1400х800х600 |  |  |
| Степень защиты | IP31 |  |  |

**Перед началом работ необходимо:**

- предоставить Администрации МО «Красногорский район» график производства работ;

- оградить место производства строительно- монтажных работ;

- предоставить документы удостоверяющие качество предполагаемых к использованию материалов: (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта качества, протоколы испытаний). Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены;

Применяемые материалы, оборудование (изделия, конструкции) должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), не иметь дефектов, связанных с конструкцией или работой по их изготовлению, отвечать требованиям установленным ГОСТ ПУЭ и СНиП.

Подрядчик обязан осуществлять производственный контроль качества строительно-монтажных работ в соответствии с положениями СП 48.13330.2011 «Организация строительства».

Замена материалов и конструкций может осуществляться только в связи с применением новых технологий, материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию объекта в целом и должна согласовываться с Заказчиком.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи предусмотренных условиями контракта.

При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право, предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных санкций и прекращения ремонтных работ при исполнении контракта.

**Во время производства работ:**

Подрядчик обязан информировать назначенного представителя от Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, подписанного акта на скрытые работы. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

Подрядчик для сбора строительного мусора обязан устроить место складирования и систематически вывозить строительный мусор с прилегающей территории. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

**Сдача работ:**

Перед сдачей работ необходимо представить Заказчику всю исполнительную документацию (журнал производства работ; документы удостоверяющие качество используемых материалов: (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний); акты на скрытые работы. Сдача выполненных Подрядчиком работ Заказчику оформляется в соответствии с актом приёмки выполненных работ (по форме КС-2), согласованным с отделом строительства и ЖКХ Администрации МО «Красногорский район», справкой КС-3 и счёт - фактурой.

**Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы:**

Гарантия качества результата работы – 24 месяца.

Начальник отдела строительства и ЖКХ С.В. Салтыков

**РАЗДЕЛ 3.**

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

**Применяемый метод –** проектно-сметный.

Начальная (максимальная) цена контракта определена, исходя из цены локального сметного расчёта «Окончание строительных работ на объекте: "Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики" (доп. работы) » на сумму 501153,00 (Пятьсот одна тысяча сто пятьдесят три) рубля 00 копеек.

Итого начальная максимальная цена Контракта определена в размере 501153,00 (Пятьсот одна тысяча сто пятьдесят три ) рубля 00 копеек.. Локальный сметный расчет приведен ниже.

Санкт-Петербург БАРС+ версия 12.095

Форма 4

Окончание строительных работ на объекте: "Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики" (доп. работы)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]

Л О К А Л Ь H Ы Й С М Е Т Н Ы Й Р А С Ч Е Т №

(локальная смета)

Окончание строительных работ на объекте: "Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики" (доп. работы)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Окончание строительных работ на объекте: "Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики" (доп. работы)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оcнование:

Сметная стоимость: 501.153 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------------

Средства на оплату труда: 49.432 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_\_\_декабрь\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_16\_\_\_\_г.

руб.

*-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*

*| | | |Cтоимость единицы | Общая стоимость | Затраты труда |*

*| Шифр и номер | Наименование |Количество|-------------------|-----------------------------| рабочих, чел.-ч,*|

N | позиции и | работ и затрат, | | всего |Эксплута | Всего | оплаты |эксплуа- | не занятых |

| норматива | единица | | | ции | | труда | тация | обслуживанием |

п.п.| | измерения | | | машин | | | машин | машин |

| | | | | | | | |------------------|

| | | |-------------------| | |---------|обслуживающ.машины|

| | | |оплаты | в т.ч. | | | в т.ч. |------------------|

| | | |труда | оплаты | | | оплаты | на | всего |

| | | | | труда | | | труда | единицу | |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Электроснабжение

1 ТЕРм8-03599-10 Щитки осветительные, 1.00 147.24 5.98 147 44 6 4.17 4.17

(= 85) устанавливаемые на стене 1 шт. --------- --------- --------- ---------

распорными дюбелями, масса 44.36 0.37 0.02 0.02

щитка до 15 кг

2 509-1311 Щитки осветительные ОЩВ-6 1.00 935.43 935

(= 85) шт.

3 ТЕРм8-03603-01 Монтаж ящика с понижающим 1.00 24.22 5.74 24 15 6 1.43 1.43

(= 85) трансформатором 1 шт. --------- --------- --------- ---------

15.21 0.37 0.02 0.02

4 504-0287 Ящики с понижающим 1.00 292.84 293

(= 85) трансформатором автомат. шт.

выключателем, 12в

ЯТП-0,25-3

5 ТЕРм8-03591-01 Выключатель одноклавишный 0.03 987.63 18.34 30 13 1 39.50 1.19

(= 85) неутопленного типа при 100 шт. --------- --------- ---------

открытой проводке 420.19 0.56 0.03

6 509-1201 Выключатель одноклавишный 3.00 14.69 44

(= 85) для скрытой проводки шт.

7 509-1389 Светильник переноска 1.00 41.50 42

(= 85) шт

8 ТЕРм8-03593-01 Светильник с подвеской на 0.06 3820.08 1334.01 229 31 80 48.20 2.89

(= 85) крюк для помещений с 100 шт. --------- --------- --------- --------- ---------

нормальными условиями среды 512.73 574.01 34 42.48 2.55

9 509-0767 Светильники с лампами 6.00 48.92 294

(= 85) накаливания шт.

10 509-0739 Лампы накаливания 0.80 46.17 37

(= 85) 10 шт.

11 ТЕРм8-03572-07 Монтаж щита шкафного 1.00 593.54 118.01 594 50 118 4.66 4.66

(= 85) исполнения 1 шт. --------- --------- --------- --------- ---------

49.58 7.64 8 0.41 0.41

12 110-0234 Шкаф автоматикиЩШМ 1.00 1833.67 1834

(= 85) 1400х800х600 (прим) шт.

13 ТЕРм8-02407-01 Труба стальная по 0.12 1711.61 807.23 205 37 97 30.80 3.70

(= 85) установленным конструкциям, 100 м --------- --------- --------- --------- ---------

по стенам с креплением 310.98 278.71 33 20.47 2.46

скобами, диаметр до 25 мм

14 103-0129 Трубы стальные 12.00 13.69 164

(= 85) электросварные наружный м

диаметр 20 мм, толщина

стенки 2 мм

15 ТЕР23-01003-01 Укладка асбестоцементных 0.006 68736.61 104.15 412 18 1 306.00 1.84

(= 39) безнапорных труб диаметром 1 км --------- --------- ---------

100 мм 2980.59 5.42 0.39

16 101-2170 Муфты асбестоцементные -2.028 13.74 -28

(= 1) напорные САМ 6 - 150 шт.

18 ТЕРм8-02411-01 Рукав металлический 0.10 2364.10 219.82 236 35 22 34.70 3.47

(= 85) наружным диаметром до 48 мм 100 м --------- --------- --------- ---------

350.37 4.09 0.22 0.02

19 101-2162 Рукава металлические 10.00 8.57 86

(= 1) диаметром 27 мм РЗ-Ц-Х м

20 ТЕРм8-02412-01 Затягивание кабеля в 0.33 294.03 2.65 97 19 1 5.61 1.85

(= 85) проложенные трубы рукава 100 м --------- --------- ---------

56.65 0.18 0.01

21 501-8299 Кабель силовой с 0.071 2787.29 198

(= 85) алюминиевыми жилами с 1000 м

поливинилхлоридной

изоляцией в

поливинилхлоридной оболочке

без защитного покрова АВВГ,

напряжением 0,66 Кв, число

жил – 4 и сечением 2,5 мм2

22 501-8290 Кабель силовой с 0.008 3660.58 29

(= 85) алюминиевыми жилами с 1000 м

поливинилхлоридной

изоляцией в

поливинилхлоридной оболочке

без защитного покрова АВВГ,

напряжением 0,66 Кв, число

жил – 3 и сечением 4,0 мм2

плюс 1х2,5

23 501-8292 Кабель силовой с 0.008 4606.26 37

(= 85) алюминиевыми жилами с 1000 м

поливинилхлоридной

изоляцией в

поливинилхлоридной оболочке

без защитного покрова АВВГ,

напряжением 0,66 Кв, число

жил – 3 и сечением 6,0 мм2

плюс 1х4

V = 8/1000

24 501-1140 Кабели контрольные с 0.018 6310.53 114

(= 85) алюминиевыми жилами с 1000 м

поливинилхлоридной

изоляцией и оболочкой,

марки АКВВГ, с сечением 2,5

мм2 и с числом жил - 4

26 501-8282 Кабель силовой с 0.14 1499.96 210

(= 85) алюминиевыми жилами с 1000 м

поливинилхлоридной

изоляцией в

поливинилхлоридной оболочке

без защитного покрова АВВГ,

напряжением 0,66 Кв, число

жил – 2 и сечением 2,5 мм2

27 501-0798 Кабели контрольные с 0.016 7678.93 123

(= 85) медными жилами с 1000 м

поливинилхлоридной

изоляцией и оболочкой марки

КВВГ, с числом жил - 7 и

сечением 1 мм2

28 503-0451 Коробка соединительная 2.00 6.08 12

(= 85) шт.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 6398 262 332 5804 25

--------- ---------

75 5

-накладные расходы руб. 326

-сметная прибыль руб. 224

Итого по разделу в базовых ценах руб. 6948

ВСЕГО: 6948

Индекс на осн з/п (п.73 прил.6А ноябрь 2016 г ) 14.4200 3778 [2\_1\_6]

Индекс на экспл. машин 6.8400 1758 [2\_1\_7]

Индекс на з/п машинистов 14.4200 1082 [2\_1\_8]

Индекс к стоимости материалов 4.4500 25828 [2\_1\_9]

ИТОГО: 32446 3778 2840 25828

---------

1082

Накладные расходы 12.2500 3994 [3\_2\_10]

ИТОГО: 36440

Сметная прибыль 11.5400 2585 [4\_3\_11]

Итого по разделу : 39025

Металлоконструкции

39 ТЕР9-06033-01 Установка металлического 7.97 1092.97 126.86 8711 2810 1011 33.14 264.13

(= 18) бака емкостью 100 м3 1 т --------- --------- --------- --------- ---------

352.53 4.59 37 0.33 2.63

40 400001 Автомобили бортовые, -3.91 102.92 102.92 -402 -402

(= 18) грузоподъемность до 5 т маш.-ч --------- --------- --------- ---------

32.64 -128 1.00 -3.91

41 021141 Краны на автомобильном ходу -2.63 109.54 109.54 -288 -288

(= 18) при работе на других видах маш.-ч --------- --------- --------- ---------

строительства 10 т 12.08 -32 1.00 -2.63

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 8021 2810 321 4890 264

--------- ---------

-123 -4

-накладные расходы руб. 2418

-сметная прибыль руб. 2284

Итого по разделу в базовых ценах руб. 12723

ВСЕГО: 12723

Индекс на осн з/п (п.41 прил.6А ноябрь 2016 г ) 14.4200 40520 [2\_1\_6]

Индекс на экспл. машин 5.5100 2446 [2\_1\_7]

Индекс на з/п машинистов 14.4200 -1774 [2\_1\_8]

Индекс к стоимости материалов 10.9600 53594 [2\_1\_9]

ИТОГО: 94786 40520 672 53594

---------

-1774

Накладные расходы 12.2500 29621 [3\_2\_10]

ИТОГО: 124407

Сметная прибыль 11.5400 26357 [4\_3\_11]

Итого по разделу : 150764

Аренда крана ТСМ 1600 в теку

щих ценах

42 коммерческое Работа крана цена= 144000 руб. 1.00 144000.00 144000

предложение п. Ува услуга

43 коммерческое Работа трала цена =80000 руб. 1.00 80000.00 80000

предложение п. Ува услуга

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 224000 224000

Итого по разделу в базовых ценах руб. 224000

Пусконаладочные работы

44 ТЕРп2-01001-01 Автоматизированная система 1.00 203.94 204 204 13.40 13.40

(= 80) управления I категории 1 систем ---------

технической сложности с 203.94

количеством каналов (Кобщ)

2

45 ТЕРп1-11028-01 Измерение сопротивления 6.00 5.50 33 33 0.40 2.40

(= 80) изоляции мегаомметром 1 линия ---------

кабельных и других линий 5.50

напряжением до 1 кВ,

предназначенных для

передачи электроэнергии к

распределительным

устройствам, щитам, шкафам,

коммутационным аппаратам и

электропотребителям

46 ТЕРп1-11010-01 Измерение сопротивления 1.00 20.62 21 21 1.50 1.50

(= 80) растеканию тока заземлителя 1 измере ---------

20.62

47 ТЕРп1-11011-01 Проверка наличия цепи между 0.10 219.88 22 22 16.00 1.60

(= 80) заземлителями и 100 точе ---------

заземленными элементами 219.88

48 ТЕРп1-11013-01 Замер полного сопротивления 6.00 20.62 124 124 1.50 9.00

(= 80) цепи «фаза-нуль» 1 токопр ---------

20.62

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах руб. 404 404 28

---------

-накладные расходы руб. 263

-сметная прибыль руб. 162

Итого по разделу в базовых ценах руб. 829

ВСЕГО: 829

Индекс на осн з/п (п.108 прил.6А ноябрь 2016 г.) 14.4200 5826 [2\_1\_6]

Индекс на экспл. машин 0.0000 0 [2\_1\_7]

Индекс на з/п машинистов 14.4200 0 [2\_1\_8]

Индекс к стоимости материалов 0.0000 0 [2\_1\_9]

ИТОГО: 5826 5826

Накладные расходы 12.2500 3222 [3\_2\_10]

ИТОГО: 9048

Сметная прибыль 11.5400 1869 [4\_3\_11]

Итого по разделу : 10917

===================================================================================================================================

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах руб. 238823 3476 653 234694

---------

-48

-накладные расходы руб. 3007

-сметная прибыль руб. 2670

Итого по смете в базовых ценах руб. 244500

Итого прямых затрат по смете в текущих ценах руб. 357058 50124 3512 303422 317

--------- ---------

-692 1

-накладные расходы 36837

-сметная прибыль 30811

Итого по смете в текущих ценах руб. 424706

ВСЕГО: 424706

НДС к СМР 0.1800 76447 [8\_7\_0]

ВСЕГО : 501153

Всего по смете в базовых ценах: 244500

К ОПЛАТЕ СМР : Пятьсот одна тысяча сто пятьдесят три руб.

Определитель - (= 0)

Сметная прибыль -0.0000 (1)

Определитель - (= 1)

Сметная прибыль -0.5000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 18)

Сметная прибыль -0.8500 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 39)

Сметная прибыль -0.8900 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.3000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 80)

Сметная прибыль -0.4000 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.6500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 85)

Сметная прибыль -0.6500 (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Cоставил \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Проверил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**РАЗДЕЛ 4.**

**Проект**

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ**

**по окончанию строительных работ на объекте:**

**«Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района**

**Удмуртской Республики» № \_\_\_\_**

|  |  |
| --- | --- |
| с. Красногорское | «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_ г. |

**Администрация муниципального образования «Красногорский район»,** действующая от имени муниципального образования «Красногорский район», в лице Главы муниципального образования «Красногорский район» Корепанова Владимира Серафимовича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем **«Заказчик»,** с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **и имеющего Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства №** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ г., далее именуемый **«Подрядчик»** с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «**Стороны»** в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили по итогам проведения электронного аукциона (протокол №\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_ 2016 г.), настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта**

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), графика производства работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) по окончанию строительных работ на объекте: «Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики»(далее – Объект).

1.2. Подрядчик обязуется собственными и/или привлеченными силами в установленный настоящим Контрактом срок выполнить работы по окончанию строительных работ на Объекте, в соответствии с условиями настоящего Контракта и сдать готовый Объект к эксплуатации Заказчику.

1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Контракту, принять выполненную надлежащим образом Подрядчиком работу и произвести расчеты согласно условиям настоящего Контракта.

1.4. Место выполнения работ: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Валамаз.

**2. Цена Контракта**

2.1. Цена Контракта составляет:                                              (                                            ) рублей, в том числе НДС \_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_ копеек (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей \_\_\_ копеек).

*(Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС»)*.

В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, связанная с оплатой Контракта уменьшается на размер налоговых платежей, подлежащей уплате физическому лицу.

Цена Контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением всего объема работ, расходы на перевозку рабочих, материалов, перемещение механизмов,таможенные расходы,уплату налогов, сборов, другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается.

2.3. Финансирование осуществляется за счет субсидии из бюджета Удмуртской Республики.

**3. Сроки выполнения работ**

3.1. Сроки выполнения работ: Начало работ: с даты заключения муниципального контракта.

Окончание работ : «01» апреля 2017 г.

Дата окончания выполнения работ по каждому виду работ согласно графика производства работ является исходной для определения имущественных санкций, в случаях нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Контракту.

3.2. Работы, выполненные согласно технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), графика производства работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) считаются одним этапом выполнения работ по Контракту при этом ежемесячное выполнение работ и их оплата в рамках настоящего Контракта не является этапом исполнения настоящего Контракта.

3.3.Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

3.4. Если во время выполнения или приемки работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, расторжения Контракта по соглашению Сторон или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. В случае получения отказа Подрядчика расторгнуть Контракт по соглашению сторон Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

**4. Права и обязанности Заказчика**

4.1. ***Заказчик обязуется:***

4.1.1.Утвердить перечень лиц, которые от имени Заказчика уполномочиваются осуществлять строительный контроль за ходом выполнения работ на Объекте.

4.1.2. Передать в течение 10 дней со дня подписания настоящего Контракта Подрядчику:

-строительную площадку на период выполнения работ.

4.1.3. Передать Подрядчику техническое задание в отношении Объекта в объеме, сроки, в составе, обеспечивающих выполнение Подрядчиком условий настоящего Контракта.

4.1.4. Передать Подрядчику перечень исполнительной документации, необходимой для приемки-передачи Объекта после завершения работ и ввода в эксплуатацию Объекта.

4.1.5. Осуществлять контроль и технический надзор за строительством Объекта (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ) в соответствии с техническим заданием, условиями настоящего Контракта и требованиями нормативных документов в области строительных работ на Объекте.

4.1.6. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.7. Производить приемку и расчеты за фактически выполненные работы, согласно условиям настоящего Контракта, в объеме доведенных лимитов бюджетных обязательств на финансовый год.

4.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.1.9. Своевременно предоставить по Акту сдачи-приемки Объект для выполнения работ.

4.2. ***Заказчик вправе:***

4.2.1. В целях осуществления контроля за выполнением работ на Объекте, заключать договора об оказании услуг по контролю за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей специализированной организацией или физическим лицом, имеющим право на данный вид деятельности. Специализированная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в рабочее время, в течение всего периода выполнения работ на Объекте.

4.2.2. Требовать возмещения убытков, причиненных ему по вине Подрядчика.

4.2.3. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом.

**5. Права и обязанности Подрядчика**

5.1. ***Подрядчик обязуется:***

5.1.1. Выполнить работы на Объекте в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать Объект в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта.

5.1.2. Получить со дня подписания настоящего Контракта:

-технические условия на временное присоединение к сетям электроснабжения, водоснабжения, а также места подключения временных источников электроснабжения для выполнения специальных работ.

***5.2.Обеспечить:***

- выполнение работ по настоящему Контракту и оформление первичной исполнительной документации в полном соответствии с локальным сметным расчетом, техническим заданием, строительными нормами и правилами в сроки, установленные настоящим Контрактом;

-своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

-бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока;

-обеспечить количество работников на Объекте согласно графика производства работ.

5.2.1. Качественно выполнить все работы на Объекте в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, утвержденным техническим заданием и СНиП, действующими нормами и правилами выполнения работ и техническими условиями и предъявить Объект в полной строительной готовности с комплектом исполнительной технической документации приемочной комиссии.

5.2.2.Обеспечить выполнение на строительной площадке мероприятий по охране труда и технике безопасности, использованию земельного участка по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установить информационные щиты и временное освещение в период выполнения работ в соответствии с требованиями СНиП.

5.2.3.Обеспечить содержание и уборку Объекта и прилегающей территории с соблюдением норм технической безопасности, пожарной и производственной санитарии.

5.2.4.Обеспечить выполнение работ и размещение строительных материалов, оборудования и механизмов в пределах отведенного земельного участка, нести административную и материальную ответственность за нарушение границ земельного участка, установленных в соответствии с согласованным планом.

5.2.5.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

-ненадлежащего качества, технического задания, представленным Заказчиком;

-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

-иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.2.6. Поставить на Объект строительные материалы, конструкции, инструменты, приборы учета, необходимые для производства работ и обеспечить их сохранность.

5.2.7. Предоставить документы удостоверяющие качество предполагаемых к использованию материалов: (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта качества, протоколы испытаний) и другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности. Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены.

5.2.8. Применяемые материалы, оборудование (изделия, конструкции) должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), не иметь дефектов, связанных с конструкцией или работой по их изготовлению, отвечать требованиям установленным ГОСТ ПУЭ и СНиП. Замена материалов и конструкций может осуществляться только в связи с применением новых технологий, материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию Объекта в целом и должна согласовываться с Заказчиком.

5.2.9. Вывезти в течение 5 (пяти) дней со дня подписания Сторонами акта приемки Объекта

капитального строительства за пределы строительной площадки принадлежащие ему или его субподрядчикам строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

**5.3**.**Нести ответственность перед Заказчиком:**

- за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности и соблюдение ими графика производства работ;

- за случайное уничтожение и /или повреждение Объекта, до даты подписания Сторонами акта приемки Объекта капитального строительства.

5.3.1.Осуществлять охрану Объекта, а также охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки с даты начала работ до их завершения и приемки Заказчиком и эксплуатирующей организацией, нести ответственность в случаях их порчи и хищения. До сдачи Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет риск случайного уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с действием обстоятельств непреодолимой силы.

5.3.2.Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве работ на Объекте.

5.3.3. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда по мере их заключения. В информации должен излагаться предмет договора, наименование и адрес субподрядчика.

5.3.4. По запросу Заказчика предоставить в 3 (трех) дневный срок документы, касающиеся процесса выполнения работ на Объекте.

5.3.5. Осуществить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения работ на Объекте в точках подключения в соответствии с проектом организации строительства и техническими условиями.

5.3.6. Известить Заказчика о готовности скрытых работ за 2 (два) дня до начала приемки соответствующих работ.

Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить за свой счет.

5.3.7. Произвести индивидуальное испытание смонтированного оборудования и принять участие в его комплексном опробовании в присутствии представителей Заказчика и эксплуатирующей организацией.

5.3.8. Обеспечивать выполнение работ в соответствии с графиком производства работ.

5.3.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

**6.Порядок платежей и расчетов**

6.1. Подрядчик после выполнения работ предоставляет Заказчику справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с расшифровкой видов работ по форме КС-2 (в текущих и базовых ценах) с исполнительной документацией на выполненный объем работ (акты на скрытые работы, исполнительные съемки). Заказчик оформляет полученные документы в течение трех рабочих дней или возвращает с мотивированным отказом. В случае предоставления Подрядчиком актов без исполнительной документации выполненные работы к оплате не принимаются.

6.2. Оплата работ по настоящему Контракту производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика в российских рублях не более чем в течение тридцати дней с даты подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования выделенных на текущий период. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Заказчика.

6.3. Расходы Подрядчика по охране объекта включены в накладные расходы подрядной организации и дополнительной компенсации Заказчиком не подлежат.

**7.Производство, сдача и приемка работ**

7.1.Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту - формы КС-2; КС-3.

7.2.Приемка результата выполненных работ, их объема и качества требованиям ГОСТов и ТУ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом в соответствии с установленным порядком.

7.3.Приемка выполненных работ производится в течение 5 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о выполнении работ.

7.4.В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Контракта обязан в согласованный срок устранить недостатки выполненной работы. Некачественно выполненные работы и работы, выполненные с отклонением от технического задания и графика производства работ (Приложение № 1), Заказчиком к оплате не принимаются.

7.5. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ. Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчика. Подрядчик в трехдневный срок обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

7.6.За пять дней до начала работы приемочной комиссии по приемке работ на Объекте Подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации, и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

7.7. Подрядчик осуществляет индивидуальное испытание смонтированного им оборудования и организовывает комплексное опробование оборудования с участием представителей Заказчика, оформляет соответствующие документы об испытаниях. Предусмотренные действующими нормативами Российской Федерации опробования и испытания систем водоснабжения, канализации и других систем жизнеобеспечения, необходимых для нормальной эксплуатации Объекта, Подрядчик проводит в присутствии представителя Заказчика.

7.8. Перед сдачей работ необходимо представить Заказчику всю исполнительную документацию (журнал производства работ; документы удостоверяющие качество используемых материалов: (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний.); акты на скрытые работы; акт на гидравлическое испытание водопроводных сетей; акт на промывку водопроводных сетей).

7.9. По окончании производства работ произвести благоустройство территории и нарушенной дорожно-уличной сети.

7.10 .Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения Заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика, а также присутствие указанного лица при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований строительных норм и правил.

**8.Гарантии качества по сданным работам**

8.1.Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.

8.2.Гарантийный срок устанавливается **24 месяца** с момента подписания акта приемки - передачи работ на Объекте.

8.3.Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии со сметной документацией, техническим заданием и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для строительства, ГОСТ, ТУ и наличие сертификатов.

8.4.При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации Объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика в согласованный сторонами срок, если эти дефекты не являются следствием нарушений правил эксплуатации Объекта со стороны третьих лиц.

**9. Ответственность сторон**

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

9.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб. \*: 2,5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

\*Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена Контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательств по Контракту, С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб. \*:10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

\*Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

9.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по Контракту.

**10. Обстоятельства непреодолимой силы**

10.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих исполнению сторонами обязательств по Контракту) сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.

10.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 10.1 Контракта, в частности, относятся: стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок в определенных направлениях, по ограничению подачи видов энергии, эмбарго на определенные виды продукции, сырья.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 10.2 Контракта.

10.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.

**11. Порядок рассмотрения споров**

11.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, будут решаться сторонами путем переговоров, обмена письмами, обмена телеграммами, факсимильными сообщениями.

11.2. В случае не достижения взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**12. Обеспечение исполнения Контракта**

12.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям [статьи 45](consultantplus://offline/ref=F9E3A160F1D79E5CEDDC3D5757FBB0314156B923D1349CFF4CB1B2DF3097868709BAC412D91F6EB7g6P7M) Федерального закона 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере 5% (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет **25057,65 (Двадцать пять тысяч пятьдесят семь) рублей 65 копеек**

12.2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена Контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_копеек** или информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре Контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более Контрактов (при этом все Контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более Контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов Контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более Контрактов (при этом все Контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из Контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены.

12.3. Способ обеспечения исполнения Контракта участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, определяется самостоятельно.

12.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

12.5. Реквизиты для перечисления денежных средств:

|  |  |
| --- | --- |
| Банк получателя | ОТДЕЛЕНИЕ – НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. ИЖЕВСК |
| БИК | 049401001 |
| Получатель | УФК по Удмуртской Республике (Администрация муниципального образования «Красногорский район», л/с 05133005550) |
| ИНН/КПП | 1815001093 / 183701001 |
| Сч. № | 40302810294013000127 |
| Назначение платежа | Обеспечение исполнения муниципального контракта на …. |

12.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику Заказчиком после подписания акта - формы КС-2; КС-3 по Контракту в течение 10 календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика и при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Подрядчиком в его письменном требовании.

12.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

**13. Заключительные положения**

13.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 30 апреля 2017 года (включительно).

13.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.4. Адреса сторон, указанные в Контракте, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в Контракте, в течение 5 рабочих дней. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с не уведомлением или возникшие в результате не уведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.

13.5 Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. случаях сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

13.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.7. Все изменения и дополнения к Контракту имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.

13.8. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту в течение 3 рабочих днейсо дня получения такого требования.

13.9. В случае возникновения сложностей при исполнении Контракта Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.

13.10. Во всем остальном, не предусмотренном Контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

**14. Реквизиты и подписи сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**  **Администрация муниципального образования**  **«Красногорский район»**  ИНН 1815001093, КПП 183701001  Адрес:427650, УР, с. Красногорское, ул. Ленина, 64  Тел.\факс 8 (34164) 2-16-00, 2-17-51 УФК по Удмуртской Республике (ОФК 15, УФ Администрации Красногорского района л/с 02133025810, Администрация Красногорского района л/с 03526140001)  р\с 40204810500000000016  ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. ИЖЕВСК БИК 049401001  Адрес эл. почты: [krasno2@udm.net](mailto:krasno2@udm.net)  Глава муниципального образования  «Красногорский район» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.С.Корепанов  м.п. | **Подрядчик:** |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№

от «\_\_\_\_\_» 201\_\_г

**Техническое задание**

**окончание строительных работ на объекте: «Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики»**

**Основные виды выполняемых работ:** Окончание работ по строительству водонапорной башни, ёмкостью 100 м3 на объекте: "Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики". Электроснабжение и автоматизация водонапорной башни, установка бака, емкостью 100 м3 на ствол водонапорной башни, пусконаладочные работы.

**Заказчик и его ведомственная принадлежность:** Администрация муниципального образования «Красногорский район».

**Источник финансирования:** Субсидии из бюджета Удмуртской Республики.

**Сроки выполнения работ:** Начало работ: с даты заключения муниципального контракта. Окончание работ : «01» апреля 2017 г.

**Объем работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **ед.**  **изм** | **кол-во** |
| **Водонапорная башня со стальным баком емк. 100 м3** | | | |
| **Электроснабжение и автоматизация водонапорной башни** | | | |
| 1 | Установка щитков осветительных | шт. | 1,0 |
| 2 | Установка ящика с понижающим транформатором | шт. | 1,0 |
| 3 | Установка выключателей | шт. | 3,0 |
| 4 | Установка светильников | шт. | 6,0 |
| 5 | Установка щита автоматики | шт. | 1,0 |
| 6 | Прокладка футляра для кабеля из стальной трубы Д 20 мм | м | 12,0 |
| 7 | Укладка а/ц трубы | м | 6,0 |
| 8 | Прокладка рукава металлического Д 27 мм | м | 10,0 |
| 9 | Затягивания кабеля в рукава | м | 33,0 |
| 10 | Прокладка кабеля 4х2,5 | м | 8,0 |
| 11 | Прокладка кабеля 3х4,0 плюс 1х2,5 | м | 8,0 |
| 12 | Прокладка кабеля 3х6,0 плюс 1х4,0 | м | 18,0 |
| 13 | Прокладка кабеля 2х2,5 | м | 140,0 |
| 14 | Прокладка кабеля 7х1,0 | м | 16,0 |
| **Металлоконструкции** | | | |
| 1 | Установка металлического бака емкостью 100 м3 | т | 7,97 |
| **Пусконаладочные работы** | | | |
| 1 | Автоматизированная система управления 1 категории технической сложности с количеством каналов 2 | система | 1 |
| 2 | Измерение сопротивления изоляции | линия | 6 |
| 3 | Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | измерение | 1 |
| 4 | Замер полного сопротивления цепи «фаза-ноль» | токопр. | 6 |

**Основные требования к выполнению работ:**

У подрядчика должно быть обязательное наличие документов на право осуществления деятельности – Свидетельство (копия) о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»):

10. Монтаж металлических конструкций

10.3. Монтаж, усиление и демонтаж резервуарных конструкций

15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений

15.5. Устройство системы электроснабжения

16. Устройство наружных сетей водопровода

16.1. Укладка трубопроводов водопроводных

16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

24. Пусконаладочные работы

24.7. Пусконаладочные работы автоматики в электроснабжении

Или

33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком):

33.7. Объекты водоснабжения и канализации.

Все работы должны выполняться в соответствии СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения со СНиП 2.04.02-84»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством»; СНиП III-4-80 «Правила производства и приемки работ. Техника [безопасности в строительстве](http://pandia.ru/text/category/ohrana_truda_v_stroitelmzstve/)»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест».

Вся ответственность при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

**Требования к материалам:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Показатели** | **Значение** | | |
| **Min** | **Max** | **Неизменное значение** |
| 1 | кабель силовой | Материал жил |  |  | медь |
| Изоляция |  |  | поливинилхлорид в оболочки |
| Устойчивость к огню |  |  | наличие |
| Напряжение | 0,66 кВ |  |  |
| Количество жил |  |  | 4 |
| Сечение жил, мм2 |  | 2,5 |  |
| 2 | кабель силовой | Материал жил |  |  | медь |
| Изоляция |  |  | поливинилхлорид в оболочки |
| Устойчивость к огню |  |  | наличие |
| Напряжение | 0,66 кВ |  |  |
| Количество жил |  |  | 4 |
| Сечение жил, мм2 |  | 4,0 | 3 |
| Сечение жил, мм2 |  | 2,5 | 1 |
| 3 | кабель силовой | Материал жил |  |  | медь |
| Изоляция |  |  | поливинилхлорид в оболочки |
| Устойчивость к огню |  |  | наличие |
| Напряжение | 0,66 кВ |  |  |
| Количество жил |  |  | 4 |
| Сечение жил, мм2 |  | 6,0 | 3 |
| Сечение жил, мм2 |  | 4,0 | 1 |
| 4 | кабель контрольный | Материал жил |  |  | алюминий |
| Изоляция |  |  | поливинилхлорид в оболочки |
| Устойчивость к огню |  |  | наличие |
| Количество жил |  |  | 4 |
| Сечение жил, мм2 |  | 2,5 | 4 |
| 5 | кабель контрольный | Материал жил |  |  | медь |
| Изоляция |  |  | поливинилхлорид в оболочки |
| Устойчивость к огню |  |  | наличие |
| Количество жил |  |  | 7 |
| Сечение жил, мм2 |  | 1,0 | 7 |
| 6 | кабель силовой | Материал жил |  |  | медь |
| Изоляция |  |  | поливинилхлорид в оболочки |
| Устойчивость к огню |  |  | наличие |
| Напряжение | 0,66 кВ |  |  |
| Количество жил |  |  | 2 |
| Сечение жил, мм2 |  | 2,5 | 2 |
| 7 | Выключатель | Количество клавиш |  |  | 1 |
| Тип |  |  | неутопленного типа |
| Предназначение |  |  | открытая проводка |
| 8 | щиток осветительный ОЩВ-6 | номинальное напряжение, В | 215 | 415 |  |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 300х220х120 |  |  |
| 9 | ящик ЯТП-0,25-3 | Габариты (ШхВхГ), мм | 127х330х142 |  |  |
| Номинальная частота, Гц |  |  | 50 |
| Степень защиты | IP30 |  |  |
| 10 | шкаф автоматики ЩШМ | Габариты (ШхВхГ), мм | 1400х800х600 |  |  |
| Степень защиты | IP31 |  |  |

**Перед началом работ необходимо:**

- предоставить Администрации МО «Красногорский район» график производства работ;

- оградить место производства строительно- монтажных работ;

- предоставить документы удостоверяющие качество предполагаемых к использованию материалов: (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта качества, протоколы испытаний). Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены;

Применяемые материалы, оборудование (изделия, конструкции) должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), не иметь дефектов, связанных с конструкцией или работой по их изготовлению, отвечать требованиям установленным ГОСТ ПУЭ и СНиП.

Подрядчик обязан осуществлять производственный контроль качества строительно-монтажных работ в соответствии с положениями СП 48.13330.2011 «Организация строительства».

Замена материалов и конструкций может осуществляться только в связи с применением новых технологий, материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию объекта в целом и должна согласовываться с Заказчиком.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации контракта материалов и оборудования до сдачи предусмотренных условиями контракта.

При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право, предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных санкций и прекращения ремонтных работ при исполнении контракта.

**Во время производства работ:**

Подрядчик обязан информировать назначенного представителя от Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, подписанного акта на скрытые работы. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

Подрядчик для сбора строительного мусора обязан устроить место складирования и систематически вывозить строительный мусор с прилегающей территории. Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

**Сдача работ:**

Перед сдачей работ необходимо представить Заказчику всю исполнительную документацию (журнал производства работ; документы удостоверяющие качество используемых материалов: (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний); акты на скрытые работы. Сдача выполненных Подрядчиком работ Заказчику оформляется в соответствии с актом приёмки выполненных работ (по форме КС-2), согласованным с отделом строительства и ЖКХ Администрации МО «Красногорский район», справкой КС-3 и счёт - фактурой.

**Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы:**

Гарантия качества результата работы – 24 месяца.

**Заказчик** **Подрядчик**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№

от «\_\_\_\_\_» 201\_\_г .

**График производства работ**

**по окончанию строительных работ на объекте: «Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **Ед.изм.** | **Объем работ** | **Стоимость работ тыс. руб.** | **Срок выполнения работ в 2017г.** |
| **Водонапорная башня со стальным баком емк. 100 м3** | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | | | |  |  |

**Заказчик** **Подрядчик**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ / \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ /

**Приложение №1 к документации об**

**электронном аукционе**

**(рекомендуемая форма)**

**Настоящим декларируем соответствие требованиям, установленным для субъектов малого предпринимательства п.1,2,3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г.№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:**

1. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью **не превышает двадцать пять процентов**, а суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, **не превышает сорок девять процентов**.
2. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей **\_\_\_\_до 100\_\_ человек**.
3. Доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, не должен превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства\_\_**до 800\_млн. руб.**

или

Настоящим декларируем принадлежность к социально ориентированным некоммерческим организациям (необходимо выбрать один из вариантов)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в составе учредителей, % |  |
| 2 | Осуществляемые в соответствии с учредительными документами виды деятельности |  |

**Приложение №2 к документации об электронном аукционе**

**Форма № 1 (рекомендуемая)**

**«Первая часть заявки»**

Мы согласны принять участие в электронном аукционе на право заключить муниципальный контракт по окончанию строительных работ на объекте: «Строительство сетей водоснабжения в с. Валамаз Красногорского района Удмуртской Республики».

**Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе**

*Данный образец таблицы не является обязательным для заполнения и служит примером формы*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Товара** | **Конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным Документацией об электронном аукционе** | **Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии)** | **Наименование страны происхождения Товара** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

\*Образец данной формы носит рекомендательный характер. Участник размещения заказа по желанию может воспользоваться данной формой или использовать собственную.

В столбце 2 указать наименование Товара.

В столбце 3 указатьконкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным Документацией об электронном аукционе или (эквивалент).

В столбце 4 указатьтоварный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии).

В столбце 5 указатьнаименование страны происхождения Товара.

**При предоставлении информации по Форме 1 (рекомендуемая) Документации об электронном аукционе «Первая часть заявки на участие в электронном аукционе» без заполненных граф столбца 3 «Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным Документацией об электронном аукционе» информация о конкретных показателях считается не предоставленной, что является основанием для принятия решения об отказе в допуске к участию в электронном аукционе в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 67 Федерального закона.**