**Администрация муниципального образования «Красногорское»**

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:Начальник отдела строительства Администрации муниципального образования «Красногорский район»  | УТВЕРЖДАЮ:Глава Администрации муниципального образования «Красногорское»  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/С.В.Салтыков/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Л.Г.Ворончихина/ |
| «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | «\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |

 **ДОКУМЕНТАЦИЯ**

 **ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

**на право заключить муниципальный контракт**

**на ремонт места стоянки автотранспортных средств:**

**Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, д.92**

**с. Красногорское 2017 г.**

Форма торгов - аукцион в электронной форме (электронный аукцион) на право заключить муниципальный контракт.

 Предмет муниципального контракта: **Ремонт места стоянки автотранспортных средств: Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, д.92.**

 Под аукционом в электронной форме на право заключить муниципальный контракт понимается электронный аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки в единой информационной системе. Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии со ст. 59 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ).

**Содержание Документации об электронном аукционе**

* Раздел 1. Информационная карта Документации об электронном аукционе.
* Раздел 2. Описание объекта закупки: Техническое задание.
* Раздел 3. Обоснования начальной (максимальной) цены муниципального контракта.
* Раздел 4. Проект муниципального контракта с Приложением №1.
* Приложение № 1 к Документации об электронном аукционе - Первая часть заявки на участие в электронном аукционе (рекомендуемая).
* Приложение №2 к Документации об электронном аукционе – Декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе (рекомендуемая).

**РАЗДЕЛ 1.**

**Информационная карта**

| № | Сведения |
| --- | --- |
| 1. | Заказчик | **Администрация муниципального образования «Красногорское»****Место нахождения и почтовый адрес:** 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с.Красногорское, ул. Первомайская, д. 2.**Адрес электронной почты:**  **krasnogorskoe@mo-krasno.ru**тел. +7 (34164) 2-10-37**Контрактный управляющий:** Назарова Ольга Васильевна |
| Уполномоченный орган | **Администрация муниципального образования «Красногорский район»****Место нахождения и почтовый адрес**: 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 64**Адрес электронной почты**: mnl@mo-krasno.ru **Контактное лицо:** Салтыков Сергей Вячеславович, Игнатьева Надежда Леонидовнател./факс +7 (34164) 2-13-21, 2-17-51**Контрактный управляющий:** Филиппова Юлия Владимировна - специалист-эксперт отдела планово-экономической работы и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Красногорский район» Тел. +7 (34164) 2-19-32**Ответственный за заключение контракта:** Игнатьева Надежда Леонидовна -специалист-эксперт отдела планово-экономической работы и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Красногорский район» Тел. +7 (34164) 2-19-32 |
| 2. | Адрес электронной площадки в сети Интернет (сайт) | [www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru/)  |
| 3. | Единая информационная система в сфере закупок  | [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru)  |
| 4. | Оператор электронной площадки | Закрытое акционерное общество «Сбербанк–Автоматизированная Система Торгов» (ЗАО «Сбербанк-АСТ»).  |
| 5. | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| 6. | Предмет контракта | **Ремонт места стоянки автотранспортных средств: Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, д.92,** в соответствии с Техническим заданием. |
| 7. | Размер обеспечениязаявки на участие в электронном аукционе | **Предоставляется путем внесения денежных средств и составляет 1%** **начальной (максимальной) цены контракта.** Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет 4 772,74 (Четыре тысячи семьсот семьдесят два рубля 74 копейки) рублей .  |
| 8. | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляется участником закупки только путём внесения денежных средств.Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявок, при проведении электронного аукциона перечисляются на счёт оператора электронной площадки в банке. Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, внесённых в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электронных аукционов за период размещения указанных средств на счёте оператора электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования в соответствии с положениями настоящего пункта на основании договора, заключенного оператором электронной площадки с каждым участником закупки при прохождении им аккредитации на электронной площадке.Для учёта проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счёте оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов.  |
| 9. | Дата размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона | **«31» июля 2017 г.** |
| 10. | Место подачи и порядок подачи заявок | Заявки на участие в электронном аукционе подаются оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена на сайте оператора электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки, в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении объекта закупки. |
| 11. | Срок подачи заявок | С момента размещения извещения о проведении электронного аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. |
| 12. | Дата и время окончания срока подачи заявок | **«08» августа 2017 г.** **в 09.00 час**. (время местное)  |
| 13. | Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | Этот срок не может превышать 7 дней с даты окончания срока подачи заявок. |
| 14. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок | **«08» августа 2017 г.** |
| 15. | Дата проведения электронного аукциона  | **«11» августа 2017 г.** Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки. |
| 16. | Источник финансирования заказа | Федеральный бюджетБюджет Удмуртской РеспубликиБюджет муниципального образования «Красногорское»Внебюджетные источники |
| 17. | Начальная (максимальная) цена контракта | **477 274,00 (Четыреста семьдесят семь тысяч двести семьдесят четыре) рубля 00 копеек**Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.Цена Контракта включает в себя все возможные расходы, связанные с исполнением Контракта, в том числе стоимость выполнения работ; стоимость используемых материалов, стоимость транспортных расходов, командировочных расходов, обязательств по гарантии; уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежейПри заключении контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. |
| 18. | Объем выполняемых работ | Указаны в разделе 2 Документации об электронном аукционе «Техническое задание» |
| 19. | Порядок формирования цены муниципального контракта | Применяемый метод определения начальной максимальной цены контракта – проектно-сметный метод. Указан в разделе 3 Документации об электронном аукционе. |
| 20. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с Подрядчиком (поставщиком, исполнителем) | Валюта, используемая для формирования цены муниципального контракта и расчетов с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – российский рубль.  |
| 21 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате муниципального контракта | Не применяется, так как оплата по муниципальному контракту производится в российских рублях. |
| 22. | ОКПД 2 | 42.11.10.140 |
| Номер закупки, включенной в план закупок | 0003 |
| Номер закупки, включенной в план- график | 004 |
| Идентификационный код закупки | 173181590616618370100100030044211244 |
| 23. | Код бюджетной классификации (КБК) | 533 0503 13010R5552 244533 0503 13010L5552 244533 0503 1301062380 244 |
| 24. | Состав и содержание первой части заявки на участие в электронном аукционе | Первая часть заявки должна содержать следующую информацию: а) согласие участника аукциона на выполнение работ, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации об электронном аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие участника аукциона на выполнение работ, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;б) согласие участника аукциона на выполнение работ, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. |
| 25. | Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе | Участник закупки вправе предоставить информацию по форме указанной в приложении №2к документации об электронном аукционе или в произвольной форме. Если указанная информация предоставляется по форме указанной в приложении №2 к документации об электронном аукционе, то она должна полностью соответствовать этой форме. Допускается изменение шрифта и размера граф (строк, столбцов). |
| 26. | Документы и информация, составляющие вторую часть заявки на участие в электронном аукционе | 1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона. 2. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным [пунктом 1](#Par538) части 1 статьи 31 Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным [пунктами](#Par540) 3,4,5,7,7.1,9  [части 1 статьи 31](#Par546) Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44- ФЗ. 3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;5. Декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. по рекомендуемой форме - Приложение №2 к документации об электронном аукционе. |
| 27. | Инструкция по заполнению второй части заявки на участие в электронном аукционе | Участник закупки вправе предоставить информацию и документы, указанные в подпунктах с 1 по 5 пункта 26 Информационной карты документации об электронном аукционе в произвольной форме. |
| 28. | Порядок подачи заявок | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки, в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении объекта закупки.Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. |
| 29. | Размер обеспечения исполнения муниципального контракта | Заказчик устанавливает требование **обеспечения исполнения контракта в размере 5% начальной (максимальной) цены муниципального контракта**, что составляет 23 863,70 (Двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят три рубля 70 копеек) рублей 70 копеек.  |
| 30. | Порядок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта.Требования к обеспечению исполнения муниципального контракта. Информация о банковском сопровождении муниципального контракта. | Обеспечение исполнения муниципального контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником закупки, с которым заключается муниципальный контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия муниципального контракта не менее чем на один месяц. Муниципальный контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается муниципальный контракт, обеспечения исполнения муниципального контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается муниципальный контракт, обеспечения исполнения муниципального контракта в срок, установленный для заключения муниципального контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения муниципального контракта.

|  |  |
| --- | --- |
| Банк получателя | ОТДЕЛЕНИЕ – НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. ИЖЕВСК |
| БИК | 049401001 |
| Получатель | УФК по Удмуртской Республике (Администрация муниципального образования «Красногорский район», л/с 05133005550) |
| ИНН/КПП | 1815001093/183701001 |
| Сч. № | 40302810294013000127 |
| Назначение платежа | Обеспечение исполнения муниципального контракта на  |

В ходе исполнения муниципального контракта Поставщик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения муниципального контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения муниципального контракта. При этом может быть изменён способ обеспечения исполнения муниципального контракта.Банковское сопровождение - не осуществляется. |
| 31. | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества выполняемых работ | Указано в разделе 2 Документации об электронном аукционе «Техническое задание» |
| 32. | Место выполнения работ | Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, д.92 |
| 33. | Сроки выполнения работ | Начало – с даты заключения муниципального контракта Окончание – 28 августа 2017 г.  |
| 34. | Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ | Условия и порядок оплаты изложены в (Разделе 4) «Проект муниципального контракта» |
| 35. | Срок предоставления документации об электронном аукционе | Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы с даты размещения извещения или может быть предоставлена на электронном носителе (при себе иметь электронный носитель информации).**Место предоставления:**  в рабочие дни со вторника по пятницу с 8:00 до 16:00 часов в понедельник с 8:00 до 17:00 часов по местному времени (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: 427650, Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64, каб. № 19. |
| 36. | Порядок и срок предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе | В течение 2 (двух) дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса от участника электронного аукциона Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе до **«28» июля 2017 г. (включительно)**. |
| 37. | Требования к Участникам размещения заказа | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.2) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;3) неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявок на участие в электронном аукционе;4) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не принято;5) отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника электронного аукциона судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;6) отсутствие между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член аукционной комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников электронного аукциона с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества.7) участник закупки не является офшорной компанией. |
| 38. | Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям **уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%**, но не более НМЦ являющимся участниками электронного аукциона | Не предоставляются. |
| 39. | Преимущества, предоставляемые заказчиком **организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%**, но не более НМЦ являющимся участниками электронного аукциона | Не предоставляются. |
| 40. | Преимущества, предоставляемые заказчиком **субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям** | Предоставляются. Электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| 41 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) | Установлено. Участник должен продекларировать свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям в заявке. |
| 42. | Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается муниципальный контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения муниципального контракта и условия признания победителя аукциона уклонившимся от заключения муниципального контракта | Контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона.В течение 5 дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов электронного аукциона заказчик размещает в ЕИС без своей подписи проект контракта который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.В течение 5 дней с даты размещения заказчиком в ЕИС проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в ЕИС проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае наличия разногласий по проекту контракта, победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, размещает в ЕИС протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.В течение 3 рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в ЕИС протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в ЕИС доработанный проект контракта либо повторно размещает в ЕИС проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в ЕИС заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в ЕИС протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 70 Закона о контрактной системе не позднее чем в течение 13 дней с даты размещения в ЕИС протокола, подведения итогов электронного аукциона.В течение 3 рабочих дней с даты размещения заказчиком в ЕИС документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Закона о контрактной системе, победитель электронного аукциона размещает в ЕИС проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона о контрактной системе протокол разногласий.В течение 3 рабочих дней с даты размещения в ЕИС проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в ЕИС.С момента размещения в ЕИС предусмотренного частью 7 статьи 70 Закона о контрактной системе и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случаях:нарушения установленного настоящей документацией срока подписания проекта контракта;нарушения установленного настоящей документацией срока направления протокола разногласий; нарушения установленных настоящей документацией срока и порядка предоставления обеспечения исполнения контракта,представления обеспечения исполнения контракта, несоответствующего установленному в настоящей документации размеру обеспечения;признания недостоверной информации, подтверждающей добросовестность победителя электронного аукциона. |
| 43. | Изменение условий муниципального контракта | 1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Принятие муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены настоящим пунктом обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. |
| 44. | Информация о возможности одностороннего отказаот исполнения контракта | Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с [частью 8](#Par2226) ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».Если заказчиком проведена экспертиза поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя) указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящего раздела считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленным настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).При расторжении контракта в связи с односторонним отказом возмещается только фактически понесённый ущерб, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ. |
| 45 | Применение национального режима при осуществлении закупок | 1. При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации.2. В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской Федерации установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.3. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлены запрет, ограничения в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела.4. Нормативные правовые акты, устанавливающие в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего раздела, запрет на допуск товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, условия, ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг, подлежат обязательному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации или нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, и в течение трех рабочих дней с даты опубликования подлежат размещению в единой информационной системе. |

**РАЗДЕЛ 2.**

**Техническое задание**

В настоящей технической части описываются требования, предъявляемые к выполнению работ по ремонту места стоянки автотранспортных средств: Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, д.92.

Площадь – 165,0 м2.

Тип дорожной одежды – облегчённый

Вид покрытия - асфальтобетон

**Ведомость объемов работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Стоянка** |  |  |
| 1. | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3(1000 м3 грунта) | 1000м3 | 0,19 |
| 2. | Уплотнение грунта прицепными катками 25 т. за 7 проходов по одному следу. | 1000м3 | 0,19 |
| 3. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100м3 | 0,4056 |
| 4. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня марки 1200, фракция 40-70 мм | 100м3 | 0,3912 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,11736 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,165 |
| 7 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 | 1000 м2 | 0,66 |
| 8 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,165 |
| 9 | Устройство присыпных обочин из ПГС | 100м3 | 0,115 |
| 10 | Установка столбиков сигнальных из стальных электросварных труб диаметром 76х3,0 | м | 30,0 |

**1. Требования к результатам работ:**

1) Все виды по ремонту места стоянки автотранспортных средств: Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, д.92 должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием и локальным сметным расчётом, настоящей документации об электронном аукционе, нормативно-технической документацией, требованиями контракта и действующих нормативных правовых актов, а также в соответствии с требованиями государственных стандартов.

2) Подрядчик должен гарантировать:

- качество выполнения всех работ согласно нормативно-технической документации (обязательной при выполнении дорожных работ);

- качество выполненных работ на гарантийный срок эксплуатации результата работ;

- качество используемых материалов (на применяемые в производстве работ должны быть соответствующие сертификаты, паспорта качества, выданные предприятиями- производителями (изготовителями), результаты испытаний и другие документы, удостоверяющие их качество, оформленные в соответствии с нормами российского законодательства и действующие на территории Российской Федерации);

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

3) Подрядчик перед началом работ обязан предоставить график производства работ и результаты испытаний ПГС, щебня, песка и материалов используемых при производстве асфальтобетона. По окончании работ подрядчик обязан передать заказчику оформленную исполнительную документацию в соответствии с требованиями ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» и Гарантийный паспорт.

Срок сдачи объекта в эксплуатацию - 28 августа 2017 года.

**2. Организационные, технические и технологические решения, которые обеспечивают сдачу результата работ заказчику с необходимым качеством и в установленные сроки:**

Качество выполнения работ зависит от соблюдения нормативных требований к применяемым материалам и технологии выполнения работ, при этом осуществляется:

- входной контроль поступающих материалов, а так же контроль качества уплотнения земляного полотна, слоев основания и покрытия;

- операционный контроль качества (толщину слоёв основания и покрытия) осуществляет производитель работ;

- в процессе выполнения работ контролируется ровность покрытия с использованием универсальной 3-х метровой рейки (опре­деляются просветы под рейкой, уклоны поперечные дорожной одежды);

- отклонения контролируемых параметров не должны превышать требования СП 78.13330.2012.

 **Техника безопасности при производстве работ.**

 1. Ответственность за безопасность проведения работ несет подрядчик.

2. В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ необходимо соблюдать требования ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и Методических рекомендаций «Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ».

3. Все бригады должны быть одеты в спецодежду оранжевого цвета, укомплектованы комплектом дорожных знаков согласно схеме производства работ, автомобили должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета.

**Охрана окружающей природной среды.**

 При производстве работ необходимо соблюдать требования Федерального Закона от 10 января 2002 года

N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" с выполнением основных задач: сохранения природной среды, предупреждения вредного воздействия на природу и здоровье человека, оздоровление и улучшение качества окружающей среды.

 **Участник размещения заказа не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ.**

**5**. **Срок предоставления гарантий качества работ:** На дорожную одежду в течение **4 (четырёх)** **лет,** на земляное полотно **8 (восемь) лет** со дня сдачи результата работ заказчику.

**6. Технические характеристики товара (материала) используемого при выполнении работ по**

**ремонту места стоянки автотранспортных средств: Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, д.92.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара (материала) | Нормативно-техническая документация, используемая для составления требований к характеристикам используемых материалов |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | ПГС | Смесь песчано-гравийная должна соответствовать ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия» |
| 2. | асфальтобетонные смеси | Смесь асфальтобетонная должна соответствовать ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон» |
| 3. | щебень фракции 40-70 | Щебень марки – 1000, фракции 40-70 должен соответствовать ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия». |
| 4. | битум БНД 60-90 (или эквивалент) | Битум нефтяной дорожный марки БНД 60-90 (или эквивалент) должен соответствовать ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия». |
| 5 | Трубы стальные электросварные диаметр 76х3,0 | Трубы должны соответствовать ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные». |

Начальник отдела строительства и ЖКХ

Администрации муниципального образования С.В.Салтыков

«Красногорский район»

**РАЗДЕЛ 3.**

**Обоснование начальной (максимальной) цены контракта**

**на ремонт** **места стоянки автотранспортных средств: Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, д.92.**

*(указывается предмет закупки)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:** | Метод определения цены контракта: проектно-сметный метод.Обоснование способа определения Подрядчика: в соответствии с ч.9 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ. |
| **Расчет НМЦК** | Локальный сметный расчет № б/н на общую сумму – **477 274,00** рублей.Итоговая сумма с НДС 18% (НМЦК): **477 274,00** (Четыреста семьдесят семь рублей двести семьдесят четыре) рубля 00 копеекФормула расчета НМЦК:НМЦК = Локальный сметный расчет № б/н |
| **Дата подготовки обоснования НМЦК:** | 05.07.2017 года |

**Работник контрактной службы / контрактный управляющий:**

Ведущий документовед: О.В.Назарова

«05» июля 2017 г.

Тел.: +7 (34164) 2-10-37.

**Приложение № 1**

**к обоснованию начальной**

**(максимальной) цены контракта**





 Cоставил \_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Проверил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**РАЗДЕЛ 4.**

**Проект**

Муниципальный контракт  №\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  с. Красногорское  |  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. |

**Администрация муниципального образования «Красногорское»**, в лице Главы муниципального образования «Красногорское» Ворончихиной Людмилы Германовны, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем **«Заказчик»**, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**,** далее именуемый **«Подрядчик»** с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «**Стороны»,**  руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), по результатам электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона № \_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.), о нижеследующем:

**1. Предмет Контракта**

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту места стоянки автотранспортных средств: Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, д.92 (далее – Объект) согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту). Идентификационный код закупки-173181590616618370100100030044211244.

1.2. Работы на Объекте осуществляются в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «Красногорский район»- «Формирование современной городской среды в МО "Красногорское" в 2017 году».

1.3. Подрядчик обязуется в установленный настоящим Контрактом срок выполнить работы по Объекту в строгом соответствии с условиями Контракта, Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), требованиями действующих на момент выполнения работ правовых и нормативных актов и сдать готовый к эксплуатации объект Заказчику.

1.4. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и произвести расчет согласно условиям настоящего Контракта.

1.5. Место выполнения работ: Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, д.92.

**2. Цена Контракта**

2.1. Цена Контракта составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_ копеек, в том числе НДС.

*(Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС»).*

 Цена Контракта включает в себя все возможные расходы, связанные с исполнением Контракта, в том числе стоимость выполнения работ; стоимость используемых материалов, стоимость транспортных расходов, командировочных расходов, обязательств по гарантии; уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается.

2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ, качества работ и иных условий Контракта.

2.4. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Удмуртской Республики, бюджета муниципального образования «Красногорское», внебюджетных источников.

**3. Сроки выполнения работ**

3.1. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с даты заключения настоящего Контракта.

Окончание работ – 28 августа 2017 года.

Датой окончания выполнения работ по Контракту считается дата выполнения в полном объеме работ согласно Технического задания, локального сметного расчета подтверждением чего является подписанный Сторонами Акт выполненных работ.

3.2. Работы, выполняемые согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту), считаются одним этапом выполнения работ по Контракту при этом ежемесячное выполнение работ и их оплата в рамках настоящего Контракта не является этапом исполнения настоящего Контракта.

3.3.Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

3.4. Если во время выполнения или приемки работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, расторжения Контракта по соглашению Сторон или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. В случае получения отказа Подрядчика расторгнуть Контракт по соглашению сторон Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

**4. Права и обязанности Заказчика**

4.1. ***Заказчик обязуется:***

4.1.1. Утвердить перечень лиц, уполномоченных Заказчиком осуществлять контроль за выполнением работ на Объекте.

4.1.2. Передать Подрядчику Техническое задание на выполнение работ.

4.1.3. Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий настоящего Контракта, включая техническое и организационное сопровождение (получение необходимых разрешений и согласований).

4.1.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. Производить приемку и расчеты за фактически выполненные работы, согласно условиям настоящего Контракта.

4.1.6. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ на объекте, соблюдением графиков производства работ, качеством выполняемых работ.

4.1.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.1.8. Своевременно предоставить по Акту сдачи-приемки Объект для выполнения работ.

4.2. ***Заказчик вправе:***

4.2.1. В целях осуществления контроля за выполнением работ на Объекте, заключать муниципальные контракты об оказании услуг по контролю за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей специализированной организацией или физическим лицом, имеющим право на данный вид деятельности. Специализированная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в рабочее время, в течение всего периода выполнения работ на Объекте.

4.2.2. В случае необходимости привлекать для выполнения работ по настоящему Контракту, связанных с вскрытием подземных коммуникаций, эксплуатационную организацию, а при выполнении этих работ Подрядчиком с его согласия - получает разрешение эксплуатационной организации и обеспечивает её надзор за выполнением указанных работ.

4.2.3. Требовать возмещения убытков, причиненных ему по вине Подрядчика.

4.2.4. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом.

**5. Права и обязанности Подрядчика**

5.1. ***Подрядчик обязуется:***

5.1.1. Выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, нормативными документами и сдать приемочной комиссии Заказчика в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта.

5.1.2. Обеспечить:

* производство работ в полном соответствии с Техническим заданием и графиком производства работ, сроками, действующими нормами и правилами;
* качество выполнения всех работ в соответствии с Техническим заданием, действующими нормами и техническими условиями;
* своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

 5.1.3. Обеспечить в период проведения работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, по санитарному и противопожарному состоянию Объекта.

5.1.4. Поставить на объект материалы, оборудование, конструкции, инструменты, приборы учета, необходимые для производства работ по настоящему Контракту, нести ответственность за их сохранность.

Использовать в работе только проверенные и сертифицированные материалы, конструкции, оборудование, технику, имеющие сертификаты качества, сертификаты безопасности, сертификаты соответствия протоколы о результатах испытаний, паспорта качества.

5.1.5. Обеспечить содержание и уборку объекта.

5.1.6. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве работ на Объекте.

5.1.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ на Объекте, освободить объект от машин и механизмов, неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.

5.1.8. Своевременно подготовить исполнительную документацию (акты, схемы и т.п.) и передать Заказчику в 2-х экземплярах.

5.1.9. По запросу Заказчика предоставить в 3 (трех) - дневный срок документы, касающиеся процесса выполнения работ на Объекте.

5.1.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

* ненадлежащего качества в Техническом задании расчетов, представленных Заказчиком;
* возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
* иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

5.1.12. Перед началом работ оградить место производства работ, получить разрешение на производство земляных работ в установленном порядке, предоставить Заказчику график производства работ, согласовать с Администрацией муниципального образования «Красногорское» место расположения грунтового карьера.

По окончании работ произвести благоустройство территории и нарушенной дорожно-уличной сети, предоставить всю исполнительную документацию (журнал производства работ, акты освидетельствования скрытых работ, результаты испытаний плотности грунта тела плотины, акт приемки в эксплуатацию объекта, гарантийный паспорт и др.), предоставить Акт приёмки выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет и счет-фактура.

5.2. ***Подрядчик вправе***:

5.2.1. Требовать от Заказчика приемки результатов выполненных работ.

5.2.2. Требовать от Заказчика оплаты принятых без замечаний работ в размере и в порядке, установленном Контрактом.

5.2.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта.

**6. Порядок платежей и расчетов**

6.1. Подрядчик в течение 5-ти дней с момента завершения работ предоставляет Заказчику справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 с расшифровкой видов работ (в текущих и базовых ценах) с исполнительной документацией на выполненный объем работ.

6.2. Оплата работ по настоящему Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ с момента подписания последних актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счет – фактуры.

6.3. Заказчик проверяет и подписывает представленные Подрядчиком акты выполненных работ в течение 5-ти дней с момента их получения, по которым объем выполненных работ по указанным актам принимается к оплате и включается в отчетность.

6.4. Расходы Подрядчика по охране Объекта включены в накладные расходы подрядной организации и дополнительной компенсации Заказчиком не подлежат.

**7. Производство, сдача и приемка работ**

7.1.Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту - формы КС-2; КС-3.

7.2. Приемка выполненных работ производится в течение 5 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о выполнении работ.

7.3.В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Контракта обязан в согласованный срок устранить недостатки выполненной работы. Некачественно выполненные работы и работы, выполненные с отклонением от Технического задания (Приложение № 1), Заказчиком к оплате не принимаются.

7.4. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход выполнения работ, данные о проведении испытаний и др. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

7.5. За пять дней до начала работы приемочной комиссии по приемке работ на Объекте Подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации, и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

7.6. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения Заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика, а также присутствие указанного лица при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований строительных норм и правил.

**8. Гарантии качества по сданным работам**

8.1. Подрядчик гарантирует:

* выполнение всех работ согласно настоящему Контракту в полном объеме согласно Технического задания;
* качество всех работ в соответствии с Техническим заданием, действующими нормами и правилами;
* надлежащее качество используемых материалов, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для выполнения работ, соответствие их спецификациям, государственным стандартам, техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество;
* своевременное устранение, за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных в процессе ремонта Объекта и в гарантийный период.

8.2.Гарантийный срок устанавливается на дорожную одежду в течение **4 (четырёх) лет**, на земляное полотно **8 (восемь) лет** со дня сдачи результата работ Заказчику и даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

8.3.Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с Техническим заданием и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для выполнения работ на объекте, ГОСТ, ТУ и наличие сертификатов.

8.4.При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов на Объекте, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации Объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации Объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов и недостатков выполненных работ осуществляется за счет средств, силами Подрядчика в установленный Заказчиком срок

**9. Ответственность сторон**

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

9.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере \_\_\_\_\_\_ руб.\*: 2,5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

\*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере \_\_\_\_\_ руб. \_\_ коп. \*:10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.

\*Размер штрафа включается в Контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены Контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

9.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по Контракту.

**10. Обстоятельства непреодолимой силы**

10.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих исполнению сторонами обязательств по Контракту) сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.

10.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 10.1 Контракта, в частности, относятся: стихийные бедствия, погодные условия (затяжные, сильные дожди), национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок в определенных направлениях, по ограничению подачи видов энергии, эмбарго на определенные виды продукции, сырья.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Контракту, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 10.2 Контракта.

10.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.

**11. Порядок рассмотрения споров**

11.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Контракта, будут решаться сторонами путем переговоров, обмена письмами, обмена телеграммами, факсимильными сообщениями.

11.2. В случае не достижения взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на разрешение в Арбитражный суд Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**12. Обеспечение исполнения Контракта**

12.1. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счёт, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в размере 5% (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет **23 863,70 (Двадцать три тысячи восемьсот шестьдесят три рубля 70 копеек) рублей 70 копеек.**

12.2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена Контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса), что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**рублей (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_копеек** или информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены.

12.3. Способ обеспечения исполнения Контракта участником электронного аукциона, с которым заключается Контракт, определяется самостоятельно.

12.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

12.5. Реквизиты для перечисления денежных средств:

|  |  |
| --- | --- |
| Банк получателя | ОТДЕЛЕНИЕ – НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. ИЖЕВСК |
| БИК | 049401001 |
| Получатель | УФК по Удмуртской Республике (Администрация муниципального образования «Красногорский район», л/с 05133005550) |
| ИНН/КПП | 1815001093/183701001 |
| Сч. № | 40302810294013000127 |
| Назначение платежа | Обеспечение исполнения муниципального контракта на |

12.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику Заказчиком после подписания акта - формы КС-2; КС-3 по Контракту в течение 10 календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика и при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Подрядчиком в его письменном требовании.

12.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

**13. Заключительные положения**

13.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 22 сентября 2017 года (включительно), а в части финансовых обязательств - до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

13.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.4. Адреса сторон, указанные в Контракте, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в Контракте, в течение 5 рабочих дней. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с не уведомлением или возникшие в результате не уведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.

13.5. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом. В установленных [пунктом 6 части 1](#Par2067) статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. случаях сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

13.6. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.7. Все изменения и дополнения к Контракту имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.

13.8. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту в течение 3 рабочих днейсо дня получения такого требования.

13.9. В случае возникновения сложностей при исполнении Контракта Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.

13.10. Во всем остальном, не предусмотренном Контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

**14. Реквизиты и подписи сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:****Администрация муниципального образования «Красногорское»**ИНН 1815906166, КПП 183701001Адрес: 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул.Первомайская , д.2Тел. +7 (34164) 2-10-37р/с 40204810200000000196ОТДЕЛЕНИЕ – НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г, ИЖЕВСКБИК 049401001Глава муниципального образования «Красногорское» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.Г.Ворончихина/ м.п. | **Подрядчик:** |

 **Приложение № 1**

 **к муниципальному контракту**

 **№\_\_\_ от «\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г.**

**Техническое задание.**

В настоящей технической части описываются требования, предъявляемые к выполнению работ по ремонту места стоянки автотранспортных средств: Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, д.92.

Площадь – 165,0 м2.

Тип дорожной одежды – облегчённый

Вид покрытия - асфальтобетон

**Ведомость объемов работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ | Ед.изм | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | **Стоянка** |  |  |
| 1. | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3(1000 м3 грунта) | 1000м3 | 0,19 |
| 2. | Уплотнение грунта прицепными катками 25 т. за 7 проходов по одному следу. | 1000м3 | 0,19 |
| 3. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100м3 | 0,4056 |
| 4. | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня марки 1200, фракция 40-70 мм | 100м3 | 0,3912 |
| 5 | Розлив вяжущих материалов | т | 0,11736 |
| 6 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,165 |
| 7 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 | 1000 м2 | 0,66 |
| 8 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 | 0,165 |
| 9 | Устройство присыпных обочин из ПГС | 100м3 | 0,115 |
| 10 | Установка столбиков сигнальных из стальных электросварных труб диаметром 76х3,0 | м | 30,0 |

**1. Требования к результатам работ:**

1) Все виды по ремонту места стоянки автотранспортных средств: Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, д.92 должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием и локальным сметным расчётом, настоящей документации об электронном аукционе, нормативно-технической документацией, требованиями контракта и действующих нормативных правовых актов, а также в соответствии с требованиями государственных стандартов.

2) Подрядчик должен гарантировать:- качество выполнения всех работ согласно нормативно-технической документации (обязательной при выполнении дорожных работ);

- качество выполненных работ на гарантийный срок эксплуатации результата работ;

- качество используемых материалов (на применяемые в производстве работ должны быть соответствующие сертификаты, паспорта качества, выданные предприятиями- производителями (изготовителями), результаты испытаний и другие документы, удостоверяющие их качество, оформленные в соответствии с нормами российского законодательства и действующие на территории Российской Федерации);

- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

3) Подрядчик перед началом работ обязан предоставить график производства работ и результаты испытаний ПГС, щебня, песка и материалов используемых при производстве асфальтобетона. По окончании работ подрядчик обязан передать заказчику оформленную исполнительную документацию в соответствии с требованиями ВСН 19-89 «Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог» и Гарантийный паспорт.

Срок сдачи объекта в эксплуатацию - 28 августа 2017 года.

**2. Организационные, технические и технологические решения, которые обеспечивают сдачу результата работ заказчику с необходимым качеством и в установленные сроки:**

Качество выполнения работ зависит от соблюдения нормативных требований к применяемым материалам и технологии выполнения работ, при этом осуществляется:

- входной контроль поступающих материалов, а так же контроль качества уплотнения земляного полотна, слоев основания и покрытия;

- операционный контроль качества (толщину слоёв основания и покрытия) осуществляет производитель работ;

- в процессе выполнения работ контролируется ровность покрытия с использованием универсальной 3-х метровой рейки (опре­деляются просветы под рейкой, уклоны поперечные дорожной одежды);

- отклонения контролируемых параметров не должны превышать требования СП 78.13330.2012.

 **Техника безопасности при производстве работ.**

 1. Ответственность за безопасность проведения работ несет подрядчик.

2. В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ необходимо соблюдать требования ВСН 37-84 «Инструкция по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и Методических рекомендаций «Организация движения и ограждение мест производства дорожных работ».

3. Все бригады должны быть одеты в спецодежду оранжевого цвета, укомплектованы комплектом дорожных знаков согласно схеме производства работ, автомобили должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета.

**Охрана окружающей природной среды.**

 При производстве работ необходимо соблюдать требования Федерального Закона от 10 января 2002 года

N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" с выполнением основных задач: сохранения природной среды, предупреждения вредного воздействия на природу и здоровье человека, оздоровление и улучшение качества окружающей среды.

 **Участник размещения заказа не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ.**

**5**. **Срок предоставления гарантий качества работ:** На дорожную одежду в течение **4 (четырёх)** **лет,** на земляное полотно **8 (восемь) лет** со дня сдачи результата работ заказчику.

**6. Технические характеристики товара (материала) используемого при выполнении работ по**

**ремонту места стоянки автотранспортных средств: Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, д.92.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара (материала) | Нормативно-техническая документация, используемая для составления требований к характеристикам используемых материалов |
| 1. | 2. | 3. |
| 1. | ПГС | Смесь песчано-гравийная должна соответствовать ГОСТ 23735-2014 «Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия» |
| 2. | асфальтобетонные смеси | Смесь асфальтобетонная должна соответствовать ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон» |
| 3. | щебень фракции 40-70 | Щебень марки – 1000, фракции 40-70 должен соответствовать ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия». |
| 4. | битум БНД 60-90 (или эквивалент) | Битум нефтяной дорожный марки БНД 60-90 (или эквивалент) должен соответствовать ГОСТ 22245-90 «Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия». |
| 5 | Трубы стальные электросварные диаметр 76х3,0 | Трубы должны соответствовать ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные». |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:****Администрация муниципального образования «Красногорское»**Глава муниципального образования «Красногорское» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Л.Г.Ворончихина/ м.п. | **Подрядчик:** |

**Приложение № 1 к документации об электронном**

**аукционе Форма № 1 (рекомендуемая)**

**«Первая часть заявки»**

Мы согласны принять участие в электронном аукционе на право заключить контракт на ремонт места стоянки автотранспортных средств: Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, д.92.

**Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об электронном аукционе**

*Данный образец таблицы не является обязательным для заполнения и служит примером формы*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование Товара** | **Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирм. наим-е (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промыш. образцы (при наличии)** | **Наименование страны происхождения Товара** | **Показатели характеристик объекта закупки, позволяющие определить соответствие установленным Участником требованиям, установленные Документацией об электронном аукционе** | **Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным Документацией об электронном аукционе** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | ПГС |  |  |  |   |
| 2 | асфальтобетонные смеси |  |  |  |  |
| 3 | щебень фракции 20-40 |  |  |  |  |
| 4 | битум БНД 60-90(или эквивалент) |  |  |  |  |
| 5 | Трубы стальные электросварные диаметр 108х4,0 |  |  |  |  |
| 6 | Трубы стальные электросварные диаметр 76х3,0 |  |  |  |  |

Образец данной формы носит рекомендательный характер. Участник размещения заказа по желанию может воспользоваться данной формой или использовать собственную.

**Инструкция по заполнению Таблицы Формы 1:**

1. В соответствии с подпунктом б) пункта 3 части 3 статьи 66 Федерального закона первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения Товара.

1.1. В графах столбца 3 Таблицы должны быть указаны товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) предлагаемого к поставке Товара. Данная информация должна быть предоставлена с указанием всех букв и цифр (при наличии);

1.2. В графах столбца 4 Таблицы должно быть указано наименование страны происхождения Товара.

1.3. В случае если для поставки предлагается Товар с несколькими товарными знаками (их словесными обозначениями) (при наличии), знаками обслуживания (при наличии), фирменными наименованиями (при наличии) и т.д., наименованиями страны происхождения Товара, рекомендуется указывать перечисленные наименования через «и/или».

2. В графах столбца 6 Таблицы указать конкретные показатели Товара, соответствующие значениям, установленным Документацией об электронном аукционе:

**3. При предоставлении информации по Форме 1 Документации об электронном аукционе «Первая часть заявки на участие в электронном аукционе» без заполненных граф столбца 6 «Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным Документацией об электронном аукционе» информация о конкретных показателях считается не предоставленной, что является основанием для принятия решения об отказе в допуске к участию в электронном аукционе в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 67 Федерального закона.**

**Приложение №2 к документации об электронном**

**аукционе (рекомендуемая форма)**

**Настоящим декларируем соответствие требованиям, установленным для субъектов малого предпринимательства п.1,2,3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г.№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:**

1. Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью **не превышает двадцать пять процентов**, а суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, **не превышает сорок девять процентов**.
2. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей **\_\_\_\_до 100\_\_ человек**.
3. Доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, не должен превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства\_\_**до 800\_млн. руб.**

или

Настоящим декларируем принадлежность к социально ориентированным некоммерческим организациям (необходимо выбрать один из вариантов)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в составе учредителей, % |  |
| 2 | Осуществляемые в соответствии с учредительными документами виды деятельности |  |

\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \* /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

\*-поля, необязательные для заполнения