Информация

по результатам контрольных мероприятий по муниципальному контролю в сфере теплоснабжения,

проведенных сектором муниципального контроля Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»

за 2022г.

В соответствии с Положением о  муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения в муниципальном образовании «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», утвержденным решением Совета депутатов муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 16.12.2021 № 78 (с изм. и доп.), на основании плана контрольных мероприятий, утвержденного распоряжением Администрации муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» от 29.12.2021 № 55, в 2022г сектором муниципального контроля проведены следующие контрольные и профилактические мероприятия.

| № п/п | Вид контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия (профилактического мероприятия)/дата проведения | Объект контроля | Предложения о мерах по пресечению нарушений обязательных требований, в случае выявления нарушений обязательных требований |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выездное обследование без взаимодействия с контролируемым лицом 29.04.2022 Инф.письмо теплоснабжающей организации от 19.05.2022 № 1295/02 | Визуальный осмотр теплотрассы от котельных № 2 «Исполкомовская», № 4 «Школьная» | Направлено информационное письмо теплоснабжающей организации об установленных фактах нарушения обязательных требований Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», даны рекомендации по принятию соответствующих мер устранения нарушений |