[image: image1.jpg]



АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Архангельское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

              от 30 декабря  2013 года                                                       № 42                          
с.Архангельское

Об утверждении программы по энергосбережению

На основании Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г., Устава МО «Архангельское», рассмотрев программу по энергосбережению в МО «Архангельское»

                                              Постановляю:

1. Утвердить программу по энергосбережению в МО «Архангельское».

2. Установить, что в ходе реализации программы по энергосбережению в МО «Архангельское» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава МО «Архангельское»                                     В.Н.Шибанова
Утверждено распоряжением

 Администрации
муниципального образования
 «Архангельское»

от 30.12. 2013 г. № 42
Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Администрации муниципального образования «Архангельское» на 

2013 – 2015 годы» 

I. Паспорт Программы

	Наименование Программы
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Администрации муниципального образования «Архангельское» на 2013 – 2015 годы

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

	Заказчик Программы
	Администрация муниципального образования «Архангельское»

	Разработчики проекта Программы
	Администрация муниципального образования «Архангельское» 

	Исполнители Программы
	Администрация муниципального образования «Архангельское»

	Цель Программы
	Достижение рационального использования топливно-энергетических ресурсов в подведомственных  зданиях Администрации  муниципального образования «Архангельское»

	Задачи Программы
	 Снижение  объемов абсолютного потребления энергетических ресурсов  при  эксплуатации  зданий,  сооружений и техники Администрации муниципального образования «Архангельское» за счет рационального потребления ТЭР, применения энергосберегающих технологий и оборудования;

  - обеспечить снижение удельного потребления энергетических и материальных ресурсов при обеспечении санитарно-гигиенических и других требований для обслуживаемого здания и работников  Администрации муниципального образования «Архангельское». 

	Сроки  реализации Программы
	Программа реализуется в течении 2013-2015 гг.



	Объемы и источники финансирования   Программы
	Общий объем финансирования Программы составляет       ______625,6_тыс.рублей, в том числе:

 - за счет средств бюджета Муниципального образования в размере 37,6 тыс. или 6,01 % от общего объема финансирования, в том числе по годам: 

2013 год –    0       тыс. рублей;                      

2014 год –    37,6  тыс. рублей;  

2015 год -     0       тыс.рублей.              

   - за счет средств субсидии из бюджета Удмуртской Республики в размере 588,0 тыс. руб.  или 93,99 % от общего объема финансирования, в том числе по годам: 

2013 год –    0        тыс. рублей;                      

2014 год –    588,0  тыс. рублей;  

2015 год -     0        тыс.рублей.                                   

 - за счет иных источников, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 0 тыс. рублей.

Предполагаемые объемы финансирования из бюджета муниципального образования и  иных  источников, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при формировании и утверждении бюджета.

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
	Реализация Программы позволит снизить затраты из бюджета Муниципального образования на 88,4 тыс.рублей за период реализации Программы.   Экономический эффект по сохранению тепловой энергии в зданиях   составит  41,5 Гкал или 65  тыс. рублей. Общий экономический эффект за период реализации Программы  составит 153,4 тыс. руб.  или 24,5  % от вложенных средств.




II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, целесообразность и необходимость её решения программно-целевым методом

 
По данным на 01 января 2013 г.  Администрация муниципального образования «Архангельское» занимает  одно здание:  здание  Администрации,  ул. Т.Вершининой д.14
                                                                                                 Таблица 1

Общие сведения о зданиях.  

	№ п/п
	Объекты учета
	Суммарная отапливаемая площадь зданий, м2
	Суммарный отапливаемый объем зданий, м3
	Количество человек

	
	
	
	
	работников, чел/сут
	посетителей, чел/сут

	1.
	здание Администрации
	1335,3
	5872,8
	2
	


Виды и объемы потребляемых энергоресурсов за 2011-2012 годы приведены в натуральном  и  в стоимостном выражении  в таблице 2. 
                                                                  Таблица 2

	наименование объекта


	Эл.энергия      Квтч / тыс. руб.
	 Тепловая энергия Гкал / тыс. руб.
	Вода, куб.м. / тыс. руб.
	Всего, тыс. руб.

	2011 год
	50739 / 169,7
	384,72/ 508,1
	452,2 / 9,8
	687,6

	2012 год
	62127 / 194,7
	289,18 /422,1
	410,13/ 9,3
	626,1

	В т.ч.
	
	
	
	

	Администрация
	58582
	200,29
	388,1
	


Суммарные затраты на ТЭР  в 2012 году составили 626,1 тыс. руб.  в т.ч.  67,4 % денежных затрат идет на теплоснабжение - на покупную тепловую энергию.  

Настоящая Программа позволит снизить удельные расходы ТЭР   за счет совершенствования учета, оптимизации установленного энергопотребляющего оборудования и режима его работы. 

В Администрации муниципального образования «Архангельское» обеспечен приборный учет потребления энергетических ресурсов: электрической энергии,  тепловой энергии в здании Администрации. 

При установке приборного учета по тепловой энергии идет снижение фактических расходов тепловой энергии относительно расчетной величины, предъявляемой к оплате энергоснабжающими организациями за 2012 год на 25%. 

Оснащенность приборным учетом тепловой энергии: 

здание Администрации – ТСРВ – 034 - В
Основные тепловые потери здания происходят через ограждающие конструкции: окна, крышу, пол, стены. По оценкам специалистов, до 40%-50% потерь тепла может происходить через плохо утепленные окна. Качественно выполненная изоляция окон может повысить температуру в помещении на 40С-50С.  На начало 2013 года в здании Администрации не заменены на стеклопакеты   2 деревянных блока с площадью остекления 77,22 кв.м..

Отсутствие изоляции на трубопроводах внутренней разводки системы теплоснабжения, проложенных в подвальных помещениях, приводит к неоправданным тепловым потерям вследствие перегрева этих помещений. Как правило, температура в подвальных помещениях при неизолированных трубопроводах системы теплоснабжения превышает 250С. При этом требования к температуре этих помещений не нормируются санитарными нормами, так как подвальные помещения являются технологическими помещениями без постоянного присутствия людей. Для таких помещений температуру воздуха можно поддерживать на уровне 150С и ниже.

Все вышеперечисленные моменты отражаются на повышении расходов тепловой энергии относительно нормативных значений. 

Экономия электрической  энергии достигается путем сбережения ее в комплексе  проводимых  мер:

- замена осветительных приборов на более энергосберегающие;

- постоянная работа с работающим персоналом по мерам экономного расходования электрической энергии;

- замена электротехнических приборов, оргтехники на более энергоэкономичные модели;

Оснащенность приборами учета электрической  энергии:

 - здание Администрации – Ф68700В – 1,0 – 1шт.

В последнее время приобретение компьютеров, другой оргтехники идет с учетом их энергоэкономичности. В то же время, до сих пор не полностью заменены лампы накаливания на энергосберегающие.  Согласно  таблицы 3, требуется заменить 8 ламп накаливания на энергосберегающие.











Таблица 3.

	Помещ
	Лампы накаливания, штук
	Люминесцентные лампы, штук
	Комп люм лампы 20 вт
	Иные 40 вт + 60вт
	итого

	
	25вт
	60
	75
	2х18
	4х18
	6х18
	1х36
	2х36
	
	
	

	Админ
	
	67
	2
	
	142
	1
	
	27
	
	
	239


III. Цели и задачи Программы, с указанием сроков и этапов ее 

реализации

Цель настоящей Программы:

 - Достижение рационального использования топливно-энергетических ресурсов по Администрации муниципального образования «Архангельское».

-  содействовать обучению и пропаганде в области энергосбережения;

  - применение энергосберегающих технологий и оборудования; 

Реализация Программы будет осуществляться в один этап в течение  трех лет (2013-2015 годы).

IV. Целевые индикаторы Программы.

Целевые индикаторы, характеризующие результаты реализации Программы, приведены в приложении 1 к Программе.

V. План мероприятий Программы.

План мероприятий Программы приведен в приложении 2 к Программе.

VI. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования, бюджета Удмуртской Республики, выделенных муниципальному образованию в качестве субсидий на софинансирование мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Средства направляются на:

-замену ламп накаливания на энергоэффективные, выполненные в конструктиве ламп накаливания;

-замену старых оконных конструкций в здании Администрации;

Субсидии на реализацию мероприятий муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности за счет средств бюджета Удмуртской Республики выделяются в порядке, определенном республиканской целевой программой «Энергоэффективность в Удмуртской Республике на 2010 -2014 годы», утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской Республики №75 от 15 марта 2010 года. 

Объемы финансирования, предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при составлении и утверждении Сметы доходов и расходов Администрации муниципального образования «Архангельское» после формирования и утверждения бюджета Муниципального образования «Архангельское»  на очередной финансовый год. 

Необходимые для реализации Программы финансовые ресурсы и источники поступления приведены в таблице 4  настоящей Программы.

Таблица 4

	Источники финансирования
	Расходы за период реализации Программы, тыс.руб.
	    Финансирование мероприятий и работ Программы, тыс. рублей

	
	
	2013 год
	2014 год
	2015 год

	Бюджет муниципального образования


	37,6 
	
	37,6 
	

	Бюджет Удмуртской Республики
	588,0
	
	588,0
	

	Иные источники (в соответствии с законодательством)
	0 
	
	0 
	

	ИТОГО:
	625,6 
	 
	625,6 
	


VII. Механизм реализации Программы.

Заказчик Программы – Администрация муниципального образования «Архангельское»:

- обеспечивает реализацию Программы в соответствии с планом мероприятий Программы; 

- заключает муниципальные контракты (договоры, соглашения), связанные с реализацией Программы, в том числе энергосервисный договор (контракт);

- в ходе реализации Программы обеспечивает контроль за ходом реализации мероприятий и эффективным использованием средств;

 -осуществляет проведение мониторинга реализации Программы и представляет отчеты о расходовании денежных средств по реализации мероприятий Программы;

  - принимает меры по привлечению средств из бюджета Удмуртской Республики, иных источников в соответствии с законодательством для реализации мероприятий Программы;

VIII. Организация управления Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Архангельское» в лице главы муниципального образования (Шибанова В.Н.).

Администрация муниципального образования «Архангельское»:

с учетом выделенных на реализацию Программы бюджетных средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия, при необходимости вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении сроков реализации отдельных программных мероприятий;

IX. Контроль за реализацией Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется главой Администрации муниципального образования «Архангельское» в соответствии с законодательством.

X. Методика оценки эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности результатов реализации Программы будет проводиться на основе ежегодного сопоставления плановых величин целевых индикаторов с достигнутыми величинами целевых индикаторов.

Источниками получения информации о достигнутых величинах целевых индикаторов является отчетная информация Администрации муниципального образования «Архангельское».

XI. Оценка социальной, экономической, бюджетной эффективности

Программы.

Экономия бюджетных средств за весь период реализации Программы составит 88,4 тыс. рублей.  Экономия тепловой энергии составит 41,5 Гкал или в стоимостном выражении 65,0 тыс. руб.

После выполнения программных мероприятий  снизятся  затраты  на энергоснабжение  зданий. 















Приложение № 1 к Программе энергосбережения

Индикаторы для расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	№ п\п
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	2009 г
	2010 г
	2011 г
	2012 г
	2013 г
	2014 г
	2015 г

	1
	Объем потребления электрической энергии
	Тыс. кВт.ч
	54,0
	49,0
	51,0
	62,1
	62
	53
	53

	2
	Объем потребления тепловой энергии
	Гкал
	399,6
	399,6
	384,72
	289,18
	292
	292
	292

	3
	Объем потребления воды
	Куб.м
	291,0
	291,0
	452,0
	410,1
	410
	410
	410

	4
	Объем потребления ЭЭ с использованием приборов учета
	Тыс. кВт.ч
	54,0
	49,0
	51,0
	62,12
	62
	53
	53

	5
	Объем потребления ТЭ с использованием приборов учета
	Гкал
	0
	0
	105,7
	200,29
	202,5
	202,5
	202,5

	6
	Объем потребления воды с использованием приборов учета
	Куб.м
	0
	0
	452,0
	410,1
	410
	410
	410

	7
	Проведение энергетического обследования
	Год
	-
	-
	-
	2012 (1 раз в 5 лет)
	-
	-
	-

	8
	Заключение энергосервисного договора
	Год
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	9
	Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в т.ч. относящихся к объектам с высоким классом энергет.эф-ти) транспортных средств учреждения
	Ед.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	10
	Площадь всех помещений учреждения
	Кв.м.
	1670,9
	1670,9
	1670,9
	1670,9
	1670,9
	1670,9
	1670,9

	11
	Число сотрудников
	Чел.
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2


Целевые показатели по Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	№ п\п
	Наименование показателей
	Ед. измерения
	Формула расчета
	2009 г
	2010 г
	2011 г
	2012 г
	2013 г
	2014 г
	2015 г

	1
	Доля электрической энергии с расчетом по приборам учета в общем объеме ЭЭ, потребляемой учреждением
	%
	п.4: п.1
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	2
	Доля тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются по приборам учета в общем объеме ТЭ
	%
	п.5 : п.2
	0
	0
	27,47
	69,26
	69,35
	69,35
	69,35

	3
	Доля воды, расчеты за которую осуществляются по приборам учета в общем объеме потребления воды учреждением
	%
	п.6 : п.3
	0
	0
	100
	100
	100
	100
	100

	4
	Экономия электрической энергии к предшествующему году
	Тыс. кВт.ч
	п.1(n) - п.1(n-1)
	-
	5
	-2 (рост компьютеров)
	-11 (новое оборуд-е )
	0
	9
	0

	5
	Экономия тепловой энергии к предшествующему году
	Гкал
	п.2(n) - п.2(n-1)
	-
	0
	14,9
	95,54
	-2,82
	0
	0

	6
	Экономия воды к предшествующему году
	Куб.м
	п.3(n) - п.3(n-1)
	-
	0
	-161 (все работники здания)
	41,9
	0
	0
	0

	7
	Удельный расход ЭЭ на 1 кв.м. общей площади помещений по учреждению
	Квт.ч

\кв.м
	п.1(n) / п.10(n)
	32,32
	29,32
	30,52
	37,16
	37,16
	31,72
	31,72

	8
	Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м. общей площади помещений по учреждению
	Гкал \ кв.м.
	п.2(n) / п.10(n)
	0,239
	0,239
	0,230
	0,173
	0,175
	0,175
	0,175

	9
	Удельный расход воды на 1 работника
	Куб.м /чел.
	п.3(n) / п.11(n)
	5,01
	4,93
	4,47
	4,02
	3,94
	3,94
	3,94

	10
	Доля высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в т.ч. относящихся к объектам с высоким классом энергет.эф-ти) транспортных средств к общему числу транспортных средств учреждения
	%
	п.9 / кол-во транспорта в учреждении
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


Приложение № 2 к Программе энергосбережения

План мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации муниципального образования «Архангельское» на 2013-2015 годы

	№ п/п
	Мероприятия Программы
	Направления расходов (капитальные, текущие)
	Источники финансирования мероприятий
	Объем финансирования мероприятий по годам
	Ожидаемые результаты (экономия бюджетных средств, тыс. руб. в год)

	
	
	
	
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	Всего
	

	
	Обучение сотрудников в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Содействует экономии ТЭР

	
	Назначение распоряжением лиц, ответственных за реализацию энергоэффективных мероприятий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Содействует экономии ТЭР

	
	Составление руководства по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем отопления, периодический контроль со стороны руководства за их соблюдением
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Содействует экономии ТЭР

	
	Составление руководства по эксплуатации, управлению и обслуживанию системы холодного водоснабжения, периодический контроль со стороны руководства за их соблюдением
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Содействует экономии ТЭР

	
	Осуществление контроля над закупкой оборудования на предмет соблюдения требований энергоэффективности
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Содействует экономии ТЭР

	
	Установка теплоотражающих экранов за приборами отопления
	Текущие
	Бюджет МО
	-
	18,0
	-
	18,0
	6,5 Гкал – 10 тыс. руб. сохранение тепла

	
	Замена 98 ламп накаливания на энергоэффективные выполненные в конструктиве ламп накаливания
	Текущие
	Бюджет МО
	-
	19,6
	-
	19,6
	9,1 тыс. кВт.ч – 36,4 тыс.руб. экономия бюджетных средств

	
	Гидравлическая наладка внутренней системы отопления (установка термостатических клапанов на радиаторы отопления для автоматической регулировки температуры воздуха)
	Текущие
	Субсидии из бюджета УР
	-
	171,0
	-
	171,0
	32,5 Гкал -52 тыс. руб. экономия тепловой энергии

	
	Замена 24 старых оконных конструкций в здании Администрации с площадью остекления 77,22 кв.м на стеклопакеты
	Капитальные
	Субсидии из бюджета УР
	-
	417,0
	
	417,0
	35 Гкал -55 тыс. руб.  сохранение тепловой энергии

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	625,6
	
	625,6
	Экономия бюджетных средств – 88,4 тыс. руб.; сохранение тепла – 65 тыс. руб.


