Согласовано:   
Утверждена


Начальник Территориального
Постановлением Администрации 


отдела Управления
муниципального образования "Красногорское" 


Роспотребнадзора по УР в п.Игра
от 31.10.2016 года № 50


____________В.А.Аржевитин

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА 
санитарной очистки территории муниципального образования "Красногорское" 

1. Основание для разработки Генеральной схемы очистки территории муниципального образования "Красногорское"
Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования "Красногорское" (далее – Генеральная схема) является программным документом, который определяет направления развития в сфере очистки и уборки территорий населенных пунктов в муниципальном образовании " Красногорское " (далее – сельское поселение). 

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных отходов, а также уборке территорий населенных пунктов. 

Генеральная схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства или реконструкции объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение основных средств. 

Генеральная схема является одним из инструментов реализации Федерального закона от 10.01.2002г. №7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федерального закона от 24.06.1998г. №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". 

Генеральная схема разрабатывается в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными Постановлением Госстроя России №152 от 21.08.2003г. и СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарными правилами содержания территорий населенных мест". 

Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов (хозяйственно-бытовых, в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких из неканализованных зданий; уличного мусора и смета и других бытовых отходов, скапливающихся на территории населенного пункта). 

В настоящей Генеральной схеме применяют следующие термины с соответствующими определениями: 

Бытовые отходы – отходы потребления, образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности населения. 

Вид отходов – совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов. 

Вторичные материальные ресурсы (вторсырье) – отходы потребления, которые используются вместо первичного сырья для производства продукции, выполнения работ или получения энергии. 

Генеральная схема очистки территории муниципального образования – муниципальный нормативный правовой акт, определяющий и обеспечивающий организацию рациональной системы сбора, регулярного удаления, размещения, а также методов сбора, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество спецмашин, механизмов, оборудования и инвентаря для системы очистки и уборки территорий населенных пунктов, целесообразность строительства, реконструкции или рекультивации объектов размещения или переработки отходов. 

Захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах, в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду. 

Использование отходов – применение отходов для производства продукции, выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии. Коммунальные отходы – отходы от домовладений, включая ЖБО и КГО, отходы, образующиеся в офисах, торговых предприятиях, мелких промышленных объектах, школах, учреждениях здравоохранения, других муниципальных учреждениях и других объектах инфраструктуры. Несанкционированные свалки отходов – территория для размещения промышленных и бытовых отходов, эксплуатируемая без согласования с исполнительной властью, эксплуатируемая с отклонениями от требований санитарно-эпидемиологического надзора. 

Обезвреживание отходов – обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую природную среду. 

Обращение с отходами – деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов. 

Отходы – остатки продуктов или дополнительный продукт, образующиеся в процессе или завершении определенной деятельности и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью. 

Переработка отходов – деятельность, связанная с выполнением технологических процессов по обращению с отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья, энергии, изделий и материалов. 

Полигон захоронения отходов – комплекс природоохранных сооружений, предназначенных для централизованного сбора, обезвреживания и захоронения ТБО, предотвращающий попадание вредных веществ в окружающую среду, загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных организмов. 

Размещение отходов – хранение и захоронение отходов. Сбор отходов – любая операция, являющаяся подготовительной к транспортировке или размещению отходов. 

Свалка – местонахождение отходов, использование которых в течение обозримого срока не предполагается. 

Свойства отходов – качественная определенность отходов рассматриваемого вида, соответствующая данному промежутку времени и проявляющаяся как способность этих отходов к известной смене состояний или пребыванию в известном состоянии за этот промежуток времени. Сортировка отходов – разделение и/или смешение отходов согласно определенным критериям на качественно различающиеся составляющие. Твердые и жидкие бытовые отходы – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения (приготовление пищи, упаковка товаров, уборка и текущий ремонт жилых помещений, крупногабаритные предметы домашнего обихода, бытовая техника, товары и продукция, утратившие свои потребительские свойства, фекальные отходы нецентрализованной канализации и др.). 

Хранение отходов – содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования. 

Утилизация отходов – деятельность, связанная с использованием отходов на этапах их технологического цикла, и/или обеспечение повторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий. 

2. Краткая характеристика муниципального образования "Красногорское" 
2.1. Основные сведения о территории 
Красногорское сельское поселение расположено в удобном физико-географическом положении, в северо-восточной части территории Красногорского района (к северо-западу от геометрического центра), на реке Убыть.

Красногорское сельское поселение не имеет прямого железнодорожного выхода и находится в 59 км от железнодорожной станции Глазов и в 68 км от железнодорожной станции Игра.

С республиканским центром территория поселения связана автомобильной дорогой регионального значения «Красногорское – Игра - Якшур-Бодья – Ижевск» и находится от него на расстоянии 128 км.  

Муниципальное образование «Красногорское» занимает территорию 5969 га и граничит: с севера - с Дебинским, с востока - с Архангельским, с юга - с Агрикольским, с запада - с Васильевским сельскими поселениями.

В настоящее время поселение играет центральную роль в системе расселения Красногорского района, в связи с тем, что поселение находится, практически, в центре района и на его территории расположен районный центр.

В состав поселения входит 5 населенных пунктов. 

Перечень населенных пунктов муниципального образования " Красногорское " 

(по состоянию на 01.01.2016 г.)

	№п/п
	Наименование населенного пункта
	Численность постоянного населения*чел.

	1
	с.Красногорское
	4893

	2
	д. Багыр
	230

	3
	д. Касаткино
	4

	4
	д. Котомка
	17

	5
	д. Ново-Кычино
	28

	6
	Итого 
	5172


* - зарегистрированные (прописанные) по месту жительства постоянно 

Общая площадь жилых помещений в населенных пунктах муниципального образования "Красногорское " составляет 95,1 тыс.кв.м. 

Сведения о жилищном фонде в муниципальном образовании " Красногорское" по отделениям представлены в следующей таблице.
	№ п/п
	Наименование показателей
	Площадь, тыс. кв.м.

	1
	Общая площадь жилищного фонда, всего
	95,1

	
	-муниципальный
	16,7

	
	-частный, в том числе:
	78,4

	
	Индивидуальные здания
	44,8

	
	Многоквартирные жилые дома
	33,6

	2
	Ветхий и аварийный фонд, всего
	13,7


Жилищное строительство на территории сельского поселения развивается низкими темпами. Ввод жилья в муниципальном образовании осуществляется в основном за счет средств населения путем строительства и реконструкции индивидуальных жилых домов. 

2.2. Физико-географические и климатические условия 

Климат Красногорского сельского поселения МО «Красногорский район» Удмуртской Республики - умеренно-континентальный. По строительно-климатическому районированию Красногорское сельское поселение относится к зоне умеренного климата с большой повторяемостью субкомфортных температур (климатический район II В).

Среднегодовая температура изменяется от +1,2 до +1,4(С, иногда опускаясь до +0,5(С.

Средняя температура января составляет -20(С, абсолютный минимум принимает значения – 30-35(С.

Земля промерзает до 80-100 см.

Средняя температура июля составляет +18(С. Июль характеризуется жаркой погодой, но выше +38(С ртутный столбик не поднимается.

Весна и осень - наиболее трудно предсказуемые периоды в отношении погоды. Заморозки могут начаться уже в августе, а весной временный возврат отрицательных температур может быть в конце мая и начале июня. Температурные колебания довольно сильно сказываются на теплолюбивых растениях.

На рассматриваемой территории выпадает 550 - 610 мм осадков. Осадки выпадают неравномерно. Их нехватка ощущается растениями в середине лета.

Относительная влажность в январе равна 85%, в июле снижается до 74%.

В холодный период года преобладают ветры южных направлений, в тёплый – восточных.

Средняя скорость ветра изменяется от 1,7 м/с летом до 2,7 м/с – зимой. Максимальная – колеблется в пределах от 14 м/с – зимой до
15-17 м/с – летом.

Наибольшее распространение на территории поселения имеют подзолистые и дерново-подзолистые почвы. 

Почвы характеризуются как повышенной кислотностью, так и низким содержанием гумуса.

Гидрографическая сеть Красногорского сельского поселения довольна густая. Она представлена многочисленными реками, наиболее крупные из которых: Убыть, приток Убыти, Сюрзя, Вола.

Водный режим рек характеризуется крайне неравномерным распределением стока внутри года: более 65% стока проходится на весну, 25% - на летне-осенний период и 10% - на зимний. Основные источники питания рек – подземные воды, дождевые и талые воды. Модуль среднего стока колеблется в пределах 7-8 л/с км2 для северной части республики и 5 – 4,5 л/с км2 - по югу.

Замерзают реки в первой половине ноября, средняя продолжительность ледостава - 160 дней. Максимальная толщина ледяного покрова 50-60 см, в отдельные суровые зимы - до 1 м. 

После окончания весеннего ледохода (в апреле месяце), продолжительностью 1-4 дня на малых реках и 5-7 дней на более крупных вода на реках начинает постепенно прогреваться, и в июле достигает
+27-29(С.

По гидрохимическому составу воды рек гидрокарбонатные со средней минерализацией 200-400 м/дм³.

На территории поселения, в поймах рек, особенно в местах близкого залегания к поверхности пермских известняков, нередко развиты низинные болота.

Рассматриваемая территория относится к южно-таежному району Европейской части Российской Федерации. Леса, в основном смешанные, на 77% состоят из хвойных пород. По составу это, преимущественно еловые и пихтово-еловые леса с примесью мелколиственных и широколиственных пород. Наряду с берёзой провислой и осиной к хвойным породам иногда примешивается липа.

В лесах Красногорского поселения из хищников водятся лисица, горностай, кабан, косуля, енотовидная собака и другие, из копытных - лось. Из грызунов для поселения характерны заяц-беляк и заяц-русак, а также – белка, норка, ондатра, сурок, из птиц – рябчик, глухарь, тетерев, журавль, утки, гуси и т. д.

В реках водятся лещ, щука, окунь, язь, карась. 

На территории Красногорского поселения имеются месторождения общераспространённых полезных ископаемых, нефти.

Общераспространённые полезные ископаемые представлены глинами, песками, песчано-гравийными смесями. Месторождения довольно мелкие, используются для местных нужд.

На территории Красногорского поселения, в районе д. Багыр, находится крупное Зотовское месторождение нефти.

Земли населенных пунктов занимают около 1/5 территории поселения.

На территории поселения расположено 5 населенных пунктов общей площадью 2188,72 га, из них 1038,19 га - это земли населенных пунктов, это - площади, находящиеся в черте населенных пунктов.

Наиболее крупным населенным пунктом является с. Красногорское – административный центр района – общей площадью 1735,19 га, из них площадь в черте населенного пункта составляет 759,19 га.

Вторым населенным пунктом, как по площади, так и по численности населения является д. Багыр. Площадь в черте населенного пункта составляет 175,0 га, за чертой  - 161,53 га. 

Площади трех остальных деревень в черте населенных пунктов составляют: Ново-Кычино - 49,0 га, Котомка  -29,0 га, Касаткино – 26 га.

Площади, расположенные за чертой населенных пунктов, - это, в основном, земли сельскохозяйственного назначения, представленные, главным образом, естественными кормовыми угодьями. Исключение составляют земли, расположенные за чертой с. Красногорское и д. Багыр – здесь преобладает пашня.

Леса занимают около 1/3 территории поселения. Почти вся площадь лесов - это земли лесного фонда, лишь небольшая доля это – лесные насаждения, не входящие в лесной фонд.   

2.3. Социальная инфраструктура 

На территории муниципального образования "Красногорское" функционируют следующие учреждения социальной сферы: детские сады, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), Районный Дом культуры (РДК), центральная и детская библиотеки расположены в здании РДК, Администрация муниципального образования МО «Красногорский район», Администрация МО «Красногорско». Центр детского творчества расположен в здании Красногорской гимназии, Школа искусств в здании Загса. Администрация муниципального образования «Агрикольское» расположена в с. Красногорское в кирпичном благоустроенном здании. Анализ условий содержания и базирования бюджетных учреждений представлен в следующих таблицах.

	№ п/п
	Наименование здания
	Год постройки
	Материал стен/кровли
	Площадь здания, кв.м.
	Вид отопления
	Состояние здания
	Наименование учреждения

	1
	МБДОУ ДС № 1
	1975
	Кирпич/профнастил
	1046,51
	Центральное
	Хор.
	МО «Красногорский район»

	2
	МБДОУ ДС № 2
	1979
	Кирпич/профнастил
	713
	Центральное
	Удовл.
	МО «Красногорский район»

	3
	МБДОУ ДС № 3
	2012
	Кирпич/профнастил
	1922,5
	Центральное
	Хор.
	МО «Красногорский район»

	4
	Красногорская СОШ
	1969
	Кирпич/профнастил
	2430,3
	Центральное
	Удовл.
	МО «Красногорский район»

	5
	Красногорская гимназия
	1999
	Кирпич/профнастил
	5568,86
	Центральное
	Хор.
	МО «Красногорский район»

	6
	РДК (библиотеки)
	1976
	Кирпич/профнастил
	1993,9
	Центральное
	Удовл.
	МО «Красногорский район»

	7
	Администрация МО «Красногорский район»
	1964
	Кирпич/шифер
	1864,9
	Центральное 
	Удовл.
	МО «Красногорский район»

	8
	Администрация МО «Красногорское»
	1977
	Кирпич/ совмещенный
	827,4
	Центральное
	Удовл.
	Администрация МО «Красногорское» 

	9
	Красногорская РБ

Поликлиника 

стационар
	1973

1988
	Кирпич/ профнастил
	1077

4230,7
	Центральное
	Удовл.
	Министерство здравоохранения УР

	10
	Дом Ветеран
	1997
	Кирпич/ шифер
	609,3
	Центральное
	Удовл.
	Министерство  жилищного фонда УР

	11
	ДЮСШ
	2008
	Кирпич/ профнастил
	550,1
	Центральное
	Хор.
	МО «Красногорский район»

	12
	ЦДТ
	1989
	Кирпич/ шифер
	363,8
	Центральное
	Удовл.
	МО «Красногорский район»

	13
	ДШИ
	1970
	Кирпич/ шифер
	410,9
	Центральное
	Хор.
	МО «Красногорский район»

	14
	ФАП,  Детский садик, д.Багыр
	1981
	Дерево/шифер
	114,5
	печное
	Неудвл.
	МО «Красногорский район»

	15
	Клуб, библиотека д.Багыр
	1971
	Дерево, шифер
	120
	печное
	Неудвл.
	МОУ Красногорская СОШ


	№ п/п
	Наименование здания
	Площадь в здании, кв.м.
	Права на помещение
	Проектная мощность, чел.
	Кол-во посещающих, чел.
	Кол-во персонала, чел.

	1
	МБДОУ ДС № 1
	1046,51
	Оперативное управление
	140
	154
	43

	2
	МБДОУ ДС № 2
	713
	Оперативное управление
	90
	91
	32

	3
	МБДОУ ДС № 3
	1922,5
	Оперативное управление
	144
	198
	57

	4
	Красногорская СОШ
	2430,3
	Оперативное управление
	320
	394
	82

	5
	Красногорская гимназия
	5568,86
	Оперативное управление
	704
	415
	86

	6
	РДК /библиотеки
	1993,9
	Оперативное управление
	287/26


	24500/17371
	52/11

	7
	Администрация МО «Красногорский район»
	1864,9
	Собственность
	130
	3871
	81

	8
	Администрация МО «Красногорское»
	827,4
	Часть здания Собственность
	16
	2345
	6

	9
	Красногорская РБ:

Поликлиника

стационар
	1077

4230,7
	Оперативное управление
	170

125
	68461

18003
	190

	10
	Дом Ветеран
	609,3
	Оперативное управление
	19
	19
	64

	11
	ДЮСШ
	550,1
	Оперативное управление
	150
	473
	16

	12
	ЦДТ
	363,8
	Оперативное управление
	6
	506
	29

	13
	ДШИ
	410,9
	Оперативное управление
	100
	110
	9

	14
	ФАП/детский садик д.Багыр
	114,5
	Оперативное управление
	3/16
	1889/6
	1/6

	15
	Клуб, библиотека д.Багыр
	120
	Оперативное управление
	60
	2620
	1


Общеобразовательные учреждения с. Красногорское представлены: МОУ Красногорская гимназия, МОУ Красногорская СОШ, МБДОУ Красногорский детский сад № 1, МБДОУ Красногорский детский сад № 2 и МБДОУ Красногорский детский сад № 3.

Учреждениями дополнительного образования в селе Красногорское служат Центр детского творчества на 6 мест, МОУ ДОД «Красногорская ДЮСШ» на 150 мест.

В остальных населенных пунктах в связи с небольшой численностью населения общеобразовательных школ нет, обеспечивается подвоз детей в школы с.Красногорское. Поэтому одной из главных  задач является совершенствование системы подвоза детей к месту учебы и обратно. В муниципальном образовании организованы следующие школьные маршруты: Красногорское – Малая Игра – Убытьдур; Красногорское – Тараканово – Старое Кычино – Малягурт – Юшур – Рябово; Красногорское – Тура – Коровкинцы.

Администрация муниципального образования "Красногорское", как муниципальное учреждение, осуществляет координационную работу на подведомственной территории, занимается реализацией полномочий, переданных Главой Администрации Красногорского района, отвечает за сохранение материально-технической базы бюджетных учреждений. 

3. Генеральная схема очистки территории

муниципального образования "Красногорское"
Выделяются следующие этапы обращения с отходами: 

- образование (жилые и административные здания, детские сады, школы, магазины, РДК, и т.д.); 

- сбор (транспортировка отходов к местам накопления отходов на полигон с.Красногорское); 

- использование (фактически, в поселении производится использование многих видов образующихся отходов, для собственных нужд, например, пищевые отходы для корма домашних животных; ботва, сухие листья и ветки для компостирования, отходы бумаги и древесины для растопки печей и т.д.). 

Необходимыми мерами по улучшению санитарного состояния сельского поселения являются: 

- разработка, утверждение и реализация Генеральной схемы санитарной очистки поселения; 

- ликвидация несанкционированных свалок. 

Сбор твердых бытовых отходов, образующихся от уборки жилых помещений и административных зданий и объектов социальной сферы (клубные учреждения, магазины и т.д.) должны производиться в типовые контейнеры, размещенные на оборудованных контейнерных площадках или в местах временного складирования твердых бытовых отходов. 

Нормы накопления ТБО являются основным количественным параметром, дающим возможность правильно и перспективно рассчитать объем образования отходов от жилищного фонда и объектов инфраструктуры населенных пунктов. Усредненные нормы накопления ТБО для жилищного фонда и объектов инфраструктуры целесообразно применять при расчетах объемов образования ТБО. Усредненные нормы накопления ТБО для жилищного фонда и объектов общественного назначения приведены в следующей таблице.
	Наименование объектов
	Единица измерения
	Нормы накопления ТБО, м3/год

	Неблагоустроенный жилищный фонд
	1 человек
	0,1

	Благоустроенный жилищный фонд
	1 человек
	0,25

	 ФАП
	1 посещение
	0,007

	Детские сад
	1 учащийся
	0,12

	Магазины
	1м2торг. площ.
	1,74

	дом культуры, библиотека
	1 место
	0,18

	Административные и др. учреждения
	1 сотрудник
	1,19


4.1. Качественные характеристики твердых бытовых отходов
4.1. Морфологический состав ТБО.

Морфологический состав твердых бытовых отходов - это содержание их составных частей, выраженное в процентах к общей массе. В соответствии со справочником «Санитарная очистка и уборка населенных мест» морфологический состав различается по климатическим зонам России. Морфологический состав твердых бытовых отходов в % по массе приведены в следующей таблице.
	№ п/п
	Компонент
	Процентное содержание, %

	1
	Бумага, картон
	27,5

	2
	Дерево
	5,0

	3
	Текстиль
	5,5

	4
	Пластмасса
	45,5

	5
	Стекло
	2,5

	6
	Кости
	1,5

	7
	Кожа, резина
	1

	8
	Камни, штукатурка
	1

	9
	Прочее (смет с территорий общего пользования и отходы

от домашних животных)
	3,5

	10
	Отсев (менее 15 мм)
	7


В соответствии со справочником основными составляющими ТБО являются бумага, пищевые отходы, полимерные материалы, стекло, отсев. Следует отметить, что в таблице представлены усредненные данные в целом по году. 

Многолетними наблюдениями установлено, что с течением времени состав ТБО несколько меняется. Увеличивается содержание бумаги, полимерных материалов. После 1993-1995 годов резко возросло содержание пластмассовых упаковочных материалов, в том числе 0,5 – 2-х литровых бутылок из полиэтилентерефталата (ПЭТФ-бутылок)
Фракционный состав твердых бытовых отходов - это процентное содержание массы компонентов различного размера.
4.2. Плотность и влажность ТБО
Плотность отходов является величиной чрезвычайно изменчивой и зависящей от морфологического состава, влажности, времени пребывания в таре. Этот показатель необходим для проектирования полигонов и сооружений по обезвреживанию и переработке отходов. Отдельные компоненты отходов имеют разную плотность, и изменение их содержания сильно влияют на среднюю плотность отходов. Влажность компонентов отходов по сезонам года приведены в следующей таблице.
	Составляющие части
	Влажность, % от общей массы

	
	Весна
	Лето
	Осень
	Зима
	Среднее

	Бумага
	25
	21
	25
	32
	26

	Дерево
	25
	10
	25
	30
	22,5

	Металл
	0,8
	0,6
	0,8
	1,2
	0,9

	Стекло
	0,8
	0,6
	0,8
	1,2
	0,9

	Кости
	25
	18,6
	25
	27
	23,9

	Кожа, резина
	3
	0,3
	3
	11
	4,3

	Текстиль
	25
	13
	25
	35
	25

	Камни
	3
	1
	3
	5
	3

	Прочие
	5
	1
	5
	10
	5,3

	Отсев менее 15 мм
	27,7
	17,3
	27,7
	43,2
	29


Влажность бытовых отходов зависит от соотношения  содержащихся в них основных компонентов – бумаги и пищевых отходов – и их влажности, а также от условий кратковременного хранения (в помещениях, защищенных от атмосферных воздействий).

4.3. Особые свойства ТБО.
ТБО обладают механической, структурной связностью за счет волокнистых фракций (текстиль, проволока и т.д.) и сцепления, обусловленного наличием влажных липких компонентов.
5. Обеспечение чистоты и порядка 
на территории муниципального образования "Красногорское"  

На территории муниципального образования "Красногорское" действуют Правила благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муниципального образования «Красногорское», утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования от 27.08.2013 № 56, который устанавливает единые и обязательные для исполнения нормы и требования в сфере благоустройства и озеленения территории муниципального образования. Граждане и юридические лица всех форм собственности, предприниматели без образования юридического лица, являющимися собственниками и (или) пользователями земельных участков, зданий, строений и сооружений, а также иного имущества на территории муниципального образования "Красногорское" обязаны выполнять определенные требования. 

Территория муниципального образования "Красногорское" закреплена за предприятиями, учреждениями, организациями независимо от организационно-правовых форм и физическими лицами для регулярной или периодической уборки и контроля за соблюдением чистоты и порядка. 

Система санитарной очистки и уборки территорий должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление бытовых отходов (хозяйственно-бытовых), в том числе пищевых отходов из жилых и общественных зданий, предприятий торговли, общественного питания и культурно-бытового назначения; жидких – из зданий, не оборудованных системой канализации; уличного мусора и других бытовых отходов. 

Зимняя уборка улиц, тротуаров и дорог заключается в своевременном удалении свежевыпавшего, а также уплотненного снега и наледи. 

Летняя уборка включает сбор мусора на дорогах и улицах, в местах общественного пользования, в местах массового скопления людей, на газонах, поливку газонов. 

На всех улицах и остановках общественного транспорта, у магазинов и других местах общего пользования юридическими лицами и гражданами, в ведении которых находятся указанные территории (здания), должны быть выставлены урны в соответствии с санитарными нормами Санитарные правила и нормы СанПиН 42–128–4690–88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Минздравом СССР 5 августа 1988г. №4690–88), очистка урн должна производиться ежедневно по мере их наполнения. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов в муниципальном образовании "Красногорское" осуществляет специализированная организация ООО "Энергия". 

Главным методом утилизации твердых бытовых отходов является сбор вывоз и размещение их на полигоне ООО «Энергия». 

5.1 Сбор и вывоз твердых бытовых отходов организаций и предприятий
Юридические лица, иные хоз.территории муниципального образования "Красногорское", обязаны организовывать и проводить мероприятия по сбору, вывозу и утилизации мусора и твердых бытовых отходов. 

Прилегающая территория – территория, непосредственно примыкающая к границам здания или сооружения, ограждению, строительной площадке, объектам торговли, рекламы и иным объектам, находящимся на балансе, в собственности, владении, аренде у юридических или физических лиц, в т.ч. и у индивидуальных предпринимателей. 

За отдельными предприятиями и организациями в ряде случаев могут быть закреплены для уборки и содержания территории, не находящиеся в непосредственной близости от этих предприятий и организаций, но имеющие связь с их производственной, хозяйственной или иной деятельностью. 

Уборка и содержание объектов с обособленной территорией (клубы, ФАП и т. д.) на расстоянии 10 метров по периметру ограждения, а также отдельно стоящих объектов (киоски, магазины и т.д.), независимо от формы собственности и прилегающей к ним территории на расстоянии 15 метров от крайней стены здания, сооружения по всему периметру, осуществляется силами граждан и организаций, в чьем ведении или владении находятся эти объекты. 

Территории предприятий и организаций всех форм собственности, подъездные пути к ним, а также санитарно-защитные зоны предприятий убираются силами этих предприятий (организаций). Санитарно-защитные зоны предприятий определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-ФЗ "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов". Территории строительных площадок и подъездные пути к ним должны содержаться в соответствии со СНиП 3.01.01–85 "Организация строительного производства", СП 12–136-2002. Уборка территории вокруг строительных площадок не менее чем в 10 метровой зоне по периметру (с учетом границ градостроительной обстановки) и подъездных путей осуществляется силами строительной организации, или застройщика (по их договору). 

Для обеспечения сбора и вывоза твердых бытовых отходов организации, предприятия и индивидуальные предприниматели заключают с эксплуатирующими организациями договор на уборку прилегающих территорий (либо убирают прилегающую территорию самостоятельно), договор на складирование твердых бытовых отходов и договор на вывоз твердых отходов, который заключается со специализированной организацией. 

5.2. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов населения,
проживающего в частных домовладениях
Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы объектов индивидуального жилого сектора обязаны: 

содержать в чистоте свои участки, палисадники, придомовые территории на расстоянии 5 метров по всему периметру земельного участка, выезды на проезжую часть дороги; 

своевременно удалять отходы, содержимое выгребных ям, грязь и снег своими силами и средствами или силами эксплуатирующих организаций по уборке села на договорной основе; 

иметь документы, подтверждающие факт удаления отходов законным путем (договор, абонентскую книжку, квитанции об оплате разовых услуг по вывозу крупногабаритных отходов, очистке и вывозу содержимого выгребных ям, золы (для печного отопления); 

иметь оборудованную выгребную яму, не допускать сооружения выгребных ям на газонах, вблизи трасс питьевого водопровода, водоразборных колонок, объектов уличного благоустройства (цветников, скамеек, беседок); 

не допускать сжигания, захоронения в земле и выбрасывания на улицу (включая водоотводящие лотки, канавы, закрытые сети и колодцы хозфекальной канализации) отходов (в том числе упаковочных материалов, пластиковых бутылок, полиэтиленовых пакетов, металлических банок, стекла, строительного мусора, рубероида, садово-огородной гнили), трупов животных, пищевых отбросов и фекальных нечистот; 

не допускать без согласования уполномоченных органов складирование стройматериалов, размещение транспортных средств, иной техники и оборудования в зеленой зоне, на улицах, в переулках и тупиках (в том числе перед домами, в промежутках между домами и иными постройками); 

после проведения месячника по благоустройству обеспечить в трехдневный срок вывоз за свой счет всего дворового мусора на свалку (полигон по захоронению твердых бытовых отходов); 

предъявлять для осмотра представителям Администрации сельского поселения, органам санитарно-эпидемиологического, земельного и экологического контроля дворовые объекты санитарной очистки (выгребные ямы, индивидуальные контейнеры и помещения для сбора мусора, компостные ямы и кучи, лотки, сети ливневой и хозбытовой канализации, объекты локального отопления). 

Эксплуатирующие организации по уборке и санитарной очистке обязаны: 

предоставлять в соответствии с договором по установленному графику услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов на свалку и содержимого выгребных ям на очистные сооружения; 

регулярно не реже одного раза в год на договорных условиях производить очистку водоотводящих канав и лотков от грязи и мусора и вывоз осадка для обезвреживания на полигоны твердых бытовых отходов; 

вывозить по заявкам и за счет владельцев крупногабаритные отходы (включая ветви и стволы деревьев) к местам захоронения или утилизации по мере их накопления во дворах; 

осуществлять контроль за своевременной санитарной очисткой в частном жилом секторе и оплатой жильцами в установленные сроки услуг по санитарной очистке (вывозу отходов и др.); 

оказывать жильцам помощь в организации и проведении работ по санитарной очистке придомовых территорий и прилегающих участков проезжей части улиц (включая очистку и ремонт водоотводящих канав, лотков, сетей); 

оповещать жильцов о сроках проведения месячников по благоустройству, времени и порядке сбора и вывоза крупногабаритных отходов. 

На территории сельского поселения периодически образуются несанкционированные свалки, которые силами Администрации сельского поселения ликвидируются. Стихийные свалки отрицательно влияют на окружающую среду: они привлекают птиц, насекомых, а в жаркое время при определенных условиях некоторые отходы могут возгораться, загрязняя атмосферный воздух продуктами горения и создавая пожароопасную обстановку. 

Мероприятия по развитию системы сбора и утилизации ТБО в поселении: 

- проведение мероприятий по усовершенствованию санкционированных полигонов твердых бытовых отходов (оканавливание, укрепление грунтов, вывешивание аншлагов); 

- обустройство мест для приема ТБО у населения, установка на территории населенных пунктов контейнеров для сбора мусора, организация мобильного вывоза мусора непосредственно от частных домов; 

- установка контейнеров для сбора ТБО в местах массового отдыха граждан; 

- организация обслуживания мест сбора ТБО; 

- своевременный вывоз мусора с территории жилой застройки; 

- регулярное проведение работ по удалению несанкционированных свалок; 

-введение элементов финансового поощрения добровольных бригад, собирающих несанкционированно складированный мусор и транспортирующих его на полигон ТБО. 

5.3. Основные направления работы Администрации сельского поселения 
Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей правовые и экономические условия деятельности и взаимоотношения участников процесса обращения с отходами на всех стадиях. 

Определение приоритетов стратегии в развитии системы обращения с отходами, разработка и утверждение Концепции обращения с отходами. 

Разработка и реализация инвестиционных проектов по обращению с отходами производства и потребления. 

Обобщая вышеизложенное, необходимо сказать, что очистка территорий населенных пунктов является многоаспектной, а решение сложных задач не проводят в одно действие. Выстроить стройную систему, включающую все вопросы очистки территории муниципального образования "Красногорское", обращения с отходами от сбора до переработки, требует определенных затрат для решения задач – экологических, экономических, технологических, законодательных, социальных, научных, информационных и этических. 

