Часть VII. Ведомость товаров

по Документации об электронном аукционе

№ зз-11501 Выполнение работ по благоустройству территории МО ''Красногорское'' в рамках реализации государственной программы Удмуртской Республики ''Формирование современной городской среды на территории Удмуртской Республики'' по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 67

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неизменяемые | Изменяемые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Труба стальная электросварная прямошовная (по ГОСТ 10704-91) | - Наружный диаметр |  | не менее 219 мм |
|  |  | - Толщина стенки |  | не менее 4 мм |
|  | Сетка сварная (ГОСТ 23279-2012) | - Размер ячейки | 100х100 мм |  |
|  |  | - Материал прутка |  | арматурная сталь А-I или А-II |
|  |  | - Диаметр прутка |  | не менее 6 мм |
|  | Сваи | - Тип | винтовые |  |
|  |  | - Материал ствола | труба стальная круглая |  |
|  |  | - Диаметр ствола |  | не менее 76 мм |
|  |  | - Длина ствола |  | не менее 1000 мм |
|  |  | - Покрытие сваи | антикоррозийное покрытие |  |
|  |  | - Крепеж сваи |  | стальная пластина |
|  |  | - Толщина пластины крепежа сваи |  | не менее 3 мм |
|  |  | - Покрытие крепежа сваи | антикоррозийное покрытие |  |
|  | Труба стальная электросварная водогазопроводная с резьбой (по ГОСТ 3262-75) | - Диаметр условного прохода |  | не менее 65 мм |
|  |  | - Толщина стенки |  | не менее 4 мм |
|  |  | - Материал трубы |  | сталь не оцинкованная или оцинкованная |
|  | Труба стальная электросварная водогазопроводная с резьбой (по ГОСТ 3262-75) | - Диаметр условного прохода |  | не менее 50 мм |
|  |  | - Толщина стенки |  | не менее 3,5 мм |
|  |  | - Материал трубы |  | сталь не оцинкованная или оцинкованная |
|  | Труба стальная электросварные прямошевная (ГОСТ 10704-91) | - Наружный диаметр |  | не менее 530 мм |
|  |  | - Группа |  | А или Б |
|  |  | - Толщина стенки |  | не менее 7 мм |
|  |  | - Сопротивление по разрыву |  | не менее 38 кгс/мм2 |
|  | Прожектор с алюминиевым отражателем и защитным силикатным стеклом | - Габаритные размеры (ДхШхВ) |  | не менее 410х215х440 мм |
|  |  | - Источник света | LED |  |
|  |  | - Световой поток |  | не менее 6300 Лм |
|  |  | - Мощность |  | не менее 125 Вт |
|  |  | - Степень защиты |  | не менее IP65 |
|  | Труба стальная электросварная водогазопроводная с резьбой (по ГОСТ 3262-75) | - Диаметр условного прохода |  | не менее 25 мм |
|  |  | - Толщина стенки |  | не менее 3,2 мм |
|  |  | - Материал трубы | сталь оцинкованная |  |
|  | Кабель силовой (ГОСТ 31996-2012) | - Марка | ВВГнг-LS |  |
|  |  | 9.2. Материал токопроводящих жил | медь |  |
|  |  | 9.3. Число токопроводящих жил |  | не менее 3 |
|  |  | 9.4. Номинальное сечение токопроводящих жил |  | не менее 2,5 мм2 |