Часть VI. Ведомость товаров

по Документации об электронном аукционе

№ зз-14554-18 Выполнение работ по капитальному ремонту трёх артезианских скважин в с. Красногорское Красногорского района Удмуртской Республики: № 536 в д. Багыр; №767 в с. Красногорское; №749 в д. Агриколь

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неизменяемые | Изменяемые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Агрегат электронасосный центробежный скважинный для воды (по ГОСТ 10428-89) | - Типоразмер | ЭЦВ6-10 |  |
|  |  | - Напор | 80 м |  |
|  | Агрегат электронасосный центробежный скважинный для воды (по ГОСТ 10428-89) | - Типоразмер | ЭЦВ6-10 |  |
|  |  | - Напор | 110 м |  |