Часть VII. Ведомость товаров

по Документации об электронном аукционе № зз-07152-19

Выполнение работ по ремонту сетей газораспределения, принадлежащих муниципальному образованию «Красногорский район»

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неизменяемые | Изменяемые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Предохранительно- сбросной клапан | - Минимальная температура окружающей среды |  | не более (-40) °С |
|  |  | - Максимальная температура окружающей среды |  | не менее (+60) °С |
|  |  | - Нижний предел настройки давления срабатывания |  | не более 1.9 кПа |
|  |  | - Верхний предел настройки давления срабатывания |  | не менее 5.5 кПа |
|  |  | - Тип соединения вход/выход | резьба внутренняя по ГОСТ 6357-81 |  |
|  |  | - Присоединительные размеры входного патрубка | 20 мм |  |
|  |  | - Присоединительные размеры выходного патрубка | 20 мм |  |
|  | Предохранительно-сбросной клапан | - Минимальная температура окружающей среды |  | не более (-10) °С |
|  |  | - Максимальная температура окружающей среды |  | не менее (+35) °С |
|  |  | - Диаметр условного прохода | 50 мм |  |
|  |  | - Тип соединения вход/выход | резьба внутренняя по ГОСТ 6357-81 |  |
|  | Регулятор давления газа | - Минимальная температура окружающей среды |  | не более (-40) °С |
|  |  | - Максимальная температура окружающей среды |  | не менее (+60) °С |
|  |  | - Максимальное входное давление |  | не менее 1.2 МПа |
|  |  | - Максимальная пропускная способность |  | не менее 1000 м3/ч |
|  |  | - Присоединительные размеры входного патрубка | 50 мм |  |
|  |  | - Присоединительные размеры выходного патрубка | 50 мм |  |
|  |  | - Тип соединения | фланцевое |  |
|  | Регулятор давления газа | - Максимальное входное давление |  | не менее 1.2 МПа |
|  |  | - Максимальная пропускная способность |  | не менее 1300 м3/ч |
|  |  | - Присоединительные размеры входного патрубка | 50 мм |  |
|  |  | - Присоединительные размеры выходного патрубка | 50 мм |  |
|  |  | - Тип соединения | фланцевое |  |
|  | Регулятор давления газа | - Минимальная температура окружающей среды |  | не более (-30) °С |
|  |  | - Максимальная температура окружающей среды |  | не менее (+45) °С |
|  |  | - Максимальное входное давление |  | не менее 1.6 МПа |
|  |  | - Максимальная пропускная способность |  | не менее 1.2 м3/ч |
|  |  | - Присоединительные размеры входного патрубка | 20 мм |  |
|  |  | - Присоединительные размеры выходного патрубка | 20 мм |  |
|  |  | - Тип соединение | резьбовое |  |
|  | Газовый фильтр | - Минимальная температура окружающей среды |  | не более (-40) °С |
|  |  | - Максимальный расход |  | не менее 2000 м3/ч |
|  |  | - Условный диаметр на входе | 50 мм |  |
|  |  | - Условный диаметр на выходе | 50 мм |  |
|  |  | - Рабочее давление |  | не менее 1.2 МПа |