Часть VII. Ведомость товаров

по Документации об электронном аукционе № зз-18146-19

Выполнение работ по благоустройству дворовой территории, расположенной по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 71

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неизменяемые | Изменяемые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Песок для строительных работ (по ГОСТ 8736-2014) | - Класс |  | 1 или 2 |
|  |  | - Группа | средний |  |
|  | Камень бортовой (по ГОСТ 6665-91) | - Марка | БР 100.20.8 |  |
|  | Сетка сварная с ячейкой (по ГОСТ 23279-2012) | - Диаметр |  | не менее 6 мм |
|  |  | - Ячейка |  | не более 100 мм |
|  |  | - Марка арматурной стали |  | А-I или А-II |
|  | Бетон тяжелый (по ГОСТ 26633-2015) | - Класс прочности на сжатие |  | не менее В7.5 |
|  | Труба стальная сварная (по ГОСТ 3262-75) | - Наружный диаметр | 69 мм |  |
|  |  | - Толщина стенки |  | не менее 4 мм |
|  | Труба стальная сварная (по ГОСТ 3262-75) | - Наружный диаметр | 40 мм |  |
|  |  | - Толщина стенки |  | не менее 3 мм |
|  | Сваи стальные винтовые, с крепежом (по ГОСТ 23118-2012) | - Диаметр ствола |  | не менее 76 мм |
|  |  | - Длина |  | не менее 1.5 м |
|  | Швеллер (по ГОСТ 8240-97) | - Марка | не ниже 14П |  |
|  |  | - Ширина профиля | 58 мм |  |
|  |  | - Толщина стенок | 4.9 мм |  |
|  |  | - Толщина полок изделия | 8.1 мм |  |
|  | Уголок стальной горячекатаный равнополочный (по ГОСТ 8509-93) | - Ширина полки |  | не менее 35х35 мм |
|  |  | - Толщина |  | не менее 3 мм |
|  | Лист стальной (по ГОСТ 8568-77) | - Толщина |  | не менее 4мм |
|  |  | - Вид | рифленый ромбический |  |