Часть VI. Ведомость товаров

по Документации об электронном аукционе

№ зз-21869-19 Выполнение работ по капитальному ремонту трёх артезианских скважин: №767 в с. Красногорское, №669 в с. Курья, №811 в д. Зотово

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Насос погружной центробежный (по ГОСТ 10428-89) | - Типоразмер агрегата | ЭЦВ6-10 |
|  |  | - Номинальная мощность электродвигателя | не менее 5.5 кВт |
|  |  | - Напор | не менее 120 м |
|  | Насос погружной центробежный (по ГОСТ 10428-89) | - Типоразмер агрегата | ЭЦВ6-10 |
|  |  | - Номинальная мощность электродвигателя | не менее 5.5 кВт |
|  |  | - Напор | не менее 110 м |
|  | Насос погружной центробежный (по ГОСТ 10428-89) | - Типоразмер агрегата | ЭЦВ6-6.5 |
|  |  | - Номинальная мощность электродвигателя | не менее 4 кВт |
|  |  | - Напор | не менее 140 м |