Часть VI. Ведомость товаров

по Документации об электронном аукционе

№ зз-30743-19 Выполнение работ по капитальному ремонту здания МБОУ ''Валамазская средняя общеобразовательная школа''. Замена оконных блоков.

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Блок оконный из поливинилхлоридного профиля (по ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 30674-99) | - Количество камер в профиле | не менее 3 |
|  |  | - Ширина профиля | не менее 58 мм |
|  |  | - Количество камер в стеклопакете | 2 |
|  |  | - Толщина стеклопакета | не менее 32 мм |
|  |  | - Класс по показателю приведённого сопротивления теплопередачи | А1 или А2 или Б1 или Б2 |
|  |  | - Класс по показателю звукоизоляции | А или Б |
|  |  | - Цвет профиля | белый |
|  |  | - Комплектация | ручки белого цвета |
|  | Блок дверной из поливинилхлоридного профиля (по ГОСТ 30970-2014) | - Вариант конструктивного решения | однопольный |
|  |  | - Вид заполнения дверного полотна | глухое |
|  |  | - Заполнение дверного полотна | сэндвич-панель |
|  |  | - Цвет профиля и сэндвич-панелей | белый |
|  |  | - Комплектация | замок цилиндровый механический врезной, ручки дверные |
|  | Блок дверной из поливинилхлоридного профиля (по ГОСТ 30970-2014) | - Вариант конструктивного решения | двупольный |
|  |  | - Вид заполнения дверных полотен | глухое |
|  |  | - Заполнение дверных полотен | сэндвич-панель |
|  |  | - Цвет профиля и сэндвич-панелей | белый |
|  |  | - Комплектация | замок цилиндровый механический врезной, ручки дверные |
|  | Блок дверной из поливинилхлоридного профиля (по ГОСТ 30970-2014) | - Вариант конструктивного решения | однопольный с фрамугой не открывающейся |
|  |  | - Вид заполнения дверного полотна | глухое |
|  |  | - Заполнение дверного полотна | сэндвич-панель |
|  |  | - Вид заполнение фрамуги | стеклопакет |
|  |  | - Количество камер в стеклопакете фрамуги | 2 |
|  |  | - Толщина стеклопакета фрамуги | не менее 32 мм |
|  |  | - Цвет профиля и сэндвич-панелей | белый |
|  |  | - Комплектация | замок цилиндровый механический врезной, ручки дверные |