Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке проектной документации на капитальный ремонт внутренних электрических сетей помещений здания МАОУ «Красногорская гимназия».

1. Муниципальный заказчик: Администрация муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики».

2. Место выполнения работ: проектная документация разрабатывается по месту нахождения Подрядчика.

3. Место передачи проектной документации: Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, 64.

4. Основные характеристики объекта:

Объект представляет собой отдельно стоящее административное здание, расположенных на территории: Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Советская, 2.

Материал стен – кирпич; количество этажей – 3 этажа и цокольный; площадь здания – 2206,7 м2.

Разработке проектной документации на капитальный ремонт внутренних электрических сетей помещений здания МАОУ «Красногорская гимназия» подлежат:

- цокольный, 1-й, 2-й, 3-й этажи МАОУ «Красногорская гимназия».

5. Требования о соблюдении требований нормативных правовых актов и иных документов:

При разработке проектной документации Подрядчик обязан руководствоваться следующими документами:

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»;

- ГОСТ Р 53245-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Монтаж основных узлов системы. Методы испытания»;

- ISO/IES DIS 11801 «Информационные технологии структурированных кабельных систем для помещений заказчика»;

- ГОСТ 21.406-88 «Система проектной документации для строительства. Проводные средства связи»;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление»;

- ГОСТ Р 55842-2013 «Освещение аварийное. Классификация и нормы»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство.

- ПУЭ -7 изд. Правила устройства электроустановок.

6. Требования к обследованию объектов:

Подрядчик перед началом работ по проектированию должен своими силами провести обследование объекта, исходя из условий и требований архитектурно-планировочных особенностей помещений зданий и проложенных в здании кабельных и электрических сетей. По требованию Подрядчика Заказчик предоставляет планы БТИ с указанием защищаемых помещений, планы эвакуации.

7. Технические требования к проектированию:

Состав разделов проектной документации разработать в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190–ФЗ, Федеральными законами от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Минэкономразвития России от 04.06.2010
№ 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений».

Выполнить проектные работы по разделам: силовое электрооборудование, электроосвещение, проект учета электроэнергии.

Предусмотреть:

- обеспечение гарантированным питанием от 1,5 до 3 кВт;

- возможность размещения электрического кабеля в существующих кабельных каналах СКС;

- раздельное питание компьютерных и бытовых розеток, питание кондиционеров;

- отключение при пожаре питания кондиционеров и тепловой завесы;

- класс энергетической эффективности светильников не ниже А.

Включить работы по восстановлению нарушенной отделки помещений после прокладки электрических сетей.

8.Требования по технике безопасности и охране труда:

8.1. Принимаемые технические решения должны соответствовать требованиям экономических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную, для жизни и здоровья людей, эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочей документацией мероприятий.

8.2. Устанавливаемое на объекте оборудование должно быть безвредно для здоровья лиц, имеющих доступ на объект.

9.Требования к электропитанию и заземлению:

9.1. Электроснабжение систем должно осуществляться через отдельные автоматические выключатели электрощитов здания.

9.2. Оборудование систем должно обеспечивать устойчивое функционирование при работе от однофазной электрической сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220В при колебаниях последнего в пределах от - 15% до + 10%.

9.3. Защитное заземление (Зануление) электрооборудования должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, с учетом требований СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020 и технической документацией заводов-изготовителей оборудования.

10. Основные требования к проектной документации:

10.1. Разработанная проектная документации должна соответствовать требованиям Технического задания на проектирование, функциональному назначению объекта, действующему законодательству РФ, градостроительным нормам, а также обязательным экологическим, противопожарным, санитарно-гигиеническим требованиям, строительным нормам и правилам.

Текстовые и графические материалы проекта должны быть выполнены согласно требованиям ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

Проектная документация может содержать указания на товарные знаки и конкретных производителей товаров, материалов и оборудования, с обязательным указанием на возможность применения эквивалентных товаров, материалов и оборудования и приведением критериев эквивалентности.

Применяемые товары, материалы и оборудование должны быть описаны с указанием их технических и функциональных характеристик, требований к качеству, безопасности, потребительским свойствам и размерам.

В случае внесения изменений в действующие нормативы в процессе разработки проектной документации – проектировщик вносит необходимые изменения в проектную документацию без изменения стоимости контракта.

10.2. При формировании сметной документации необходимо руководствоваться приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Сводный сметный расчет формировать в соответствии с разделом IX приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр в двух уровнях цен: в базовом (в ценах 2001 года) и в текущем на дату передачи проектно-сметной документации по накладной для прохождения государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Стоимость объекта определить по локальным сметным расчетам. При пересчете локальных сметных расчетов в текущий уровень цен к ценам 2001 года на строительно-монтажные работы, оборудование и прочие затраты применить индексы, учтенные в федеральном реестре сметных нормативов, рекомендованные письмами Минстроя России в соответствии приказом Минстроя России от 05.06.2019года № 326/пр «Об утверждении Методики расчетов индексов изменения сметной стоимости строительства» на дату передачи проектно-сметной документации для прохождения экспертизы.

10.3. Подрядная организация осуществить передачу проектной документации в электронном виде в организацию по проведению государственной экспертизы для проведения государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости. Производит оплату государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости.

11. Подрядная организация передает Заказчику:

1. Проектную документацию – в 3 экземплярах на бумажном носителе и в 2 экземплярах на электронном flash-носителе.

2. Сметную документацию, включая сводные сметные расчёты – в 3 экземплярах на бумажном носителе и в 2 экземплярах на электронном flash-носителе.

3. Рабочую документацию – в 3 экземплярах на бумажном носителе и в 2 экземпляра на электронном flash-носителе.

4. Положительное заключение государственной экспертизы в части проверки достоверности определения сметной стоимости – в 1 экземпляре на электронном flash-носителе.

Электронные документы должны быть выполнены в любом из форматов:

pdf, rtf, doc, docx, xls, xlsx - для документов с текстовым содержанием;

pdf, jpeg, dwg, dwx - для документов с графическим содержанием;

ПК «ГРАНД-Смета» и xls, xlsx, xml для сводки затрат, сводного сметного расчета, объектных сметных расчетов, локальных сметных расчетов.