лист - 14  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |                                                                                                                           

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Санкт-Петербург    БАРС+ версия  12.095

                                                                                                                        Форма 4

       Капитальный ремонт мягкой кровли на скатную на здании МКОУ «Барановская средняя общеобразовательная школа» (спортивный зал)  расположенного по адресу: УР, Красногорский район, д. Бараны

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         [наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]

                             Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   № 14-062-СМ-АС
                                  (локальная смета)

          Капитальный ремонт мягкой кровли на скатную на здании МКОУ «Барановская средняя общеобразовательная школа» (спортивный зал)  расположенного по адресу: УР, Красногорский район, д. Бараны
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------

                         (наименование работ и затрат, наименование объекта)

       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Оcнование:

        Сметная стоимость: 1934.216 тыс.руб

                         ----------------------------------------------------------------------------------------

        Средства на оплату труда:        258.903 тыс.руб

                                ----------------------------------------------------------------------------------

       Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на июнь 2014г.

                                                                                                                         руб.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     |               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |

     | Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |

  N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |

     | норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |

 п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |

     |               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|

     |               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|

     |               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|

     |               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |

     |               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                      Демонтажные работы

    1 ТЕР7-05030-09   (Демонтаж) Установка плит          0.79   1544.04   1179.06      1220       288       932     37.03     29.25

        (= 11)        парапета массой до 0,5 т     100 шт.    --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                 364.98    140.69                           111     10.13      8.00

                      Козп = 0.8000 Кмаш = 0.8000 

                      Кзпм = 0.8000 Кмат = 0.0000 

                      Кт1 = 0.8000 Кт2 = 0.8000 

    2 ТЕР46-04008-01  Разборка покрытий кровель         0.261    158.58     38.19        41        31        10     14.37      3.75

        (= 79)        из рулонных материалов       100 м2     --------- ---------

                                                                 120.39

    3 ТЕР12-01017-01  (Демонтаж)Устройство              0.261    353.16    151.32        92        53        39     21.76      5.68

        (= 21)        выравнивающих стяжек         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      цементно-песчаных толщиной                 201.84     20.36                             5      1.53      0.40

                      15 мм (общ. 40мм)    

                      Козп = 0.8000 Кмаш = 0.8000 

                      Кзпм = 0.8000 Кмат = 0.0000 

                      Кт1 = 0.8000 Кт2 = 0.8000 

    4 ТЕР12-01017-02  (Демонтаж)Устройство              6.525      9.37      1.95        61        48        13      0.80      5.22

        (= 21)        выравнивающих стяжек на      100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      каждый 1 мм изменения                        7.42      0.31                             2      0.02      0.13

                      толщины добавлять или

                      исключать к расценке

                      12-01-017-01        

                      Козп = 0.8000 Кмаш = 0.8000 

                      Кзпм = 0.8000 Кмат = 0.0000 

                      Кт1 = 0.8000 Кт2 = 0.8000 

    5 ТЕР12-01014-02  (Демонтаж) Утепление               7.80     42.71     22.35       333       159       174      2.43     18.95

        (= 21)        покрытий керамзитом          1 м3       --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                  20.36      3.57                            28      0.27      2.11

                      Козп = 0.8000 Кмаш = 0.8000 

                      Кзпм = 0.8000 Кмат = 0.0000 

                      Кт1 = 0.8000 Кт2 = 0.8000 

    6 ТЕР12-01015-01  (Демонтаж)Устройство              0.261    182.37     40.93        48        37        11     14.02      3.66

        (= 21)        пароизоляции оклеечной в     100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      один слой                                  141.44      2.00                             1      0.15      0.04

                      Козп = 0.8000 Кмаш = 0.8000 

                      Кзпм = 0.8000 Кмат = 0.0000 

                      Кт1 = 0.8000 Кт2 = 0.8000 

    7 ТЕР46-04001-04  Разборка кирпичных стен            0.00    142.76     64.40         0           

        (= 79)        (парапет=16,5м3;             1 м3       --------- ---------

                      вентиляционные шахты=0,7м3)                 78.36     12.25

    8 ТЕР7-05030-11   (Демонтаж)Установка мелких         0.00   1223.89    268.77         0           

        (= 11)        конструкций (подоконников,   100 шт.    --------- ---------

                      сливов, парапетов и др.)                   955.12     35.01

                      массой до 0,5 т (парапеты

                      над вент. шахтами)       

                      Козп = 0.8000 Кмаш = 0.8000 

                      Кзпм = 0.8000 Кмат = 0.0000 

                      Кт1 = 0.8000 Кт2 = 0.8000 

    9 ТЕРр69-02-1     Сверление отверстий в              2.25     55.94      5.68       126       113        13      5.49     12.35

        (=123)        кирпичных стенах             100 отве   --------- ---------

                      электроперфоратором                         50.26

                      диаметром до 20 мм, толщина 

                      стен 0,5 кирпича (для

                      арматуры Ф10мм L=200мм)     

   10 ТЕРр68-12-4     Разборка покрытий и               0.001   4357.76   2186.10         4         2         2    240.00      0.24

        (=122)        оснований асфальтобетонных   100 м3     --------- ---------                               --------- ---------

                      с помощью молотков отбойных               2171.66    447.90                                   40.00      0.04

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     1925       731      1194                  79

                                                                                                      ---------           ---------

                                                                                                            147                  10

      -накладные расходы                                      руб.                     1040

      -сметная прибыль                                        руб.                      600

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     3565

      ВСЕГО:                                                                           3565

      Индекс на осн з/п (прил. 6а, п45 июнь 2014)               13.0800                9561        [2_1_6]

      Индекс на  экспл. машин 4,15*1,18                          4.9000                5130        [2_1_7]

      Индекс на з/п  машинистов                                 13.0800                1923        [2_1_8]

      Индекс к стоимости материалов 3,34*1,18                    3.9400                   0        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                          16614      9561      7053

                                                                                                      ---------

                                                                                                           1923

      Накладные расходы 11,12*0,94                              10.4500               10868        [3_2_10]

      ИТОГО:                                                                          27482

      Сметная прибыль 10,46*0,9                                  9.4100                5646        [4_3_11]

      ИТОГО:                                                                          33128

      НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                 337        [11_3_13]

      НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                 152        [11_4_14]

      Итого по разделу :                                                              33617

                      Земляные работы

   12 ТЕР1-02057-02   Разработка грунта вручную в       0.012   1482.68                  18        18              177.50      2.13

        (=  4)        траншеях глубиной до 2 м     100 м3     ---------

                      без креплений с откосами,                 1482.68

                      группа грунтов 2     

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

   13 ТЕР1-02061-02   Засыпка вручную траншей,          0.012    899.83                  11        11              111.67      1.34

        (=  4)        пазух котлованов и ям,       100 м3     ---------

                      группа грунтов 2                           899.83

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                       29        29                             3

                                                                                                                          ---------

      -накладные расходы                                      руб.                       21

      -сметная прибыль                                        руб.                       11

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                       61

      ВСЕГО:                                                                             61

      Индекс на осн з/п (прил. 6а, п 2 июнь 2014)               13.0800                 379        [2_1_6]

      Индекс на  экспл. машин 5,64*1,18                          6.6600                   0        [2_1_7]

      Индекс на з/п  машинистов                                 13.0800                   0        [2_1_8]

      Индекс к стоимости материалов                              0.0000                   0        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                            379       379

      Накладные расходы 11,12*0,94                              10.4500                 219        [3_2_10]

      ИТОГО:                                                                            598

      Сметная прибыль 10,46*0,9                                  9.4100                 104        [4_3_11]

      ИТОГО:                                                                            702

      НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                   7        [11_3_13]

      НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                   3        [11_4_14]

      Итого по разделу :                                                                712

                      Кирпичная кладка

   17 ТЕР8-02001-01   Кладка стен кирпичных             45.70    647.55     53.34     29593      2533      2438      6.21    283.80

        (= 15)        наружных простых при высоте  1 м3       --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      этажа до 4 м                                55.42      6.95                           318      0.50     22.85

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

   18 ТЕР8-02003-01   Кладка из кирпича столбов          1.50    775.09     62.43      1163       153        94     10.12     15.18

        (= 15)        прямоугольных армированных   1 м3       --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      при высоте этажа до 4 м                    102.18      7.29                            11      0.53      0.80

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

   19 ТЕР8-02007-01   Армирование кладки стен и         0.084    695.09     70.55        58        52         6     73.33      6.16

        (= 15)        других конструкций           1 т        --------- ---------                               --------- ---------

                                                                 624.54      4.00                                    0.24      0.02

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

   20 101-6041        Сетка сварная из арматурной       50.80     12.99                 660           

        (= 15)        проволоки диаметром 4,0 мм,  м2      

                      без покрытия, 100х150 мм

   21 ТЕР6-01015-07   Установка закладных деталей      0.0303   2465.42     47.89        75        74         1    248.18      7.52

        (=  9)        весом до 4 кг                1 т        --------- ---------                               --------- ---------

                                                                2417.53      2.60                                    0.33      0.01

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

   22 204-0021        Горячекатаная арматурная         0.0303   7198.82                 218           

        (= 15)        сталь периодического         т       

                      профиля класса А-III,

                      диаметром 10 мм       

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    31767      2812      2539     26416       313

                                                                                                      ---------           ---------

                                                                                                            329                  24

      -накладные расходы                                      руб.                     3443

      -сметная прибыль                                        руб.                     2127

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    37337

      ВСЕГО:                                                                          37337

      Индекс на осн з/п  (прил.6а  п.11 июнь 2014г.)            13.0800               36781        [2_1_6]

      Индекс на  экспл. машин  3,89*1,18                         4.5900               10144        [2_1_7]

      Индекс на з/п  машинистов                                 13.0800                4303        [2_1_8]

      Индекс к стоимости материалов 8,86*1,18                   10.4500              276047        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                         327275     36781     14447    276047

                                                                                                      ---------

                                                                                                           4303

      Накладные расходы 11,12*0,94                              10.4500               35979        [3_2_10]

      ИТОГО:                                                                         363254

      Сметная прибыль 10,46*0,9                                  9.4100               20015        [4_3_11]

      ИТОГО:                                                                         383269

      НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                1115        [11_3_13]

      НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                 540        [11_4_14]

      Итого по разделу :                                                             384924

                      Кровля

   37 ТЕР10-01002-01  Установка стропил                 11.20   2060.97     50.96     23083      2769       571     27.70    310.24

        (= 19)                                     1 м3       --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                 247.23      2.60                            29      0.19      2.13

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

   38 113-1777        Паста антисептическая         -0.021952  21736.07                -477           

        (= 19)                                     т       

   39 ТЕР10-01010-01  Установка элементов каркаса        5.52   1592.58     48.11      8791      1284       266     25.88    142.86

        (= 19)        из брусьев                   1 м3       --------- ---------

                                                                 232.69

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

   40 113-1777        Паста антисептическая         -0.016615  21736.07                -361           

        (= 19)                                     т       

   41 ТЕР10-01083-07  Устройство по фермам              0.584   6159.08    263.20      3597       205       154     37.35     21.81

        (= 19)        настила рабочего толщиной    100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      50 мм сплошного                            350.52     20.31                            12      1.46      0.85

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

   42 113-1777        Паста антисептическая         -0.045552  21736.07                -990           

        (= 19)                                     т       

   43 ТЕР10-01083-06  Устройство по фермам             4.9035   4888.29    202.36     23970      1373       992     29.83    146.27

        (= 19)        настила рабочего толщиной    100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      50 мм разреженного                         279.93     15.46                            76      1.11      5.44

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

   44 113-1777        Паста антисептическая         -0.299114  21736.07               -6502           

        (= 19)                                     т       

   45 ТЕР10-01083-04  Устройство по фермам             5.4875   4134.34    163.26     22687      1472       896     28.58    156.83

        (= 19)        настила рабочего толщиной    100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      30 мм разреженного                         268.18     12.51                            69      0.90      4.94

                      (контробрешетка)        

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

   46 113-1777        Паста антисептическая         -0.318275  21736.07               -6918           

        (= 19)                                     т       

   47 ТЕР10-01008-05  Устройство карнизов               0.491   4674.69    117.40      2295       739        58    164.44     80.74

        (= 19)                                     100 м2     --------- ---------

                                                                1505.37

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

   49 ТЕР26-01055-02  Установка пароизоляционного      5.4875   1159.10     32.16      6361       850       176     16.51     90.60

        (= 43)        слоя из пленки               100 м2     --------- ---------

                      полиэтиленовой (без                        154.97

                      стекловолокнистых

                      материалов)        

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

   50 113-2020        Пленка полиэтиленовая         -631.0625      3.17               -2000           

        (= 43)        толщиной 0,15 мм             м2      

   51 -10-021         Ветро-гидрозащита Изоспан      631.0625      8.28                5225           

        (= 19)        АS                           м2      

                      (42/1,18/4,43*1,01*1,02=8,28

                      )  

   52 ТЕР12-01023-01  Устройство кровли из             5.4875    863.43    163.37      4738      2254       896     44.31    243.15

        (= 21)        металлочерепицы по готовым   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      прогонам простая кровля                    410.70     13.72                            75      0.99      5.43

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

   53 101-3859        Профилированный настил             5.24   8825.67               46247           

        (= 21)        оцинкованный С44-1000-0,7    т       

                      (548,75*1,15*8,3=5,24т)     

   54 101-1756        Сталь листовая кровельная         0.062   8999.76                 558           

        (= 21)        СТК-1 толщиной 0,50 мм       т       

   55 ТЕР10-01022-04  Подшивка потолков сталью          0.491   4164.40     14.15      2045       141         7     32.10     15.76

        (= 19)        кровельной неоцинкованной    100 м2     --------- ---------

                      по дереву (подшив карниза)                 286.33

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

   56 101-1756        Сталь листовая кровельная      -0.20622   8999.76               -1856           

        (= 19)        СТК-1 толщиной 0,50 мм       т       

   57 -10-032         Перфорированный софит             56.47     70.95                4007           

        (= 19)        металлический                м2      

                      (360/1,18/4,43*1,01*1,02=70,

                      95)  (49,1*1,15)

   58 ТЕР12-01012-01  Ограждение кровель перилами       0.505    163.33     77.95        82        37        39      7.66      3.87

        (= 21)                                     100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                  72.94      5.04                             3      0.36      0.18

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

   60 ТЕР9-06024-10   Монтаж снегозадержателя         0.26094    953.56    363.61       249       119        95     43.99     11.48

        (= 18)        (прим)                       1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                 454.38      8.75                             2      0.57      0.15

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

   61 -10-033         Ограждение кровли со              50.50    128.10                6469           

        (= 18)        снегозадержателем Fisсhеr    м/п     

                      h=600мм

                      (650/1,18/4,43*1,01*1,02=128

                      ,10)   

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                   141300     11243      4150    125907      1224

                                                                                                      ---------           ---------

                                                                                                            266                  18

      -накладные расходы                                      руб.                    12079

      -сметная прибыль                                        руб.                     6310

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                   159689

      ВСЕГО:                                                                         159689

      Индекс на осн з/п  прил.6а  п.27 июнь 2014г.              13.0800              147058        [2_1_6]

      Индекс на  экспл. машин  6,47*1,18                         7.6400               29674        [2_1_7]

      Индекс на з/п  машинистов                                 13.0800                3479        [2_1_8]

      Индекс к стоимости материалов 4,43*1,18                    5.2300              658494        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                         838705    147058     33153    658494

                                                                                                      ---------

                                                                                                           3479

      Накладные расходы 11,12*0,94                              10.4500              126226        [3_2_10]

      ИТОГО:                                                                         964931

      Сметная прибыль  10,46*0,9                                 9.4100               59377        [4_3_11]

      ИТОГО:                                                                        1024308

      НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                3913        [11_3_13]

      НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                1603        [11_4_14]

      Итого по разделу :                                                            1029824

                      Водосток наружный

   67 ТЕР12-01009-1   Устройство желобов:                0.48  21389.79    424.77     10267       428       204     97.46     46.78

        (= 21)        настенных                    100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                 892.17     36.64                            18      2.65      1.27

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

   68 101-1875        Сталь листовая оцинкованная     -0.5328  13306.52               -7090           

        (= 21)        толщиной листа: 0,7 мм       т       

   69 -10-003         Желоб водосточный Ф125*3000       16.00    210.41                3367                         43.50    696.00

        (= 21)        (670/1,18/2,78*1,01*1,02=210 шт      

                      ,41)

   70 -10-007         Заглушка желоба Ф125               6.00     37.69                 226           

        (= 21)        (120/1,18/2,78*1,01*1,02=37, шт      

                      69)        

   71 -10-005         Держатель желоба Ф125*320         96.00     39.26                3769           

        (= 21)        (125/1,18/2,78*1,01*1,02=39, шт      

                      26)   

   72 -10-010         Соединитель желоба Ф125           26.00     45.54                1184           

        (= 21)        (145/1,18/2,78*1,01*1,02=45, шт      

                      54)     

   73 ТЕР12-01009-02  Устройство желобов                0.943   9176.20     33.20      8653       312        31     36.12     34.06

        (= 21)        подвесных                    100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                 330.65      2.77                             3      0.20      0.19

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

   74 101-1875        Сталь листовая оцинкованная   -0.426236  13306.52               -5672           

        (= 21)        толщиной листа: 0,7 мм       т       

   75 -10-004         Воронка выпускная Ф125/100        10.00     84.79                 848           

        (= 21)        (270/1,18/2,78*1,01*1,02=84, шт      

                      79)  

   76 -10-009         Колено трубы Ф100                 20.00     87.93                1759           

        (= 21)        (280/1,18/2,78*1,01*1,02=87, шт      

                      93) 

   77 -10-002         Труба соединительная              10.00    103.64                1036           

        (= 21)        Ф100*1000                    шт      

                      (330/1,18/2,78*1,01*1,02=103

                      ,64)       

   78 -10-001         Труба водосточная Ф100*3000       31.00    295.20                9151           

        (= 21)        (940/1,18/2,78*1,01*1,02=295 шт      

                      ,20)

   79 -10-008         Колено сливное Ф100               10.00     97.35                 974           

        (= 21)        (310/1,18/2,78*1,01*1,02=97, шт      

                      35)         

   80 -10-006         Держатель трубы Ф100 (на          93.00     54.96                5111           

        (= 21)        кирпич)                      шт      

                      (175/1,18/2,78*1,01*1,02=54,

                      96)      

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    33583       740       235     32608       777

                                                                                                      ---------           ---------

                                                                                                             21                   1

      -накладные расходы                                      руб.                      822

      -сметная прибыль                                        руб.                      418

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    34823

      ВСЕГО:                                                                          34823

      Индекс на осн з/п (прил. 6а, п68 июнь 2014)               13.0800                9679        [2_1_6]

      Индекс на  экспл. машин 7,51*1,18                          8.8600                1896        [2_1_7]

      Индекс на з/п  машинистов                                 13.0800                 275        [2_1_8]

      Индекс к стоимости материалов 2,78*1,18                    3.2800              106954        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                         118804      9679      2171    106954

                                                                                                      ---------

                                                                                                            275

      Накладные расходы 11,12*0,94                              10.4500                8590        [3_2_10]

      ИТОГО:                                                                         127394

      Сметная прибыль 10,46*0,9                                  9.4100                3933        [4_3_11]

      ИТОГО:                                                                         131327

      НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                 266        [11_3_13]

      НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                 106        [11_4_14]

      Итого по разделу :                                                             131699

                      Перемычки

   82 ТЕР7-05007-10   Укладка перемычек массой до        0.09   1551.40   1210.51       140        17       109     20.22      1.82

        (= 11)        0,3 т                        100 шт.    --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                 190.05    157.68                            14     11.33      1.02

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

   83 403-0447        Перемычка брусковая                3.00     35.60                 107           

        (= 11)        2ПБ-13-1-п /бетон В15        шт.     

                      (М200), объем 0,022 м3,

                      расход ар-ры 0,57 кг /

                      (серия 1.038.1-1 вып. 1)    

   84 403-0448        Перемычка брусковая                6.00     43.07                 258           

        (= 11)        2ПБ-16-2-п /бетон В15        шт.     

                      (М200), объем 0,026 м3,

                      расход ар-ры 0,79 кг /

                      (серия 1.038.1-1 вып. 1)    

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      505        17       109       379         2

                                                                                                      ---------           ---------

                                                                                                             14                   1

      -накладные расходы                                      руб.                       43

      -сметная прибыль                                        руб.                       26

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                      574

      ВСЕГО:                                                                            574

      Индекс на осн з/п (прил. 6а, п14 июнь 2014)               13.0800                 222        [2_1_6]

      Индекс на  экспл. машин 3,87*1,18                          4.5700                 434        [2_1_7]

      Индекс на з/п  машинистов                                 13.0800                 183        [2_1_8]

      Индекс к стоимости материалов 6,66*1,18                    7.8600                2979        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                           3818       222       617      2979

                                                                                                      ---------

                                                                                                            183

      Накладные расходы 11,12*0,94                              10.4500                 449        [3_2_10]

      ИТОГО:                                                                           4267

      Сметная прибыль 10,46*0,9                                  9.4100                 245        [4_3_11]

      ИТОГО:                                                                           4512

      НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                  14        [11_3_13]

      НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                   7        [11_4_14]

      Итого по разделу :                                                               4533

                      Металлоконструкции

   85 ТЕР9-03014-01   Монтаж связей и распорок из      2.1149   1869.89    635.03      3955      1444      1343     72.77    153.90

        (= 18)        одиночных и парных уголков,  1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      гнутосварных профилей для                  682.88     67.05                           142      4.78     10.11

                      пролетов до 24 м при высоте 

                      здания до 25 м      

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

   86 201-0778        Прочие индивидуальные              2.11   7637.46               16115           

        (= 18)        сварные конструкции, масса   т       

                      сборочной единицы до 0,1 т  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    20070      1444      1343     17283       154

                                                                                                      ---------           ---------

                                                                                                            142                  10

      -накладные расходы                                      руб.                     1285

      -сметная прибыль                                        руб.                     1142

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    22497

      ВСЕГО:                                                                          22497

      Индекс на осн з/п  (прил 6а п41 июнь 2014г.)              13.0800               18888        [2_1_6]

      Индекс на  экспл. машин 4,80*1,18                          5.6600                6798        [2_1_7]

      Индекс на з/п  машинистов                                 13.0800                1857        [2_1_8]

      Индекс к стоимости материалов 8,48*1,18                   10.0100              173003        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                         200546     18888      8655    173003

                                                                                                      ---------

                                                                                                           1857

      Накладные расходы 11,12*0,94                              10.4500               13428        [3_2_10]

      ИТОГО:                                                                         213974

      Сметная прибыль 10,46*0,9                                  9.4100               10746        [4_3_11]

      ИТОГО:                                                                         224720

      НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                 416        [11_3_13]

      НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                 290        [11_4_14]

      Итого по разделу :                                                             225426

                      Вентиляция

   87 ТЕР20-01001-02  Прокладка воздуховодов из         0.339   2759.40    195.26       935       614        66    193.04     65.44

        (= 37)        листовой, оцинкованной       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      стали и алюминия класса Н                 1811.48      9.03                             3      0.65      0.22

                      (нормальные) толщиной 0,5

                      мм, периметром до 600 мм    

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

   93 301-1772        Воздуховоды из листовой           33.90    112.79                3824           

        (= 37)        стали толщиной 0,5 мм,       м2      

                      периметром до 600 мм   

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     4759       614        66      4079        65

                                                                                                      ---------           ---------

                                                                                                              3

      -накладные расходы                                      руб.                      710

      -сметная прибыль                                        руб.                      438

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     5907

      ВСЕГО:                                                                           5907

      Индекс на осн з/п (прил. 6а, п56 июнь 2014)               13.0800                8031        [2_1_6]

      Индекс на  экспл. машин 6,42*1,18                          7.5800                 478        [2_1_7]

      Индекс на з/п  машинистов                                 13.0800                  39        [2_1_8]

      Индекс к стоимости материалов 3,59*1,18                    4.2400               17295        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                          25843      8031       517     17295

                                                                                                      ---------

                                                                                                             39

      Накладные расходы 11,12*0,94                              10.4500                7420        [3_2_10]

      ИТОГО:                                                                          33263

      Сметная прибыль 10,46*0,9                                  9.4100                4122        [4_3_11]

      ИТОГО:                                                                          37385

      НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                 230        [11_3_13]

      НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                 111        [11_4_14]

      Итого по разделу :                                                              37726

                      Изоляционные работы (вентиля

                      ция)

   94 ТЕР26-01009-01  Изоляция трубопроводов             2.50    891.95     83.51      2230       568       209     21.68     54.20

        (= 43)        матами минераловатными       1 м3       --------- ---------

                      марок 75, 100, плитами                     227.10

                      минераловатными на

                      синтетическом связующем

                      марки 75

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

   95 104-0456        Маты ламельные кашированные        3.85   1446.82                5570           

        (= 43)        "ТехноНИКОЛЬ 35", размер     м3      

                      5000х1200х50     

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     7800       568       209      7023        54

                                                                                                      ---------           ---------

      -накладные расходы                                      руб.                      511

      -сметная прибыль                                        руб.                      341

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     8652

      ВСЕГО:                                                                           8652

      Индекс на осн з/п (прил. 6а, п91 июнь 2014)               13.0800                7429        [2_1_6]

      Индекс на  экспл. машин 7,35*1,18                          8.6700                1812        [2_1_7]

      Индекс на з/п  машинистов                                 13.0800                   0        [2_1_8]

      Индекс к стоимости материалов 2,84*1,18                    3.3500               23527        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                          32768      7429      1812     23527

                                                                                                      ---------

      Накладные расходы 11,12*0,94                              10.4500                5340        [3_2_10]

      ИТОГО:                                                                          38108

      Сметная прибыль 10,46*0,9                                  9.4100                3209        [4_3_11]

      ИТОГО:                                                                          41317

      НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                 166        [11_3_13]

      НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                  87        [11_4_14]

      Итого по разделу :                                                              41570

                      Двери

   96 ТЕР10-01039-01  Установка блоков в наружных      0.0184   5549.56   1805.28       102        22        33    120.11      2.21

        (= 19)        и внутренних дверных         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      проемах в каменных стенах,                1181.89    197.10                             4     14.13      0.26

                      площадь проема до 3 м2  

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

   97 203-0216        Блоки дверные однопольные          1.84    260.84                 480           

        (= 19)        ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2    м2      

   98 101-0887        Скобяные изделия для блоков        1.00     82.08                  82           

        (= 19)        входных однопольных          компл.  

   99 101-1705        Пакля пропитанная               -1.9872      5.45                 -11           

        (= 19)                                     кг      

  100 101-2388        Герметик пенополиуретановый        2.40     71.22                 171           

        (= 19)        (пена монтажная) типа        шт.     

                      Маkrоflеks, Sоudаl в

                      баллонах по 750 мл 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      824        22        33       769         2

                                                                                                      ---------           ---------

                                                                                                              4

      -накладные расходы                                      руб.                       28

      -сметная прибыль                                        руб.                       14

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                      866

      ВСЕГО:                                                                            866

      Индекс на осн з/п  (прил.6а  п.33 июнь 2014г.)            13.0800                 288        [2_1_6]

      Индекс на  экспл. машин  6,30*1,18                         7.4300                 215        [2_1_7]

      Индекс на з/п  машинистов                                 13.0800                  52        [2_1_8]

      Индекс к стоимости материалов 7,68*1,18                    9.0600                6967        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                           7522       288       267      6967

                                                                                                      ---------

                                                                                                             52

      Накладные расходы 11,12*0,94                              10.4500                 293        [3_2_10]

      ИТОГО:                                                                           7815

      Сметная прибыль 10,46*0,9                                  9.4100                 132        [4_3_11]

      ИТОГО:                                                                           7947

      НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                   9        [11_3_13]

      НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                   4        [11_4_14]

      Итого по разделу :                                                               7960

                      Слуховое окно

  101 ТЕР10-01003-01  Устройство слуховых окон           1.00    315.15     29.64       315        70        30      7.62      7.62

        (= 19)                                     1 слухов   --------- ---------                     --------- --------- ---------

                                                                  69.79      1.91                             2      0.14      0.14

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

  102 203-0177        Окна неоткрывающиеся               1.20    385.01                 462           

        (= 19)        (глухие) одинарной           м2      

                      конструкции с жалюзийной

                      решеткой       

  103 101-0933        Скобяные изделия для               1.00     20.13                  20           

        (= 19)        оконных блоков со            компл.  

                      спаренными и одинарными

                      переплетами для жилых

                      зданий одностворных высотой 

                      до 1,5 м         

  104 101-1921        Пена монтажная для                 0.40     62.50                  25           

        (= 19)        герметизации стыков в        шт.     

                      баллончике емкостью 0,85 л  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      822        70        30       722         8

                                                                                                      ---------           ---------

                                                                                                              2

      -накладные расходы                                      руб.                       76

      -сметная прибыль                                        руб.                       39

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                      937

      ВСЕГО:                                                                            937

      Индекс на осн з/п  прил.6а  п.27 июнь 2014г.              13.0800                 916        [2_1_6]

      Индекс на  экспл. машин  6,47*1,18                         7.6400                 214        [2_1_7]

      Индекс на з/п  машинистов                                 13.0800                  26        [2_1_8]

      Индекс к стоимости материалов 4,43*1,18                    5.2300                3776        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                           4932       916       240      3776

                                                                                                      ---------

                                                                                                             26

      Накладные расходы 11,12*0,94                              10.4500                 794        [3_2_10]

      ИТОГО:                                                                           5726

      Сметная прибыль  10,46*0,9                                 9.4100                 367        [4_3_11]

      ИТОГО:                                                                           6093

      НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                  25        [11_3_13]

      НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                  10        [11_4_14]

      Итого по разделу :                                                               6128

                      Окна менее 2м2

  105 ТЕР10-01034-01  Установка в жилых и              0.0216  14819.17    590.66       320        40        13    196.30      4.24

        (= 19)        общественных зданиях         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      оконных блоков из ПВХ                     1842.67     31.52                             1      2.31      0.05

                      профилей глухих с площадью

                      проема до 2 м2      

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

  106 203-8043        Блоки оконные из                   2.00   1726.91                3454           

        (= 19)        поливинилхлоридных профилей  шт.     

                      с листовым стеклом и

                      стеклопакетом  площадью

                      1,08 м2   

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     3774        40        13      3721         4

                                                                                                      ---------           ---------

                                                                                                              1

      -накладные расходы                                      руб.                       43

      -сметная прибыль                                        руб.                       22

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     3839

      ВСЕГО:                                                                           3839

      Индекс на осн з/п (прил. 4а, п7.7а июнь 2014)             13.0800                 523        [2_1_6]

      Индекс на  экспл. машин 6,59*1,18                          7.7800                  93        [2_1_7]

      Индекс на з/п  машинистов                                 13.0800                  13        [2_1_8]

      Индекс к стоимости материалов 1,42*1,18                    1.6800                6251        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                           6880       523       106      6251

                                                                                                      ---------

                                                                                                             13

      Накладные расходы 11,12*0,94                              10.4500                 449        [3_2_10]

      ИТОГО:                                                                           7329

      Сметная прибыль 10,46*0,9                                  9.4100                 207        [4_3_11]

      ИТОГО:                                                                           7536

      НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                  14        [11_3_13]

      НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                   6        [11_4_14]

      Итого по разделу :                                                               7556

                      Молниезащита

  107 ТЕРм8-02472-08  Проводник заземляющий             1.112    822.86     59.37       915       226        66     20.10     22.35

        (= 85)        открыто по строительным      100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      основаниям из круглой стали                202.95      2.05                             2      0.11      0.12

                      диаметром 8 мм  

  108 ТЕРм8-02472-02  Заземлитель горизонтальный         0.08   1125.63     87.38        90        13         7     16.63      1.33

        (= 85)        из стали полосовой сечением  100 м      --------- ---------                               --------- ---------

                      160 мм2                                    167.61      4.09                                    0.25      0.02

  109 101-1889        Сталь полосовая 40х4 мм,        -0.0104   5798.68                 -60           

        (= 85)        кипящая                      т       

  110 101-4670        Сталь полосовая 20х4 мм,         0.0052   7286.90                  38           

        (= 85)        марка Ст3сп                  т       

  111 ТЕРм8-02471-01  Заземлитель вертикальный из        0.40    941.59     67.15       377        43        27     10.70      4.28

        (= 85)        угловой стали размером       10 шт.     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      50х50х5 мм                                 108.04      3.54                             1      0.20      0.08

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     1360       282       100       978        27

                                                                                                      ---------           ---------

                                                                                                              3

      -накладные расходы                                      руб.                      271

      -сметная прибыль                                        руб.                      185

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     1816

      ВСЕГО:                                                                           1816

      Индекс на осн з/п (прил. 6а, п74 июнь 2014г)              13.0800                3689        [2_1_6]

      Индекс на  экспл. машин 5,48*1,18                          6.4700                 628        [2_1_7]

      Индекс на з/п  машинистов                                 13.0800                  39        [2_1_8]

      Индекс к стоимости материалов 2,45*1,18                    2.8900                2826        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                           7182      3689       667      2826

                                                                                                      ---------

                                                                                                             39

      Накладные расходы 11,12*0,94                              10.4500                2832        [3_2_10]

      ИТОГО:                                                                          10014

      Сметная прибыль 10,46*0,9                                  9.4100                1741        [4_3_11]

      ИТОГО:                                                                          11755

      НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                  88        [11_3_13]

      НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                  47        [11_4_14]

      Итого по разделу :                                                              11890

                      Наружная отделка

  112 ТЕРр61-10-3     Ремонт штукатурки гладких          0.00   3116.79      0.92         0           

        (=113)        фасадов по камню и бетону с  100 м2     --------- ---------

                      земли и лесов                             1766.54

                      цементно-известковым

                      раствором площадью

                      отдельных мест более 5 м2

                      толщиной слоя до 20 мм    

  113 ТЕР6-01015-01   Установка стержней Ф14мм в        0.003  12933.00     82.41        39        10              363.33      1.09

        (=  9)        готовые гнезда с заделкой    1 т        --------- ---------

                      длиной до 1 м                             3445.29      4.35

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

  114 ТЕРр53-15-2     Ремонт лицевой поверхности       0.0417  10053.75    111.35       419       135         5    361.39     15.07

        (=105)        наружных кирпичных стен при  100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

                      глубине заделки в 1/2                     3226.03     13.89                             1      0.96      0.04

                      кирпича площадью в одном

                      месте более 1 м2  

  115 ТЕРр61-10-1     Зачеканка разрушенных              0.00   3244.31      0.92         0           

        (=113)        кладочных швов               100 м2     --------- ---------

                                                                1894.06

  116 ТЕР13-03002-04  Огрунтовка металлических         0.0568    863.45     24.07        49         8         1     12.15      0.69

        (= 22)        поверхностей за один раз     100 м2     --------- ---------

                      грунтовкой ГФ-021                          139.60      0.32

                      Козп = 2.3000 Кмаш = 2.5000 

                      Кзпм = 2.5000 Кмат = 2.0000 

                      Кт1 = 2.3000 Кт2 = 2.5000 

  117 ТЕР13-03004-26  Окраска металлических            0.0568    873.64     15.80        50         5         1      8.80      0.50

        (= 22)        огрунтованных поверхностей   100 м2     --------- ---------

                      эмалью ПФ-115                               85.80      0.32

                      Козп = 2.3000 Кмаш = 2.5000 

                      Кзпм = 2.5000 Кмат = 2.0000 

                      Кт1 = 2.3000 Кт2 = 2.5000 

  119 ТЕР11-01002-01  Устройство подстилающих            0.10    203.38     21.90        20         4         2      3.90      0.39

        (= 20)        слоев песчаных               1 м3       --------- ---------                               --------- ---------

                                                                  36.34      4.20                                    0.40      0.04

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

  120 ТЕР11-01002-09  Устройство подстилающих            0.10    783.87      0.15        78         4                4.20      0.42

        (= 20)        слоев бетонных               1 м3       --------- ---------

                                                                  37.85

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

                      Кт2 = 1.2500 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      655       166         9       480        18

                                                                                                      ---------           ---------

                                                                                                              1

      -накладные расходы                                      руб.                      145

      -сметная прибыль                                        руб.                      115

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                      915

      ВСЕГО:                                                                            915

      Индекс на осн з/п  (прил 6а п38 июнь 2014г.)              13.0800                2171        [2_1_6]

      Индекс на  экспл. машин 6,51*1,18                          7.6800                  61        [2_1_7]

      Индекс на з/п  машинистов                                 13.0800                  13        [2_1_8]

      Индекс к стоимости материалов 5,22*1,18                    6.1600                2957        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                           5202      2171        74      2957

                                                                                                      ---------

                                                                                                             13

      Накладные расходы 11,12*0,94                              10.4500                1515        [3_2_10]

      ИТОГО:                                                                           6717

      Сметная прибыль 10,46*0,9                                  9.4100                1082        [4_3_11]

      ИТОГО:                                                                           7799

      НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                  47        [11_3_13]

      НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                  29        [11_4_14]

      Итого по разделу :                                                               7875

                      Установка лесов

  121 ТЕР8-07001-02   Установка и разборка               0.18    586.37      9.00       106        83         2     50.06      9.01

        (= 15)        наружных инвентарных лесов   100 м2     --------- ---------

                      высотой до 16 м трубчатых                  463.68

                      для прочих отделочных работ 

                      Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500 

                      Кзпм = 1.2500 Кмат = 0.3000 

                      Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      106        83         2        21         9

                                                                                                      ---------           ---------

      -накладные расходы                                      руб.                       91

      -сметная прибыль                                        руб.                       56

      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                      253

      ВСЕГО:                                                                            253

      Индекс на осн з/п (прил. 4а, п9.6 июнь 2014г.)            13.0800                1086        [2_1_6]

      Индекс на  экспл. машин 7,51*1,18                          8.8600                  18        [2_1_7]

      Индекс на з/п  машинистов                                 13.0800                   0        [2_1_8]

      Индекс к стоимости материалов 6,11*1,18                    7.2100                 151        [2_1_9]

      ИТОГО:                                                                           1255      1086        18       151

                                                                                                      ---------

      Накладные расходы 11,12*0,94                              10.4500                 951        [3_2_10]

      ИТОГО:                                                                           2206

      Сметная прибыль 10,46*0,9                                  9.4100                 527        [4_3_11]

      ИТОГО:                                                                           2733

      НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                  29        [11_3_13]

      НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                  14        [11_4_14]

      Итого по разделу :                                                               2776

 ===================================================================================================================================

      Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                   249279     18861     10032    220386

                                                                                                      ---------

                                                                                                            933

      -накладные расходы                                      руб.                    20608

      -сметная прибыль                                        руб.                    11844

      Итого по смете в базовых ценах                          руб.                   281731

      Итого прямых затрат по смете в текущих ценах            руб.                  1597725    246701     69797   1281227      2739

                                                                                                      ---------           ---------

                                                                                                          12202                  64

      -накладные расходы                                                             222029

      -сметная прибыль                                                               114462

      Итого по смете в текущих ценах                          руб.                  1934216

      Всего по смете в базовых ценах:                                                281731

      К ОПЛАТЕ СМР : Один миллион девятьсот тридцать четыре тысячи двести шестнадцать  руб. 

   Определитель - (=  4)  

   Сметная прибыль -0.3800  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7200

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

   Определитель - (=  9)  

   Сметная прибыль -0.5500  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

   Определитель - (= 11)  

   Сметная прибыль -0.8500  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.4000

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

   Определитель - (= 15)  

   Сметная прибыль -0.6800  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1000

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

   Определитель - (= 18)  

   Сметная прибыль -0.7200  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8100

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

   Определитель - (= 19)  

   Сметная прибыль -0.5400  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0600

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

   Определитель - (= 20)  

   Сметная прибыль -0.6400  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1100

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

   Определитель - (= 21)  

   Сметная прибыль -0.5500  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0800

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

   Определитель - (= 22)  

   Сметная прибыль -0.6000  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8100

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

   Определитель - (= 37)  

   Сметная прибыль -0.7100  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

   Пуск и регулировка (24) - 0.0300

   Накладные расходы  от ФОТ в пуске и регулировке (27) - 1.1500

   Плановые накопления  от ФОТ в пуске и регулировке (28) - 0.7100

   Определитель - (= 43)  

   Сметная прибыль -0.6000  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

   Определитель - (= 79)  

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9900

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

   Определитель - (= 85)  

   Сметная прибыль -0.6500  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

   Определитель - (=105)  

   Сметная прибыль -0.7000  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8600

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

   Определитель - (=113)  

   Сметная прибыль -0.5000  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7900

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

   Определитель - (=122)  

   Сметная прибыль -0.6000  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0400

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

   Определитель - (=123)  

   Сметная прибыль -0.5000  (5)

   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7800

   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

                      Cоставил _________ Т.Н.Селиверстова

                      Проверил _______________________        

ПК "БАРС+"  версия  12.095===============================================================================================================
===================================================================================================================================

