Администрация муниципального образования "Красногорский район"

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» по строительству | УТВЕРЖДАЮ: Глава Администрации муниципального образования «Красногорский район» |
| --- | --- |
| ___________________/Т.П.Сигова/ | ________________ /В.И.Бабинцев / |
| «_____»________________ 2014 г. | «_____»__________________ 2014 г. |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПОВТОРНОМ  ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ:

«Капитальный ремонт помещений под МАУ МФЦ МО «Красногорский район»

в здании расположенном по адресу: УР, с. Красногорское,

ул. Первомайская, д.2 среди субъектов малого предпринимательства,

социально ориентированных некоммерческих организаций

с. Красногорское 2014 г.

РАЗДЕЛ 1.

Общие положения аукциона в электронной форме (электронного аукциона)

1. Форма торгов -  аукцион в электронной форме (электронный аукцион) на право заключить муниципальный контракт, гражданско-правовой договор (далее – контракт (договор)).

2. Предмет контракта: капитальный ремонт помещений под МАУ МФЦ МО «Красногорский район» в здании расположенном по адресу: Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Первомайская, д.2.

3. Под  аукционом в электронной форме на право заключить контракт (договор) понимается электронный аукцион, проведение которого обеспечивается оператором электронной площадки в единой информационной системе. Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии со ст. 59 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ).

4. Состав  аукционной комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков муниципального образования «Красногорский район» (далее  –  комиссия), а также порядок работы аукционной комиссии по осуществлению закупок утверждены постановлением Администрации муниципального образования «Красногорский район».

5. В целях настоящего Федерального закона под электронной площадкой понимается сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором проводятся электронные аукционы. Оператором электронной площадки является юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, государственная регистрация которого осуществлена на территории Российской Федерации, которое владеет электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение таких аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Правительством Российской Федерации устанавливаются порядок и условия отбора операторов электронных площадок. По результатам отбора операторов электронных площадок Правительством Российской Федерации определяется перечень таких операторов. Функционирование электронных площадок осуществляется в соответствии с едиными требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Для данного электронного аукциона  оператором является Закрытое акционерное общество «Сбербанк–Автоматизированная Система Торгов» (ЗАО «Сбербанк-АСТ»).

6. Электронная площадка - сайт в  единой информационно - телекоммуникационной системе «Интернет», на котором проводятся электронные аукционы. Данный электронный  аукцион проводится на электронной торговой площадке - «Автоматизированная система торгов». Адрес электронной площадки в  единой информационной системе «Интернет» - www.sberbank-ast.ru.

7. До создания единой информационной системы единый официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, действующий по Федеральному закону от 05.07.2005 №94-ФЗ -  www.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт).

РАЗДЕЛ 2.

## Особенности документооборота при проведении электронного аукциона

1. Обмен информацией, связанной с получением аккредитации на электронных площадках и проведением электронного аукциона, между участником такого аукциона, заказчиком, оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

2. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика.

3. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, заказчику или размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке и в единой информационной системе, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки.

## 4. Ключи усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей проверки электронных подписей, предназначенные для использования в целях настоящего Федерального закона, создаются и выдаются удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", или в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, удостоверяющими центрами, созданными в соответствии с нормами права иностранного государства.

5. При направлении оператором электронной площадки заказчику документов и информации в форме электронных документов, полученных от участника электронного аукциона, до подведения результатов такого аукциона оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участнике такого аукциона, направившем указанные документы и информацию в порядке, установленном едиными требованиями, предусмотренными пунктом 1 раздела 1 настоящей документации.

## 6. Направление документов и информации заказчиком участнику электронного аукциона или этим участником заказчику, указанный документооборот осуществляется через электронную площадку, за исключением случая заключения контракта (договора) по результатам такого аукциона.

## 7. Участник  закупки  несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием в электронном аукционе и заключением контракта (договора).

## 8. Заказчик, уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов электронного аукциона.

РАЗДЕЛ 3.

## Аккредитация участников электронного аукциона на электронной площадке

## 1. Для обеспечения доступа к участию в электронных аукционах оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников такого аукциона.

2. Для получения аккредитации участник электронного аукциона предоставляет оператору электронной площадки следующие документы и информацию:

1) заявление этого участника о его аккредитации на электронной площадке;

2) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения с заявлением, указанным в пункте 1, копия документа, удостоверяющего личность этого участника (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

3) копии учредительных документов этого участника (для юридического лица), копия документа, удостоверяющего его личность (для физического лица);

4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени этого участника - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым данное лицо обладает правом действовать от имени этого участника без доверенности для получения аккредитации (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность на осуществление от имени такого участника соответствующих действий, заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

5) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени этого участника действий по участию в таких аукционах (в том числе на регистрацию на таких аукционах), заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

6) идентификационный номер налогоплательщика этого участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица);

7) адрес электронной почты этого участника для направления оператором электронной площадки уведомлений и иной информации;

8) решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов сделок от имени этого участника закупки - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме одной сделки. В случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени этого участника закупки - юридического лица;

3. В срок не более чем пять рабочих дней с даты поступления документов и информации, указанных в пункте 2 настоящего раздела, оператор электронной площадки обязан аккредитовать участника электронного аукциона или отказать этому участнику в аккредитации в случае непредоставления им документов и информации, указанных в пункте 2 настоящего раздела, или предоставления документов, не соответствующих требованиям,  установленным законодательством Российской Федерации,  а также направить ему уведомление о принятом решении.

4. Уведомление должно содержать информацию о реквизитах счета для проведения операций по обеспечению заявок на участие в электронных аукционах. Оператор электронной площадки обязан обеспечить аккредитованному на электронной площадке участнику такого аукциона доступ к участию в любых таких аукционах, проводимых на данной электронной площадке.

5. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в аккредитации участника электронного аукциона уведомление, предусмотренное в  пункте 4 настоящего раздела,  должно также содержать указание на основание принятия такого решения, в том числе указание на отсутствие документов и информации или несоответствие документов и информации требованиям законодательства Российской Федерации. После устранения указанных оснований этот участник вправе вновь предоставить документы и информацию, указанные в пункте 2 настоящего раздела, для получения аккредитации на электронной площадке.

6. Аккредитация участника электронного аукциона на электронной площадке осуществляется сроком на три года с даты направления оператором электронной площадки этому участнику уведомления о принятии решения о его аккредитации на электронной площадке.

7. В случае внесения изменений в документы и информацию, указанные в пункте 2 настоящего раздела, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или прекращения действия усиленной электронной подписи) либо выдачи участником электронного аукциона новых доверенностей на осуществление от его имени действий по участию в таких аукционах этот участник обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и информацию, уведомление о прекращении действия указанных в пункте 2 настоящего раздела документов, прекращении действия усиленной электронной подписи.

## 8. Ответственность за достоверность документов и информации, предоставляемых в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела и пунктом 7 настоящего раздела, в том числе усиленных электронных подписей, и соответствие указанных документов и информации требованиям и  настоящей документации, за действия, совершенные на основании указанных документов и информации, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении изменений в документы и информацию, предоставляемые в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела, за замену указанных в пункте 2 настоящего раздела документов или прекращение их действия (в том числе замену усиленной электронной подписи или прекращение ее действия) несет участник электронного аукциона, предоставивший указанные документы и информацию.

9. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке и предоставивший обеспечение заявки на участие в таком аукционе, вправе участвовать во всех таких аукционах, проводимых на этой электронной площадке.

10. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подать заявку на участие в таком аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации.

11. За три месяца до даты окончания срока аккредитации участника электронного аукциона оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление этому участнику. В случае, если этот участник получил аккредитацию на электронной площадке, он вправе пройти аккредитацию на новый срок в порядке, установленном настоящим разделом, не ранее чем за шесть месяцев до даты окончания срока ранее полученной аккредитации.

РАЗДЕЛ 4.

## Реестр участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке

## 1. Оператор электронной площадки осуществляет ведение реестра участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

## 2. В реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, в отношении каждого участника такого аукциона должны содержаться следующие документы и информация:

## 1) наименование участника такого аукциона (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) участника такого аукциона (для физического лица);

2) дата направления участнику такого аукциона уведомления о принятии решения о его аккредитации;

3) идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица);

4) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения участника такого аукциона с заявлением об аккредитации, копии документов, удостоверяющих личность участника такого аукциона (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (для иностранного лица);

5) копии учредительных документов участника такого аукциона (для юридического лица), копии документов, удостоверяющих личность участника такого аукциона (для физического лица);

6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации на электронной площадке от имени этого участника - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с которым данное лицо обладает правом действовать от имени этого участника без доверенности для получения аккредитации (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность на осуществление от имени такого участника соответствующих действий, заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

7) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от имени этого участника действий по участию в таких аукционах (в том числе на регистрацию на таких аукционах), заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего полномочия этого лица;

8) решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов сделок от имени этого участника закупки - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме одной сделки. В случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени этого участника закупки - юридического лица;

## 9) дата прекращения действия аккредитации участника такого участника на электронной площадке.

РАЗДЕЛ 5.

Извещение о проведении  электронного аукциона

1. Извещение о проведении электронного аукциона  размещается заказчиком в единой информационной системе.

2. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

## 3. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает три миллиона рублей, заказчик размещает в единой информационной системе извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

4. С момента размещения информации, связанной с проведением электронного аукциона, в единой информационной системе и на электронной площадке такая информация доступна для ознакомления в единой информационной системе и на электронной площадке без взимания платы.

РАЗДЕЛ 6.

Изменения в извещение о проведении электронного аукциона

1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки при проведении такого аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия данного решения заказчик размещает в единой информационной системе указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

РАЗДЕЛ 7.

Внесение изменений в документацию в электронный аукцион

1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

РАЗДЕЛ 8.

Отказ от проведения электронного аукциона

1. Заказчик вправе  отменить определение Подрядчика (подрядчика, исполнителя) по одному и более лоту, не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. В этом случае заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан внести соответствующие изменения в план-график.

2. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 настоящего раздела и до заключения контракта (договора)  заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой информационной системе в день принятия этого решения. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.

4. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика.

раздел 9.

Порядок предоставления документации об электронном аукционе

## 1. Документация об аукционе разрабатывается и утверждается заказчиком и  размещается в единой информационной системе:

- в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (договора)  (цена лота) не превышает три миллиона рублей, заказчик размещает в единой информационной системе документацию о проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

- в случае, если начальная (максимальная) цена контракта (договора) (цена лота) превышает три миллиона рублей, заказчик размещает в единой информационной системе документацию о проведении электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

2. Документация об электронном аукционе должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

РАЗДЕЛ 10.

Запрет на проведение переговоров с участником закупки

1. При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры  заказчика, членами  аукционной комиссии по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, в том числе заявки, окончательного предложения, поданных таким участником, не допускается  до выявления  победителя указанного определения.

2. При проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.

3. В случае нарушения указанного положения электронный аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 11.

Разъяснение положений документации об электронном аукционе

1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.

2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в  пункте 1 настоящего раздела запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

РАЗДЕЛ 12.

Сведения о товарах, работах, услугах для обеспечения муниципальных нужд

и об условиях исполнения контракта (договора)

1. Требования, установленные заказчиком к функциональным, техническим, качественным характеристикам  товаров, работ,  услуг  показатели позволяющие определить в соответствие закупаемого товара, оказанных работ, услуг  требованиям заказчика указаны в разделе 30 настоящей документации об электронном аукционе.

2. Место, условия, сроки  поставки товара, выполнения работ, оказания услуг  указаны в разделе 29 настоящей документации об электронном аукционе.

РАЗДЕЛ 13.

Начальная (максимальная) цена контракта (договора)  (цена лота)

1. Источник финансирования заказа, порядок формирования цены контракта (договора), начальная (максимальная) цена контракта (договора) (цена лота), сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта (договора)  и расчетов с подрядчиками, форма, сроки и порядок оплаты работ указаны в разделе 29 настоящей документации об электронном аукционе.

2. При заключении контракта (договора)  указывается, что цена контракта (договора)  является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта (договора), а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта (договора)  либо формула цены и максимальное значение цены контракта (договора), установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта (договора)  изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Разделом 22 настоящей аукционной документацией.

## 3. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации,  установленного  Центральным  банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта (договора)  - не применяется.

4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (договора)  (цены лота) указано в разделе 31 настоящей документации об электронном аукционе.

РАЗДЕЛ 14.

Требования к участникам закупки

## 1. Участником электронного аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2. При осуществлении закупки путем проведения электронного аукциона к участникам закупки устанавливаются требования, предусмотренные  статьей 31 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6)  отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

3. Требования, указанные в настоящем разделе предъявляются  в равной мере ко всем участникам закупки. Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупки требованиям, указанным в подпункте 1,7 пункта 2 настоящего раздела, а также вправе проверять соответствие участников закупок требованиям, указанным в подпункте 2-6 пункта 2 настоящего раздела. Комиссия по осуществлению закупок не вправе возлагать на участников закупок обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям.

## 4. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о проведении ликвидации участника размещения заказа - юридического лица, подавшего заявку на участие в аукционе, о принятии арбитражным судом решения о признании такого участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, о наличии задолженностей такого участника по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей и о результатах рассмотрения жалоб. Указанные органы и организации в течение десяти дней обязаны предоставить необходимые сведения по запросу заказчика.

5. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта (договора) с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта (договора), если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пункте  2 (при наличии таких требований) настоящего раздела, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. Решение об отстранении участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта (договора)  с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) могут быть обжалованы таким участником или таким победителем в установленном настоящим Федеральным законом порядке.

## РАЗДЕЛ 15.

## Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе, инструкция по заполнению заявки

## 1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

1) при заключении контракта (договора)  на поставку товара:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя;

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3) при заключении контракта (договора)  на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящего раздела, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящего раздела, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.

4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 настоящего раздела, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

4. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2 раздела 14 настоящей документации, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным подпунктами 2 – 6 пункта 2  раздела 14 настоящей документации;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, или копии этих документов;

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.

## 5. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

## 6. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктами 3 и 4 настоящего раздела. Указанные электронные документы подаются одновременно.

7. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

8. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

РАЗДЕЛ 16.

Требование  обеспечения заявки на участие в электронном аукционе

1. Заказчик обязан установить требование  к обеспечению заявок на участие в электронном аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе указан в разделе 29 настоящей документации. Требование  об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в электронном аукционе в равной мере относится ко всем участникам закупки. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляется участником закупки путем внесения денежных средств.

2. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронного аукциона перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электронных аукционов за период размещения указанных средств на счете оператора электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования на основании договора, заключенного оператором электронной площадки с каждым участником закупки при прохождении им аккредитации на электронной площадке.

3. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов.

4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки при проведении электронного аукциона на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) прекращается блокирование таких денежных средств  в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:

- подписание протокола подведения итогов электронного аукциона. При этом прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта (договора);

- отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);

- отклонение заявки участника закупки;

- отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;

- получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после окончания срока подачи заявок;

- отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта (договора)  с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

- получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а в случае проведения электронного аукциона получение оператором электронной площадки от заказчика указанного решения, направляемого не позднее рабочего дня, следующего после даты получения заказчиком указанного решения.

5. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок при  проведении электронного аукциона перечисляются на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки заключить контракт (договор);

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, до заключения контракта (договора)  заказчику обеспечения исполнения контракта (договора);

6. Размер обеспечения заявки должен составлять от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (договора)  или, если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта (договора)  не превышает три миллиона рублей, один процент начальной (максимальной) цены контракта (договора).

7. В случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ и участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, организация инвалидов, субъект малого предпринимательства либо социально ориентированная некоммерческая организация, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены контракта (договора).

РАЗДЕЛ 17.

Возврат заявок на участие в электронном аукционе

## 1. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает  эту заявку подавшему ее участнику  такого аукциона в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных пунктом 2 раздела 2 настоящей документации;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений пункта 10 раздела 3 настоящей документации;

5) отсутствия на лицевом счёте, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование.

2. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с пунктом 1 настоящего раздела оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.

## РАЗДЕЛ 18.

## Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе

1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную  пунктом 3 раздела 15 настоящей документации, на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.

2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.

3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих информацию, предусмотренную пунктом 3 раздела 15 настоящей документации, единая комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 4 настоящего раздела.

4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 3 раздела 15 настоящей документации, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 3 раздела 15 настоящей документации, требованиям документации о таком аукционе.

5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным пунктом 4 настоящего раздела, не допускается.

6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию:

1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.

7. Указанный в пункте 6 настоящего раздела протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.

8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 6 настоящего раздела, вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.

9. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в пункте 6 настоящего раздела протокола оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.

## РАЗДЕЛ  19.

## Порядок проведения электронного аукциона

1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в таком аукционе его участники.

2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке  указанный в извещении и в разделе 29 настоящей документации о его проведении и определенный с учетом пункта 3 настоящего раздела. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта (договора), указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленным настоящим разделом.

5. Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 Федерального закона  от 05.04.2013 г. 44-ФЗ, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или услуги в порядке, установленным настоящим  разделом.

6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (договора)  (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта (договора).

7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта (договора), предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта(договора)  на величину в пределах "шага аукциона".

8. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене контракта (договора)  независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 9 настоящего раздела.

9. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта (договора) с учетом следующих требований:

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта(договора), равное ранее поданному этим участником предложению о цене контракта (договора)  или большее чем оно, а также предложение о цене контракта (договора), равное нулю;

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта (договора), которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта (договора), сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта(договора), которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта (договора)  в случае, если оно подано таким участником электронного аукциона.

10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи предложений о цене контракта (договора)  должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене контракта (договора)  и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта (договора)  в соответствии с пунктом 11 настоящего раздела.

11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников такого аукциона о цене контракта (договора), составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта (договора), а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта (договора). Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта (договора), обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта (договора)  или поступления последнего предложения о цене контракта (договора). Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта (договора)  не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 11 настоящего раздела электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта (договора), которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта (договора)  независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 9 настоящего раздела.

13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложения о цене контракта (договора), не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящим разделом.

15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта (договора)  по основаниям, не предусмотренным пунктом 14 настоящего раздела, не допускается.

16. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта (договора), равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта (договора), поступившее раньше.

17. В случае проведения в соответствии с пунктом 5 настоящего раздела электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта (договора), признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

18. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта (договора), все минимальные предложения о цене контракта (договора), сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта (договора), и с указанием времени поступления данных предложений.

19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 18 настоящего раздела, оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта (договора)  которых при ранжировании в соответствии с пунктом 18 настоящего раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников, предусмотренные подпунктами 2 - 6 и 8 пункта 2 раздела 3 настоящей документации и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам.

20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта (договора) в соответствии с пунктом 7 настоящего раздела, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта (договора).

21. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в единой информационной системе указанного в пункте 18 настоящего раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.

22. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта (договора)  снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта (договора)  или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт (договор). При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта(договора)  исходя из положений настоящего Федерального закона о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей:

- такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта (договора) не более чем сто миллионов рублей;

- участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта (договора)  выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;

- размер обеспечения исполнения контракта (договора)  рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены контракта (договора), указанной в извещении о проведении такого аукциона.

## РАЗДЕЛ 20.

## Порядок рассмотрения вторых  частей заявок на участие в открытом

## аукционе в электронной форме

## 1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе  и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 19 раздела 19  настоящей документации об электронном аукционе, на соответствие их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе  принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим разделом. Для принятия указанного решения единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.

3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с пунктом 19 раздела 19 настоящей документации об электронном аукционе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с пунктом 18 раздела 19 настоящей документации об электронном аукционе.

4.  В случае, если в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии с пунктом 18 раздела 19 настоящей документации об электронном аукционе, для выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.

## 5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.

6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены подпунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 пункта 2 раздела 4, пунктами 3 и 4 раздела 15 настоящей документации, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с  пунктом 2 раздела 14 настоящей документации части 1, части 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.

7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 6 настоящего раздела, не допускается.

8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с пунктом 18 разделом 19 настоящей документации и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.

10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта (договора)  и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.

11. В случае, предусмотренном пунктом 22 раздела 19 настоящей документации, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта (договора)  и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

12. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.

13. В случае, если аукционнойкомиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.

## РАЗДЕЛ 21.

## Заключение контракта (договора) по результатам электронного аукциона

1. По результатам электронного аукциона контракт (договор)  заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии с разделом 20 настоящей документации признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в пункте 8 раздела 20 настоящей документации  протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта (договора), который составляется путем включения цены контракта (договора), предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт (договор), информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта (договора), прилагаемый к документации о таком аукционе.

3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта (договора)  победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта (договора), подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта (договора)  и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта (договора) снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта (договора), победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта (договора)  в обеспечение исполнения контракта (договора)  или информацию, предусмотренные пунктом 2 раздела 26 настоящей документации.

4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт (договор), в случае наличия разногласий по проекту контракта (договора), размещенному в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт (договор), указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта (договора), не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе в соответствии с пунктом 4 настоящего раздела протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта (договора)  либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта (договора)  с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта (договора) с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с пунктом 4 настоящего раздела не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в пункте 8 раздела 20 настоящей документации.

6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего раздела, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта (договора), подписанный усиленной электронной подписью лица,

имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта (договора)  и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный пунктом 4 настоящего раздела протокол разногласий.

7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта (договора), подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта (договора)  заказчик обязан разместить контракт (договор), подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного пунктом 7 настоящего раздела и подписанного заказчиком контракта (договора)  он считается заключенным.

9. Контракт (договор)  может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

10. Контракт (договор)  заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44 - ФЗ.

12. В случае, предусмотренном пунктом  22 раздела 19 настоящей документации, контракт (договор)  заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт (договор), денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта (договора), а также предоставления обеспечения исполнения контракта (договора).

13. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта (договора)  в случае, если в сроки, предусмотренные настоящим разделом, он не направил заказчику проект контракта (договора), подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 4 настоящего раздела, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в пункте 8 раздела 20 настоящей документации, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта (договора)  на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта (договора)).

14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта (договора), заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта (договора)  в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт (договор)  с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта (договора)  или предложение о цене контракта (договора)  которого содержит лучшие условия по цене контракта (договора), следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт (договора) этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта (договора), прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта (договора)  условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта (договора)  должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта (договора).

15. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с пунктом 14 настоящего раздела, вправе подписать контракт (договор)  и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 3 настоящего раздела, или отказаться от заключения контракта (договора). Одновременно с подписанным экземпляром контракта (договора)  победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта (договора), а в случае, предусмотренном пунктом  22 раздела 19 настоящей документации, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта (договора). Если этот победитель уклонился от заключения контракта (договора), такой аукцион признается несостоявшимся.

16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта (договора) одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

## РАЗДЕЛ 22.

### Изменение условий контракта (договора),  расторжение контракта (договора)

1. Изменение существенных условий контракта (договора) при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта (договора) была предусмотрена документацией о закупке и контрактом (договором):

а) при снижении цены контракта (договора) без изменения предусмотренных контрактом (договором) объема работы (услуг, количества товара), качества выполняемой работы (оказываемых услуг, поставляемого товара) иных условий контракта (договора);

б) если по предложению заказчика увеличивается (уменьшается) предусмотренный контрактом (договором) объем работ (объем услуг, количество товара) не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены контракта (договора) пропорционально объему работы исходя из установленной в контракте (договоре) цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта (договора). При уменьшении предусмотренного контрактом  (договором) объема работ (объема услуг, количества товара) стороны контракта (договора) обязаны уменьшить цену контракта (договора) исходя из цены единицы работы.

2) если цена заключенного на срок не менее одного года контракта (договора) составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта (договора) по независящим от сторон контракта (договора) обстоятельствам без изменения его условий невозможно;

3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых  цен (тарифов) на работы (услуги, товары);

4) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до   заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта (договора) обеспечивает согласование новых условий контракта (договора), в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта (договора) и (или) объема работ (объема услуг, количества товара), предусмотренных контрактом (договором).

Сокращение   объема работ (объема услуг, количества товара)   при уменьшении цены контракта (договора) осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Принятие  заказчиком решения об изменении контракта (договора) в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта (договора) и объема работы.

2. При исполнении контракта (договора) не допускается перемена подрядчика (исполнителя, поставщика), за исключением случая, если новый подрядчик (исполнитель, поставщик) является правопреемником подрядчика (исполнителя, поставщика) по такому контракту (договору) вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом (договором), переходят к новому заказчику.

4. При исполнении контракта (договора) по согласованию заказчика с подрядчиком (исполнителем, поставщиком) допускается выполнение работы (оказание услуги, поставка товара), качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте (договоре). В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

5. Расторжение контракта (договора) допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта (договора) от исполнения контракта (договора) в соответствии с гражданским законодательством.

6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом (договором).

7. Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы (оказанной услуги, поставленного товара)  с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

8. Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы (оказанной услуги, поставленного товара) с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы (оказанной услуги, поставленного товара)  в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта (договора), послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта (договора).

9.  Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется подрядчику (исполнителю, поставщику) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу  подрядчика (исполнителю, поставщику), указанному в контракте (договоре), а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику (исполнителю, поставщику). Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением подрядчика (исполнителя, поставщика)   об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора). Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении подрядчику (исполнителю, поставщику)  указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии подрядчика (исполнителя, поставщика) по его адресу, указанному в контракте (договоре). При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) в единой информационной системе.

10. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) вступает в силу и контракт (договор) считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком подрядчика (исполнителя, поставщика)  об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора).

11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора), если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления подрядчика (исполнителя, поставщика) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) устранено нарушение условий контракта (договора), послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий контракта (договора), которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта (договора).

12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора), если в ходе исполнения контракта (договора) установлено, что подрядчик (исполнитель, поставщик) не соответствует установленным документацией об электронном аукционе требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика (исполнителя, поставщика).

13. Информация о подрядчике (исполнителе, поставщике), с которым контракт (договор) был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта (договора), включается в установленном законом порядке в реестр недобросовестных подрядчиков (исполнителей, поставщиков).

14. В случае расторжения контракта (договора) в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта (договора) заказчик вправе осуществить закупку работ (услуг, товаров) выполнение (оказание, поставка)  которых являлись предметом расторгнутого контракта (договора), в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ

15. Если до расторжения контракта (договора) подрядчик (исполнитель, поставщик) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом (договором), при заключении нового контракта (договора), объем выполняемых работ (оказываемых услуг, поставляемых товаров) должен быть уменьшен с учетом объема выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров) по расторгнутому контракту (договору). При этом цена контракта (договора),  должна быть уменьшена пропорционально объему выполненных работ (оказанных услуг, поставленных товаров).

16. Подрядчик (исполнитель, поставщик) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте (договоре) было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора).

17. Решение подрядчика (исполнителя, поставщика) об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте (договоре), а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение  подрядчиком (исполнителем, поставщиком) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение подрядчиком (исполнителем, поставщиком) требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора). Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения подрядчиком (исполнителем, поставщиком) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

18. Решение подрядчика (исполнителя, поставщика)  об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) вступает в силу и контракт  (договор) считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком (исполнителем, поставщиком)  заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора).

19. Подрядчик (исполнитель, поставщик)  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора), если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора) устранены нарушения условий контракта (договора), послужившие основанием для принятия указанного решения.

20. При расторжении контракта (договора) в связи с односторонним отказом стороны контракта (договора) от исполнения контракта  (договора) другая сторона контракта (договора) вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта (договора).

21. В случае расторжения контракта (договора) в связи с односторонним отказом подрядчика (исполнителя, поставщика)  от исполнения контракта (договора) заказчик осуществляет закупку работ (услуг, товара)  выполнение (оказание, поставка) которых являлись предметом расторгнутого контракта (договора), в соответствии с положениями  Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ.

22. Информация об изменении контракта (договора) или о расторжении контракта (договора)   размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта  (договора) или расторжения контракта (договора).

РАЗДЕЛ 23.

Требование обеспечения исполнения контракта

1. При проведении электронного аукциона заказчик должен установить требования обеспечения исполнения контракта (договора). Размер обеспечения исполнения контракта (договора)   должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (договора), указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (договора)  превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта(договора)  в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (договора), но не менее чем в размере аванса (если контрактом (договором)  предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (договора), размер обеспечения исполнения контракта (договора)  устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта (договора), участник закупки, с которым заключается контракт (договор), предоставляет обеспечение исполнения контракта (договора) с учетом  раздела 26 настоящей документации.

2. Исполнение контракта (договора)  может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ.

3. Исполнение контракта (договора)  может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта (договора)  определяется участником закупки, с которым заключается контракт (договор), самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта (договора)  не менее чем на один месяц.

4. В случае непредставления  обеспечения исполнения контракта (договора)  в срок, установленный для заключения контракта (договора), одновременно с подписанным экземпляром контракта (договора), такой участник считается уклонившимся от заключения контракта (договора).

5. В ходе исполнения контракта (договора)  поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта (договора), уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом (договором), взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта (договора)  при этом может быть изменен способ обеспечения контракта (договора).

6. Обеспечение исполнения контракта не применяются в случае:

- заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением;

- осуществления закупки услуги по предоставлению кредита;

- заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии.

7. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта (договора)  банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

8. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения контракта (договора), должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.

9. Размер обеспечения исполнения контракта (договора)  указан в разделе 29 настоящей документации.

РАЗДЕЛ 24.

### Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся

1. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся.

2. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся.

3. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 7 раздела  19 настоящей документации, такой аукцион признается несостоявшимся.

4. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренным пунктом 13 раздела 20 настоящей документации в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, контракт с участником такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона   от 05.04.2013  №44-ФЗ.

4. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным пунктам 8 раздела 18 и пунктом 13 раздела 20 настоящей документации  в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в таком аукционе, а также по основаниям, предусмотренным пунктом 13 раздела 20 настоящей документации  в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем, или по основаниям, предусмотренным пунктом 15 раздела 21 настоящей документации, заказчик вносит изменения в план-график  и осуществляет закупку путем проведения запроса предложений или иным способом в соответствии с настоящим Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.

РАЗДЕЛ 25.

Блокирование оператором электронной площадки операций по счету,  открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах

1. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету в соответствии с  пунктом 3 настоящего раздела, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией о таком аукционе.

2. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. При этом в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 8 раздела 15 настоящей документации, блокирование не осуществляется.

4. В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с настоящим Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, оператор электронной площадки возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику закупки.

5. В течение одного рабочего дня с даты возврата заявки на участие в электронном аукционе в случаях, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 8 раздела 15 настоящей документации, оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

6. В случае отзыва заявки на участие в электронном аукционе в порядке, установленном пунктом 9 раздела 15 настоящей документации, оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки в течение одного рабочего дня с даты поступления уведомления об отзыве указанной заявки.

7. Подача участником закупки заявки на участие в электронном аукционе является согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается контракт.

8. Участник закупки вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, и в отношении которых блокирование операций по этому лицевому счету не осуществлено в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела.

РАЗДЕЛ 26.

# Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона

1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта (договора)  составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт (договор), предложена цена контракта (договора), которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта (договора), контракт (договор)  заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта (договора)  в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта (договора), указанный в документации о проведении электронного аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом (договором)  предусмотрена выплата аванса).

2. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта (договора)  составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт (договор), предложена цена контракта (договора), которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта (договора), контракт (договор)  заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта (договора)  в размере, указанном в пункте 1 настоящего  раздела, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 3 настоящего раздела.

3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт (договор) в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела.

4.  В случае проведения аукциона информация, предусмотренная пунктом 3 настоящего раздела, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта (договора). При невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной пунктом 3 настоящего раздела, недостоверный контракт (договор)  с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта (договора). В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

5. Обеспечение, указанное в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт (договор), до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта (договора). В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта (договора) оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

6. Если предметом контракта (договора), для заключения которого проводится электронный аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта (договора), которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта (договора), обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены контракта (договора), которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене.

7. Обоснование, указанное в пункте 6 настоящего раздела, представляется:

1) участником закупки, с которым заключается контракт (договор), при направлении заказчику подписанного проекта контракта (договора)  при проведении  электронного аукциона. В случае невыполнения таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта (договора). При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта (договора)  необоснованной контракт (договор)  с таким участником не заключается и право заключения контракта (договора)  переходит к участнику  электронного аукциона, который предложил такую же, как и победитель  электронного аукциона, цену контракта (договора)  или предложение о цене контракта (договора)  которого содержит лучшие условия по цене контракта (договора), следующие после условий, предложенных победителем электронного аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников  электронного аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

8. В случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения контракта (договора)  на участника закупки, с которым в соответствии с положениями настоящего  раздела заключается контракт (договор), распространяются требования настоящего раздела в полном объеме.

РАЗДЕЛ 27.

Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта (договора) и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями)

### 1. Валюта, используемая для формирования цены контракта (договора)  и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) должна быть выражена в российских рублях.

# РАЗДЕЛ 28.

# Применение национального режима при осуществлении закупок

1. При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации.

2. В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской Федерации установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок. Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлены запрет, ограничения в соответствии с пунктом 2 настоящего раздела.

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего раздела, запрет на допуск товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, условия, ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг, подлежат обязательному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации или нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, и в течение трех рабочих дней с даты опубликования подлежат размещению в единой информационной системе.

РАЗДЕЛ 29.

Информационная карта

| № | Сведения |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Администрация муниципального образования «Красногорский район» Место нахождения и почтовый адрес: 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 64 Адрес электронной почты: saa@mo-krasno.ru Контактное лицо: Сухих Елена Ивановна, Столбова Марина Сергеевна, Гагарина Анастасия Андреевна тел./факс +7 (34164) 2-19-32, 2-17-51 Контрактный управляющий: Филиппова Юлия Владимировна |
| 2. | Адрес электронной площадки в сети Интернет (сайт) | www.sberbank-ast.ru |
| 3. | Единая информационная система на официальном сайте | www.zakupki.gov.ru |
| 4. | Оператор электронной площадки | Закрытое акционерное общество «Сбербанк–Автоматизированная Система Торгов» (ЗАО «Сбербанк-АСТ»). |
| 5. | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион |
| 6. | Предмет контракта | Выполнение работ: «Капитальный ремонт помещений под МАУ МФЦ МО «Красногорский район» в здании расположенном по адресу: УР, с. Красногорское, ул. Первомайская, д.2» среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Техническим заданием. |
| 7. | Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | Предоставляется путем внесения денежных средств и составляет 1% начальной (максимальной) цены контракта. Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе составляет 20811,00 (Двадцать тысяч восемьсот одиннадцать) рублей 00 копеек. |
| 8. | Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе | Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе предоставляется участником закупки только путём внесения денежных средств. Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения заявок, при проведении электронного аукциона перечисляются на счёт оператора электронной площадки в банке. Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, внесённых в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электронных аукционов за период размещения указанных средств на счёте оператора электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования в соответствии с положениями настоящего пункта на основании договора, заключенного оператором электронной площадки с каждым участником закупки при прохождении им аккредитации на электронной площадке. Для учёта проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе на счёте оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов. |
| 9. | Дата размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона | «25»декабря 2014 г. |
| 10. | Место подачи и порядок подачи заявок | Заявки на участие в электронном аукционе подаются оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена на сайте оператора электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки, в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении объекта закупки. |
| 11. | Срок подачи заявок | С момента размещения извещения о проведении электронного аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. |
| 12. | Дата и время окончания срока подачи заявок | «13»января 2015 г. в 09.00 час. (по местному времени) |
| 13. | Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе | Этот срок не может превышать 7 дней с даты окончания срока подачи заявок. |
| 14. | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок | «14»января 2015 г. |
| 15. | Дата проведения электронного аукциона | «19» января 2015 г. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки. |
| 16. | Источник финансирования заказа | Межбюджетные трансферты из бюджета РФ |
| 17. | Начальная (максимальная) цена контракта | 2 081 100,00 (Два миллиона восемьдесят одна тысяча сто) рублей 00 копеек. |
| 18. | Объем выполняемых работ | Указаны в разделе 30 Документации об электронном аукционе «Техническая часть» |
| 19. | Порядок формирования цены контракта | ## Применяемый метод определения начальной максимальной цены контракта – проектно-сметный. Указан в разделе 31 Документации об электронном аукционе |
| 20. | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – рубль Российской Федерации. |
| 21 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате контракта (по лотам) | Не применяется, так как оплата по контракту производится в российских рублях. |
| 22. | Идентификационный код закупки (ОКПД) | 45.21.14.140 |
| 23. | Код бюджетной классификации (КБК) | 526 0113 9905392 243 225 |
| 24. | Состав и содержание первой части заявки на участие в электронном аукционе | Первая часть заявки должна содержать следующую информацию: - согласие участника электронного аукциона принять участие в электронном аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ: «Капитальный ремонт помещений под МАУ МФЦ МО «Красногорский район» в здании расположенном по адресу: УР, с. Красногорское, ул. Первомайская, д.2» в соответствии с Техническим заданием и документации об электронном аукционе; - конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным настоящей документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара . |
| 25. | Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе | Участник закупки вправе предоставить информацию по форме указанной в приложении № 2 к документации об электронном аукционе или в произвольной форме. Если указанная информация предоставляется по форме указанной в приложении № 2 к документации об электронном аукционе, то она должна полностью соответствовать этой форме. Допускается изменение шрифта и размера граф (строк, столбцов). Наименование места происхождения товара следует указывать в соответствии со статьями 1246, 1516 Гражданского кодекса Российской Федерации. Одновременно с указанием наименования места происхождения товара рекомендуется указывать регистрационный номер наименования места происхождения товара в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации. Наименование производителя следует указывать в соответствии со статьями 19, 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, следует указывать организационно-правовую форму (например, ООО, ОАО и др.). Указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) предлагаемого для поставки товара и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности. |
| 26. | Документы и информация, составляющие вторую часть заявки на участие в электронном аукционе | 1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона. 2. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона, или копии этих документов, (лицензия на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений), а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44- ФЗ: 3. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. - копия действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011г. N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1225. 4. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 6. Документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, или копии этих документов. 7. Декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. |
| 27. | Инструкция по заполнению второй части заявки на участие в электронном аукционе | Участник закупки вправе предоставить информацию и документы, указанные в подпунктах с 1 по 5 пункта 26 Информационной карты документации об электронном аукционе в произвольной форме на бланке организации с печатью и подписью участника аукциона. Участник закупки вправе предоставить информацию и документы, указанные в подпункте 6 пункта 26 Информационной карты документации об электронном аукционе в произвольной форме или по рекомендуемой форме-Приложение №1 к документации об электронном аукционе. Если указанная информация предоставляется по форме указанной в Приложении № 1 к документации об электронном аукционе, то она должна полностью соответствовать этой форме. Допускается изменение шрифта и размера граф (строк, столбцов). |
| 28. | Порядок подачи заявок | Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки, в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении объекта закупки. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. |
| 29. | Размер обеспечения исполнения контракта | Заказчик устанавливает требование обеспечения исполнения контракта в размере 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 104055,00 (Сто четыре тысячи пятьдесят пять) рублей 00 копеек. |
| 30. | Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта. Требования к обеспечению исполнения контракта. Информация о банковском сопровождении контракта | Обеспечение исполнения контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. Срок предоставления обеспечения исполнения контракта в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта. В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. Банк получателя Отделение № 8618 Сбербанка России г. Ижевск; БИК; 049401601. Сч .№; 30101810400000000601. ИНН1809007611; КПП 183701001. Получатель Управление финансов Администрации муниципального образования «Красногорский район» (Администрация муниципального образования «Красногорский район» л/с 05526140000); Сч. №; 40302810368055030005. 526 0000000000 0000 180. Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта на …... В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменён способ обеспечения исполнения контракта. Банковское сопровождение - не осуществляется. |
| 31. | Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ | Гарантийный срок устанавливается 5 (пять) лет с даты подписания сторонами акта выполненных работ. |
| 32. | Место выполнения работ | Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Первомайская, д.2 |
| 33. | Сроки выполнения работ | Начало работ – с даты заключения муниципального контракта. Окончание работ – до 20 марта 2015 г. |
| 34. | Форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ | Условия и порядок оплаты изложены в (Разделе 32) «Проект контракта» |
| 35. | Срок предоставления документации об электронном аукционе | Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы с даты размещения извещения или может быть предоставлена на электронном носителе (при себе иметь электронный носитель информации). Место предоставления: в рабочие дни с 08-00 до 16-00 по местному времени (перерыв с 12-00 до 13-00) по адресу: 427650, Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64, каб. № 19. |
| 36. | Порядок и срок предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе | В течение 2 (двух) дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса от участника электронного аукциона Заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. |
| 37. | Требования к Участникам размещения заказа | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. Иметь лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 2) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявок на участие в электронном аукционе; 4) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник электронного аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе не принято; 5) отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника электронного аукциона судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) отсутствие между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член аукционной комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников электронного аукциона с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного аукциона либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) Отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. Документ предоставляется на бланке организации с печатью и подписью участника аукциона. |
| 38. | Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%, но не более НМЦ являющимся участниками электронного аукциона | Не предоставляются |
| 39. | Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%, но не более НМЦ являющимся участниками электронного аукциона | Не предоставляются |
| 40. | Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям | Предоставляются. Электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Участник должен декларировать свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям в заявке. |
| 41 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя | Установлено. Электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| 42. | Срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта и условия признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта | Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 дней с даты размещения на официальном сайте протокола подведения итогов электронного аукциона. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. В случае не подписания контракта в указанный срок победителем аукциона (или иным участником, с которым заключается контракт) признается уклонившимся от заключения контракта. |
| 43. | Изменение условий контракта | 1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом: а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара, работы, услуги или цена единицы товара, работы, услуги при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара, работы, услуги должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара, работы, услуги; 2) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации; 3) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации; 4) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги; 5) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом. Принятие муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены настоящим пунктом обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены. 2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику. 4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. |
| 44. | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд». Если заказчиком проведена экспертиза поставленных товаров, оказанных услуг, выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на официальном сайте и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя) указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящего раздела считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на официальном сайте. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленным настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). При расторжении контракта в связи с односторонним отказом возмещается только фактически понесённый ущерб, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ. |

РАЗДЕЛ 30.

Техническое задание

Форма 4

Капитальный ремонт помещений под МАУ МФЦ МО «Красногорский район» в здании расположенном по адресу: УР,

с. Красногорское, ул. Первомайская, д.2.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]

Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт помещений

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оcнование:

Сметная стоимость: 2081.100 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------------

Средства на оплату труда:        402.402 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на сентябрь 2014г.

руб.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |

| Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |

N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |

| норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |

п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |

|               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|

|               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|

|               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|

|               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |

|               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Демонтажные работы

1 ТЕР46-04001-04  Разборка кирпичных стен            9.80    142.76     64.40      1399       768       631      8.24     80.75

(= 79)                                     1 м3       --------- ---------                     --------- --------- ---------

78.36     12.25                           120      1.15     11.27

2 ТЕР46-04010-02  Разборка покрытий полов           0.652    378.31    122.71       247       167        80     30.53     19.91

(= 79)        дощатых                      100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

255.60     52.30                            34      3.65      2.38

3 ТЕРр57-01-1     Разборка оснований покрытия       0.652     72.92                  48        48                8.71      5.68

(=109)        полов кирпичных столбиков    100 м2     ---------

под лаги                                    72.92

4 ТЕРр57-01-2     Разборка оснований покрытия       0.652     64.22                  42        42                7.67      5.00

(=109)        полов лаг из досок и         100 м2     ---------

брусков                                     64.22

5 ТЕРр57-03-2     Разборка плинтусов                0.104    119.55                  12        12               14.28      1.49

(=109)        цементных и из керамической  100 м      ---------

плитки                                     119.55

6 ТЕРр57-03-1     Разборка плинтусов                 0.63     31.57                  20        20                3.77      2.38

(=109)        деревянных и из              100 м      ---------

пластмассовых материалов                    31.57

7 ТЕРр57-02-3     Разборка покрытий полов из        0.135    688.01     48.41        93        86         7     69.87      9.43

(=109)        керамических плиток          100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

639.60     20.63                             3      1.44      0.19

8 ТЕР11-01027-01  (Демонтаж) Устройство             0.436    738.58    158.08       322       253        69     65.05     28.36

(= 20)        покрытий на цементном        100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

растворе из плиток                         580.50     33.10                            14      2.34      1.02

бетонных, цементных или

мозаичных

Козп = 0.8000 Кмаш = 0.8000

Кзпм = 0.8000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.8000 Кт2 = 0.8000

9 ТЕР10-01047-02  (Демонтаж)Установка блоков        0.228   1282.99    345.26       293       214        79    124.91     28.48

(= 19)        из ПВХ в наружных и          100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

внутренних дверных проемах                 937.73      5.96                             1      0.52      0.12

в каменных стенах площадью

проема более 3 м2

Козп = 0.8000 Кмаш = 0.8000

Кзпм = 0.8000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.8000 Кт2 = 0.8000

10 ТЕР46-03007-03  Пробивка проемов в                 1.20    260.63    142.24       313       142       171     12.30     14.76

(= 79)        конструкциях из кирпича      1 м3       --------- ---------                     --------- --------- ---------

118.39     27.05                            32      2.54      3.05

11 ТЕР46-04012-01  Разборка деревянных                0.20   1897.22    260.22       379       327        52    188.54     37.71

(= 79)        заполнений проемов оконных   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

с подоконными досками                     1637.00    110.91                            22      7.74      1.55

12 ТЕР46-04012-03  Разборка деревянных               0.126   1162.42    260.22       146       113        33    103.91     13.09

(= 79)        заполнений проемов дверных   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

и воротных                                 902.20    110.91                            14      7.74      0.98

13 ТЕР9-04009-03   Демонтаж алюминиевого              0.37   3299.03   1801.37      1221       554       667    219.65     81.27

(= 18)        витража                      1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------

1497.66    189.19                            70     15.30      5.66

Козп = 0.7000 Кмаш = 0.7000

Кзпм = 0.7000 Кмат = 0.0000

Кт1 = 0.7000 Кт2 = 0.7000

14 ТЕРр65-19-1     Демонтаж радиаторов весом          0.05   1005.09     75.31        50        46         4    110.00      5.50

(=117)        до 80 кг                     100 шт.    --------- ---------                     --------- --------- ---------

929.78     32.10                             2      2.24      0.11

15 ТЕРр65-19-2     Демонтаж радиаторов весом          0.02   1463.93    128.43        29        26         3    158.00      3.16

(=117)        до 160 кг                    100 шт.    --------- ---------                     --------- --------- ---------

1335.50     54.74                             1      3.82      0.08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     4614      2818      1796                 336

---------           ---------

313                  26

-накладные расходы                                      руб.                     2976

-сметная прибыль                                        руб.                     1962

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     9552

ВСЕГО:                                                                           9552

Индекс на осн з/п (прил. 6а, п45 сентябрь 2014)           14.0000               39452        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин 4,22*1,18                          4.9800                7385        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.0000                4382        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов 3,35*1,18                    3.9500                   0        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          51219     39452     11767

---------

4382

Накладные расходы 11,90*0,94                              11.1900               33301        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          84520

Сметная прибыль 11,20*0,9                                 10.0800               19777        [4_3_11]

ИТОГО:                                                                         104297

НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                1032        [11_3_13]

НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                 534        [11_4_14]

Итого по разделу :                                                             105863

Внутренняя отделка

18 ТЕР46-02007-01  Кладка отдельных участков          0.53    678.76      1.96       360        68         1     14.63      7.75

(= 79)        кирпичных стен и заделка     1 м3       --------- ---------

проемов в кирпичных стенах                 128.20

при объеме кладки в одном

месте до 5 м3

19 ТЕР10-05001-02  Устройство перегородок из        0.5147   9181.45     44.86      4726       594        23    118.45     60.97

(= 19)        гипсокартонных листов (ГКЛ)  100 м2     --------- ---------

по системе с                      1153.76

одинарным металлическим

каркасом и однослойной

обшивкой с обеих сторон (С

111) с одним дверным

проемом

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

20 201-8116        Профиль направляющий ПН         81.3226     10.25                 834

(= 19)        50/40                        м

21 201-8132        Профиль стоечный ПС 50/50      130.7338     10.27                1343

(= 19)                                     м

22 104-0536        Маты теплоизоляционные из          2.65   1108.67                2938

(= 19)        стекловолокна                м3

23 101-9455-003    Лента уплотняющая под           60.2199      2.03                 122

(= 19)        профили                      м

24 ТЕРр62-18-3     Окраска масляными составами        0.20    913.89      9.54       183        76         2     40.70      8.14

(=114)        торцов лестничных маршей     100 м2     --------- ---------                               --------- ---------

381.93      1.44                                    0.10      0.02

25 ТЕР20-02002-03  Установка москитных сеток          5.00     50.11      6.11       251       117        31      2.43     12.15

(= 37)                                     1 решетк   --------- ---------                     --------- --------- ---------

23.36      0.17                             1      0.01      0.05

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

26 ТЕР15-01050-04  Облицовка оконных и дверных       0.135  12935.17     67.98      1746       255         9    191.44     25.84

(= 32)        откосов декоративным         100 м2     --------- ---------                               --------- ---------

бумажно-слоистым пластиком                1886.75      1.44                                    0.10      0.01

или листами из

синтетических материалов на

клее

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

27 ИТЕР10-01028-3  Устройство герметизации            0.40   1498.45      7.21       599       114         3     28.23     11.29

(= 19)        коробок оконных и дверных в  100м       --------- ---------

жилых общественных зданиях                 285.33

пластиковых,

металлопластиковых,

деревянных в стенах каменных

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

28 101-8083        Герметик силиконовый               0.72    131.25                  95

(= 19)                                     л

29 ТЕР11-01040-01  Устройство уголка ПВХ              0.30    203.90      3.86        61        32         1     10.34      3.10

(= 20)                                     100 м      --------- ---------

108.32

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

30 201-8160        Уголок декоративный               30.30      6.64                 201

(= 20)                                     м

31 ТЕР15-01047-16  Устройство потолков реечных       0.168  13334.39    171.56      2240       211        29    124.61     20.93

(= 32)        алюминиевых                  100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

1258.23      4.35                             1      0.31      0.05

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

32 206-1338        Уголок декоративный               24.50      6.68                 164

(= 32)        (пристенный)                 м

33 ТЕР15-01047-15  Устройство подвесных              0.615   7492.90    632.00      4608       732       389    117.83     72.47

(= 32)        потолков типа              100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

по каркасу из оцинкованного               1189.72     13.62                             8      0.95      0.58

профиля

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

34 ТЕРр62-39-2     Очистка потолков                  0.712     71.52                  51        46                7.64      5.44

(=114)                                     100 м2     ---------

65.10

35 ТЕР15-04006-01  Покрытие поверхностей             0.712     98.46      1.71        70        69         1      9.32      6.64

(= 29)        грунтовкой глубокого         100 м2     --------- ---------                               --------- ---------

проникновения за 1 раз                      96.20      0.17                                    0.01      0.01

потолков

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

36 101-4163        Грунтовка                         14.24     16.21                 231

(= 29)                                     кг

37 ТЕРр61-01-10    Сплошное выравнивание             0.712   1330.82     58.37       948       805        42    103.22     73.49

(=113)        штукатурки внутри здания     100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

(однослойная штукатурка)                  1131.28     31.57                            22      2.68      1.91

сухой растворной смесью

толщиной

до 10 мм для последующей

окраски или оклейки обоями

потолков

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

38 -01-001         Штукатурная гипсовая смесь       783.20      2.40                1880

(= 30)        (расход  11кг/м2   кг

при толщине слоя 10мм)

(12,31/1,18/4,48*1,01*1,02=2

,40)

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

39 ТЕР15-04027-06  Третья шпатлевка при              0.712    612.10      5.56       436       138         4     18.98     13.51

(= 29)        высококачественной окраске   100 м2     --------- ---------                               --------- ---------

по штукатурке и сборным                    193.78      0.17                                    0.01      0.01

конструкциям потолков,

подготовленных под окраску

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

40 101-1667        Шпатлевка масляно-клеевая     -0.022784   5794.51                -132

(= 29)                                     т

41 -01-002         Шпаклевка гипсовая               391.60      2.94                1151                         11.99   4695.28

(= 30)        (расход         кг                                                           --------- ---------

5,5кг/м2 при толщине слоя                                                                      0.01      3.92

5мм

(15,08/1,18/4,48*1,01*1,02=2

,94)

42 ТЕР15-04005-06  Окраска поливинилацетатными       0.712   1775.78     13.28      1264       225         9     32.89     23.42

(= 29)        водоэмульсионными составами  100 м2     --------- ---------                               --------- ---------

улучшенная по сборным                      316.58      0.17                                    0.01      0.01

конструкциям потолков,

подготовленным под окраску

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

43 ТЕР15-02031-08  Насечка поверхности стен         2.7418    389.51                1068      1068               42.55    116.66

(= 30)                                     100 м2     ---------

389.51

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

44 ТЕР15-04006-04  Покрытие поверхностей             3.321    197.91      3.00       657       644        10     18.77     62.34

(= 29)        грунтовкой глубокого         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

проникновения за 2 раза                    193.81      0.17                             1      0.01      0.03

стен

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

45 101-4163        Грунтовка                         66.42     16.21                1077

(= 29)                                     кг

46 ТЕРр61-01-9     Сплошное выравнивание            2.7418   1070.11     52.79      2934      2438       145     84.87    232.70

(=113)        штукатурки внутри здания     100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

(однослойная штукатурка)                   889.15     28.24                            77      2.38      6.53

сухой растворной смесью

толщиной

до 10 мм для последующей

окраски или оклейки обоями

стен

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

47 -01-001         Штукатурная гипсовая смесь      3015.98      2.40                7238

(= 30)        (расход  11кг/м2   кг

при толщине слоя 10мм)

(12,31/1,18/4,48*1,01*1,02=2

,40)

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

48 ТЕР15-04027-05  Третья шпатлевка при              2.921    540.46      4.28      1579       411        13     13.79     40.28

(= 29)        высококачественной окраске   100 м2     --------- ---------                               --------- ---------

по штукатурке и сборным                    140.81      0.17                                    0.01      0.03

конструкциям стен,

подготовленных под окраску

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

49 101-1667        Шпатлевка масляно-клеевая     -0.084709   5794.51                -491

(= 29)                                     т

50 -01-002         Шпаклевка гипсовая              1607.00      2.94                4725

(= 29)        (расход                      кг

5,5кг/м2 при толщине слоя

5мм

(15,08/1,18/4,48*1,01*1,02=2

,94)

51 ТЕР15-04005-05  Окраска поливинилацетатными       2.247   1652.40     13.28      3713       632        30     29.22     65.66

(= 29)        водоэмульсионными составами  100 м2     --------- ---------                               --------- ---------

улучшенная по сборным                      281.27      0.17                                    0.01      0.02

конструкциям стен,

подготовленным под окраску

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

52 ТЕР15-06001-02  Оклейка обоями стен по            0.674   5204.92      1.71      3508       354         1     53.99     36.39

(= 33)        монолитной штукатурке и      100 м2     --------- ---------                               --------- ---------

бетону тиснеными и плотными                525.92      0.17                                    0.01      0.01

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

53 ТЕР15-01019-05  Гладкая облицовка стен,            0.40  13328.04     48.43      5331       724        19    183.62     73.45

(= 32)        столбов, пилястр и откосов   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

(без карнизных, плинтусных                1809.67     24.15                            10      2.06      0.82

и угловых плиток) без

установки плиток туалетного

гарнитура на клее из сухих

смесей по кирпичу и бетону

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    57709      9753       762     47194      5666

---------           ---------

120                  15

-накладные расходы                                      руб.                     8936

-сметная прибыль                                        руб.                     4838

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    71483

ВСЕГО:                                                                          71483

Индекс на осн з/п (прил. 6а, п37 сентябрь 2014)           14.0000              136542        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин 5,52*1,18                          6.5100                4179        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.0000                1680        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов 4,48*1,18                    5.2900              249656        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                         392057    136542      5859    249656

---------

1680

Накладные расходы 11,90*0,94                              11.1900               99994        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                         492051

Сметная прибыль 11,20*0,9                                 10.0800               48767        [4_3_11]

ИТОГО:                                                                         540818

НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                3100        [11_3_13]

НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                1317        [11_4_14]

Итого по разделу :                                                             545235

Перемычки

55 ТЕРр53-25-1     Устройство металлических         0.0736   2600.27     49.39       191       113         4    165.88     12.21

(=105)        перемычек в стенах           1 т        --------- ---------                               --------- ---------

существующих зданий                       1537.54      5.00                                    0.47      0.03

56 201-0756        Отдельные конструктивные       0.076544  11674.98                 894

(=105)        элементы зданий и            т

сооружений с преобладанием

горячекатаных профилей,

средняя масса сборочной

единицы от 0,1 до 0,5 т

57 ТЕР9-03014-01   Монтаж связей и распорок из      0.0201   1869.89    635.03        38        14        13     72.77      1.46

(= 18)        одиночных и парных уголков,  1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------

гнутосварных профилей для                  682.88     67.05                             1      4.78      0.10

пролетов до 24 м при высоте

здания до 25 м

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

58 201-0756        Отдельные конструктивные         0.0201  11674.98                 235

(= 18)        элементы зданий и            т

сооружений с преобладанием

горячекатаных профилей,

средняя масса сборочной

единицы от 0,1 до 0,5 т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     1358       127        17      1214        13

---------           ---------

1

-накладные расходы                                      руб.                      109

-сметная прибыль                                        руб.                       90

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     1557

ВСЕГО:                                                                           1557

Индекс на осн з/п (прил. 6а, п13 сентябрь 2014)           14.0000                1778        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин 3,88*1,18                          4.5800                  73        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.0000                  14        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов 9,72*1,18                   11.4700               13925        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          15790      1778        87     13925

---------

14

Накладные расходы 11,90*0,94                              11.1900                1220        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          17010

Сметная прибыль 11,20*0,9                                 10.0800                 907        [4_3_11]

ИТОГО:                                                                          17917

НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                  38        [11_3_13]

НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                  24        [11_4_14]

Итого по разделу :                                                              17979

Наружная отделка

59 ТЕРр61-20-1     Ремонт штукатурки наружных         0.06   5923.54      1.77       355       193              323.40     19.40

(=113)        прямолинейных откосов по     100 м2     --------- ---------

камню и бетону                            3224.46

цементно-известковым

раствором с земли и лесов

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      355       193                 162        19

---------

-накладные расходы                                      руб.                      152

-сметная прибыль                                        руб.                       97

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                      604

ВСЕГО:                                                                            604

Индекс на осн з/п  (прил 6а п38 сентябрь 2014г.)          14.0000                2702        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин 6,69*1,18                          7.8900                   0        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.0000                   0        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов 5,26*1,18                    6.2100                1006        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                           3708      2702                1006

Накладные расходы 11,90*0,94                              11.1900                1701        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                           5409

Сметная прибыль 11,20*0,9                                 10.0800                 978        [4_3_11]

ИТОГО:                                                                           6387

НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                  53        [11_3_13]

НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                  26        [11_4_14]

Итого по разделу :                                                               6466

Полы

64 ТЕР11-01002-01  Устройство подстилающих           21.57    203.38     21.90      4387       784       472      3.92     84.55

(= 20)        слоев песчаных               1 м3       --------- ---------                     --------- --------- ---------

36.34      4.20                            91      0.38      8.20

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

65 ТЕР11-01015-01  Устройство покрытий               0.719   2804.26    193.43      2016       285       139     46.49     33.43

(= 20)        бетонных толщиной 30 мм      100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

396.21     44.67                            32      3.55      2.55

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

66 ТЕР11-01015-02  Устройство покрытий на           10.066    386.76      8.24      3893       117        83      1.37     13.79

(= 20)        каждые 5 мм изменения        100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

толщины покрытия добавлять                  11.66      3.40                            34      0.24      2.42

или исключать к расценке

11-01-015-01 (общ. толщ.

100мм)

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

67 ТЕР11-01004-05  Устройство гидроизоляции          0.104   1327.40    107.60       138        38        11     31.02      3.23

(= 20)        обмазочной                   100 м2     --------- ---------                               --------- ---------

364.16      3.22                                    0.23      0.02

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

68 -02-061         Гидроизоляционная смесь           83.20      5.75                 478

(= 20)        (расход                        кг

3-8кг/м2)

(27,20/1,18/4,13*1,01*1,02=5,75)

69 ТЕР11-01004-06  Устройство гидроизоляции          0.208    179.91     57.03        37        25        12     10.47      2.18

(= 20)        обмазочной на каждый         100 м2     --------- ---------                               --------- ---------

последующий слой толщиной 1                122.88      1.79                                    0.13      0.03

мм добавлять к расценке

11-01-004-05 (2 раза)

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кмат = 0.0000

Кт1 = 1.1500 Кт2 = 1.2500

70 101-4243        Грунтовка                          4.16     18.77                  78

(= 20)        воднодисперсионная              л

71 ТЕР11-01011-01  Устройство стяжек цементных       1.389   1794.22     56.21      2492       538        78     45.44     63.12

(= 20)        толщиной 20 мм (общ. толщ.   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

40мм)                                      387.19     22.75                            32      1.59      2.21

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

72 ТЕР11-01011-02  Устройство стяжек на каждые       5.556    348.82      9.56      1938        27        53      0.58      3.22

(= 20)        5 мм изменения толщины       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

стяжки добавлять или                         4.91      3.77                            21      0.26      1.44

исключать к расценке

11-01-011-01

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

73 ТЕР11-01011-01  Устройство стяжек цементных       0.064   1794.22     56.21       115        25         4     45.44      2.91

(= 20)        толщиной 20 мм (общ. толщ.   100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

100мм)                                     387.19     22.75                             1      1.59      0.10

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

74 ТЕР11-01011-02  Устройство стяжек на каждые       1.024    348.82      9.56       357         5        10      0.58      0.59

(= 20)        5 мм изменения толщины       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

стяжки добавлять или                         4.91      3.77                             4      0.26      0.27

исключать к расценке

11-01-011-01

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

75 ТЕР6-01015-10   Армирование подстилающих          0.164    370.36     50.57        61        23         8     14.54      2.38

(=  9)        слоев и набетонок            1 т        --------- ---------                               --------- ---------

138.24      2.77                                    0.20      0.03

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

76 204-0097        Сетка                             0.164   9333.23                1531

(=  9)                                     т

77 ИТЕР11-01051-1  Устройство покрытий из            1.453   1879.35    214.25      2731      1453       311    275.31    400.03

(= 20)        керамогранитных плиток:      100м2      --------- ---------                     --------- --------- ---------

размером 40х40 см                         1000.05     11.99                            17     12.08     17.55

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

78 101-3445        Керамический гранит,             147.48     88.37               13033

(= 20)        неполированный, квадратный   м2

79 101-4373        Клей плиточный                     0.46     10.19                   5

(= 20)                                     кг

80 ТЕР11-01039-04  Устройство плинтусов из           0.824   2860.24      7.73      2357       228         6     27.14     22.36

(= 20)        плиток керамических          100 м      --------- ---------

277.16

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

81 ТЕР11-01015-01  Устройство покрытий               0.042   2804.26    193.43       118        17         8     46.49      1.95

(= 20)        бетонных толщиной 30 мм      100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

(общ. толщ. 50мм)                          396.21     44.67                             2      3.55      0.15

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

82 401-0066        Бетон тяжелый, крупность       -0.12852    719.34                 -92

(= 20)        заполнителя 20 мм, класс     м3

В15 (М200)

83 401-0068        Бетон тяжелый, крупность        0.12852    798.47                 103

(= 20)        заполнителя 20 мм, класс     м3

В22,5 (М300)

84 ТЕР11-01015-02  Устройство покрытий на            0.168    386.76      8.24        65         2         1      1.37      0.23

(= 20)        каждые 5 мм изменения        100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

толщины покрытия добавлять                  11.66      3.40                             1      0.24      0.04

или исключать к расценке

11-01-015-01

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

85 401-0066        Бетон тяжелый, крупность       -0.08568    719.34                 -62

(= 20)        заполнителя 20 мм, класс     м3

В15 (М200)

86 401-0068        Бетон тяжелый, крупность        0.08568    798.47                  68

(= 20)        заполнителя 20 мм, класс     м3

В22,5 (М300)

87 ТЕР11-01015-08  Железнение цементных              0.042    170.60      6.85         7         5               12.42      0.52

(= 20)        покрытий                     100 м2     --------- ---------                               --------- ---------

126.83      1.67                                    0.13      0.01

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    35854      3572      1196     31086       634

---------           ---------

235                  34

-накладные расходы                                      руб.                     4223

-сметная прибыль                                        руб.                     2436

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    42513

ВСЕГО:                                                                          42513

Индекс на осн з/п (прил. 6а, п21 сентябрь 2014)           14.0000               50008        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин 5,49*1,18                          6.4800                6227        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.0000                3290        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов 4,13*1,18                    4.8700              151389        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                         210914     50008      9517    151389

---------

3290

Накладные расходы 11,90*0,94                              11.1900               47255        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                         258169

Сметная прибыль 11,20*0,9                                 10.0800               24555        [4_3_11]

ИТОГО:                                                                         282724

НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                1465        [11_3_13]

НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                 663        [11_4_14]

Итого по разделу :                                                             284852

Кирпичная кладка

88 ТЕР8-02002-03   Кладка перегородок из            0.1131   9426.96    562.07      1066       203        64    195.70     22.13

(= 15)        кирпича армированных         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

толщиной в 1/2 кирпича при                1791.39     71.37                             8      5.14      0.58

высоте этажа до 4 м

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     1066       203        64       799        22

---------           ---------

8                   1

-накладные расходы                                      руб.                      232

-сметная прибыль                                        руб.                      143

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     1441

ВСЕГО:                                                                           1441

Индекс на осн з/п  (прил.6а  п.11 сентябрь 2014г.)        14.0000                2842        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин  3,92*1,18                         4.6300                 259        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.0000                 112        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов 9,03*1,18                   10.6600                8517        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          11730      2842       371      8517

---------

112

Накладные расходы 11,90*0,94                              11.1900                2596        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          14326

Сметная прибыль 11,20*0,9                                 10.0800                1441        [4_3_11]

ИТОГО:                                                                          15767

НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                  80        [11_3_13]

НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                  39        [11_4_14]

Итого по разделу :                                                              15886

Монолитный участок

89 ТЕР6-01041-03   Устройство перекрытий            0.0073  21073.28   3416.10       154        53        25    780.28      5.70

(=  9)        безбалочных толщиной более   100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------

200 мм на высоте от опорной               7232.37    425.96                             3     30.69      0.22

площади до 6 м

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

90 401-0006        Бетон тяжелый, класс В15        0.74095    720.49                 534

(=  9)        (М200)                       м3

91 204-0074        Каркасы арматурные             0.048399   9837.71                 476

(=  9)                                     т

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     1164        53        25      1086         6

---------           ---------

3

-накладные расходы                                      руб.                       53

-сметная прибыль                                        руб.                       31

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     1248

ВСЕГО:                                                                           1248

Индекс на осн з/п (прил. 6а, п18 сентябрь 2014г)          14.0000                 742        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин 4,35*1,18                          5.1300                 113        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.0000                  42        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов 5,60*1,18                    6.6100                7178        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                           8075       742       155      7178

---------

42

Накладные расходы 11,90*0,94                              11.1900                 593        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                           8668

Сметная прибыль 11,20*0,9                                 10.0800                 312        [4_3_11]

ИТОГО:                                                                           8980

НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                  18        [11_3_13]

НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                   8        [11_4_14]

Итого по разделу :                                                               9006

Окна

92 ТЕР10-01034-08  Установка в жилых и                0.20  12135.38    564.32      2427       322       113    171.53     34.31

(= 19)        общественных зданиях         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

оконных блоков из ПВХ                     1609.68     11.82                             2      0.83      0.17

профилей поворотных

(откидных,

поворотно-откидных) с

площадью проема более 2 м2

трехстворчатых, в том числе

при наличии створок глухого

остекления

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

93 203-8067        Блоки оконные из                   5.00   9323.42               46617

(= 19)        поливинилхлоридных профилей  шт.

94 ТЕР10-01035-03  Установка подоконных досок        0.105   6938.26     41.54       729        24         4     24.59      2.58

(= 19)        из ПВХ в каменных стенах     100 п.м    --------- ---------                               --------- ---------

толщиной свыше 0,51 м                      225.07      1.25                                    0.09      0.01

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

95 101-2911        Доски подоконные ПВХ,             10.50    333.78                3505

(= 19)        шириной 500 мм               м

96 ТЕР10-01034-02  Установка в жилых и              0.3182  11059.53    543.32      3519       472       173    158.04     50.29

(= 19)        общественных зданиях         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

оконных блоков из ПВХ                     1483.09     11.82                             4      0.83      0.26

профилей глухих с площадью

проема более 2 м2 (Витраж

В1; Витраж В2)

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

97 203-8065        Блоки оконные из                  31.82   3087.44               98242

(= 19)        поливинилхлоридных профилей  м2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                   155039       818       290    153931        87

---------           ---------

6

-накладные расходы                                      руб.                      873

-сметная прибыль                                        руб.                      445

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                   156357

ВСЕГО:                                                                         156357

Индекс на осн з/п (прил. 6а, п32а сентябрь 2014)          14.0000               11452        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин 6,26*1,18                          7.3900                2099        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.0000                  84        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов 1,73*1,18                    2.0400              314019        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                         327654     11452      2183    314019

---------

84

Накладные расходы 11,90*0,94                              11.1900                9769        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                         337423

Сметная прибыль 11,20*0,9                                 10.0800                4486        [4_3_11]

ИТОГО:                                                                         341909

НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                 303        [11_3_13]

НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                 121        [11_4_14]

Итого по разделу :                                                             342333

Смена отливов

98 ТЕРр58-20-1     Смена обделок из листовой         0.151   2921.65      6.81       441        57         1     41.41      6.25

(=110)        стали (поясков, сандриков,   100 м      --------- ---------                               --------- ---------

отливов, карнизов) шириной                 379.06      1.15                                    0.08      0.01

до 0,4 м

99 101-1875        Сталь листовая оцинкованная   -0.027784  13306.52                -370

(=110)        толщиной листа 0,7 мм        т

100 -12-050         Слив оконный 250мм                15.10     61.02                 921                          6.82    103.00

(=110)        (195/1,18/2,79*1,01*1,02=61, м                                                            --------- ---------

02)                                                                                            6.82    103.00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      992        57         1       934       109

---------           ---------

103

-накладные расходы                                      руб.                       37

-сметная прибыль                                        руб.                       23

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     1052

ВСЕГО:                                                                           1052

Индекс на осн з/п (прил. 4а, п10.33 сентябрь 2014)        14.0000                 798        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин 6,66*1,18                          7.8600                   8        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.0000                   0        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов 2,79*1,18                    3.2900                3073        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                           3879       798         8      3073

---------

Накладные расходы 11,90*0,94                              11.1900                 414        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                           4293

Сметная прибыль 11,20*0,9                                 10.0800                 232        [4_3_11]

ИТОГО:                                                                           4525

НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                  13        [11_3_13]

НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                   6        [11_4_14]

Итого по разделу :                                                               4544

Дверь (Витраж В1; Витраж В2)

103 ТЕР10-01047-01  Установка блоков из ПВХ в        0.0508  19054.39    625.76       968       112        32    231.15     11.74

(= 19)        наружных и внутренних        100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

дверных проемах в каменных                2198.35     18.80                             1      1.31      0.07

стенах площадью проема до 3

м2

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

104 203-8085        Блоки дверные наружные или         5.08   1291.59                6561

(= 19)        тамбурные глухие (с          м2

заполнением панелями или

другими непрозрачными

материалами) (ГОСТ

30970-2002)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     7529       112        32      7385        12

---------           ---------

1

-накладные расходы                                      руб.                      120

-сметная прибыль                                        руб.                       61

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     7710

ВСЕГО:                                                                           7710

Индекс на осн з/п (прил. 4а, п7.4 сентябрь 2014)          14.0000                1568        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин 6,89*1,18                          8.1300                 252        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.0000                  14        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов 2,71*1,18                    3.2000               23632        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          25466      1568       266     23632

---------

14

Накладные расходы 11,90*0,94                              11.1900                1343        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          26809

Сметная прибыль 11,20*0,9                                 10.0800                 615        [4_3_11]

ИТОГО:                                                                          27424

НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                  42        [11_3_13]

НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                  17        [11_4_14]

Итого по разделу :                                                              27483

Двери

105 ТЕР10-01039-03  Установка блоков в наружных      0.0883   2509.21    501.74       222       112        44    132.25     11.68

(= 19)        и внутренних дверных         100 м2     --------- ---------

проемах в перегородках и                  1272.97

деревянных нерубленых

стенах, площадь проема до 3

м2

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

106 203-0198        Блоки дверные однопольные с        3.18    237.77                 756

(= 19)        полотном глухим ДГ 21-8,     м2

площадь 1,59 м2

107 203-0199        Блоки дверные однопольные с        5.65    222.11                1255

(= 19)        полотном глухим ДГ 21-9,     м2

площадь 1,80 м2; ДГ 21-10,

площадь 2,01 м2

108 203-0360        Наличники                        47.682      6.54                 312

(= 19)                                     м

109 101-0889        Скобяные изделия для блоков        5.00     55.52                 278

(= 19)        входных дверей в помещение   компл.

однопольных

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     2823       112        44      2667        12

---------           ---------

-накладные расходы                                      руб.                      119

-сметная прибыль                                        руб.                       60

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     3002

ВСЕГО:                                                                           3002

Индекс на осн з/п  (прил.6а  п.33 сентябрь 2014г.)        14.0000                1568        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин  6,49*1,18                         7.6600                 337        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.0000                   0        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов 7,69*1,18                    9.0700               24190        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          26095      1568       337     24190

---------

Накладные расходы 11,90*0,94                              11.1900                1332        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          27427

Сметная прибыль 11,20*0,9                                 10.0800                 605        [4_3_11]

ИТОГО:                                                                          28032

НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                  41        [11_3_13]

НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                  16        [11_4_14]

Итого по разделу :                                                              28089

Крыльцо

111 ТЕР9-03014-01   Монтаж связей и распорок из       0.228   1869.89    635.03       426       156       145     72.77     16.59

(= 18)        одиночных и парных уголков,  1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------

гнутосварных профилей для                  682.88     67.05                            15      4.78      1.09

пролетов до 24 м при высоте

здания до 25 м

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

112 201-0756        Отдельные конструктивные          0.228  11674.98                2662

(= 18)        элементы зданий и            т

сооружений с преобладанием

горячекатаных профилей,

средняя масса сборочной

единицы от 0,1 до 0,5 т

113 ТЕР1-02057-02   Разработка грунта вручную в       0.031   1289.29                  40        40              154.00      4.77

(=  4)        траншеях глубиной до 2 м     100 м3     ---------

без креплений с откосами,                 1289.29

группа грунтов 2

114 ТЕР8-01002-01   Устройство основания под           0.20    199.07     30.75        40         5         6      2.65      0.53

(= 15)        фундаменты песчаного         1 м3       --------- ---------                     --------- --------- ---------

23.18      4.24                             1      0.36      0.07

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

115 ТЕР26-01041-05  Изоляция изделиями из              0.20    153.30     43.34        31        22         9     10.89      2.18

(= 43)        пенопласта насухо холодных   1 м3       --------- ---------

поверхностей покрытий и                    109.96

перекрытий

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

116 104-0177        Плиты теплоизоляционные из        0.204   1233.42                 252

(= 43)        пеноплекса                   м3

117 ТЕР6-01001-02   Устройство бетонных             0.00576  15259.91   3913.02        88        32        23    615.83      3.55

(=  9)        фундаментов общего           100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------

назначения под колонны                    5637.27    494.32                             3     35.61      0.21

объемом до 3 м3

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

118 401-0006        Бетон тяжелый, класс В15        0.58752    720.49                 423

(=  9)        (М200)                       м3

119 ТЕР1-02061-02   Засыпка вручную траншей,          0.021    782.46                  16        16               97.20      2.04

(=  4)        пазух котлованов и ям,       100 м3     ---------

группа грунтов 2                           782.46

120 ТЕР9-03012-12   Монтаж опорных стоек для          0.086    653.09    363.39        56         6        31      7.58      0.65

(= 18)        пролетов до 24 м             1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------

72.94     42.78                             4      2.61      0.22

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

121 201-0756        Отдельные конструктивные          0.086  11674.98                1004

(= 18)        элементы зданий и            т

сооружений с преобладанием

горячекатаных профилей,

средняя масса сборочной

единицы от 0,1 до 0,5 т

122 ТЕР9-03014-01   Монтаж связей и распорок из       0.153   1869.89    635.03       286       104        97     72.77     11.13

(= 18)        одиночных и парных уголков,  1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------

гнутосварных профилей для                  682.88     67.05                            10      4.78      0.73

пролетов до 24 м при высоте

здания до 25 м

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

123 201-0756        Отдельные конструктивные          0.153  11674.98                1786

(= 18)        элементы зданий и            т

сооружений с преобладанием

горячекатаных профилей,

средняя масса сборочной

единицы от 0,1 до 0,5 т

124 ТЕР9-04002-01   Монтаж кровельного покрытия        0.09   1217.14    589.44       110        34        53     40.83      3.67

(= 18)        из профилированного листа    100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------

при высоте здания до 25 м                  383.10     45.63                             4      3.26      0.29

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

125 101-3845        Профилированный лист              0.086   8824.95                 759

(= 18)        оцинкованный НС44-1000-0,7   т

126 101-1810        Винты самонарезающие для          0.001  67295.06                  67

(= 18)        крепления профилированного   т

настила и панелей к несущим

конструкциям

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     8046       415       364      7267        47

---------           ---------

37                   2

-накладные расходы                                      руб.                      371

-сметная прибыль                                        руб.                      296

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     8713

ВСЕГО:                                                                           8713

Индекс на осн з/п  (прил.6а  п.43 сентябрь 2014г.)        14.0000                5810        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин 5,31*1,18                          6.2700                2050        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.0000                 518        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов 5,25*1,18                    6.2000               45055        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          53433      5810      2568     45055

---------

518

Накладные расходы 11,90*0,94                              11.1900                4151        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          57584

Сметная прибыль 11,20*0,9                                 10.0800                2984        [4_3_11]

ИТОГО:                                                                          60568

НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                 129        [11_3_13]

НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                  81        [11_4_14]

Итого по разделу :                                                              60778

Отопление

128 ТЕРр65-09-3     Смена внутренних                  0.453   6916.94     72.18      3133       444        33     94.83     42.96

(=118)        трубопроводов из стальных    100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

труб диаметром до 25 мм                    979.31      3.01                             1      0.21      0.10

129 ТЕРр65-09-2     Смена внутренних                   0.09   5237.72     72.18       471        80         6     85.90      7.73

(=118)        трубопроводов из стальных    100 м      --------- ---------                               --------- ---------

труб диаметром до 20 мм                    887.09      3.01                                    0.21      0.02

130 ТЕРр65-09-1     Смена внутренних                   0.07   4337.07     72.18       304        56         5     77.80      5.45

(=118)        трубопроводов из стальных    100 м      --------- ---------                               --------- ---------

труб диаметром до 15 мм                    803.44      3.01                                    0.21      0.01

131 302-1483        Кран шаровой В-В размером          4.00     45.70                 183

(=118)        1/2"                         шт.

132 ТЕР18-03001-01  Установка радиаторов             0.1344   2216.38    558.03       298       113        75     87.06     11.70

(= 36)        чугунных                     100 кВт    --------- ---------                     --------- --------- ---------

837.95     48.65                             7      3.40      0.46

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

133 -06-004         Радиатор чугунный                 84.00    110.71                9300

(= 36)        Т3-140-500                   секц

(700/1,18/5,52*1,01*1,02=110,71)

134 ТЕР18-07001-05  Установка кранов воздушных         7.00     13.89                  97        11                0.14      0.98

(= 36)                                     1 компл.   ---------

1.51

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

135 302-0474        Краны для спуска воздуха          -7.00     11.84                 -83

(= 36)        СТД 7073В, латунные          компл.

136 301-1580        Кран Маевского для чугунных        7.00     16.97                 119

(= 36)        радиаторов 15 мм             шт.

137 ТЕР16-05001-01  Установка вентилей,               14.00     52.27      5.10       732       231        71      1.69     23.66

(= 35)        задвижек, затворов,          1 шт.      --------- ---------

клапанов обратных, кранов                   16.47

проходных на трубопроводах

из стальных труб диаметром

до 25 мм

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

138 302-1132        Кран запорный радиаторный         14.00     32.28                 452

(= 35)        прямой диаметром 15 мм       шт.

139 ТЕР18-06003-10  Установка воздухоотводчиков        2.00    102.63     11.80       205        39        24      1.91      3.82

(= 36)                                     1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

19.49      0.35                             1      0.03      0.06

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

140 ТЕР16-07003-02  Врезка в действующие               2.00     77.50      6.69       155       109        13      5.13     10.26

(= 35)        внутренние сети              1 врезка   --------- ---------

трубопроводов отопления и                   54.57

водоснабжения диаметром 20

мм

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

142 ТЕР16-07003-03  Врезка в действующие               2.00     82.48      6.69       165       109        13      5.13     10.26

(= 35)        внутренние сети              1 врезка   --------- ---------

трубопроводов отопления и                   54.57

водоснабжения диаметром 25

мм

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    15531      1192       240     14099       117

---------           ---------

9

-накладные расходы                                      руб.                     1311

-сметная прибыль                                        руб.                      788

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    17630

ВСЕГО:                                                                          17630

Индекс на осн з/п (прил. 6а, п58 сентябрь 2014)           14.0000               16688        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин 5,68*1,18                          6.7000                1548        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.0000                 126        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов 5,52*1,18                    6.5100               91784        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                         110146     16688      1674     91784

---------

126

Накладные расходы 11,90*0,94                              11.1900               14670        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                         124816

Сметная прибыль 11,20*0,9                                 10.0800                7943        [4_3_11]

ИТОГО:                                                                         132759

НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                 455        [11_3_13]

НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                 214        [11_4_14]

Итого по разделу :                                                             133428

Водопровод

146 ТЕР16-04002-01  Прокладка трубопроводов           0.135   4107.35   1399.20       554       314       189    218.78     29.54

(= 35)        водоснабжения из напорных    100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

полиэтиленовых труб низкого               2327.23    233.04                            31     16.78      2.27

давления среднего типа

наружным диаметром 20 мм

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

147 507-0622        Трубы напорные из              -1.21365     33.30                 -40

(= 35)        полиэтилена низкого          10 м

давления тяжелого типа,

наружным диаметром 20 мм

148 -05-040         Труба РN20 Ф15                  12.1365     10.06                 122                         51.60    626.24

(= 35)        (31/1,18/2,69*1,01*1,02=10,0 м/п                                                          --------- ---------

6)                                                                                             0.25      3.03

149 -05-063         Фитинги                           30.00      6.82                 205

(= 35)        (21/1,18/2,69*1,01*1,02=6,82 шт

)

150 302-1483        Кран шаровой В-В размером          5.00     45.70                 229

(= 35)        1/2"                         шт.

151 ТЕР16-04002-03  Прокладка трубопроводов           0.076   2542.31    512.21       193       113        39    140.07     10.65

(= 35)        водоснабжения из напорных    100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

полиэтиленовых труб низкого               1490.00     81.97                             6      5.90      0.45

давления среднего типа

наружным диаметром 32 мм

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

152 507-0589        Трубы напорные из              -0.71288     51.82                 -37

(= 35)        полиэтилена низкого          10 м

давления среднего типа,

наружным диаметром 32 мм

156 -05-042         Труба РN20 Ф32                   7.1288     17.85                 127

(= 35)        (55/1,18/2,69*1,01*1,02=17,8 м

5)

157 ТЕР16-07003-01  Врезка в действующие               1.00     74.94      6.69        75        55         7      5.13      5.13

(= 35)        внутренние сети              1 врезка   --------- ---------

трубопроводов отопления и                   54.57

водоснабжения диаметром 15

мм

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

158 ТЕР16-07003-04  Врезка в действующие               1.00     87.19      6.69        87        55         7      5.13      5.13

(= 35)        внутренние сети              1 врезка   --------- ---------

трубопроводов отопления и                   54.57

водоснабжения диаметром 32

мм

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     1515       537       242       736       677

---------           ---------

37                   5

-накладные расходы                                      руб.                      660

-сметная прибыль                                        руб.                      407

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     2582

ВСЕГО:                                                                           2582

Индекс на осн з/п (прил. 6а, п60 сентябрь 2014)           14.0000                7518        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин 5,75*1,18                          6.7900                1392        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.0000                 518        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов 2,69*1,18                    3.1700                2333        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          11761      7518      1910      2333

---------

518

Накладные расходы 11,90*0,94                              11.1900                7385        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          19146

Сметная прибыль 11,20*0,9                                 10.0800                4103        [4_3_11]

ИТОГО:                                                                          23249

НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                 229        [11_3_13]

НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                 111        [11_4_14]

Итого по разделу :                                                              23589

Канализация

160 ТЕР17-01003-01  Установка унитазов с бачком        0.10    691.44     64.03        69        29         6     28.34      2.83

(= 35)        непосредственно              10 компл   --------- ---------                     --------- --------- ---------

присоединенным                             289.36      5.74                             1      0.40      0.04

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

161 301-1521        Унитаз-компакт                1.00    852.39                 852

(= 35)                                     компл.

162 ТЕР17-01001-14  Установка умывальников             0.10    364.09     34.17        36        26         3     24.90      2.49

(= 35)        одиночных с подводкой        10 компл   --------- ---------                               --------- ---------

холодной и горячей воды                    257.12      2.33                                    0.16      0.02

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

163 301-0682        Умывальники полуфарфоровые         1.00    454.16                 454

(= 35)        и фарфоровые с смесителем с  компл.

нижней камерой смешивания,

кронштейнами, сифоном

бутылочным латунным и

выпуском, полукруглые со

скрытыми установочными

поверхностями без спинки

166 ТЕР17-01003-01  Установка насоса фекального        0.10    691.44     64.03        69        29         6     28.34      2.83

(= 35)                                     10 компл   --------- ---------                     --------- --------- ---------

289.36      5.74                             1      0.40      0.04

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

167 -04-130         Фекальный насос                    1.00  10160.51               10161

(= 35)        (27000/1,18/2,32*1,01*1,02=1 шт

0160,51)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    11641        84        15     11542         8

---------           ---------

2

-накладные расходы                                      руб.                      100

-сметная прибыль                                        руб.                       60

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    11801

ВСЕГО:                                                                          11801

Индекс на осн з/п (прил. 6а, п 54а сентябрь 2014г)        14.0000                1176        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин 6,96*1,18                          8.2100                 107        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.0000                  28        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов 2,32*1,18                    2.7400               31625        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          32936      1176       135     31625

---------

28

Накладные расходы 11,90*0,94                              11.1900                1119        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          34055

Сметная прибыль 11,20*0,9                                 10.0800                 605        [4_3_11]

ИТОГО:                                                                          34660

НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                  35        [11_3_13]

НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                  16        [11_4_14]

Итого по разделу :                                                              34711

Электромонтажные работы

171 ИТЕРм8-02396-20 Короба пластмассовые               6.00    345.98     22.08      2076       992       132     15.99     95.94

(= 85)        шириной до 40мм              100м       --------- ---------                     --------- --------- ---------

165.31      1.61                            10      0.28      1.68

172 509-1829        Кабель-канал (короб)             610.20      2.15                1312

(= 85)        16x16 мм                      м

173 ТЕРм8-02399-02  Провод в коробах, сечением         6.00    171.17      8.19      1027       285        49      4.70     28.20

(= 85)        до 35 мм2                    100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

47.46      0.56                             3      0.03      0.18

174 501-8236        Кабель силовой с медными           0.60   4417.89                2651

(= 85)        жилами с поливинилхлоридной  1000 м

изоляцией в

поливинилхлоридной оболочке

без защитного покрова ВВГ,

напряжением 1,00 Кв, число

жил – 3 и сечением 2,5 мм2

176 ТЕРм8-03599-06  Щитки осветительные,               2.00    167.20      8.71       334        95        17      4.46      8.92

(= 85)        устанавливаемые в нише       1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

болтами на конструкции,                     47.45      0.56                             1      0.03      0.06

масса щитка до 15 кг

177 C999-10-2       Щит ЩРН-П-8                        1.00     59.62                  60

(= 85)        (280/1,18/4,10*1,01*1,02=59, шт

62)

178 C999-10-3       Щит ЩРН-П-36                       1.00     74.53                  75

(= 85)        (350/1,18/4,10*1,01*1,02=74, шт

53)

179 ТЕРм8-03600-02  Счетчики, устанавливаемые          1.00     12.67      2.73        13         9         3      0.87      0.87

(= 85)        на готовом основании         1 шт.      --------- ---------                               --------- ---------

трехфазные                                   9.26      0.18                                    0.01      0.01

180 C999-6-3        Счетчик 3ф                         1.00    333.30                 333

(= 85)        (1565,25/1,18/4,10*1,01*1,02 шт

=333,30)

181 ТЕРм8-03575-01  Установка автоматического         25.00     12.46                 312       298                1.12     28.00

(= 85)        выключателя                  1 шт.      ---------

11.91

182 C999-1-003      Автомат ВА 47-63 3Р 63А  С         1.00     28.47                  28

(= 85)        (133,69/1,18/4,10*1,01*1,02= шт

28,47)

183 C999-1-004      Автомат ВА 47-63 1Р25А            24.00      6.72                 161

(= 85)        х-ка С                       шт

(31,58/1,18/4,10*1,01*1,02=6,72)

184 ТЕРм8-03591-10  Розетка штепсельная                0.27   1366.46     73.27       369       219        20     76.10     20.55

(= 85)        утопленного типа при         100 шт.    --------- ---------                     --------- --------- ---------

скрытой проводке                           809.52      2.23                             1      0.12      0.03

185 503-0473        Розетка скрытой проводки           0.27      9.17                   2

(= 85)                                     шт.

186 ТЕРм8-03591-05  Выключатель двухклавишный          0.14    450.69     10.92        63        49         2     32.80      4.59

(= 85)        утопленного типа при         100 шт.    --------- ---------                               --------- ---------

скрытой проводке                           348.91      0.75                                    0.04      0.01

187 509-1444        Выключатель двухклавишный         14.00     14.55                 204

(= 85)        для скрытой проводки         шт.

188 ТЕРм8-03594-02  Светильник отдельно                0.10   5952.06   2044.40       595       123       204    116.00     11.60

(= 85)        устанавливаемый на штырях с  100 шт.    --------- ---------                     --------- --------- ---------

количеством ламп в                        1233.95    622.10                            62     45.08      4.51

светильнике 2

189 C999-4-4        Светильник ЛПО 2*36               10.00    170.35                1704

(= 85)        (800/1,18/4,10*1,01*1,02=170 шт

,35)

190 ТЕРм8-03594-03  Светильник отдельно                0.24   7348.99   2867.73      1764       431       688    169.00     40.56

(= 85)        устанавливаемый на штырях с  100 шт.    --------- ---------                     --------- --------- ---------

количеством ламп в                        1797.74    844.46                           203     61.04     14.65

светильнике до 4

191 C999-4-6        Светильник ЛПО 4*18               24.00    159.70                3833

(= 85)        (750/1,18/4,10*1,01*1,02=159 шт

,70)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    16916      2501      1115     13300       241

---------           ---------

280                  22

-накладные расходы                                      руб.                     2643

-сметная прибыль                                        руб.                     1807

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    21366

ВСЕГО:                                                                          21366

Индекс на осн з/п (прил. 6а, п73 сентябрь 2014г)          14.0000               35014        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин 5,69*1,18                          6.7100                5603        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.0000                3920        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов 4,10*1,18                    4.8400               64372        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                         108909     35014      9523     64372

---------

3920

Накладные расходы 11,90*0,94                              11.1900               29575        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                         138484

Сметная прибыль 11,20*0,9                                 10.0800               18215        [4_3_11]

ИТОГО:                                                                         156699

НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                 917        [11_3_13]

НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                 492        [11_4_14]

Итого по разделу :                                                             158108

Установка лесов

191 ТЕР8-07001-02   Установка и разборка              0.369    851.64      9.00       314       171         3     50.03     18.46

(= 15)        наружных инвентарных лесов   100 м2     --------- ---------

высотой до 16 м трубчатых                  463.68

для прочих отделочных работ

Козп = 1.1500 Кмаш = 1.2500

Кзпм = 1.2500 Кт1 = 1.1500

Кт2 = 1.2500

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                      314       171         3       140        18

---------           ---------

-накладные расходы                                      руб.                      188

-сметная прибыль                                        руб.                      116

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                      618

ВСЕГО:                                                                            618

Индекс на осн з/п (прил. 4а, п9.6 сентябрь 2014г.)        14.0000                2394        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин 7,80*1,18                          9.2000                  28        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.0000                   0        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов 6,12*1,18                    7.2200                1011        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                           3433      2394        28      1011

---------

Накладные расходы 11,90*0,94                              11.1900                2104        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                           5537

Сметная прибыль 11,20*0,9                                 10.0800                1169        [4_3_11]

ИТОГО:                                                                           6706

НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                  65        [11_3_13]

НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                  32        [11_4_14]

Итого по разделу :                                                               6803

Пожарная сигнализация

191 ТЕРм10-08001-01 Концентратор ПС, блок              1.00     86.63      0.26        87        78                7.20      7.20

(= 78)        базовый на 10 лучей          1 шт.      --------- ---------

77.75

192 ТЕРм10-08002-02 Извещатель дымовой,               23.00     19.44      0.26       447       399         6      1.68     38.64

(= 78)        фотоэлектрический, фото/эл,  1 шт.      --------- ---------

радиоиз, световой                           17.35

193 ТЕРм10-08002-01 Извещатель тепловой,               2.00      9.68      0.10        19        17                0.84      1.68

(= 78)        эл/конт., магнитоконт        1 шт.      --------- ---------

8.67

194 ТЕРм10-04101-15 Световое табло                     2.00     22.60                  45        41                2.00      4.00

(= 57)                                     1 шт.      ---------

20.65

195 ТЕРм10-04066-05 Звонок (сирена оповещения)         2.00     10.45                  21        19                1.00      2.00

(= 57)                                     1 шт.      ---------

9.74

196 ТЕРм8-02409-01  Труба винипластовая по             1.00   1379.40     59.17      1379       240        59     23.80     23.80

(= 85)        установленным конструкциям,  100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

по стенам и колоннам с                     240.30      2.05                             2      0.11      0.11

креплением скобами, диаметр

до 25 мм

197 ТЕРм8-02412-01  Затягивание провода в трубу        1.00    246.93      2.73       247        57         3      5.61      5.61

(= 85)                                     100 м      --------- ---------                               --------- ---------

56.65      0.18                                    0.01      0.01

198 ТЕРм8-02398-01  Провод в лотках, сечением          0.42    126.89      2.73        53         7         1      1.68      0.71

(= 85)        до 6 мм2                     100 м      --------- ---------                               ---------

16.96      0.18                                    0.01

199 ТЕР46-03009-04  Пробивка в кирпичных стенах        0.09   1846.32   1183.83       166        60       106     67.22      6.05

(= 79)        отверстий круглых диаметром  100 шт.    --------- ---------                     --------- --------- ---------

до 25 мм при толщине стен                  662.49    224.80                            20     21.11      1.90

до 38 см

Монтаж охранной сигнализации

201 ТЕРм10-08001-01 Концентратор ПС, блок              1.00     86.63      0.26        87        78                7.20      7.20

(= 78)        базовый на 10 лучей          1 шт.      --------- ---------

77.75

202 ТЕРм10-02016-06 Преобразователь или блок           1.00    200.56     30.26       201       120        30     10.10     10.10

(= 78)        питания отдельно             1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

устанавливаемый                            120.22      5.58                             6      0.44      0.44

203 ТЕРм10-08002-04 Извещатель ОС конт.,              10.00     10.89                 109        87                0.84      8.40

(= 78)        магнитоконт., на откр.       1 шт.      ---------

окон, дверей                                 8.67

204 ТЕРм10-08003-02 Устройство ультразвуковое,         6.00     41.73      0.15       250       237         1      3.60     21.60

(= 78)        прибор ультразвуковой в      1 шт.      --------- ---------

одноблочном исполнении                      39.46

205 ТЕРм10-08003-05 Устройство                         7.00     63.16      0.21       442       416         1      5.76     40.32

(= 78)        оптико-(фото)электрическое,  1 шт.      --------- ---------

прибор оптико-электрический                 59.48

в одноблочном исполнении

206 ТЕРм8-03526-01  Автомат одно-, двух-,              1.00    267.33      1.20       267        16         1      1.56      1.56

(= 85)        трехполюсный,                1 шт.      --------- ---------

устанавливаемый на                          15.93

конструкции на стене или

колонне, на ток до 25 А

207 ТЕРм8-01081-03  Аппарат (кнопка, ключ              1.00     32.41     10.92        32        12        11      1.13      1.13

(= 85)        управления, замок            1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------

электромагнитной                            11.67      0.75                             1      0.04      0.04

блокировки, звуковой

сигнал, сигнальная лампа)

управления и сигнализации,

количество подключаемых

концов до 12

208 ТЕРм8-02398-01  Провод в лотках, сечением          0.27    126.89      2.73        34         5         1      1.68      0.45

(= 85)        до 6 мм2                     100 м      --------- ---------                               ---------

16.96      0.18                                    0.01

209 ТЕРм8-02412-01  Затягивание провода в              1.12    246.93      2.73       277        63         3      5.61      6.28

(= 85)        проложенные трубы и          100 м      --------- ---------                               --------- ---------

металлические рукава                        56.65      0.18                                    0.01      0.01

первого одножильного или

многожильного в общей

оплетке, суммарное сечение

до 2,5 мм2

210 ТЕРм8-02409-01  Труба винипластовая по             1.12   1379.40     59.17      1545       269        66     23.80     26.66

(= 85)        установленным конструкциям,  100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

по стенам и колоннам с                     240.30      2.05                             2      0.11      0.12

креплением скобами, диаметр

до 25 мм

211 C999-ПС-40      Гранит 8 (10                       1.00   2938.70                2939

(= 85)        300/1,18/3,06*1,01*1,02=2938 шт

,70)

212 C999-ПС-41      Приток 8                           1.00    998.59                 999

(= 85)        (3500/1,18/3,06*1,01*1,02=99 шт

8,59)

213 C999-ПС-42      Бирп 12/4                          1.00   1012.85                1013

(= 85)        (3550/1,18/3,06*1,01*1,02=10 шт

12,85)

214 C999-ПС-43      Извещатель пожарный дымовой       23.00     42.80                 984

(= 85)        ДИП-189                      шт

(150/1,18/3,06*1,01*1,02=42,80)

215 C999-ПС-44      Извещатель пожарный ручной         2.00     57.06                 114

(= 85)        513-10                       шт

(200/1,18/3,06*1,01*1,02=57,06)

216 C999-ПС-45      Монтажное устройство дип          23.00      9.99                 230

(= 85)        189                          шт

(35/1,18/3,06*1,01*1,02=9,99

)

217 C999-ПС-46      Аккумуляторная батарея 12          2.00    148.36                 297

(= 85)        в.7 А/ч ЕР                   шт

(520/1,18/3,06*1,01*1,02=148,36)

218 C999-ПС-47      Кабель КСРЭВнг(А) FRLS           114.00      3.96                 451

(= 85)        2*0,5                        м

(13,88/1,18/3,06*1,01*1,02=3,96)

219 C999-ПС-48      Кабель КСРЭВнг(А) FRLS            30.00      7.24                 217

(= 85)        4*0,5                        м

(25,39/1,18/3,06*1,01*1,02=7,24)

220 C999-03-052     Кабель ВВГнг-LS 2*1,5              4.00      3.45                  14

(= 85)        (12,08/1,18/3,06*1,01*1,02=3 м

,45)

221 C999-1-53       Автомат ВА 47-29 2Р25А             1.00     24.51                  25

(= 85)        (85,91/1,18/3,06*1,01*1,02=2 шт

4,51)

222 509-1828        Кабель-канал (короб)              69.00      1.64                 113

(= 85)        15x10 мм                      м

223 C999-ПС-031     Звуковой оповещатель               2.00     42.80                  86

(= 85)                                      шт

(150/1,18/3,06*1,01*1,02=42,80)

224 C999-ПС-051     Табло                              2.00     45.65                  91

(= 85)        (160/1,18/3,06*1,01*1,02=45, шт

65)

225 C999-ПС-49      СМК ИО-102-26                      2.00     71.33                 143

(= 85)        (250/1,18/3,06*1,01*1,02=71, шт

33)

226 C999-ПС-50      СМК ИО 102-2                       8.00     19.97                 160

(= 85)        (70/1,18/3,06*1,01*1,02=19,9 шт

7)

227 C999-ПС-51      Астра-С                            6.00    128.39                 770

(= 85)        (450/1,18/3,06*1,01*1,02=128 шт

,39)

228 C999-ПС-52      Астра-5                            7.00    134.10                 939

(= 85)        (470/1,18/3,06*1,01*1,02=134 шт

,10)

229 C999-5-1        Гофротруба Ф16мм                 212.00      1.04                 220

(= 85)        (3,64/1,18/3,06*1,01*1,02=1, м

04)

230 C999-ПС-53      Маяк 12-С                          1.00    102.71                 103

(= 85)        (360/1,18/3,06*1,01*1,02=102 шт

,71)

231 C999-ПС-54      Кабель КСВВ 4*0,5                140.00      1.38                 193

(= 85)        (4,82/1,18/3,06*1,01*1,02=1, м

38)

232 C999-ПС-55      Кнопка Астра-321                   1.00     51.36                  51

(= 85)        (180/1,18/3,06*1,01*1,02=51, шт

36)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    15860      2221       289     13350       214

---------           ---------

31                   2

-накладные расходы                                      руб.                     1925

-сметная прибыль                                        руб.                     1387

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    19172

ВСЕГО:                                                                          19172

Индекс на осн з/п (прил. 6а, п94 сентябрь 2014)           14.0000               31094        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин 3,30*1,18                          3.8900                1004        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.0000                 434        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов 3,06*1,18                    3.6100               48194        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          80726     31094      1438     48194

---------

434

Накладные расходы 11,90*0,94                              11.1900               21541        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                         102267

Сметная прибыль 11,20*0,9                                 10.0800               13981        [4_3_11]

ИТОГО:                                                                         116248

НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                 668        [11_3_13]

НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                 377        [11_4_14]

Итого по разделу :                                                             117293

Монтаж ЛВС и телефонии

233 ТЕРм10-02040-01 Устройство центральное             2.00   1175.24    239.98      2350      1824       480     88.30    176.60

(= 78)        управляющее                  1 устрой   --------- ---------                     --------- --------- ---------

911.87     44.26                            89      3.49      6.98

234 ТЕРм8-03591-08  Розетка штепсельная                0.09   1030.61     21.29        93        41         2     43.20      3.89

(= 85)        неутопленного типа при       100 шт.    --------- ---------                               ---------

открытой проводке                          459.54      0.75                                    0.04

235 ТЕРм8-02398-01  Провод в лотках, сечением          5.70    126.89      2.73       723        97        16      1.68      9.58

(= 85)        до 6 мм2                     100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------

16.96      0.18                             1      0.01      0.06

236 ТЕРм10-02030-01 Аппарат телефонный                 9.00     88.42                 796       669                7.20     64.80

(= 78)        настольный                   1 шт.      ---------

74.36

237 C999-ПС-200     Компл./телеф. розетка              9.00    334.62                3012

(= 85)        RJ45/RJ11                    шт

(1100/1,18/2,87*1,01*1,02=33

4,62)

238 C999-ПС-201     Кабель витая пара                335.00      3.77                1263

(= 85)        (12,40/1,18/2,87*1,01*1,02=3 м

,77)

239 C999-ПС-202     Кабель КСПВВ 4*0,5               235.00      1.38                 324

(= 85)        (4,55/1,18/2,87*1,01*1,02=1, м

38)

240 C999-ПС-203     АТС                                1.00   9034.71                9035

(= 85)        (29700/1,18/2,87*1,01*1,02=9 шт

034,71)

241 C999-ПС-204                                        2.00    547.56                1095

(= 85)        неуправляемый концентратор   шт

24*10/100Мbps

(1800/1,18/2,87*1,01*1,02=54

7,56)

242 509-1846        Кабель-канал                      60.00     76.03                4562

(= 85)                                     м

243 C999-ПС-205     Телефон беспроводной               9.00    247.55                2228

(= 85)        (1800/1,18/2,87*1,01*1,02=24 шт

7,55)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    25481      2631       498     22352       256

---------           ---------

90                   7

-накладные расходы                                      руб.                     2197

-сметная прибыль                                        руб.                     1640

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    29318

ВСЕГО:                                                                          29318

Индекс на осн з/п (прил. 6а, п99 сентябрь 2014)           14.0000               36834        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин 5,12*1,18                          6.0400                2464        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.0000                1260        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов 2,87*1,18                    3.3900               75773        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                         116331     36834      3724     75773

---------

1260

Накладные расходы 11,90*0,94                              11.1900               24584        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                         140915

Сметная прибыль 11,20*0,9                                 10.0800               16531        [4_3_11]

ИТОГО:                                                                         157446

НДС к НР (0,1712*0,18)                                     0.0310                 762        [11_3_13]

НДС к ПН (0,15*0,18)                                       0.0270                 446        [11_4_14]

Итого по разделу :                                                             158654

===================================================================================================================================

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                   363807     27570      6993    329244

---------

1173

-накладные расходы                                      руб.                    27225

-сметная прибыль                                        руб.                    16687

Итого по смете в базовых ценах                          руб.                   407719

Итого прямых затрат по смете в текущих ценах            руб.                  1594262    385980     51550   1156732      8494

---------           ---------

16422                 217

-накладные расходы                                                             314092

-сметная прибыль                                                               172746

Итого по смете в текущих ценах                          руб.                  2081100

Всего по смете в базовых ценах:                                                407719

К ОПЛАТЕ СМР : Два миллиона восемьдесят одна тысяча сто  руб.

Определитель - (=  4)

Сметная прибыль -0.3800  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7200

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=  9)

Сметная прибыль -0.5500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 15)

Сметная прибыль -0.6800  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 18)

Сметная прибыль -0.7200  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8100

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 19)

Сметная прибыль -0.5400  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0600

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 20)

Сметная прибыль -0.6400  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1100

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 29)

Сметная прибыль -0.4700  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 30)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 32)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 33)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 35)

Сметная прибыль -0.7100  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 36)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Пуск и регулировка (24) - 0.0300

Накладные расходы  от ФОТ в пуске и регулировке (27) - 1.1500

Плановые накопления  от ФОТ в пуске и регулировке (28) - 0.7100

Определитель - (= 37)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Пуск и регулировка (24) - 0.0300

Накладные расходы  от ФОТ в пуске и регулировке (27) - 1.1500

Плановые накопления  от ФОТ в пуске и регулировке (28) - 0.7100

Определитель - (= 43)

Сметная прибыль -0.6000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 57)

Сметная прибыль -0.6500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9200

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 78)

Сметная прибыль -0.6000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 79)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9900

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 85)

Сметная прибыль -0.6500  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=105)

Сметная прибыль -0.7000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8600

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=109)

Сметная прибыль -0.6800  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=110)

Сметная прибыль -0.4000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.6500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=113)

Сметная прибыль -0.5000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7900

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=114)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=117)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.7400

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=118)

Сметная прибыль -0.6000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0300

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Требования к выполнению работ

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с локально сметным расчетом документации, с использованием товара указанным в локально сметном расчете.

Качество материалов, применяемых при выполнении работ, должно соответствовать стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, пожарные сертификаты и/или другие документы, удостоверяющие их качество и соответствие санитарно-гигиеническим требованиям. Не допускается использование материалов с истекшим сроком годности.

Соблюдать требования законодательства Российской Федерации, СНиП, СанПиН, ГОСТ, технических регламентов, технических условий, нормативных актов по охране труда, пожарной безопасности, иных нормативных документов и правил, подлежащих применению к вопросам качества и безопасности выполнения работ по капитальному ремонту.

Выполнять работы с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, обязательно проводить необходимые мероприятия по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

РАЗДЕЛ 31.

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

## Применяемый  метод – проектно-сметный.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в размере 2 081 100,00 руб. (Два миллиона восемьдесят одна тысяча сто) рублей  00 копеек  исходя из цены локального сметного расчета «Капитальный ремонт помещений под МАУ МФЦ МО «Красногорский район» в здании расположенном по адресу: Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Первомайская, д.2. Локальный сметный расчет приведен в Разделе 30 настоящей  документации об электронном аукционе.

РАЗДЕЛ 32.

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на выполнение работ «Капитальный ремонт помещений под МАУ МФЦ МО «Красногорский район» в здании расположенном по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Первомайская, д.2.

| с. Красногорское | «___» __________ 2014г. |
| --- | --- |

Администрация муниципального образования «Красногорский район», в лице главы Администрации муниципального образования Бабинцева Виктора Игоревича, действующего на основании Устава в интересах муниципального образования «Красногорский район», именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________,  в лице ____________________, действующего на основании _______________, и  имеющего Лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений №__________ «____»______ ___ года далее именуемый «Подрядчик» с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), по результатам электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона №____ от «___» __________ 2014г.), о нижеследующем:

Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы согласно локальному сметному расчёту по капитальному ремонту помещений под МАУ МФЦ МО «Красногорский район» (далее – объект).

1.2. Подрядчик обязуется в установленный настоящим  контрактом  срок выполнить работы по объекту в строгом соответствии с условиями контракта, локального сметного расчёта в соответствии с ТУ, СНиП, СанПиН, ГОСТ и дальнейшей передачей результата выполненных работ Заказчику.

1.3. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и произвести расчет согласно условиям настоящего контракта.

1.4. Место выполнения работ: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское,   ул. Первомайская, д.2.

2. Цена контракта

2.1. Цена контракта составляет:                                              (                                            ) рублей.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, связанная с оплатой контракта уменьшается на размер налоговых платежей, подлежащей уплате физическому лицу.

Цена контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением всего объема работ, стоимость приобретённых материалов, расходы на перевозку рабочих, материалов, перемещение механизмов, таможенные расходы, уплату налогов, сборов, другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством.

2.3. Цена  контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается.

2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества работ  и иных условий контракта.

2.5. Оплата осуществляется: за счет средств  из бюджета Удмуртской Республики.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с даты заключения настоящего контракта.

Окончание работ  –  до 20 марта  2015 г.

Дата окончания работ является моментом для определения имущественных санкций, в случаях нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ.

3.2. Приемка осуществляется после подписания акта выполненных работ.

3.3.  Работы, выполняемые согласно локального сметного расчета, считаются одним этапом выполнения работ по Контракту.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Утвердить перечень лиц, уполномоченных Заказчиком  осуществлять контроль за  выполнением работ на объекте.

4.1.2. Передать Подрядчику локальный сметный расчет в объеме, сроки и в составе, обеспечивающих выполнение работ, в 1 (одном) экземпляре.

4.1.3.Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий настоящего контракта, включая техническое и организационное сопровождение (получение необходимых разрешений и согласований).

4.1.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.5. Производить приемку и расчеты за фактически выполненные работы, согласно условиям настоящего контракта.

4.1.6. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ на объекте, соблюдением графиков производства работ, качеством выполняемых работ.

4.1.7. Передать Подрядчику перечень приёма - сдаточной исполнительной документации, необходимой для приемки объекта.

4.1.8. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. В целях осуществления контроля за выполнением работ на объекте, заключать договора об оказании услуг по контролю за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей специализированной организацией или физическим лицом, имеющим право на данный вид деятельности. Специализированная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в рабочее время, в течение всего периода выполнения работ  на объекте.

4.2.2. Расторгнуть настоящий контракт в порядке,  установленном законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

#### 5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Выполнить  работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим контрактом, нормативными документами и сдать приемочной комиссии Заказчика в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию объекта.

5.1.2. Обеспечить:

- производство работ в полном соответствии с локальным сметным расчетом, сроками, действующими нормами и правилами;

- выполнить качественно  работу в соответствии с  действующими нормами и техническими условиями;

- своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке объекта и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

5.1.3. Обеспечить в период проведения работ выполнение необходимых  мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, по санитарному и противопожарному состоянию объекта.

5.1.4. Поставить на объект материалы, оборудование, конструкции, инструменты, приборы учета, необходимые для производства работ по настоящему контракту, нести ответственность за их сохранность.

Все поставляемые материалы, оборудование должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности.

5.1.5. Обеспечить содержание и уборку объекта.

5.1.6. Осуществлять охрану объекта, а также охрану материалов, оборудования,  техники и другого имущества на территории объекта с даты начала работ до их завершения и приемки Заказчиком, нести ответственность в случаях их порчи и хищения.

До сдачи объекта в эксплуатацию Подрядчик несет риск случайного уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с действием обстоятельств непреодолимой силы.

5.1.7. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве  работ на объекте.

5.1.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней, после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ на объекте, освободить объект от машин и механизмов, неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.

5.1.9. Своевременно подготовить исполнительную документацию (акты, схемы и т.п.) и передать Заказчику в 2-х экземплярах.

5.1.10. По запросу  Заказчика предоставить в 3 (трех) дневный срок документы, касающиеся процесса выполнения работ на объекте.

5.1.11. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- ненадлежащего качества  выполненных работ;

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих сохранности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5.1.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

6.Порядок платежей и расчетов

6.1. Подрядчик  в течение 5-ти дней с момента завершения работ предоставляет Заказчику справки о стоимости выполненных работ и затрат  по форме КС-3 и акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 с расшифровкой видов работ  (в текущих и базовых ценах) с исполнительной документацией на выполненный объем работ.

6.2. Оплата за выполненную работу производится Заказчиком на основании  выставленных счетов-фактур, актов выполненных работ не более чем в течение 30 дней с даты подписания заказчиком этих документов. Расчеты производятся перечислением денежных средств в безналичном порядке.

6.3. Заказчик проверяет и подписывает представленные Подрядчиком акты выполненных работ в течение 5-ти дней с момента их получения, по которым объем выполненных работ по указанным актам принимается к оплате и включается в отчетность.

7.Производство, сдача и приемка работ

7.1.Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту - формы КС-2; КС-3.

7.2.Приемка выполненных работ производится в течение 5 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о выполнении работ.

7.3.В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости контракта обязан в согласованный срок устранить недостатки выполненной работы. Некачественно выполненные работы и работы, выполненные с отклонением от технического задания, Заказчиком к оплате не принимаются.

7.4. Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход выполнения  работ, данные о проведении испытаний и др. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он излагает свое мнение в журнале производства работ. Подрядчик обязуется в трехдневный срок принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

7.5. За пять дней до начала работы приемочной комиссии по приемке работ на объекте Подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации, и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

7.6.Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения Заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика, а также присутствие указанного лица при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований  строительных норм и правил.

7.7. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Для проведения экспертизы результатов выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и этапу исполнения контракта. При этом Подрядчик обязан предоставить указанные дополнительные материалы в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

8.Гарантии качества по сданным работам

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ согласно настоящему контракту в полном объеме, предусмотренными  в локальном сметном расчете, полученном Подрядчиком от Заказчика, и в настоящем контракте, в сроки, определенные настоящим контрактом;

- качественно выполнить работы в соответствии с  действующими  нормами и правилами;

- своевременное устранение, за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных в процессе работы на объекте и в гарантийный период.

8.2.Гарантийный срок устанавливается  5 (пять) лет с даты подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

8.3.Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых  материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для выполнения работ  на объекте, ГОСТ, ТУ и наличие сертификатов.

8.4.При выявлении в  период гарантийной эксплуатации дефектов на объекте, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов и недостатков выполненных работ осуществляется за счет средств, силами Подрядчика в установленный Заказчиком срок.

- 9.   Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет с учетом требований части 1 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере 5% (пяти) процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет   104055,00 (Сто четыре тысячи пятьдесят пять) рублей 00 копеек.

9.2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), что составляет __________ рублей (___________________________) рублей ____копеек или информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в  аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены.

9.3. Способ обеспечения исполнения контракта участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, определяется самостоятельно.

9.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

9.5. Реквизиты для перечисления денежных средств:

ИНН 1809007611  КПП 183701001

ОГРН 1021800678635

Управление финансов Администрации муниципального образования

«Красногорский район» (Администрация муниципального образования

«Красногорский район» л/с 05526140000)

р/с 40302810368055030005

к/с 30101810400000000601

Отделение № 8618 Сбербанка России г. Ижевск

БИК 049401601

Код дохода 526 0000000000 0000 180

9.6. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются Подрядчику Заказчиком после подписания Акта выполненных работ по контракту в течение 10 календарных дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика и при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту. Денежные средства возвращаются на счет, указанный Подрядчиком в его письменном требовании.

9.7. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

- 10. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств

- 10.1. В случае просрочки исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту (в т.ч. гарантийного обязательства) Заказчик вправе потребовать уплаты  пеней. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, начиная со дня, следующего за днем исполнения обязательств, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

- 10.2. В случае  за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства) предусмотренных Контрактом Заказчик  устанавливает штраф. Размер штрафа устанавливается Контрактом в размере 10% от цены Контракта.

- 10.3. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

- 10.4. В случае просрочки выполнения работы Подрядчик вправе потребовать уплаты Заказчиком пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения  обязательств, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

- 10.5. В случае за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф. Размер штрафа устанавливается Контрактом в размере 2,5% от цены Контракта.

- 10.6. В случае нарушения Заказчиком обязательств по Контракту Подрядчик вправе требовать возмещения только реального ущерба. Упущенная выгода не возмещается.

- 10.7. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

- 11. Изменение и расторжение контракта

11.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества работ и иных условий контракта;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объёму работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работ. Цена единицы дополнительных работ или цена единицы работы при уменьшении предусмотренного контрактом объема работ должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте объем работ.

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объем работ предусмотренных контрактом.

11.2. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика, за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.3.В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому Заказчику.

11.4. При исполнении контракта по согласованию заказчика с  Подрядчиком допускается оказание работ, качество, которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

11.5. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

11.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.7. Если заказчиком проведена экспертиза оказанных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения  контракта.

11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее  чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Датой уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

11.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.10. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

11.11. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным требованиям к участникам закупки  или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем.

11.12. Если до расторжения контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта объём оказанных работ должен быть уменьшен с учетом объема оказанных работ по расторгнутому контракту. При этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально объёму оказанных работ.

11.13. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.14. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение подрядчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения подрядчиком  подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

11.15. Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.16.Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.17.При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.18. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом подрядчиком от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ.

- 12. Решение споров

- 12.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности урегулирования споров мирным путем, спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих исполнению сторонами обязательств по Контракту) сроки исполнения обязательств отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.

13.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 13.1 Контракта, в частности, относятся: стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок в определенных направлениях, по ограничению подачи видов энергии, эмбарго на определенные виды продукции, сырья.

13.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по контракту, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 13.2 Контракта.

- 14. Заключительные положения

- 14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 мая 2015 г.

- 14.2. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

14.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом.

- 15. Адреса и реквизиты сторон

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Администрация муниципального образования «Красногорский район» ИНН 1815001093, КПП 183701001 Адрес:427650, Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, 64 Тел.\факс 8 (34164) 2-16-00, 2-17-51 УФК по Удмуртской Республике (ОФК 15, УФ Администрации Красногорского района л/с 02133025810 Администрация Красногорского района л/с 03526140001) р\с 40204810500000000016 ГРКЦ НБ Удмуртской Республики Банка России г. Ижевск БИК 049401001 Глава Администрации ________В.И. Бабинцев м.п. |  |

Приложение №1 к аукционной документации

(рекомендуемая форма)

Настоящим декларируем соответствие требованиям, установленным для субъектов малого предпринимательства п.1,23,3 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г.№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

| 1 | Для юридических лиц - суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном капитале (паевом фонде), % |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств данный показатель указывается за период, прошедший со дня их государственной регистрации), чел. |  |
| 3 | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год, млн. руб. |  |

или

Настоящим декларируем принадлежность  к социально ориентированным некоммерческим организациям (необходимо выбрать один из вариантов)

| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в составе учредителей, % |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Осуществляемые в соответствии с учредительными документами виды деятельности |  |

Инструкция по заполнению:

Участник электронного аукциона должен   заполнить столбцы одной из таблиц  указав данные в числовом выражении, позволяющие сделать однозначный вывод о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

Приложение №2 к аукционной документации

Форма № 1 (рекомендуемая)

«Первая часть заявки»

Мы согласны принять участие в электронном аукционе на право заключить муниципальный контракт на  выполнение работ: «Капитальный ремонт помещений под МАУ МФЦ МО «Красногорский район» в здании расположенном по адресу: УР, с. Красногорское,  ул. Первомайская, д.2» на условиях, предусмотренных Документацией об электронном аукционе.

Данный образец таблицы не является обязательным для заполнения

и служит примером формы

Предлагаем выполнить работы с использованием Товара:

| № п/п | Наименование Товара | Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Наименование места происхождения Товара | Наименование производителя Товара | Показатели характеристик объекта закупки, позволяющие определить соответствие установленным Заказчиком требованиям | Значения показателей, установленные Документацией об электронном аукционе | Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным Документацией об электронном аукционе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Раствор |  |  |  | Раствор кладочный цементно-известковый М25, М50 ГОСТ 28013-98 | Соответствие |  |
| 2 | Раствор |  |  |  | Раствор кладочный цементный М200 ГОСТ 28013-98 | Соответствие |  |
| 3 | Кирпич |  |  |  | Кирпич керамический 250*120*65мм М100 | Соответствие |  |
| 4 | Листы гипсокартонные |  |  |  | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5мм ГОСТ 6266-97 | Соответствие |  |
| 5 | Штукатурная гипсовая смесь |  |  |  | Сухая смесь на гипсовой основе с добавлением полимерных компонентов | Соответствие |  |
| 6 | Шпатлевка |  |  |  | Сухая смесь на гипсовой основе с добавлением полимерных компонентов | Соответствие |  |
| 7 | Грунтовка |  |  |  | Грунтовка для внутренних работ | Соответствие |  |
| 8 | Профили |  |  |  | Профили холодногнутые из оцинкованной стали | Соответствие |  |
| 9 | Бетон тяжелый |  |  |  | Бетон тяжелый В15 и В22,5 ГОСТ 26633-2012 | Соответствие |  |
| 10 | Материалы теплоизоляционные |  |  |  | Материалы теплоизоляционные из стекловолокна | Соответствие |  |
| 11 | Краска |  |  |  | Краска масляная или алкидная | Соответствие |  |
| 12 | Москитная сетка |  |  |  | Москитная сетка для ПВХ окон | Соответствие |  |
| 13 | Сэндвич-панель |  |  |  | Сэндвич-панель толщиной 10мм | Соответствие |  |
| 14 | Пена монтажная |  |  |  | Для герметизации стыков | Соответствие |  |
| 15 | Герметик силиконовый |  |  |  | Для герметизации стыков | Соответствие |  |
| 16 | Уголок ПВХ |  |  |  | Уголок ПВХ, цвет белый. | Соответствие |  |
| 17 | Потолок реечный |  |  |  |  | Соответствие |  |
| 18 | Потолок подвесной |  |  |  |  | Соответствие |  |
| 19 | Краска |  |  |  | Водоэмульсионная для внутренних работ | Соответствие |  |
| 20 | Обои |  |  |  | Обои высококачественные | Соответствие |  |
| 21 | Клей |  |  |  | Клей для обоев тяжелых | Соответствие |  |
| 22 | Клей |  |  |  | Для укладки керамической плитки, сухая смесь | Соответствие |  |
| 23 | Плитка |  |  |  | Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен | Соответствие |  |
| 24 | Затирка |  |  |  | Для заполнения швов между керамическими плитками. Сухая смесь. | Соответствие |  |
| 25 | Перемычки |  |  |  | Уголок 125*10 ГОСТ 8510-86 | Соответствие |  |
| 26 | Перемычки |  |  |  | Швеллер 18У ГОСТ 8240-97; Полоса 500*60*5мм ГОСТ 8240-97 | Соответствие |  |
| 27 | Песок |  |  |  | Песок природный для строительных работ средний | Соответствие |  |
| 28 | Гидроизоляционная смесь |  |  |  | Цементная смесь для устройство жестких водонепроницаемых покрытий | Соответствие |  |
| 29 | Грунтовка |  |  |  | Водно-диспесионная грунтовка глубокого проникновения | Соответствие |  |
| 30 | Сетка арматурная |  |  |  | Сетка арматурная для стяжки и монолитного участка | Соответствие |  |
| 31 | Клей |  |  |  | Для укладки керамогранитной плитки, сухая смесь | Соответствие |  |
| 32 | Плитка |  |  |  | Керамический гранит, неполированный, квадратный | Соответствие |  |
| 33 | Портландцемент |  |  |  | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 | Соответствие |  |
| 34 | Бруски обрезные хвойных пород |  |  |  | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150мм | Соответствие |  |
| 35 | Доски обрезные хвойных пород |  |  |  | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм | Соответствие |  |
| 36 | Блок оконный и витраж |  |  |  | Профиль ПВХ по ГОСТ 30674-99. | Соответствие |  |
|  |  |  |  |  | Количество камер профиля– 3. |  |  |
|  |  |  |  |  | Толщина профиля – 68 мм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Цвет профиля – белый. |  |  |
|  |  |  |  |  | Профиль усилен армированием. |  |  |
|  |  |  |  |  | Толщина армированной стали – 1,5 мм. |  |  |
|  |  |  |  |  | Стеклопакет двух камерный по ГОСТ 24866-99. |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс изделия по ГОСТ 23166-99. |  |  |
|  |  |  |  |  | Сопротивление теплопередаче – В2 Воздухонепроницаемость – А. |  |  |
|  |  |  |  |  | Водонепроницаемость – В |  |  |
|  |  |  |  |  | Звукоизоляция – В |  |  |
|  |  |  |  |  | Толщина стеклопакета – 36 мм. |  |  |
| 37 | Доски подоконные |  |  |  | Доски подоконные ПВХ шириной 500мм | Соответствие |  |
| 38 | Слив оконный |  |  |  | Слив оконный оцинкованный окрашенный толщиной 250мм | Соответствие |  |
| 39 | Блок дверной |  |  |  | ДГ 21-8; ДГ 21-9; ДГ 21-10 | Соответствие |  |
| 40 | Металлоконструкции |  |  |  | Труба 80*80*3 ГОСТ 8639-82 | Соответствие |  |
|  |  |  |  |  | Труба 60*40*1,5 ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  |  |  | Труба 15*15*1,5 ГОСТ 8639-82 |  |  |
|  |  |  |  |  | Труба 150*80*5 ГОСТ 8645-68 |  |  |
|  |  |  |  |  | Труба 80*40*3 ГОСТ 8645-68 |  |  |
| 41 | Пеноплекс |  |  |  | Пеноплекс 35 | Соответствие |  |
| 42 | Профнастил |  |  |  | Профнастил НС44*0,7 | Соответствие |  |
| 43 | Труба |  |  |  | Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ф25мм | Соответствие |  |
| 44 | Труба |  |  |  | Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ф20мм | Соответствие |  |
| 45 | Труба |  |  |  | Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ф15мм | Соответствие |  |
| 46 | Кран шаровой |  |  |  | Кран шаровой ВВ 1/2" | Соответствие |  |
| 47 | Радиатор |  |  |  | Радиатор чугунный Т3-140-500 | Соответствие |  |
| 48 | Кран |  |  |  | Кран Маевского для чугунных радиаторов Ф15мм | Соответствие |  |
| 49 | Кран |  |  |  | Кран запорный радиаторный прямой Ф15мм | Соответствие |  |
| 50 | Воздухоотводчик |  |  |  | Воздухоотводчик для чугунного радиатора | Соответствие |  |
| 51 | Труба |  |  |  | Труба РN20 Ф15 | Соответствие |  |
| 52 | Труба |  |  |  | Труба РN20 Ф32 | Соответствие |  |
| 53 | Унитаз |  |  |  |  | Соответствие |  |
| 54 | Умывальник |  |  |  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с компл. нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, полукруглые со скрытыми установочными поверхностями без спинки | Соответствие |  |
| 55 | Насос |  |  |  | Насос фекальный | Соответствие |  |
| 56 | Кабель-канал |  |  |  | Кабель-канал ПВХ | Соответствие |  |
| 57 | Кабель |  |  |  | Кабель ВВГ 3*2,5 | Соответствие |  |
| 58 | Щит |  |  |  | Щит ЩРН-П-8 | Соответствие |  |
| 59 | Щит |  |  |  | Щит ЩРН-П-36 | Соответствие |  |
| 60 | Счетчик |  |  |  | Счетчик трех фазный | Соответствие |  |
| 61 | Автоматический выключатель |  |  |  | Автоматический выключатель 1П, 3П Х-ка С | Соответствие |  |
| 62 | Розетка |  |  |  | Розетка скрытой проводки | Соответствие |  |
| 63 | Выключатель |  |  |  | Выключатель 2СП | Соответствие |  |
| 64 | Светильник |  |  |  | Светильник люминисцентный 2*36 | Соответствие |  |
| 65 | Светильник |  |  |  | Светильник люминисцентный 4*18 | Соответствие |  |
| 66 | Прибор |  |  |  | Прибор приемно-контрольный охранно- пожарный с количеством шлейфов не менее 8 | Соответствие |  |
| 67 | Прибор |  |  |  | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации с количеством подключаемых шлейфов не менее 8 | Соответствие |  |
| 68 | Бесперебойный источник питания |  |  |  | Бесперебойный источник питания 12В 4А/час | Соответствие |  |
| 69 | Извещатель пожарный дымовой |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой | Соответствие |  |
| 70 | Извещатель пожарный ручной |  |  |  | Извещатель пожарный ручной | Соответствие |  |
| 71 | Монтажное устройство |  |  |  | Монтажное устройство | Соответствие |  |
| 72 | Аккумуляторная батарея |  |  |  | Аккумуляторная батарея | Соответствие |  |
| 73 | Кабель |  |  |  | Кабель не поддерживающий горение огнестойкий | Соответствие |  |
| 74 | Звуковой Оповещатель |  |  |  | Оповещатель пожарно-охранный звуковой | Соответствие |  |
| 75 | Табло |  |  |  | Охранно-пожарное световое | Соответствие |  |
| 76 | Извещатель |  |  |  | Извещатель охранный магнитоконтактный | Соответствие |  |
| 77 | Извещатель |  |  |  | Извещатель охранный поверхностный звуковой | Соответствие |  |
| 78 | Извещатель |  |  |  | Извещатель инфракрасный пассивный | Соответствие |  |
| 79 | Гофротруба |  |  |  | Гофротруба ПВХ | Соответствие |  |
| 80 | Оповещатель |  |  |  | Оповещатель охранно -пожарный световой | Соответствие |  |
| 81 | Кабель |  |  |  | Кабель КСВВ 4*0,5 | Соответствие |  |
| 82 | Извещатель |  |  |  | Извещатель охранный точечный электроконтактный ручной | Соответствие |  |
| 83 | Розетка |  |  |  | Розетка RJ45/RJ11 | Соответствие |  |
| 84 | Кабель |  |  |  | Кабель витая пара | Соответствие |  |
| 85 | Кабель |  |  |  | Кабель КСПВВ 4*0,5 | Соответствие |  |
| 86 | АТС |  |  |  | АТС совместима со всеми видами аналоговых телефонных аппаратов, факсов, модемов | Соответствие |  |
| 87 | Коммутатор |  |  |  | Неуправляемый концентратор 24*10/100Мbps | Соответствие |  |
| 88 | Телефон |  |  |  | Телефон беспроводной | Соответствие |  |

*Образец данной формы носит рекомендательный характер. Участник размещения заказа по желанию может воспользоваться данной формой или использовать собственную.

Инструкция по заполнению Таблицы Формы 1:

1. В соответствии с подпунктом б) пункта 3 части 3 статьи 66 Федерального закона первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения Товара или наименование производителя предлагаемого для поставки Товара, поэтому:

1.1. В графах столбца 3 Таблицы  должны быть указаны товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) предлагаемого к поставке Товара. Данная информация должна быть предоставлена с указанием всех букв и цифр (при наличии).

1.2. В графах столбца 4 Таблицы должно быть указано наименование места происхождения Товара. При отсутствии наименования места происхождения Товара данный столбец оставляется пустым или в нем ставится прочерк и заполняется столбец 5 Таблицы. Наименование места происхождения Товара следует указывать в соответствии со статьями 1246, 1516 Гражданского кодекса Российской Федерации. Одновременно с указанием наименования места происхождения Товара рекомендуется указывать регистрационный номер наименования места происхождения Товара в Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации.

1.3. В графах столбца 5 Таблицы  должно быть указано наименование производителя Товара. Данный столбец заполняется обязательно в случае, если наименование места происхождения Товара в графах столбца 4 Таблицы  не указано. Наименование производителя следует указывать в соответствии со статьями 19, 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, в том числе для юридических лиц, зарегистрированных на территории Российской Федерации, следует указывать организационно-правовую форму (например, ООО, ОАО и др.).

1.4. По каждой позиции Товара в Таблице в обязательном порядке должна быть заполнена одна из граф: или в столбце 4, или в столбце 5. Допускается заполнение обеих из указанных граф.

1.5. В том случае если для поставки предлагается Товар с несколькими товарными знаками (их словесными обозначениями) (при наличии), знаками обслуживания (при наличии), фирменными наименованиями (при наличии) и т.д., наименованиями места происхождения Товара или наименованиями производителя, рекомендуется указывать перечисленные наименования через «и/или».

2. В графах столбца 8 Таблицы  указать конкретные показатели Товара, соответствующие значениям, установленным Документацией об электронном аукционе:

2.1. В графах, в которых установлено значение показателя «соответствие», следует указать «соответствие» или иным образом указать конкретный показатель, позволяющий однозначно толковать его как соответствующий показателю, установленному Документацией об электронном аукционе.

3. При предоставлении информации по Форме 1 Документации об электронном аукционе «Первая часть заявки на участие в электронном аукционе» без заполненных граф столбца 8 «Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным Документацией об электронном аукционе» информация о конкретных показателях считается не предоставленной, что является основанием для принятия решения об отказе в допуске к участию в электронном аукционе в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 67 Федерального закона.