Санкт-Петербург    БАРС+ версия  12.095
 
                                                                                                                        Форма 4
       Строительство двухквартирного жилого дома по адресу Красногорский р-н, д. Ст. Качкашур, ул. Верхняя, д.8
      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         [наименование стройки ( ремонтируемого объекта)]

                             Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   №
                                  (локальная смета)
 
           на Строительство двухквартирного жилого дома по адресу Красногорский р-н, д. Ст. Качкашур, ул. Верхняя, д.8
          --------------------------------------------------------------------------------------------------------
                         (наименование работ и затрат, наименование объекта)
        Строительство двухквартирного жилого дома по адресу Красногорский р-н, д. Ст. Качкашур, ул. Верхняя, д.8
       -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
        Оcнование:
 
        Сметная стоимость: 2586.349 тыс.руб
                         ----------------------------------------------------------------------------------------
        Средства на оплату труда:        330.614 тыс.руб
                                ----------------------------------------------------------------------------------
 
       Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на _______июнь_________20__16___г.
                                                                                                                         руб.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     |               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |
     | Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |
  N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |
     | норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |
 п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |
     |               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|
     |               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|
     |               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|
     |               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |
     |               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
                      Цоколь
 
    1 ТЕР8-02001-01   Кладка стен кирпичных             28.74    629.64     42.66     18096      1385      1226      5.40    155.20
        (= 15)        наружных простых при высоте  1 м3       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      этажа до 4 м                                48.19      5.55                           160      0.40     11.50
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    18096      1385      1226     15485       155
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                            160                  12
      -накладные расходы                                      руб.                     1885
 
      -сметная прибыль                                        руб.                     1236
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    21217
 
      ВСЕГО:                                                                          21217
 
      Индекс на осн з/п (п.11 прил.6 А  февраль 2016 г )        14.4200               19972        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    4.4200                4712        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.4200                2307        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              8.8600              137197        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                         164188     19972      7019    137197
                                                                                                      ---------
                                                                                                           2307
 
      Накладные расходы                                         12.2500               23091        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                         187279
 
      Сметная прибыль                                           11.5400               14263        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                             201542
 
                      Стены
 
    2 ТЕР8-03002-01   Кладка стен из                    42.18    893.45     46.93     37686      1732      1980      4.43    186.86
        (= 15)        легкобетонных камней без     1 м3       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      облицовки при высоте этажа                  41.07      6.12                           258      0.44     18.56
                      до 4 м       
    3 ТЕР9-03014-01   Монтаж связей и распорок из       0.082   1653.81    508.02       136        49        42     63.28      5.19
        (= 18)        одиночных и парных уголков,  1 т        --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      гнутосварных профилей для                  593.81     53.64                             4      3.82      0.31
                      пролетов до 24 м при высоте 
                      здания до 25 м (перемычки)  
    4 101-2545        Сталь угловая 75х75 мм            0.082   4984.87                 409           
        (= 18)                                     т       
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    38231      1781      2022     34428       192
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                            262                  19
      -накладные расходы                                      руб.                     2476
 
      -сметная прибыль                                        руб.                     1637
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    42344
 
      ВСЕГО:                                                                          42344
 
      Индекс на осн з/п (п.2.9 прил.4 А  февраль 2016 г )       14.4200               25682        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    4.3900                7726        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.4200                3778        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              5.3400              183846        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                         221032     25682     11504    183846
                                                                                                      ---------
                                                                                                           3778
 
      Накладные расходы                                         12.2500               30331        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                         251363
 
      Сметная прибыль                                           11.5400               18891        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                             270254
 
                      Перекрытие
 
    5 ТЕР10-01021-03  Устройство перекрытий с           1.328   6440.08    357.90      8552      1523       475    129.71    172.25
        (= 19)        укладкой балок по стенам     100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      каменным с накатом из досок               1147.09     27.51                            37      1.98      2.63
    6 102-8006        Бруски обрезные хвойных            0.30   1096.77                 329           
        (= 19)        пород длиной 2-6,5 м, сорт   м3      
                      I        
    7 104-0330        Плиты теплоизоляционные из        29.00    839.87               24356           
        (= 19)        стекловолокна URSА, марки    м3      
                      П-30-У16-1250-600-60       
    8 101-4135        Пленка пароизоляционная          131.00      6.09                 798           
        (= 19)        ЮТАФОЛ                       м2      
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    34035      1523       475     32037       172
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                             37                   3
      -накладные расходы                                      руб.                     1841
 
      -сметная прибыль                                        руб.                      983
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    36859
 
      ВСЕГО:                                                                          36859
 
      Индекс на осн з/п (п.8.11 прил.4 А  февраль 2016 г )      14.4200               21962        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    7.2500                3176        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.4200                 534        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              4.0500              129750        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                         155422     21962      3710    129750
                                                                                                      ---------
                                                                                                            534
 
      Накладные расходы                                         12.2500               22552        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                         177974
 
      Сметная прибыль                                           11.5400               11344        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                             189318
 
                      Кровля (деревянные конструкц
                      ии)
 
    9 ТЕР10-01002-01  Установка стропил                  2.07   2018.53     40.77      4178       445        84     24.09     49.87
        (= 19)                                     1 м3       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 214.98      2.08                             4      0.15      0.31
   10 ТЕРр58-12-2     Устройство обрешетки с             1.32   1618.57     29.71      2137       240        39     21.35     28.18
        (=110)        прозорами из досок и         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      брусков под кровлю из                      181.93      3.99                             5      0.32      0.42
                      листовой стали
   11 ТЕР10-01083-07  Устройство по фермам              0.264   6060.72    210.56      1600        80        56     32.48      8.57
        (= 19)        настила рабочего толщиной    100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      50 мм сплошного                            304.80     16.25                             4      1.17      0.31
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     7915       765       179      6971        87
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                             13
      -накладные расходы                                      руб.                      788
 
      -сметная прибыль                                        руб.                      434
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     9137
 
      ВСЕГО:                                                                           9137
 
      Индекс на осн з/п (п.3.6 прил.4 А  февраль 2016 г )       14.4200               11031        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    7.6600                1272        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.4200                 187        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              5.3600               37365        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                          49855     11031      1459     37365
                                                                                                      ---------
                                                                                                            187
 
      Накладные расходы                                         12.2500                9653        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                          59508
 
      Сметная прибыль                                           11.5400                5008        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                              64516
 
                      Кровля
 
   12 ТЕР9-04002-01   Монтаж кровельного покрытия        2.49   1049.28    471.55      2613       829      1174     35.50     88.40
        (= 18)        из профилированного листа    100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      при высоте здания до 25 м                  333.13     36.50                            91      2.61      6.50
   13 101-3845        Профилированный лист               1.35   8824.95               11914           
        (= 18)        оцинкованный НС44-1000-0,55  т       
   14 101-1810        Винты самонарезающие для          0.007  67295.06                 471           
        (= 18)        крепления профилированного   т       
                      настила и панелей к несущим 
                      конструкциям        
   15 101-9496        Дополнительные элементы            6.00     77.36                 464           
        (= 18)        металлочерепичной кровли:    шт.     
                      разжелобки, коньки, ендовы, 
                      карнизные и торцевые
                      планки, заглушки и т.д.     
   16 ТЕР10-01008-05  Устройство карнизов                0.28   4454.86     93.92      1247       367        26    143.00     40.04
        (= 19)                                     100 м2     --------- ---------
                                                                1309.02
   17 102-0048        Доски обрезные хвойных          -0.1624   1120.38                -182           
        (= 19)        пород длиной 4-6,5 м,        м3      
                      шириной 75-150, мм толщиной 
                      19-22 мм, II сорта         
   18 102-0060        Доски обрезные хвойных          -0.2576   1009.32                -260           
        (= 19)        пород длиной 4-6,5 м,        м3      
                      шириной 75-150 мм, толщиной 
                      44 мм и более, II сорта    
   19 203-0367        Обшивка наружная и              -0.2968   1365.02                -405           
        (= 19)        внутренняя из древесины тип  м3      
                      0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13
                      мм, шириной без гребня от
                      70 до 90 мм
   20 ТЕР10-01008-04  Устройство фронтонов               0.24   4290.85    108.68      1030       149        26     68.00     16.32
        (= 19)                                     100 м2     --------- ---------
                                                                 622.47
   21 203-0367        Обшивка наружная и              -0.3792   1365.02                -518           
        (= 19)        внутренняя из древесины тип  м3      
                      0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13
                      мм, шириной без гребня от
                      70 до 90 мм
   22 201-9006-103    Металлический сайдинг             52.00     68.69                3572           
        (=  1)                                     м2      
   23 101-9680-002    Шурупы самонарезающие по          0.257     92.91                  24           
        (=  1)        металлу м-35х3.5 мм          1000 шт.
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    19970      1345      1226     17399       144
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                             91                   7
      -накладные расходы                                      руб.                     1437
 
      -сметная прибыль                                        руб.                     1107
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    22514
 
                      Полы
 
   24 ТЕР11-01012-01  Укладка лаг по кирпичным           1.32   2831.22     59.43      3737       540        78     44.70     59.00
        (= 20)        столбикам                    100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 409.18      1.77                             2      0.14      0.18
   25 203-0399        Лаги половые                       1.56   1050.76                1639           
        (= 20)        антисептированные,           м3      
                      применяемые в строительстве 
                      жилых, общественных и
                      производственных зданий при 
                      производстве деревянных
                      полов тип II, сечением
                      100х40; 100х60; 120х60;
                      100-150х40-60 мм   
   26 ТЕР11-01033-02  Устройство покрытий дощатых        1.32   8283.96    144.86     10935       806       191     66.71     88.06
        (= 20)        толщиной 36 мм               100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 610.66     10.89                            14      0.76      1.00
   27 203-0344        Доски для покрытия полов со     -4.8972   1977.05               -9682           
        (=  1)        шпунтом и гребнем из         м3      
                      древесины антисептированные 
                      тип ДП-27 толщиной 27 мм,
                      шириной без гребня от 100
                      до 140 мм  
   28 203-0522        Доски для покрытия полов           6.20   2017.03               12506           
        (=  1)        толщиной 47 мм, шириной 118  м3      
                      мм     
   29 ТЕР26-02018-01  Огнебиозащитное покрытие           1.32    260.53    123.17       344       174       163     12.91     17.04
        (= 43)        деревянных конструкций       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      составом "Пирилакс" любой                  131.84      2.00                             3      0.14      0.18
                      модификации при помощи
                      аэрозольно-капельного
                      распыления для
                      обеспечивания первой группы 
                      огнезащитной эффективности
                      по НПБ 251 
   30 113-8071        Антисептик-антипирен              42.50     17.38                 739           
        (= 43)        «ПИРИЛАКС 3000» для          кг      
                      древесины
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    20218      1520       432     18266       164
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                             19                   1
      -накладные расходы                                      руб.                     1853
 
      -сметная прибыль                                        руб.                     1146
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    23217
 
      ВСЕГО:                                                                          23217
 
      Индекс на осн з/п (п.22 прил.6 А  февраль 2016 г )        14.4200               21918        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    8.0300                3316        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.4200                 274        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              5.0500               92243        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                         117751     21918      3590     92243
                                                                                                      ---------
                                                                                                            274
 
      Накладные расходы                                         12.2500               22699        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                         140450
 
      Сметная прибыль                                           11.5400               13225        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                             153675
 
                      Окна
 
   31 ТЕР10-01034-05  Установка в жилых и               0.168  15395.60    518.45      2586       296        87    187.55     31.51
        (= 19)        общественных зданиях         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      оконных блоков из ПВХ                     1759.97     25.22                             4      1.76      0.30
                      профилей поворотных
                      (откидных,
                      поворотно-откидных) с
                      площадью проема до 2 м2
                      двухстворчатых      
   32 203-8056        Блоки оконные из                  16.80   1915.61               32182           
        (= 19)        поливинилхлоридных профилей  м2      
                      с листовым стеклом и
                      стеклопакетом двустворные с 
                      форточными створками ОПРСП
                      12-15, площадью 1,71 м2,
                      ОПРСП 15-12, площадью 1,71
                      м2 (ГОСТ 30674-99)         
   33 ТЕР15-01050-04  Облицовка оконных и дверных       0.128  12675.47     54.38      1622       210         7    166.47     21.31
        (= 32)        откосов декоративным         100 м2     --------- ---------                               --------- ---------
                      бумажно-слоистым пластиком                1640.65      1.15                                    0.08      0.01
                      или листами из
                      синтетических материалов на 
                      клее       
   34 101-1862        Пластик бумажно-слоистый 2      0.01344  88298.19                1187           
        (= 32)        с декоративной стороной      1000 м2 
   35 ТЕР10-01035-01  Установка подоконных досок         0.11   4453.81     16.79       490        21         2     21.19      2.33
        (= 19)        из ПВХ в каменных стенах     100 п.     --------- ---------                               ---------
                      толщиной до 0,51 м                         193.97      0.58                                    0.04
   36 101-2908        Доски подоконные ПВХ,             11.00    256.86                2825           
        (= 19)        шириной 400 мм               м       
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    40892       527        96     40269        55
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                              4
      -накладные расходы                                      руб.                      600
 
      -сметная прибыль                                        руб.                      318
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    41810
 
      ВСЕГО:                                                                          41810
 
      Индекс на осн з/п (п.32в прил.6 А  февраль 2016 г )       14.4200                7599        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    7.7000                 708        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.4200                  58        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              1.5200               61209        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                          69574      7599       766     61209
                                                                                                      ---------
                                                                                                             58
 
      Накладные расходы                                         12.2500                7350        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                          76924
 
      Сметная прибыль                                           11.5400                3670        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                              80594
 
                      Наружная отделка
 
   37 ИТЕР9-04016-1   Монтаж вентилируемой              2.445   3102.24    616.67      7585      3493      1508    141.38    345.67
        (= 18)        фасадной системы с           100м2обл   --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      облицовкой металлическим                  1428.82    145.72                           356     13.91     34.01
                      сайдингом с устройством
                      теплоизоляционного слоя     
   38 101-1735        Винты самонарезающие СМ1-35       0.004  49907.12                 200           
        (= 18)                                     т       
   39 104-0330        Плиты теплоизоляционные из        17.30    839.87               14530           
        (= 18)        стекловолокна URSА, марки    м3      
                      П-30-У16-1250-600-60       
   40 201-9006-103    Металлический сайдинг            288.51     68.69               19818           
        (= 18)                                     м2      
   41 ТЕР15-02001-01  Улучшенная штукатурка              0.26   1944.12     52.76       505       190        14     70.88     18.43
        (= 30)        фасадов                      100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      цементно-известковым                       731.98     33.03                             9      2.78      0.72
                      раствором по камню стен     
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    42638      3683      1522     37433       364
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                            365                  35
      -накладные расходы                                      руб.                     3673
 
      -сметная прибыль                                        руб.                     3381
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    49692
 
      ВСЕГО:                                                                          49692
 
      Индекс на осн з/п (п.5.7 прил.4 А  февраль 2016 г )       14.4200               53109        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    5.7100                6606        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.4200                5263        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              3.1600              118288        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                         183266     53109     11869    118288
                                                                                                      ---------
                                                                                                           5263
 
      Накладные расходы                                         12.2500               44994        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                         228260
 
      Сметная прибыль                                           11.5400               39017        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                             267277
 
                      Двери
 
   42 ТЕР10-01039-01  Установка блоков в наружных      0.1974   5418.72   1444.22      1070       203       285    104.28     20.58
        (= 19)        и внутренних дверных         100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      проемах в каменных стенах,                1027.73    157.68                            31     11.35      2.24
                      площадь проема до 3 м2  
   43 203-8085        Блоки дверные наружные или         8.40   1291.59               10849           
        (= 19)        тамбурные глухие (с          м2      
                      заполнением панелями или
                      другими непрозрачными
                      материалами) (ГОСТ
                      30970-2002)      
   44 101-0889        Скобяные изделия для блоков        4.00     55.52                 222           
        (= 19)        входных дверей в помещение   компл.  
                      однопольных    
   45 203-0199        Блоки дверные однопольные с       11.34    222.11                2519           
        (= 19)        полотном глухим ДГ 21-9,     м2      
                      площадь 1,80 м2; ДГ 21-10,
                      площадь 2,01 м2     
   46 101-0889        Скобяные изделия для блоков        6.00     55.52                 333           
        (= 19)        входных дверей в помещение   компл.  
                      однопольных    
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    14993       203       285     14505        21
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                             31                   2
      -накладные расходы                                      руб.                      276
 
      -сметная прибыль                                        руб.                      147
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    15416
 
      ВСЕГО:                                                                          15416
 
      Индекс на осн з/п (п.33 прил.6 А  февраль 2016 г )        14.4200                2927        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    7.1200                1808        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.4200                 447        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              7.7300              112124        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                         117306      2927      2255    112124
                                                                                                      ---------
                                                                                                            447
 
      Накладные расходы                                         12.2500                3381        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                         120687
 
      Сметная прибыль                                           11.5400                1696        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                             122383
 
                      Внутренняя отделка
 
   47 ТЕР11-01035-04  Устройство покрытий из плит       1.271   2801.68    105.31      3561       564       134     47.84     60.80
        (= 20)        древесностружечных           100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 443.43      8.31                            11      0.58      0.74
   48 101-0701        Плиты древесностружечные          1.305   3633.64                4742           
        (= 20)        многослойные и трехслойные,  100 м2  
                      марки П-1, толщиной 24-25
                      мм         
   49 ТЕР11-01036-02  Устройство покрытий из            0.596   1334.83     63.22       796       226        38     42.40     25.27
        (= 20)        линолеума на клее КН-2       100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 378.37      5.01                             3      0.35      0.21
   50 101-3647        Линолеум АRМSТRОNG, ПВХ,         60.792    131.48                7993           
        (= 20)        толщиной 2,0 мм              м2      
   51 ТЕР11-01040-01  Устройство плинтусов               1.27    894.99      3.09      1137       120         4      8.99     11.42
        (= 20)        поливинилхлоридных на клее   100 м      --------- ---------
                      КН-2                                        94.19
   52 ИТЕР11-01034-4  Устройство полов из               0.675    974.51     35.56       658       264        24     37.29     25.17
        (= 20)        ламинированных напольных     100м2      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      покрытий (без установки                    391.26      2.51                             2      0.49      0.33
                      плинтусов) 
   53 102-0260-6      Ламинированные доски              70.20    114.14                8013           
        (= 20)                                     м2      
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    26900      1174       200     25526       122
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                             16                   1
      -накладные расходы                                      руб.                     1464
 
      -сметная прибыль                                        руб.                      893
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    29257
 
      ВСЕГО:                                                                          29257
 
      Индекс на осн з/п (п.22 прил.6 А  февраль 2016 г )        14.4200               16929        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    8.0300                1478        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.4200                 231        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              5.0500              128906        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                         147544     16929      1709    128906
                                                                                                      ---------
                                                                                                            231
 
      Накладные расходы                                         12.2500               17934        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                         165478
 
      Сметная прибыль                                           11.5400               10305        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                             175783
 
                      Перегородки
 
   54 ТЕР10-05001-02  Устройство перегородок из          1.27   9021.99     35.89     11458      1274        46    103.00    130.81
        (= 19)        гипсокартонных листов (ГКЛ)  100 м2     --------- ---------
                      по системе «КНАУФ» с                      1003.27
                      одинарным металлическим
                      каркасом и однослойной
                      обшивкой с обеих сторон (С
                      111) с одним дверным
                      проемом   
   55 201-0786        Профиль направляющий ПН-2        200.66     10.25                2057           
        (= 19)        50/40/0,6                    м       
   56 201-0805        Профиль стоечный ПС-2            322.58     10.27                3313           
        (= 19)        50/50/0,6                    м       
   57 ТЕР10-05010-01  Облицовка стен по системе         1.454   8414.27     21.71     12234      1260        32     89.00    129.41
        (= 19)        «КНАУФ» по одинарному        100 м2     --------- ---------
                      металлическому каркасу из                  866.90
                      ПН и ПС профилей
                      гипсокартонными листами в
                      два слоя (С 626) с оконным
                      проемом         
   58 201-0786        Профиль направляющий ПН-2        127.95     10.25                1311           
        (= 19)        50/40/0,6                    м       
   59 201-0805        Профиль стоечный ПС-2            327.15     10.27                3360           
        (= 19)        50/50/0,6                    м       
   61 ТЕР10-06040-02  Устройство подвесных               1.32   8924.68     17.82     11781      1350        24    105.00    138.60
        (= 19)        потолков из                  100 м2     --------- ---------
                      гипсоволокнистых листов                   1022.75
                      (ГВЛ) по системе «КНАУФ»
                      одноуровневых (П 213)       
   62 ТЕР15-02019-04  Сплошное выравнивание              1.32   1640.50     45.73      2165       873        60     63.10     83.29
        (= 30)        внутренних поверхностей      100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      (однослойное                               661.07     24.87                            33      2.18      2.88
                      оштукатуривание)из сухих
                      растворных смесей толщиной
                      до 10 мм потолков  
   63 ТЕР15-04005-04  Окраска поливинилацетатными        1.32   2173.27     17.14      2869       685        23     53.90     71.15
        (= 29)        водоэмульсионными составами  100 м2     --------- ---------                               --------- ---------
                      улучшенная по штукатурке                   518.81      0.29                                    0.02      0.03
                      потолков 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    50548      5442       185     44921       553
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                             33                   3
      -накладные расходы                                      руб.                     6253
 
      -сметная прибыль                                        руб.                     3323
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    60124
 
      ВСЕГО:                                                                          60124
 
      Индекс на осн з/п (п.5.14 прил.4 А  февраль 2016 г )      14.4200               78474        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    4.6600                 708        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.4200                 476        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              2.9900              134314        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                         213972     78474      1184    134314
                                                                                                      ---------
                                                                                                            476
 
      Накладные расходы                                         12.2500               76599        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                         290571
 
      Сметная прибыль                                           11.5400               38347        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                             328918
 
                      Печь
 
   64 ТЕР8-08001-02   Основания под печи, очаги и        0.92    705.32     37.05       649        37        34      4.45      4.09
        (= 15)        трубы в нижних этажах        1 м3       --------- ---------
                      кирпичные                                   40.73
   65 ТЕР8-08003-01   Кладка печей, очагов               4.20    842.16     51.46      3537       415       216     10.40     43.68
        (= 15)        отопительных с топкой под    1 м3       --------- ---------
                      дрова не облицованных и не                  98.91
                      оштукатуренных  
   66 301-2132        Приборы печные комплектные         2.00    329.06                 658           
        (= 15)        для печей и очагов с топкой  компл.  
                      под дрова      
   67 ТЕР8-08005-01   Кладка дымовых кирпичных           2.40    819.14     48.23      1966       292       116     12.97     31.13
        (= 15)        труб                         1 м3       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 121.72      4.86                            12      0.35      0.84
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     6810       744       366      5700        79
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                             12                   1
      -накладные расходы                                      руб.                      922
 
      -сметная прибыль                                        руб.                      605
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     8337
 
      ВСЕГО:                                                                           8337
 
      Индекс на осн з/п (п.11 прил.6 А  февраль 2016 г )        14.4200               10728        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    4.4200                1565        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.4200                 173        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              8.8600               50502        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                          62968     10728      1738     50502
                                                                                                      ---------
                                                                                                            173
 
      Накладные расходы                                         12.2500               11295        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                          74263
 
      Сметная прибыль                                           11.5400                6982        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                              81245
 
                      Система отопления
 
   68 ТЕР16-02005-03  Прокладка трубопроводов            1.16   9503.74    157.54     11024       877       183     72.16     83.71
        (= 35)        отопления и водоснабжения    100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      из стальных электросварных                 755.99      3.20                             4      0.23      0.27
                      труб диаметром 65 мм   
   69 301-1224        Крепления для                     12.00      8.98                 108           
        (= 35)        трубопроводов: кронштейны,   кг      
                      планки, хомуты     
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    11132       877       183     10072        84
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                              4
      -накладные расходы                                      руб.                     1128
 
      -сметная прибыль                                        руб.                      731
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    12991
 
      ВСЕГО:                                                                          12991
 
      Индекс на осн з/п (п.57 прил.6 А  февраль 2016 г )        14.4200               12646        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    5.1400                 920        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.4200                  58        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              4.0600               40892        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                          54516     12646       978     40892
                                                                                                      ---------
                                                                                                             58
 
      Накладные расходы                                         12.2500               13818        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                          68334
 
      Сметная прибыль                                           11.5400                8436        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                              76770
 
                      Электроснабжение
 
   70 ТЕРм8-02399-01  Провод в коробах, сечением         2.00    194.02     50.95       388        71       102      3.52      7.04
        (= 85)        до 6 мм2                     100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                  35.55     21.25                            43      1.57      3.14
   71 501-8191        Кабель силовой с медными           0.20   4172.06                 834           
        (= 85)        жилами с поливинилхлоридной  1000 м  
                      изоляцией в
                      поливинилхлоридной оболочке 
                      без защитного покрова ВВГ,
                      напряжением 0,66 Кв, число
                      жил – 3 и сечением 2,5 мм2  
   72 ИТЕРм8-02396-20 Короба пластмассовые               0.20    345.98     22.08        69        33         4     15.99      3.20
        (= 85)        шириной до 40мм              100м       --------- ---------                               --------- ---------
                                                                 165.31      1.61                                    0.28      0.06
   74 -Прайс-2        Кабель-канал                     100.00      5.74                 574           
        (= 85)        (27/1.18/4.11*1.01*1.02=5.74 шт      
                      )        
   75 ТЕРм10-04066-04 Коробка кабельная                 14.00     43.45                 608       513                4.00     56.00
        (= 57)        соединительная или           1 шт.      ---------
                      разветвительная                             36.62
   76 ТЕРм8-03591-01  Выключатель одноклавишный          0.08    987.63     18.34        79        34         1     39.50      3.16
        (= 85)        неутопленного типа при       100 шт.    --------- ---------                               ---------
                      открытой проводке                          420.19      0.56                                    0.03
   77 509-1201        Выключатель одноклавишный          8.00     14.69                 118           
        (= 85)        для скрытой проводки         шт.     
   78 ТЕРм8-03591-08  Розетка штепсельная                0.16   1030.32     21.00       165        74         3     43.20      6.91
        (= 85)        неутопленного типа при       100 шт.    --------- ---------                               --------- ---------
                      открытой проводке                          459.54      0.75                                    0.04      0.01
   79 503-0468        Розетка открытой проводки         16.00      6.13                  98           
        (= 85)                                     шт.     
   80 ТЕРм8-03599-10  Щитки осветительные,               2.00    147.24      5.98       294        89        12      4.17      8.34
        (= 85)        устанавливаемые на стене     1 шт.      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      распорными дюбелями, масса                  44.36      0.37                             1      0.02      0.04
                      щитка до 15 кг   
   81 509-1303        Щитки квартирные ЩК1               2.00    962.68                1925           
        (= 85)                                     шт.     
   82 ТЕРм8-03600-01  Счетчики, устанавливаемые          2.00      6.85      2.65        14         7         5      0.34      0.68
        (= 85)        на готовом основании         1 шт.      --------- ---------                               --------- ---------
                      однофазные                                   3.62      0.18                                    0.01      0.02
   83 509-8002        Счетчик электроэнергии             2.00    223.97                 448           
        (= 85)        однофазный, тип СО           шт.     
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     5614       821       127      4666        85
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                             44                   3
      -накладные расходы                                      руб.                      806
 
      -сметная прибыль                                        руб.                      562
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     6982
 
      ВСЕГО:                                                                           6982
 
      Индекс на осн з/п (п.77 прил.6 А  февраль 2016 г )        14.4200               11839        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    5.8600                 486        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.4200                 634        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              4.2500               19831        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                          32790     11839      1120     19831
                                                                                                      ---------
                                                                                                            634
 
      Накладные расходы                                         12.2500                9874        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                          42664
 
      Сметная прибыль                                           11.5400                6485        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                              49149
 
                      Водопровод
 
   84 ТЕР16-04002-02  Прокладка трубопроводов            0.30   2719.68    693.60       816       478       208    149.64     44.89
        (= 35)        водоснабжения из напорных    100 м      --------- ---------                     --------- --------- ---------
                      полиэтиленовых труб низкого               1591.80    113.92                            34      8.20      2.46
                      давления среднего типа
                      наружным диаметром 25 мм    
   85 509-0031        Муфты соединительные               6.00     26.73                 160           
        (= 35)                                     шт.     
   86 302-1475        Тройник размером 3/4"              2.00     59.06                 118           
        (= 35)                                     шт.     
   87 302-1832        Кран шаровой муфтовый              4.00     26.23                 105           
        (= 35)        11Б27П1, диаметром 20 мм     шт.     
   88 ТЕР16-06005-01  Установка счетчиков                2.00      5.71      1.03        11         8         2      0.41      0.82
        (= 35)        (водомеров) диаметром до 40  1 счетчи   --------- ---------
                      мм                                           4.14
   89 301-3139        Счетчик холодной воды,             2.00    139.50                 279           
        (= 35)        марка СКВ-15                 шт.     
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     1489       486       210       793        46
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                             34                   2
      -накладные расходы                                      руб.                      665
 
      -сметная прибыль                                        руб.                      432
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     2586
 
      ВСЕГО:                                                                           2586
 
      Индекс на осн з/п (п.61 прил.6 А  февраль 2016 г )        14.4200                7008        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    6.5500                1153        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.4200                 490        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              3.4600                2744        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                          11395      7008      1643      2744
                                                                                                      ---------
                                                                                                            490
 
      Накладные расходы                                         12.2500                8146        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                          19541
 
      Сметная прибыль                                           11.5400                4985        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                              24526
 
                      Веранда
 
   90 ТЕР11-01012-01  Укладка лаг по кирпичным          0.192   2831.22     59.43       544        79        11     44.70      8.58
        (= 20)        столбикам                    100 м2     --------- ---------                               --------- ---------
                                                                 409.18      1.77                                    0.14      0.03
   91 203-0399        Лаги половые                    0.22656   1050.76                 238           
        (= 20)        антисептированные,           м3      
                      применяемые в строительстве 
                      жилых, общественных и
                      производственных зданий при 
                      производстве деревянных
                      полов тип II, сечением
                      100х40; 100х60; 120х60;
                      100-150х40-60 мм   
   92 ТЕР11-01033-02  Устройство покрытий дощатых       0.384   8283.96    144.86      3181       234        56     66.71     25.62
        (= 20)        толщиной 36 мм               100 м2     --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 610.66     10.89                             4      0.76      0.29
   93 203-0344        Доски для покрытия полов со    -1.42464   1977.05               -2817           
        (=  1)        шпунтом и гребнем из         м3      
                      древесины антисептированные 
                      тип ДП-27 толщиной 27 мм,
                      шириной без гребня от 100
                      до 140 мм  
   94 203-0522        Доски для покрытия полов           2.00   2017.03                4034           
        (=  1)        толщиной 47 мм, шириной 118  м3      
                      мм     
   95 ТЕР10-01010-01  Установка элементов каркаса        0.52   1552.61     38.49       807       105        20     22.50     11.70
        (= 19)        из брусьев                   1 м3       --------- ---------
                                                                 202.34
   96 ТЕР10-01002-01  Установка стропил                  0.26   2018.53     40.77       525        56        11     24.09      6.26
        (= 19)                                     1 м3       --------- ---------                     --------- --------- ---------
                                                                 214.98      2.08                             1      0.15      0.04
   97 ТЕР10-01012-01  Обшивка каркасных стен             1.14   3096.39     57.96      3530       384        66     36.30     41.38
        (= 19)        досками обшивки              100 м2     --------- ---------
                                                                 336.47
   98 101-0851        Пергамин кровельный марки       -119.70      5.20                -622           
        (= 19)        П-350                        м2      
   99 203-0367        Обшивка наружная и              -1.6302   1365.02               -2225           
        (= 19)        внутренняя из древесины тип  м3      
                      0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13
                      мм, шириной без гребня от
                      70 до 90 мм
  100 102-0052        Доски обрезные хвойных          -0.1596    918.52                -147           
        (= 19)        пород длиной 4-6,5 м,        м3      
                      шириной 75-150 мм, толщиной 
                      25 мм, II сорта  
  101 101-0719        Плиты из крупноразмерной           1.14   2514.32                2866           
        (= 19)        ориентированной стружки      100 м2  
                      марки ОСП-Ф1 толщиной 10-12 
                      мм 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
      Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     9914       858       164      8892        94
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                              5
      -накладные расходы                                      руб.                     1034
 
      -сметная прибыль                                        руб.                      582
 
      Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    11530
 
      ВСЕГО:                                                                          11530
 
      Индекс на осн з/п (п.43 прил.6 А  февраль 2016 г )        14.4200               12372        [2_1_6]
 
      Индекс на  экспл. машин                                    5.8900                 937        [2_1_7]
 
      Индекс на з/п  машинистов                                 14.4200                  72        [2_1_8]
 
      Индекс к стоимости материалов                              5.7000               50684        [2_1_9]
 
      ИТОГО:                                                                          64065     12372      1009     50684
                                                                                                      ---------
                                                                                                             72
 
      Накладные расходы                                         12.2500               12667        [3_2_10]
 
      ИТОГО:                                                                          76732
 
      Сметная прибыль                                           11.5400                6716        [4_3_11]
 
      Итого по разделу :                                                              83448
 ===================================================================================================================================
 
      Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                   349395     23134      8898    317363
                                                                                                      ---------
                                                                                                           1130
      -накладные расходы                                      руб.                    27101
 
      -сметная прибыль                                        руб.                    17517
 
      Итого по смете в базовых ценах                          руб.                   394013
 
      Итого прямых затрат по смете в текущих ценах            руб.                  1685523    315541     52688   1317294      2417
                                                                                                      ---------           ---------
                                                                                                          15073                  89
 
      -накладные расходы                                                             315821
 
      -сметная прибыль                                                               190477
 
      Итого по смете в текущих ценах                          руб.                  2191821
 
      ВСЕГО:                                                                        2191821
 
      НДС к СМР                                                  0.1800              394528        [8_7_0]
 
      ВСЕГО :                                                                       2586349
 
      Всего по смете в базовых ценах:                                                394013
 
      К ОПЛАТЕ СМР : Два миллиона пятьсот восемьдесят шесть тысяч триста сорок девять  руб. 

   Определитель - (=  0)  
 
   Сметная прибыль -0.0000  (1)
 
   Определитель - (=  1)  
 
   Сметная прибыль -0.5000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 15)  
 
   Сметная прибыль -0.8000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.2200
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 18)  
 
   Сметная прибыль -0.8500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 19)  
 
   Сметная прибыль -0.6300  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.1800
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 20)  
 
   Сметная прибыль -0.7500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.2300
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 29)  
 
   Сметная прибыль -0.5500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0500
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 30)  
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0500
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 32)  
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0500
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 35)  
 
   Сметная прибыль -0.8300  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.2800
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 43)  
 
   Сметная прибыль -0.7000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0000
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 57)  
 
   Сметная прибыль -0.6500  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9200
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (= 85)  
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500
   Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500
 
   Определитель - (=110)  
 
   Сметная прибыль -0.4000  (5)
   Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.6500
   Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

                      Cоставил _________                 
                      Проверил _______________________