Приложение № 3

к документации об аукционе

Ведомость товаров

используемых при выполнении работ по замене оконных блоков здания

МАОУ Красногорская гимназия в с.Красногорское Удмуртской Республики

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неизменяемые | Изменяемые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Блок оконный (по ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 30674-99) | - Материал профиля | ПВХ |  |
|  |  | - Цвет профиля | белый |  |
|  |  | - Количество камер профиля |  | не менее 3 |
|  |  | - Количество камер стеклопакета |  | не менее 2 |
|  |  | - Толщина стеклопакета |  | не менее 32 мм |
|  |  | - Механизм открывания | поворотно-откидной |  |
|  | Доска подоконная | - Материал | ПВХ |  |
|  |  | - Цвет | белый |  |
|  | Откосы | - Материал | сэндвич-панель |  |
|  |  | - Толщина |  | не менее 10 мм |
|  |  | - Цвет | белый |  |
|  |  | - Минимальное значение предела прочности при изгибе |  | не менее 0,8 МПа |
|  | Уголок | - Материал | ПВХ |  |
|  |  | - Размер | 30х30 мм |  |
|  |  | - Цвет | белый |  |

| Начальник отдела строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Красногорский район» | С.В. Салтыков |
| --- | --- |