Часть II. Описание объекта закупки: Техническое задание

по Документации об электронном аукционе №03332-18

Приобретение жилого помещения в виде квартиры в собственность муниципального образования ''Красногорский район''

Таблица 1.1

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики объекта закупки, позволяющие определить соответствие закупаемого Товара установленным Заказчиком требованиям |  |  | Количество с указанием единиц измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показатели объекта закупки | значения показателей объекта закупки |  |  |
|  |  |  | которые не могут изменяться | максимальные и (или) минимальные |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Жилое помещение-квартира | - Количество этажей в доме | --- | не менее 2 | 1 усл.ед |
|  |  | - Материал стен дома | --- | кирпич керамический и/или кирпич силикатный и/или панели и/или газобетон с облицовкой кирпичом и/или пенобетон с облицовкой кирпичом |  |
|  |  | - Основание дома | фундамент | --- |  |
|  |  | - Тип жилого помещения | двухкомнатная квартира | --- |  |
|  |  | - Общая площадь жилого помещения, м2 | --- | не менее 39,3 |  |
|  |  | - Размещение квартиры | размещена не в подвальных и не в цокольных этажах здания | --- |  |
|  |  | - Состояние жилого помещения | отсутствует в перечне жилья, признанного аварийным (ветхим), соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, не требует капитального и текущего ремонта, не имеет самовольного переустройства и перепланировки, которые не узаконены в установленном законодательством порядке | --- |  |
|  |  | - Ограничения (обременения) | не имеет ограничений (обременений), установленных законом или иными уполномоченными органами, не обременено правами и претензиями третьих лиц |  |  |
|  |  | - Техническое обеспечение: | --- | --- |  |
|  |  | - Горячее водоснабжение1 | --- | водонагревательный котел накопительного типа и/или водонагревательный котел проточного типа |  |
|  |  | - Холодное водоснабжение2 | центральное | --- |  |
|  |  | - Отопление3 | центральное | --- |  |
|  |  | - Электроснабжение4 | центральное | --- |  |
|  |  | - Канализация5 | --- | централизованная или локальная |  |
|  |  | - Состояние технического обеспечения | исправное рабочее состояние | --- |  |
|  |  | - Обеспеченность приборами учета (согласно п. 5 и 5.1 ст. 13 261-ФЗ) | соответствие | --- |  |
|  |  | - Состояние системы электроснабжения | в рабочем состоянии, подключена к центральной системе электроснабжения, наличие электрических осветительных приборов, электропроводка по всей площади квартиры; установлены розетки и выключатели | --- |  |
|  |  | - Состояние системы теплоснабжения | источник теплоснабжения исправный; наличие неповрежденных радиаторов системы отопления, подключенных к системе отопления | --- |  |
|  |  | - Материал полового покрытия в санузле | --- | керамическая плитка и/или керамогранит |  |
|  |  | - Материал потолков в санузле | --- | окрашенные водоэмульсионными составами и/или ПВХ панели и/или натяжной и/или подвесной |  |
|  |  | - Материал покрытия стен в санузле | --- | водоэмульсионная краска и/или керамическая плитка |  |
|  |  | - Комплектация кухни | мойка со смесителем, четырехконфорочная плита с духовым шкафом | --- |  |
|  |  | - Материал мойки | --- | металл или искусственный камень |  |
|  |  | - Техническое состояние мойки | в рабочем состоянии, без видимых повреждений и сколов, подключена к системе водоснабжения и водоотведения (канализации) | --- |  |
|  |  | - Материал смесителя | металл | --- |  |
|  |  | - Техническое состояние смесителя | в рабочем состоянии, без видимых повреждений и сколов, подключен к системе горячего водоснабжения и центральной системе холодного водоснабжения | --- |  |
|  |  | - Тип плиты | --- | электрическая или газовая или комбинированная |  |
|  |  | - Техническое состояние плиты | с действующим сроком эксплуатации, в рабочем состоянии, без видимых повреждений, в полной рабочей комплектации | --- |  |
|  |  | - Состояние вентиляции на кухне | исправное рабочее состояние | --- |  |
|  |  | - Оборудование санузла | --- | ванна со смесителем и/или душевая со смесителем и с поддоном и/или душевая кабина со смесителем |  |
|  |  | - Комплектация санузла: | --- | --- |  |
|  |  | - Унитаз | со сливным бачком | --- |  |
|  |  | - Раковина | со смесителем | --- |  |
|  |  | - Состояние сантехнического оборудования санузла | без сколов, трещин, в исправном рабочем состоянии, подключено к центральной системе холодного водоснабжения, горячего водоснабжения для раковины со смесителем и водоотведения (канализации) | --- |  |
|  |  | - Материал полового покрытия в комнатах | ламинат | --- |  |
|  |  | - Наличие плинтусов в комнатах | соответствие | --- |  |
|  |  | - Материал покрытия потолков в комнатах | --- | натяжной и/или подвесной и/или пенопластовые потолочные плиты |  |
|  |  | - Материал покрытия стен в комнатах | обои | --- |  |
|  |  | - Материал полового покрытия на кухне | --- | линолеум и/или ламинат |  |
|  |  | - Наличие плинтусов на кухне | соответствие | --- |  |
|  |  | - Материал покрытия потолков на кухне | --- | натяжной и/или подвесной и/или пенопластовые потолочные плиты |  |
|  |  | - Материал покрытия стен на кухне | --- | обои и/или керамическая плитка |  |
|  |  | - Материал полового покрытия в коридоре | --- | линолеум и/или ламинат |  |
|  |  | - Наличие плинтусов в коридоре | соответствие | --- |  |
|  |  | - Материал покрытия потолков в коридоре | --- | натяжной и/или подвесной и/или пенопластовые потолочные плиты |  |
|  |  | - Материал покрытия стен в коридоре | обои | --- |  |
|  |  | - Состояние покрытия пола, стен и потолка | без видимых дефектов, трещин, повреждений, потертостей, чистое, без отслоения отделочного материала от поверхности | --- |  |
|  |  | - Материал и заполнение оконных блоков: | --- | --- |  |
|  |  | 1.41.1. Вид оконного блока | стеклопакет с подоконной доской (ПВХ) | --- |  |
|  |  | 1.41.1.1. Количество камер стеклопакета: | --- | не менее 2 |  |
|  |  | 1.41.2. Внутренние откосы | отделаны сэндвич панелями | --- |  |
|  |  | 1.41.2.1. Толщина, мм: | --- | не менее 10 |  |
|  |  | 1.41.3. Наружные откосы и отливы | из оцинкованного окрашенного метала | --- |  |
|  |  | - Состояние оконных блоков | в исправном рабочем состоянии, без повреждений | --- |  |
|  |  | - Материал внутренних дверей | --- | деревянные и/или шпонированные и/или экошпон и/или ламинированные и/или пластиковые |  |
|  |  | - Состояние внутренних дверей | без видимых повреждений, в рабочем состоянии | --- |  |
|  |  | - Материал входной двери | металлическая утепленная | --- |  |
|  |  | - Состояние входной двери | без видимых повреждений, в рабочем состоянии, с исправным замком | --- |  |

Примечание:

1 См. п.п. 3.3.5 «ГОСТ Р 55656-2013 (ИСО 13790:2008). Национальный стандарт Российской Федерации. Энергетические характеристики зданий. Расчет использования энергии для отопления помещений», п. 3.16 «ГОСТ Р 56501-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания внутридомовых систем теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов. Общие требования».

2См. п. 29 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п.п. 3.1, 3.8-3.11 «ГОСТ Р 56533-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания внутридомовых систем холодного водоснабжения многоквартирных домов. Общие требования».

3См. п.п. 3.3.15 «ГОСТ Р 55656-2013 (ИСО 13790:2008). Национальный стандарт Российской Федерации. Энергетические характеристики зданий. Расчет использования энергии для отопления помещений», п.п. 3.8, 3.11, 3.14-3.15, 3.17-3.21 «ГОСТ Р 56501-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания внутридомовых систем теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения многоквартирных домов. Общие требования».

4См. п. 1.2.5 Приказа Минэнерго РФ от 08.07.2002 № 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок», п.п. 3.3-3.6 «ГОСТ Р 56536-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания внутридомовых систем электроснабжения многоквартирных домов. Общие требования».

5См. п.п. 9, 28 ст. 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п.п. 3.7-3.12 «ГОСТ Р 56534-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги жилищно-коммунального хозяйства и управления многоквартирными домами. Услуги содержания внутридомовых систем канализации многоквартирных домов. Общие требования».

При составлении Описания объекта закупки использованы стандартные показатели, условные обозначения и терминология, касающаяся технических и качественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании (в том числе для применения на добровольной основе).