УТВЕРЖДАЮ:

Глава

муниципального образования

«Красногорский район»

В.С.Корепанов

«___»_________________ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО:

| Заместитель главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» по вопросам строительства и ЖКХ | ___________________ | С.В.Салтыков |
| --- | --- | --- |
| Заместитель главы Администрации муниципального образования «Красногорский район» по финансово-экономическим вопросам | ____________ | Е.А.Стяжкина |
| Начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности | __________________ | Т.Л.Максимова |
| Начальник сектора правовой экспертизы и судебного представительства Администрации муниципального образования «Красногорский район». | __________________ | А.Н.Симонов |

Извещение о проведении запроса котировок

| № п/п | Наименование пункта | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Администрация муниципального образования «Красногорский район» Место нахождения и почтовый адрес: 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 64 Контактное лицо: Сухих Елена Ивановна, Игнатьева Надежда Леонидовна тел./факс +7 (34164) 2-19-32, 2-17-51 Адрес электронной почты: mnl@mo-krasno.ru |
| 2 | Единая информационная система на официальном сайте | www.zakupki.gov.ru |
| 3 | Ответственное должностное лицо Заказчика, номер контактного телефона | Бабкин Александр Васильевич – начальник отдела строительства и ЖКХ муниципального образования «Красногорский район» по вопросам строительства и ЖКХ. Телефон: 8 (34164) 2-13-21 |
| 4 | Информация о Контрактном управляющем | Филиппова Юлия Владимировна - специалист-эксперт отдела планово-экономической работы и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Красногорский район» Тел. 8 (34164) 21932 |
| 5 | Информация об ответственном за заключение Контракта | Игнатьева Надежда Леонидовна – специалист-эксперт отдела планово-экономической работы и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Красногорский район» Тел. 8 (34164) 21932 |
| 6 | Способ определения Подрядчика | Запрос котировок |
| 7 | Наименование и описание объекта закупки | Выполнение работ по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в поселениях муниципального образования «Красногорский район», в соответствии с локальным сметным расчетом и Приложением № 3 «Техническое задание». |
| 8 | ОКПД 2 | 43.21.10.290 |
| 9 | Идентификационный код закупки | 183181500109318370100100770774321244 |
|  | КБК | 52604120800105770244 52604120800160180244 |
|  | Номер закупки, включенный в план закупок | 0077 |
|  | Номер закупки, включенный в план- график | 077 |
| 10 | Сроки выполнения работ | Начало: с момента заключения муниципального контракта. Окончание: по 25 декабря 2018 года. Работы осуществляются в один этап. |
| 11 | Срок и условия оплаты | Условия и порядок оплаты изложены в Приложении № 4 «Проект муниципального Контракта» |
| 12 | Источник финансирования заказа | Средства бюджета Удмуртской Республики- 111 696,00 руб. Бюджет муниципального образования «Красногорский район» - 27 924,00 руб. |
| 13 | Место выполнения работ | Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Багыр, ул. Новая, ул. Молодежная. |
| 14 | Начальная (максимальная) цена Контракта | 139 620,00 (Сто тридцать девять тысяч шестьсот двадцать рублей 00 копеек) рублей. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена Контракта включает в себя все возможные расходы, связанные с исполнением Контракта, в том числе стоимость выполнения работ; стоимость транспортных расходов, командировочных расходов, обязательств по гарантии; уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. |
| 15 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Валюта, используемая для формирования цены Контракта и расчетов с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – российский рубль. |
| 16 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате Контракта | Не применяется, так как оплата по Контракту производится в рублях. |
| 17 | Порядок формирования цены Контракта | Применяемый метод определения начальной максимальной цены Контракта – проектно-сметный метод - Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок «Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта». |
| 18 | Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям | Предоставляются. Запрос котировок проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| 19 | Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими цены Контракта в размере до 15%, но не более НМЦ Контракта являющимся участниками | Не предоставляются. |
| 20 | Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены Контракта в размере до 15%, но не более НМЦ Контракта являющимся участниками | Не предоставляются |
| 21 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 ФЗ № 44-ФЗ) | Установлено. Участник должен декларировать свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям в заявке. |
| 22 | Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска в соответствии со статьей 14 ФЗ № 44-ФЗ, либо заверенные копии данных документов | Не предоставляются |
| 23 | Дата размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок | 30.11.2018 г. |
| 24 | Дата и время начала подачи заявок на участие в запросе котировок | 03.12.2018 г. в рабочие дни: со вторника по пятницу: с 8:00 до 16:00 часов, в понедельник: с 8:00 до 17:00 часов по местному времени (перерыв с 12-00 до 13-00) |
| 25 | Дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе котировок | 10.12.2018 г. в 09-00 ч. время местное |
| 26 | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок | Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64, каб. № 19, в здании Администрации муниципального образования «Красногорский район» 10.12.2018 г. в 09-00 ч. (время местное). Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок. |
| 27 | Место (адрес) подачи заявок | Прием заявок на участие в запросе котировок в письменной форме осуществляется по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64, каб. №19, в рабочие дни: со вторника по пятницу: с 8:00 до 16:00 часов, в понедельник с 8:00 до 17:00 часов. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. В случае, если заказчиком были внесены изменения в извещение о проведении запроса котировок, участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе котировок до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок. Участникам запроса котировок, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или представителям этих участников предоставляется возможность присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками. Место подачи заявок участников закупки в форме электронного документа: Заявки в форме электронного документа должны подаваться с использованием единой информационной системы в соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ. |
| 28 | Порядок подачи котировочных заявок | Заявка на участие в запросе котировок подается в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок на участие в запросе котировок, указанных в извещении о проведении запроса котировок. Подача заявок на участие в запросе котировок в форме электронного документа не осуществляется в связи с отсутствием технической возможности подачи заявки в электронном виде через единую информационную систему. |
| 29 | Форма заявки на участие в запросе котировок | По форме приведенной в Приложении №1 документации о проведении запроса котировок «Форма заявки на участие в запросе котировок». Также участник запроса котировок должен в заявке предоставить декларацию о соответствии требованиям, установленным пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44- ФЗ. |
| 30 | Размер обеспечения исполнения Контракта. Информация о банковском сопровождении Контракта. | Не предусмотрено. Банковское сопровождение не осуществляется. |
| 31 | Требования к участникам закупки | 1. Единые требования к участникам закупки, установленные в соответствии с пунктами 3-11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 2) непроведение ликвидации участника закупки- юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявок на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника электронного аукциона судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7) участник закупки не является офшорной компанией; 8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
| 32 | Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается Контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения Контракта, должен подписать Контракт | Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается Контракт, в случае уклонения такого победителя от заключения Контракта. |
| 33 | Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок, уклонившимися от заключения Контракта | В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный Контракт и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признается уклонившимся от заключения Контракта. |
| 34 | Изменение условий Контракта. | 1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: - в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Принятие муниципальным заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества товара, объема работы или услуги. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены настоящим пунктом обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из Контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из Контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены; - при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта; - если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. 2. При исполнении Контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику. 4. При исполнении Контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр Контрактов, заключенных заказчиком. |
| 35 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта | Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Если заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на официальном сайте и направляется Поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта на официальном сайте. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях: - если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствует установленным извещением о проведении электронного аукциона требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем. Информация о Поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения Контракта, включается в установленным Федеральным законом №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения Контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ. Если до расторжения Контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому Контракту. При этом цена Контракта, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения Контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ. Информация об изменении Контракта или о расторжении Контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения Контракта или расторжения Контракта. |

- Приложение № 1 «Форма заявки на участие в запросе котировок»

- Приложение № 2 «Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта»

- Приложение № 3  "Техническое задание"

- Приложение № 4  "Проект муниципального Контракта"

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

«____» ____________ 2018 г.

исх. № ___________________

# Бланк участника размещения заказа

Форма заявки на участие в запросе котировок

Кому: Администрации муниципального образования «Красногорский район».

Участник запроса котировок:________________________________________________________________

Наименование (для юридического лица), Ф.И.О (при наличии) (для физического лица)

Место нахождения Участника: _________________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

Почтовый адрес Участника:___________________________________________________________

*Телефон _______________________ *тел\факс ____________________________________________

*Адрес электронной почты  Участника:______________________________________________________

ИНН (для юридического лица) __________________ КПП (для юридического лица) ______________

ИНН (при наличии) учредителя участника запроса котировок ____________________________________

ИНН (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа участника запроса котировок __________________________________________________________________________________________

ИНН (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок _________________________________________________________________________

Банковские реквизиты:   р/с___________________________ к/с___________________________________

БИК_______________________ в _____________________________________________________________

(наименование банка)

*В лице _________________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

*Действующий на основании ______________________________________________________________.

Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска согласно установленным заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в соответствии со статьей 14  Федерального закона 44-ФЗ, либо заверенные копии данных документов не установлено.

Изучив извещение о проведении запроса котировок мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок.

Мы согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и предлагаем выполнить работы по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в поселениях муниципального образования «Красногорский район».

Материалы, используемые при выполнении работ:

| № п/п | Наименование | Характеристика товара |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стойка опоры ГОСТ 17624-2012 | Материал |  | шт. | 7 |
|  |  | длина, м |  |  |  |
|  | Горячекатаная арматура гладкая ГОСТ 5781-82 | материал |  | т. | 0,009123 |
|  |  | класс |  |  |  |
|  |  | диаметр, мм |  |  |  |
|  | Зажим анкерный СТО 34.01-2.2-002-2015 | Предельная нагрузка даН. |  | шт. | 1 |
|  |  | Корпус |  |  |  |
|  | Провода самонесущие изолированные для ВЛ с алюминиевыми жилами. ГОСТ 31946-2012 | количество жил |  | м. | 267 |
|  |  | площадь поперечного сечения, мм2 |  |  |  |
|  |  | материал жил |  |  |  |
|  | Комплект промежуточной подвески (СИП) СТО 34.01-2.2-002-2015 | Механическая нагрузка, кН |  | компл. | 5 |
|  |  | Тип арматуры |  |  |  |
|  | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции СТО 34.01-2.2-002-2015 | Момент затяжки Н/м |  | шт. | 14 |
|  | Лента крепежная ГОСТ 14918-80 | материал |  | м. | 5 |
|  | Кронштейн для светильников ГОСТ 24199-80 | материал |  | шт. | 5 |
|  | Светильник светодиодный ГОСТ Р 54350-2015 | Материал |  | шт. | 5 |
|  |  | Мощность, Вт |  |  |  |
|  |  | Класс защиты от поражения электрическим током |  |  |  |
| 10. | Щитки осветительные групповые ГОСТ 8709-82 | Номинальный ток,А |  | шт. | 1 |
|  |  | Наличие вводного выключателя |  |  |  |
|  |  | Степень защиты |  |  |  |
| 11. | Труба ГОСТ 32415-2013 | материал |  | м. | 5,5 |
|  |  | диаметр трубы, мм |  |  |  |
|  |  | давление, МПа |  |  |  |
| 12. | Кабель силовой с изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с низким дымо-и газовыделением ГОСТ 31996-2012 | материал жил |  | м. | 10,5 |
|  |  | количество жил |  |  |  |
|  |  | сечение жилы, мм2 |  |  |  |
|  |  | материал изоляции |  |  |  |

Цена контракта составляет: __________ рублей ____ копеек (_________________________________________________________________________________)                                                                                                                                                                          (цена указывается цифрами и прописью).

Цена Контракта включает в себя все возможные расходы, связанные с исполнением Контракта, в том числе стоимость выполнения работ; стоимость транспортных расходов, командировочных расходов, обязательств по гарантии; уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и изменение его условий не допускается.

Необходимо выбрать один из вариантов:

-Настоящим декларируем соответствие требованиям, установленным для субъектов малого предпринимательства п.1,2,3 части 1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г.№209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»:

1.	Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не превышает двадцать пять процентов, а суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не превышает сорок девять процентов.

2.	Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей ____до 100__ человек.

3.	Доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, не должен превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства__до 800_млн. руб.

или

Настоящим декларируем принадлежность  к социально ориентированным некоммерческим организациям (необходимо выбрать один из вариантов)

| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в составе учредителей, % |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Осуществляемые в соответствии с учредительными документами виды деятельности |  |

*___________________ 		*_______________________       * /___________________/

(должность)				(подпись)		                     (расшифровка подписи)

*-поля, необязательные для заполнения

Форма 2

(рекомендуемая)

Декларация о соответствии участника запроса котировок требованиям

пунктов 3 -9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, указанных в  пункте 30

Извещения о проведении запроса котировок

____________________________________________________________

(наименование участника запроса котировок)

Настоящим декларирует свое соответствие требованиям пунктов 3 – 9 части 1 статьи 31 Федерального закона Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», указанных в  пункте 31 Извещения о проведении запроса котировок.

Инструкция по заполнению Формы 2:

1. Заполнение всех строк в Форме 2 обязательно. В случае, если не заполнены строки в Форме 2, то заявка признается не соответствующей требованиям, указанным в Извещении о проведении запроса котировок.

Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

на выполнение работ по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в поселениях муниципального образования «Красногорский район»

(указывается предмет закупки)

| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Метод определения цены контракта: проектно-сметный метод. Обоснование способа определения НМЦК: в соответствии с ч.9 ст.22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| --- | --- |
| Расчет НМЦК | Локальный сметный расчет № б/н на сумму: 139620,00 руб. (Приложение № 1). Итоговая сумма с НДС 18% (НМЦК): 139620,00 (Сто тридцать девять тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 копеек. Формула расчета НМЦК: НМЦК = Локальный сметный расчет № б/н |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: | «18» ноября 2018 г. |

Работник контрактной службы / контрактный управляющий:

Специалист-эксперт отдела планово-экономической

работы и имущественных отношений

Администрации муниципального образования

«Красногорский район» 	:							   Ю.В. Филиппова

«18» ноября 2018 г.

Тел.: +7 (34164) 2-16-00.

Приложение № 1

к обоснованию начальной

(максимальной) цены контракта

Проверил____________________А.В.Бабкин

Составил____________________И.Р.Касимов

Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по восстановлению и устройству сетей уличного освещения

в поселениях муниципального образования  «Красногорский район»

Место выполнения работ: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Багыр, ул. Новая, ул. Молодежная

| № п/п | Наименование Товары (работы, услуги) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | опора | 3 |
| 2 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | опора | 2 |
| 3 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | м | 15 |
| 4 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов | м | 267 |
| 5 | Установка светильников: с лампами люминисцентными | шт | 5 |
| 6 | Шкаф (пуль) управления навесной, 900х600х500 мм | шт | 1 |
| 7 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 5,5 |
| 8 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами полосками с установкой ответвительных коробок | м | 10,5 |

Качественные характеристики:

1. Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно технических, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатации Объекта.

2. Подрядчик должен обеспечить выполнение на Объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов.

3. Испытание и пуско-наладочные работы, проводимые Подрядчиком по смонтированному им инженерному, технологическому оборудованию и сетям на Объекте должны подтверждаться актами, содержащими данные о положительных результатах таковых испытаний и пусконаладочных работ, согласно требованиям законодательства Российской Федерации.

4. Качество всех материалов, в том числе деталей, конструкций и оборудования, применяемых Подрядчиком при выполнении работ, должно быть подтверждено соответствующими документами в соответствии с Законодательством Российской Федерации (санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия, декларации, технические паспорта и иные документы, подтверждающие качество, срок эксплуатации в соответствии с действующим законодательством). Данные документы должны быть предоставлены Заказчику до начала работ.

5. Используемый при выполнении работ материал, в том числе детали, конструкции, оборудование, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к энергоэффективности;

6. Используемый при выполнении работ материал, в том числе детали, конструкции, оборудование, должны быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

7. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 года с момента подписания акта выполненных работ. Гарантийный срок на используемые материалы должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем и начинается с даты подписания Сторонами акта приемки  выполненных работ.

8. Перед началом работ график производства монтажных работ согласовывается с Администрацией муниципального образования «Красногорский район», энергоснабжающей организацией, также подрядчик  должен получить все необходимые согласования у заинтересованных лиц коммуникаций и территорий.

9. Работы должны выполняться в соответствии с:

• СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»

• РД 34.03.285-97 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

• «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок», «Указания по эксплуатации электроустановок наружного освещения городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов»,

• СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»,

•  «Правила устройства электроустановок» ПУЭ, изделие 7,

•  «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП),

•  РД 34.45.51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования»,

•  «Правила устройства и безопасности эксплуатации подъемников (вышек)»

• Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные  Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н.

Требования к товару по техническим характеристикам.

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неизменяемые | Изменяемые |
| 1 | # Стойка опоры # ГОСТ 17624-2012 | Материал | железобетон |  |
|  |  | длина, м | 9,5 |  |
| 2 | # Горячекатаная арматура гладкая ГОСТ 5781-82 | материал | сталь |  |
|  |  | класс | А-1 |  |
|  |  | диаметр, мм | 10 |  |
| 3 | # Зажим анкерный # СТО 34.01-2.2-002-2015 | Предельная нагрузка даН. |  | не более 1200 |
|  |  | Корпус | алюминиевый сплав |  |
| 4 | # Провода самонесущие изолированные для ВЛ с алюминиевыми жилами. # ГОСТ 31946-2012 | количество жил | 2 |  |
|  |  | площадь поперечного сечения, мм2 |  | не менее 16 |
|  |  | материал жил | алюминий |  |
| 5 | Комплект промежуточной подвески (СИП) СТО 34.01-2.2-002-2015 | Механическая нагрузка, кН |  | не более 1200 |
|  |  | Тип арматуры | Комплект подвески |  |
| 6 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции СТО 34.01-2.2-002-2015 | Момент затяжки Н/м | 11 |  |
| 7 | # Лента крепежная # ГОСТ 14918-80 | материал | оцинкованная сталь |  |
| 8 | Кронштейн для светильников ГОСТ 24199-80 | материал | сталь |  |
| 9 | Светильник светодиодный ГОСТ Р 54350-2015 | Материал | алюминий, пластик, поликарбонат |  |
|  |  | Мощность, Вт | 100 |  |
|  |  | Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |  |
| 10 | # Щитки осветительные групповые # ГОСТ 8709-82 | Номинальный ток,А | 63 |  |
|  |  | Наличие вводного выключателя | Да |  |
|  |  | Степень защиты | IP31 |  |
| 11 | # Труба # ГОСТ 32415-2013 | материал | # Полипропилен |  |
|  |  | диаметр трубы, мм | # 25 |  |
|  |  | давление, МПа |  | не более 1,6 |
| 12 | # Кабель силовой с изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с низким дымо-и газовыделением # ГОСТ 31996-2012 | материал жил | алюминий |  |
|  |  | количество жил | 3 |  |
|  |  | сечение жилы, мм2 | 6 |  |
|  |  | материал изоляции | поливинилхлорид |  |

Начальник отдела строительства и ЖКХ:	   		             А.В.Бабкин

Приложение № 4

к извещению о проведении

запроса котировок

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  № ____

| с. Красногорское | «___» _____________ 2018 г. |
| --- | --- |

Администрация муниципального образования «Красногорский район», действующая от имени муниципального образования «Красногорский район», в лице ______________________, действующего на основании _______, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________,  в лице ____________________, действующего на основании _______________, далее именуемый «Подрядчик» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по итогам запроса котировок на основании решения котировочной комиссии (протокол №___ от «__»_________ 2018 г.), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

- Предмет Контракта

1.1.Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по восстановлению и устройству сетей уличного освещения в поселениях муниципального образования  «Красногорский район» (далее по тексту- работы) в соответствии с  Техническим заданием (Приложение №1)  являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

Идентификационный код закупки: 183181500109318370100100770774321244

1.2.Место выполнения работы: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Багыр, ул. Новая, ул. Молодежная

1.3. Срок выполнения работ: Начало: с момента заключения муниципального Контракта.

Окончание: по 25 декабря 2018 года.

- Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет:  _____рублей _________ копеек (________________ рублей _____________ копеек), в том числе НДС   _______ рублей ___ копеек (_____________________________________ рублей ___ копеек).

(Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС»).

2.2. Цена  Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.3. Цена Контракта включает в себя все возможные расходы, связанные с исполнением Контракта, в том числе стоимость выполнения работ; стоимость транспортных расходов, командировочных расходов, обязательств по гарантии; уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

2.4. Расчеты Заказчика с Подрядчиком по Контракту осуществляются за счет средств бюджета Удмуртской Республики и средств муниципального образования «Красногорский район».

2.5. Основанием для оплаты работ является оформленные в установленном порядке и предоставленные акт выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ по формам КС-2 и КС-3.

2.6. Авансовые платежи не предусмотрены. Оплата производится на основании подписанных Заказчиком актов выполненных работ и справок о стоимости выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, (счета) счет-фактуры, в течение 15 рабочих дней, в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования выделенных на текущий период.

2.7. Оплата выполненных и принятых работ осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в валюте Российской Федерации (российский рубль).

2.8. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

3.Права и обязанности сторон

3.1. Заказчик обязан:

- обеспечить необходимые условия для выполнения работ;

- обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по контракту;

- осуществить своевременное и в полном объёме перечисление денежных средств за выполненные работы на расчетный счет Подрядчика в течение сроков согласно настоящего Контракта;

- контролировать выполнение Подрядчиком обязательств по заключенному Контракту.

3.2.  Заказчик имеет право:

- проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, качество применяемых материалов, не вмешиваясь в его деятельность.

- вести фотофиксацию начального этапа работ, заключительного этапа работ, а также промежуточных этапов работ или отдельных видов работ.

- назначить своего представителя, который от его имени осуществляет приемку выполненных работ, контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством, а также производить проверку соответствия работ условиям Контракта, (в том числе ведением фотофиксации, как отдельных этапов проведения работ, так и окончательных результатов работ).

- досрочно принять и оплатить работы (этап работ) в соответствии с условиями Контракта.

- привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом;

- отказаться от приема работ и оплаты выполненных работ в случае выполнения работ с нарушением условий настоящего Контракта.

3.3. Подрядчик обязан:

- качественно выполнить работы, указанные в пункте 1.1 настоящего Контракта в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом;

- выполнить в ходе работ необходимые мероприятия по технике безопасности, соблюдать нормы экологической безопасности, пожарной безопасности и другие нормы безопасности;

- применять для выполнения работ материалы, соответствующих видов, обозначенных (описанных) в техническом задании, и согласовывать их с Заказчиком перед началом выполнения работ. Используемые материалы, должны соответствовать государственным стандартам, иметь сертификаты или декларации о соответствии, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, и при необходимости пройти лабораторный контроль качества. Копии указанных документов должны предоставляться Подрядчиком заказчику до начала производства работ.

- исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество выполнения работ;

- после окончания работ Подрядчик обязуется предоставить Заказчику акт приемки выполненных работ КС-2, справку о стоимости выполненных работ и затрат КС-3;

- в течение 3 месяцев после окончания работ, по требованию органов внутреннего и внешнего финансового контроля направлять своих представителей для подписания актов осмотров объектов выполненных работ.

3.4. Подрядчик вправе:

- требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы;

- требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;

- запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

- требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения Контракта.

4.Гарантии качества по сданным работам

4.1.Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ согласно настоящему Контракту в полном объеме в сроки, определенные настоящим Контрактом;

- своевременное устранение, за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения работ.

4.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение 2 (двух) лет со дня сдачи результата работ заказчику. Гарантийный срок на используемые материалы должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем и начинается с даты подписания Сторонами акта приемки  выполненных работ.

4.3. Устранение дефектов и недостатков выполненных работ осуществляется за счет средств, силами Подрядчика в установленный Заказчиком срок.

5.Порядок сдачи и приемки выполненных работ

5.1. Заказчик в присутствии Подрядчика производит проверку объемов, качество выполненных работ.

5.2. По завершении работ Подрядчик представляет Заказчику два экземпляра подписанного Подрядчиком акта выполненных работ.

5.3. Заказчик в течение 5 (пяти) дней со дня получения акта выполненных работ и отчетных документов, обязан направить Подрядчику подписанный экземпляр акта выполненных работ или мотивировать отказ.

5.4. В случае несоответствия выполненных работ условиям Контракта стороны обязаны составить акт с перечнем дефектов и необходимых работ по их устранению. Указанные претензии должны быть представлены Заказчиком в течение 5 (пяти) со дня получения им акта выполненных работ. Подрядчик обязан произвести работы по устранению дефектов без дополнительной оплаты, в согласованный срок.

5.5. В случае если Подрядчик не устранил дефекты в установленные сроки, Заказчик имеет право устранить дефекты своими силами или силами третьих лиц с отнесением всех расходов на Подрядчика.

6.Ответственность сторон

6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктами 6.4 – 6.10 настоящего раздела, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)).

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.5 – 6.9 настоящего раздела):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей в размере __________руб ;

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

6.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей в размере __________руб;

б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим разделом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей в размере __________руб ;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

6.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.8. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.

6.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчиков за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

6.10. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

6.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

6.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

6.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих исполнению сторонами обязательств по Контракту), сроки исполнения отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.

7.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 7.1. Контракта, в частности относятся: стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок в определенных направлениях.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 7.2. Контракта.

7.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.

8. Порядок рассмотрения споров

8.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Удмуртской Республики после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию – претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии - десять календарных дней со дня направления претензии (требования).

8.2. Претензия может быть направлена:

- почтой заказным письмом по юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ или иному почтовому адресу, указанному Заказчиком;

- нарочно с проставлением на претензии печати (штампа) Заказчика;

- по адресу электронной почты, указанному в Контракте, при этом подтверждением направления и получения претензии, является электронное подтверждение о прочтении письма (в письменном виде, в частности - распечатка такого сообщения либо скрин монитора);

- по факсу, указанному в Контракте, при этом подтверждением направления претензии являются журнал отправленных факсимильных сообщений либо отчет об отправленных факсимильных сообщениях с указанием номеров отправляющего и принимающего факсимильных аппаратов, датой, временем отправки и результатом отправки.

Указанный досудебный порядок разрешения спора не распространяется на случаи, когда требования основаны на документах, устанавливающих денежные обязательства, которые должником признаются, но не исполняются (статья 229.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

9. Заключительные условия

9.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует до полного  исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31 декабря  2018 года  (включительно).

9.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

9.4. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств сторон по Контракту, за исключением обязательств, связанных с недостатками выполненных работ.

9.5. Адреса сторон, указанные в Контракте, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в Контракте, в течение 5 рабочих дней. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с не уведомлением или возникшие в результате не уведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.

9.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.  В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. случаях сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

-  при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов.

9.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.8. Все изменения и дополнения к Контракту имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.

9.9. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту в течение 3 рабочих дней со дня получения такого требования.

9.10. В случае возникновения сложностей при исполнении Контракта Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.

9.11. Во всем остальном, не предусмотренном Контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

9.12. Техническое задание (Приложение №1 к Контракту) является неотъемлемой частью Контракта.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Администрация муниципального образования «Красногорский район» ИНН 1815001093, КПП 183701001 Адрес:427650, УР, с. Красногорское, ул. Ленина, 64 Тел.\факс 8 (34164) 2-16-00, 2-17-51 УФК по Удмуртской Республике (ОФК 15,УФ Администрации Красногорского района л/с 02133025810, Администрация муниципального образования «Красногорский район» л/с 03526140001) р/с 40204810500000000016 ОТДЕЛЕНИЕ –НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА Г. ИЖЕВСК БИК 049401001 Адрес эл. почты: krasno2@udm.net Должность _____________________ /__________/ |  |

м.п.

Приложение № 1

к муниципальному Контракту

№__ от «__»_________ 2018 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по восстановлению и устройству сетей уличного освещения

в поселениях муниципального образования  «Красногорский район»

Место выполнения работ: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Багыр, ул. Новая, ул. Молодежная

| № п/п | Наименование Товары (работы, услуги) | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных | опора | 3 |
| 2 | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом | опора | 2 |
| 3 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | м | 15 |
| 4 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов | м | 267 |
| 5 | Установка светильников: с лампами люминисцентными | шт | 5 |
| 6 | Шкаф (пуль) управления навесной, 900х600х500 мм | шт | 1 |
| 7 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м | 5,5 |
| 8 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами полосками с установкой ответвительных коробок | м | 10,5 |

Качественные характеристики:

1. Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно технических, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатации Объекта.

2. Подрядчик должен обеспечить выполнение на Объекте мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов.

3. Испытание и пуско-наладочные работы, проводимые Подрядчиком по смонтированному им инженерному, технологическому оборудованию и сетям на Объекте должны подтверждаться актами, содержащими данные о положительных результатах таковых испытаний и пусконаладочных работ, согласно требованиям законодательства Российской Федерации.

4. Качество всех материалов, в том числе деталей, конструкций и оборудования, применяемых Подрядчиком при выполнении работ, должно быть подтверждено соответствующими документами в соответствии с Законодательством Российской Федерации (санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты соответствия, декларации, технические паспорта и иные документы, подтверждающие качество, срок эксплуатации в соответствии с действующим законодательством). Данные документы должны быть предоставлены Заказчику до начала работ.

5. Используемый при выполнении работ материал, в том числе детали, конструкции, оборудование, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации и соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации к энергоэффективности;

6. Используемый при выполнении работ материал, в том числе детали, конструкции, оборудование, должны быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

7. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 года с момента подписания акта выполненных работ. Гарантийный срок на используемые материалы должен быть не менее срока, установленного заводом-изготовителем и начинается с даты подписания Сторонами акта приемки  выполненных работ.

8. Перед началом работ график производства монтажных работ согласовывается с Администрацией муниципального образования «Красногорский район», энергоснабжающей организацией, также подрядчик  должен получить все необходимые согласования у заинтересованных лиц коммуникаций и территорий.

9. Работы должны выполняться в соответствии с:

• СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»

• РД 34.03.285-97 «Правила безопасности при строительстве линии электропередачи и производстве электромонтажных работ»,

• «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок», «Указания по эксплуатации электроустановок наружного освещения городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов»,

• СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»,

•  «Правила устройства электроустановок» ПУЭ, изделие 7,

•  «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭЭП),

•  РД 34.45.51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования»,

•  «Правила устройства и безопасности эксплуатации подъемников (вышек)»

• Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные  Приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н.

Требования к товару по техническим характеристикам.

| № п/п | Наименование товара | Характеристика (показатель) | Значение показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Неизменяемые | Изменяемые |
| 1 | # Стойка опоры # ГОСТ 17624-2012 | Материал | железобетон |  |
|  |  | длина, м | 9,5 |  |
| 2 | # Горячекатаная арматура гладкая ГОСТ 5781-82 | материал | сталь |  |
|  |  | класс | А-1 |  |
|  |  | диаметр, мм | 10 |  |
| 3 | # Зажим анкерный # СТО 34.01-2.2-002-2015 | Предельная нагрузка даН. |  | не более 1200 |
|  |  | Корпус | алюминиевый сплав |  |
| 4 | # Провода самонесущие изолированные для ВЛ с алюминиевыми жилами. # ГОСТ 31946-2012 | количество жил | 2 |  |
|  |  | площадь поперечного сечения, мм2 |  | не менее 16 |
|  |  | материал жил | алюминий |  |
| 5 | Комплект промежуточной подвески (СИП) СТО 34.01-2.2-002-2015 | Механическая нагрузка, кН |  | не более 1200 |
|  |  | Тип арматуры | Комплект подвески |  |
| 6 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции СТО 34.01-2.2-002-2015 | Момент затяжки Н/м | 11 |  |
| 7 | # Лента крепежная # ГОСТ 14918-80 | материал | оцинкованная сталь |  |
| 8 | Кронштейн для светильников ГОСТ 24199-80 | материал | сталь |  |
| 9 | Светильник светодиодный ГОСТ Р 54350-2015 | Материал | алюминий, пластик, поликарбонат |  |
|  |  | Мощность, Вт | 100 |  |
|  |  | Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |  |
| 10 | # Щитки осветительные групповые # ГОСТ 8709-82 | Номинальный ток,А | 63 |  |
|  |  | Наличие вводного выключателя | Да |  |
|  |  | Степень защиты | IP31 |  |
| 11 | # Труба # ГОСТ 32415-2013 | материал | # Полипропилен |  |
|  |  | диаметр трубы, мм | # 25 |  |
|  |  | давление, МПа |  | не более 1,6 |
| 12 | # Кабель силовой с изоляцией и оболочкой, не распространяющей горение, с низким дымо-и газовыделением # ГОСТ 31996-2012 | материал жил | алюминий |  |
|  |  | количество жил | 3 |  |
|  |  | сечение жилы, мм2 | 6 |  |
|  |  | материал изоляции | поливинилхлорид |  |

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Администрация муниципального образования «Красногорский район» Должность ______________/_____________/ м.п. |  |