УТВЕРЖДАЮ:

Глава муниципального образования

«Красногорский район»

/В.С.Корепанов/

«___»_________________ 2019 г.

Согласовано:

| Начальник отдела строительства и ЖКХ | _________________ | А.В.Бабкин |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности | _________________ | Т.Л.Максимова |
| Ведущий специалист-эксперт сектора правовой экспертизы | _________________ | Н.В.Ульянова |

Извещение о проведении запроса котировок  в электронной форме

| № п/п | Наименование пункта | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Администрация муниципального образования «Красногорский район» Место нахождения и почтовый адрес: 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 64 Контактное лицо: Сухих Елена Ивановна, Игнатьева Надежда Леонидовна тел./факс +7 (34164) 2-19-32, 2-17-51 Адрес электронной почты: mnl@mo-krasno.ru |
| 2 | Единая информационная система на официальном сайте | www.zakupki.gov.ru |
| 3 | Ответственное должностное лицо Заказчика, номер контактного телефона | Бабкин Александр Васильевич - начальник отдела строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Красногорский район» Тел. 8 (34164) 2-13-21, 2-19-32 |
| 4 | Контрактный управляющий | Филиппова Юлия Владимировна - специалист-эксперт отдела планово-экономической работы и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Красногорский район» Тел. 8 (34164) 2-19-32 |
| 5 | Способ определения Исполнителя | Запрос котировок в электронной форме |
| 6 | Наименование и описание объекта закупки | Техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии в здании Администрации муниципального образования «Красногорский район» в соответствии с Приложением № 3 «Техническое задание» |
| 7 | ОКПД 2 | 43.22.12.120 |
| 8 | Код бюджетной классификации (КБК) | 526 0104 0910260030 244 |
|  | Номер закупки, включенный в план закупок | 0038 |
|  | Номер закупки, включенный в план- график | 001 |
|  | Идентификационный код закупки | 193181500109318370100100380014322244 |
| 9 | Сроки оказания услуг | с момента заключения контракта по 31 декабря 2019 г. ежемесячно |
| 10 | Срок и условия оплаты | Условия и порядок оплаты изложены в Приложении № 4 «Проект муниципального Контракта» |
| 11 | Источник финансирования заказа | Средства бюджета муниципального образования «Красногорский район» |
| 12 | Место оказания услуг | Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина,64 в здании Администрации муниципального образования «Красногорский район». |
| 13 | Начальная (максимальная) цена Контракта | 14 760,00 (Четырнадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. Цена Контракта является твёрдой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена Контракта включает в себя все возможные расходы, связанные с исполнением Контракта, в том числе стоимость выполнения работ; стоимость транспортных расходов, командировочных расходов, обязательств по гарантии; уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей. Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. |
| 14 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены Контракта и расчетов с Исполнителем | Валюта, используемая для формирования цены Контракта и расчетов с Исполнителем – российский рубль. |
| 15 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате Контракта | Не применяется, так как оплата по Контракту производится в российских рублях. |
| 16 | Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: | Цена муниципального Контракта сформирована методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) - Приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок «Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта. |
| 17 | Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям | Предоставляются. Запрос котировок проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| 18 | Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими цены Контракта в размере до 15%, но не более НМЦ Контракта являющимся участниками | Не предоставляются. |
| 19 | Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены Контракта в размере до 15%, но не более НМЦ Контракта являющимся участниками | Не предоставляются. |
| 20 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с п. 4 ст. 42 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - ФЗ № 44-ФЗ) | Установлено. Участник должен декларировать свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки. |
| 21 | Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска в соответствии со статьей 14 ФЗ № 44-ФЗ (далее - № 44-ФЗ), либо заверенные копии данных документов | Не предоставляются |
| 22 | Дата размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок в электронной форме | 04.03.2019 г. |
| 23 | Дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме | 13.03.2019 г. в 09:00 ч. время местное |
| 24 | Место подачи котировочных заявок | Электронная торговая площадка «Сбербанк-АСТ» (http://www.sberbank-ast.ru) |
| 25 | Дата и время проведения доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок | 14.03.2019 г. в 09:00 ч. время местное |
| 26 | Форма заявки на участие в запросе котировок в электронном виде | По форме приведенной в Приложении №1 к извещению о проведении запроса котировок в электронном виде "Форма заявки на участие в запросе котировок". Также участник запроса котировок должен в заявке предоставить декларацию о соответствии требованиям, установленным пунктами 1, 3-9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44- ФЗ, с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки |
| 27 | Порядок подачи заявок | Подача заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме состоит из предложений участника запроса котировок в электронной форме о предлагаемых товаре, работе, услуге, а также о цене контракта. Такая заявка направляется участником запроса котировок в электронной форме оператору электронной площадки. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать заявку на участие в таком запросе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных извещением о запросе котировок в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в таком запросе. |
| 28 | Размер обеспечения исполнения Контракта. Информация о банковском сопровождении Контракта. | Не предусмотрено. Банковское сопровождение не осуществляется. |
| 29 | Требования к участникам закупки | 1. Единые требования к участникам закупки, установленные в соответствии с пунктами 1, 3-11 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ: 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки. 2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса котировок - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявок на участие в запросе котировок; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника электронного аукциона по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявок на участие в закупке не принято; 5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член котировочной комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 7)участник закупки не является офшорной компанией; 8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
| 30 | Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается Контракт при уклонении победителя запроса котировок от заключения Контракта, должен подписать Контракт | Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается Контракт, в случае уклонения такого победителя от заключения Контракта. |
| 31 | Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок, уклонившимися от заключения Контракта | Победитель запроса котировок признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. |
| 32 | Изменение условий Контракта. | 1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: - в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе объема услуги, предусмотренных Контрактом при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации. Принятие заказчиком решения об изменении Контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены Контракта и количества объема услуги. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены настоящим пунктом обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из Контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из Контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены; - при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема услуг, качества оказываемых услуг и иных условий Контракта; - если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем оказанных услуг не более чем на десять процентов. 2. При исполнении Контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к новому заказчику. 4. При исполнении Контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр Контрактов, заключенных заказчиком. |
| 33 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения Контракта | Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено Контрактом. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Если заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на официальном сайте и направляется Поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта на официальном сайте. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случаях: - если в ходе исполнения контракта установлено, что Поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствует установленным извещением о проведении электронного аукциона требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем. Информация о Поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения Контракта, включается в установленным Федеральным законом №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения Контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Федерального закона №44-ФЗ. Если до расторжения Контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому Контракту. При этом цена Контракта, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение Поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения Контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ. Информация об изменении Контракта или о расторжении Контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения Контракта или расторжения Контракта. |
| 34 | Информация об ответственном за заключение Контракта | Игнатьева Надежда Леонидовна – специалист-эксперт отдела планово-экономической работы и имущественных отношений Администрации муниципального образования «Красногорский район» Тел. 8 (34164) 21932 |
| 35 | Сопроводительная документация | Приложение № 1 «Форма заявки на участие в запросе котировок» Приложение № 2 «Обоснование начальной (максимальной) цены Контракта» Приложение № 3 "Техническое задание" Приложение № 4 "Проект муниципального Контракта" |

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок в

электронном виде

«____» ____________ 2019 г.

исх. № ___________________

# Бланк участника размещения заказа

Форма заявки на участие в запросе котировок

| №п/п | Наименование | Сведения об участнике запроса котировок в электронной форме |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Графы, обязательные для заполнения участником запроса котировок в электронной форме – физическим лицом |  |
| 1.1 | Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные участника запроса котировок в электронной форме |  |
| 1.2 | Место жительства, почтовый адрес участника запроса котировок в электронной форме |  |
| 1.3 | Идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) участника запроса котировок в электронной форме или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН участника запроса котировок в электронной форме (для иностранного лица) |  |
| 1.4 | Номер контактного телефона участника запроса котировок в электронной форме (с указанием кода города) |  |
| 2 | Графы, обязательные для заполнения участником запроса котировок в электронной форме – юридическим лицом |  |
| 2.1 | Наименование, фирменное наименование (при наличии) участника запроса котировок в электронной форме |  |
| 2.2 | Место нахождения, почтовый адрес участника запроса котировок в электронной форме |  |
| 2.3 | ИНН участника запроса котировок в электронной форме или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог ИНН участника запроса котировок в электронной форме (для иностранного лица), ИНН (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме |  |
| 2.4 | Номер контактного телефона участника запроса котировок в электронной форме (с указанием кода города) |  |

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронном виде мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

Мы согласны оказать услуги на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в электронной форме, и предлагаем техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии в здании Администрации муниципального образования «Красногорский район» .

Цена Контракта составляет: __________ рублей ____ копеек (_________________________________________________________________________________)                                                                                                    (цена указывается цифрами и прописью).

Цена Контракта включает в себя стоимость всех оказываемых услуг,  все затраты, издержки, все налоги и сборы, предусмотренные действующим законодательством РФ, а также другие обязательные платежи, уплачиваемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Мы декларируем свое соответствие единым требованиям к участникам закупки, установленным ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Наша организация не внесена в Реестр недобросовестных поставщиков.

*___________________ 		*_______________________       * /___________________/

(должность)				(подпись)		                     (расшифровка подписи)

*-поля, необязательные для заполнения

Приложение №2

к извещению о проведении

запроса котировок

Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии в здании Администрации муниципального образования «Красногорский район»

Исполнитель осуществляет техническое обслуживание коммерческого узла учёта тепловой энергии (далее теплосчётчика) Заказчика на базе тепловычислителя «Взлет ТСРВ-034».

Срок оказания услуг: с момента заключения муниципального контракта по 31 декабря 2019 г.

Место оказания услуг: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина,64 в здании Администрации муниципального образования «Красногорский район».

Исполнитель должен иметь:

1. Транспорт для своевременной доставки персонала и приборов на узлы учёта.

2.Допуск к работам по эксплуатации ТЭУ, документацию, подтверждающую право на оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учёта тепловой энергии.

3.Собственные средства защиты при оказании услуг (инвентарь, специальная аппаратура, инструментарий).

Требования к качеству услуг:

Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации».

Качество услуг, а также используемых, для их оказания, материалов (комплектующих и оборудования) должно удовлетворять требованиям действующих нормативных документов:

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1034;

- СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85). Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий;

- Приказ Министерство энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

- Приказ Министерство энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- Приказ Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 19.02.2000 № 49 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации».

4. Все применяемые при оказании услуг материалы, оборудование должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями законодательства Российской	Федерации.

Требования к безопасности:

Исполнитель обязан обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время оказания услуг.

Исполнитель несёт ответственность за порчу приборов узла учета тепловой энергии, а также оборудования систем, участвующих в работе теплосчётчика (система отопления, система электроснабжения) и имущества Администрации муниципального образования «Красногорский район», испорченного по вине Исполнителя при оказании услуг.

Услуги должны оказываться с соблюдением требований пожарной безопасности, охраны труда и иных норм, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и удовлетворять требованиям Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

Приёмка оказанных услуг:

Приемка оказанных услуг осуществляется уполномоченным представителям Заказчика и Исполнителя путем проверки соответствия оказанных услуг:

- акту об оказанных услугах

В случае несоответствия оказанных услуг требованиям контракта по качеству, объему, количеству, уполномоченный представитель заказчика делает соответствующую отметку в акте об оказанных услугах. В случае соответствия оказанных услуг требованиям контракта по качеству, объему, количеству, уполномоченный представитель заказчика делает соответствующую отметку в акте об оказанных услугах.

По итогам каждого календарного месяца Исполнитель в течение 10 дней направляет Заказчику акт об оказанных услугах, с соответствующей отметкой уполномоченного представителя Заказчика, счет-фактуру (счет).

Заказчик не позднее 10 календарных дней с даты получения акта об оказанных услугах, рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг по настоящему  контракту на предмет их соответствия объему, количеству,  установленному в настоящем контракте.

Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям настоящего контракта Заказчик проводит экспертизу.

В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг, в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов оказанных услуг Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет и направить (почтой или нарочно) отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторные подписанные Исполнителем акт об оказанных услугах, с соответствующей отметкой уполномоченного представителя заказчика для принятия Заказчиком оказанных услуг.

Содержание, а также сроки технического обслуживания

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Снятие показаний с тепловычислителя на электронный носитель. Предоставление распечатки в теплоснабжающую организацию для коммерческого учёта тепла. | до 25 числа ежемесячно. |
| 2 | Снятие архивных данных с тепловычислителя и предоставление их в электронном виде, либо на бумажном носителе заказчику | до 25 числа ежемесячно. |
| 3 | Оказание помощи при возникновении спорных вопросов между абонентом и энергоснабжающей организацией. | по мере необходимости. |
| 4 | Контроль отсутствия внешних повреждений, наличие пломб на приборах узла учёта тепловой энергии; контроль, а при необходимости заливка масла до нормы в гильзы термосопротивлений; проверка контактных соединений проводов. | не реже 1 раза в месяц. |
| 5 | Отслеживание сроков текущего и капитального ремонта, поверки приборов узла учёта тепловой энергии с доведением указанных данных до заказчика. Демонтаж и монтаж приборов узла учёта тепловой энергии при необходимости текущего обслуживания. | по мере необходимости. |
| 6 | Проверка состояния тепловычислителя (соответствие показаний требуемым и проведение при необходимости тестирования и программирования тепловычислителя, настройка параметров аппаратуры) | 1 раз в месяц. |
| 8 | Восстановление персональных настроек | по мере необходимости. |
| 9 | Установка оборудования для дистанционного считывания архивов и контроля работы узла учёта тепловой энергии | по мере необходимости. |
| 10 | Выезд на объект по вызову в аварийных случаях | по мере необходимости прибытие на объект в срок до 24 часов. |
| 11 | В случае обнаружения каких-либо неисправностей в работе узла учёта тепловой энергии незамедлительно ставить в известность заказчика, обеспечив его полной информационной поддержкой и грамотной консультацией по проблемным вопросам. | по мере необходимости. |
| 12 | Проведение текущего обслуживания узла учёта тепловой энергии | 1 раз в год в летний период. |
| 13 | Сдача узла учёта тепловой энергии теплоснабжающей организации с оформлением акта повторного допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии | 1 раз в год перед началом отопительного сезона, после ремонта, поверки приборов узла учёта тепловой энергии. |
| 14 | Восстановление и доработка документации на узел учёта тепловой энергии | по мере необходимости. |

В состав коммерческого узла учета тепловой энергии входят:

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловычислитель Взлет ТСРВ-034 | 1101441 |
| 2 | расходомер | 1126308 |
| 3 | расходомер | 1122970 |
| 4 | Термопреобразователь сопротивления | 1039356 |
| 5 | Термопреобразователь сопротивления | 1039250 |

| Начальник отдела строительства и ЖКХ Администрации муниципального образования «Красногорский район» | А.В. Бабкин . |
| --- | --- |

Приложение № 4

к извещению о проведении

запроса котировок

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

с.Красногорское	                        ______________    2019 г.

Администрация муниципального образования «Красногорский район», действующая от имени муниципального образования «Красногорский район», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________, действующего на основании ___________________ с одной стороны, и ________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________, действующего на основании_______________________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги своими силами по техническому обслуживанию узла учёта тепловой энергии в здании Администрации муниципального образования «Красногорский район» на базе теплосчетчика «Взлет ТСРВ» (далее – услуги) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к муниципальному контракту), являющемся неотъемлемой частью Контракта.

1.2. Заказчик обязуется произвести оплату надлежащим образом исполненных обязательств, предусмотренных в пункте 1.1,  в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Место оказания услуг: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина,64, в здании Администрации муниципального образования «Красногорский район».

2. Цена Контракта

2.1. Цена Контракта составляет: _____рублей _________ копеек (________________ рублей _____________ копеек), в том числе НДС   _______ рублей ___ копеек (_____________________________________ рублей ___ копеек).

(Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения или делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от оплаты НДС»).

2.2.Цена Контракта включает в себя все возможные расходы, связанные с исполнением Контракта, в том числе стоимость выполнения работ; стоимость транспортных расходов, командировочных расходов, обязательств по гарантии; уплату налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.3. Цена Контракта является твердой  и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.4. Оказание услуг  оплачивается Заказчиком за счет средств бюджета муниципального образования «Красногорский район».

2.5. Идентификационный код закупки (ИКЗ)- 193181500109318370100100380014322244.

3. Сроки оказания услуг и порядок расчетов

3.1 Расчеты по настоящему Контракту производятся Заказчиком ежемесячно после фактической приемки оказанных услуг на основании надлежащим образом оформленных и подписанных документов: счет-фактура, акт сдачи-приёмки оказанных услуг, которые Исполнитель обязуется представить Заказчику или его представителю по окончании оказания услуг.

3.2. Оплата оказанных услуг осуществляется путем  безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не более чем в течение 15 рабочих дней с момента подписания  надлежащим образом оформленных документов, указанных в п.3.1. Контракта. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

В случае несвоевременного или неполного выделения денежных средств Заказчику на оплату оказанных услуг Заказчик не возмещает Исполнителю убытки, а также не уплачивает неустойку (пени, штрафы), связанные с этими обстоятельствами.

3.3. Исполнитель обязуется оказать услуги в следующие сроки:

- дата начала оказания услуг: с момента заключения контракта

- дата окончания оказания услуг: по 31 декабря 2019 г.

3.4. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований действующего законодательства, условий муниципального контракта или иными недостатками, не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.

3.5. Услуги,  оказанные согласно Технического задания (Приложение №1 к муниципальному контракту), считаются одним этапом оказания услуг по Контракту.

4. Порядок приемки услуг. Порядок и сроки оформления приемки

4.1. Приемка оказанных услуг осуществляется в соответствии с условиями Контракта, не противоречащими Гражданскому кодексу Российской Федерации, Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Для осуществления приемки результатов оказанных услуг Заказчик вправе создать приемочную комиссию.

4.2. Общий срок приемки результатов оказанных услуг составляет не более 10 календарных дней с момента предоставления Заказчику акта приемки оказанных услуг и иные документы в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к муниципальному контракту), а в случае привлечения для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций – не более 30 рабочих дней. В указанные сроки Заказчик должен подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг или направить Исполнителю мотивированный отказ.

4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результатов оказанных услуг, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.4. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Срок проведения экспертизы результатов оказанных услуг включается в общий срок приемки результатов оказанных услуг. Для проведения экспертизы результатов оказанных услуг эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. При этом Исполнитель обязан предоставить указанные дополнительные материалы в течение 3 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

4.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов оказанных услуг в случае выявления несоответствия этих результатов условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке результатов оказанных услуг и устранено Исполнителем в течение 5 рабочих дней с момента уведомления Заказчиком Исполнителя о выявлении такого несоответствия.

4.6. По окончании приемки результатов оказанных услуг Заказчик подписывает акт сдачи-приемки оказанных услуг, со дня подписания которого результаты услуг считаются принятыми Заказчиком.

5. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к муниципальному контракту) на оказание услуг, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных отчетных и финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Контрактом.

5.1.3. В случае оказания Исполнителем услуг, не предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе отказаться от их оплаты и/или потребовать возврата уплаченных Исполнителю денежных средств в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Исполнителем письменного требования.

5.1.4. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.

5.1.5. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом оказания Исполнителем услуг  и /или участвующих в сдаче-приемке исполненных обязательств по настоящему Контракту.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг или приемки исполненных обязательств.

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настоящим Контрактом.

5.2.3. Согласовать с Исполнителем даты, время и место проведения мероприятий.

5.2.4. Проверять ход и качество оказания услуг Исполнителем, соблюдение сроков их оказания и соответствие установленной Контрактом оплаты оказываемых услуг, не вмешиваясь при этом в его оперативно-хозяйственную деятельность.

6. Права и обязанности Исполнителя

6.1. Исполнитель вправе:

6.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приема оказанных услуг  по Контракту.

6.1.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с подписанным Сторонами актом сдачи-приемки оказанных услуг по Контракту.

6.2. Исполнитель обязан:

6.2.1. Оказать услуги своевременно, качественно и в полном объёме в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к муниципальному контракту).

6.2.2. Проводить снятие показателей узла учёта тепловой энергии.

6.2.3. Предоставить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по муниципальному контракту.

6.2.4.  Следить за устойчивым функционированием приборов узла учёта тепловой энергии в пределах их метрологических характеристик.

6.2.5. Исполнять полученные в ходе оказания услуг по муниципальному контракту указания Заказчика, в том числе в срок, установленный Заказчиком, если такие указания не противоречат условиям муниципального контракта и действующему законодательству, безвозмездно устранять обнаруженные им недостатки в оказанных услугах.

6.2.6. В срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет отчет по расходу теплоэнергии Заказчику.

6.2.7. Оказывать услуги с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.3. Размер штрафа устанавливается в порядке, установленном пунктами 6.4 – 6.9 настоящего раздела, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее - цена контракта (этапа)).

7.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 6.5 – 6.8 настоящего раздела):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);

д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);

е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);

ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);

з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);

и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящим разделом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Исполнителей за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчика, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.

7.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

7.10. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

7.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

7.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену контракта.

7.13. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств по контракту со стороны исполнителя, оплата Заказчиком по контракту будет осуществлена путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки (штрафов, пени), предусмотренной контрактом.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных, непреодолимых при данных условиях и препятствующих исполнению сторонами обязательств по Контракту), сроки исполнения отодвигаются соразмерно времени, в течение которого будут иметь место такие обстоятельства.

8.2. К обстоятельствам, указанным в пункте 8.1 Контракта, в частности относятся: стихийные бедствия, национальные и отраслевые забастовки, военные действия, эпидемии, акты органов власти и естественных монополий (в том числе зарубежных) запретительного (ограничительного) характера по ограничению перевозок в определенных направлениях, по ограничению подачи видов энергии, эмбарго на определенные виды продукции, сырья.

8.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, указанных в пункте 8.2 Контракта.

8.4. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, равно как и иное документальное и достаточное подтверждение обстоятельств непреодолимой силы.

9. Порядок рассмотрения споров

8.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Контракта, подлежат разрешению в Арбитражном суде Удмуртской Республики после принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию – претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии - десять календарных дней со дня направления претензии (требования).

8.2. Претензия может быть направлена:

- почтой заказным письмом по юридическому адресу, указанному в ЕГРЮЛ или иному почтовому адресу, указанному Заказчиком;

- нарочно с проставлением на претензии печати (штампа) Заказчика;

- по адресу электронной почты, указанному в Контракте, при этом подтверждением направления и получения претензии, является электронное подтверждение о прочтении письма (в письменном виде, в частности - распечатка такого сообщения либо скрин монитора);

- по факсу, указанному в Контракте, при этом подтверждением направления претензии являются журнал отправленных факсимильных сообщений либо отчет об отправленных факсимильных сообщениях с указанием номеров отправляющего и принимающего факсимильных аппаратов, датой, временем отправки и результатом отправки.

Указанный досудебный порядок разрешения спора не распространяется на случаи, когда требования основаны на документах, устанавливающих денежные обязательства, которые должником признаются, но не исполняются (статья 229.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

10. Заключительные условия

10.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует по 31 декабря 2019 года, а в части финансовых обязательств - до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.

10.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.4. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение обязательств сторон по Контракту, за исключением обязательств по оплате оказанных и принятых услуг, а также обязательств, связанных с некачественным оказанием услуг.

10.5. Адреса сторон, указанные в Контракте, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в Контракте, в течение 5 рабочих дней. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с не уведомлением или возникшие в результате не уведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.

10.6. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.  В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. случаях сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены Контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.

- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;

- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов.

10.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.8. Все изменения и дополнения к Контракту имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.

10.9. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту в течение 5 рабочих дней со дня получения такого требования.

10.10. В случае возникновения сложностей при исполнении Контракта Исполнитель обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.

10.11. Во всем остальном, не предусмотренном Контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

10.12. Акт оказанных услуг (Приложение №1 к муниципальному контракту)  и техническое задание (Приложение №2) является неотъемлемой частью Контракта.

11. Адреса и банковские реквизиты сторон:

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Администрация муниципального образования «Красногорский район» ИНН 1815001093, КПП 183701001 Адрес:427650, УР, с. Красногорское, ул. Ленина, 64 Тел.\факс 8 (34164) 2-16-00, 2-17-51 УФК по Удмуртской Республике (ОФК 15,УФ Администрации Красногорского района л/с 02133025810, Администрация муниципального образования «Красногорский район» л/с 03526140001) р/с 40204810822020009160 Отделение - НБ Удмуртская Республика г. Ижевск БИК 049401001 Адрес эл. почты: krasno2@udm.net Глава муниципального образования «Красногорский район» ________________В.С.Корепанов м.п. |  |

# Приложение № 1 к контракту

№ __________ от «___» __________ 201_ года

Акт оказанных услуг

с.Красногорское                                                                                               ____________ 201_ г.

# Администрация муниципального образования «Красногорский район», действующая от имени муниципального образования «Красногорский район», в лице ____________________, действующего на основании _________________, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________, в лице ____________________, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе далее именуемые «стороны», подписали настоящий Акт о том, что в период с_________201_г. по _______201__г. _______________________________________________________________________________				                               (наименование Исполнителя)

оказал(о) услуги ____________________________________________, а Заказчик принял оказанные услуги.

С учетом результатов экспертизы от _______ 20___ года, проведенной _______ (указывается, кем проводилась экспертиза: Заказчиком, экспертом (Ф.И.О.), экспертной организацией (наименование)) услуги проверены Заказчиком на соответствие условиям контракта по объему, качеству.

Стороны претензий друг к другу не имеют.

Акт составлен в 2-х экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

| Заказчик |  | Исполнитель |
| --- | --- | --- |

# Приложение № 2 к контракту

№ __________ от «___» __________ 201_ года

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание узла учёта тепловой энергии в здании Администрации муниципального образования «Красногорский район»

Исполнитель осуществляет техническое обслуживание коммерческого узла учёта тепловой энергии (далее теплосчётчика) Заказчика на базе тепловычислителя «Взлет ТСРВ-034».

Срок оказания услуг: с момента заключения муниципального контракта по 31 декабря 2019 г.

Место оказания услуг: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина,64 в здании Администрации муниципального образования «Красногорский район».

Исполнитель должен иметь:

1. Транспорт для своевременной доставки персонала и приборов на узлы учёта.

2.Допуск к работам по эксплуатации ТЭУ, документацию, подтверждающую право на оказание услуг по техническому обслуживанию узлов учёта тепловой энергии.

3.Собственные средства защиты при оказании услуг (инвентарь, специальная аппаратура, инструментарий).

Требования к качеству услуг:

Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской  Федерации».

Качество услуг, а также используемых, для их оказания, материалов (комплектующих и оборудования) должно удовлетворять требованиям действующих нормативных документов:

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1034;

- СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85). Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий;

- Приказ Министерство энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

- Приказ Министерство энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- Приказ Министерства топлива и энергетики Российской Федерации от 19.02.2000 № 49 «Об утверждении Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации».

4. Все применяемые при оказании услуг материалы, оборудование должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями законодательства Российской	Федерации.

Требования к безопасности:

Исполнитель обязан обеспечить выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время оказания услуг.

Исполнитель несёт ответственность за порчу приборов узла учета тепловой энергии, а также оборудования систем, участвующих в работе теплосчётчика (система отопления, система электроснабжения) и имущества Администрации МО «Красногорский район», испорченного по вине Исполнителя при оказании услуг.

Услуги должны оказываться с соблюдением требований пожарной безопасности, охраны труда и иных норм, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и удовлетворять требованиям Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

Приёмка оказанных услуг:

Приемка оказанных услуг осуществляется уполномоченным представителям Заказчика и Исполнителя путем проверки соответствия оказанных услуг:

- акту об оказанных услугах

В случае несоответствия оказанных услуг требованиям контракта по качеству, объему, количеству, уполномоченный представитель заказчика делает соответствующую отметку в акте об оказанных услугах. В случае соответствия оказанных услуг требованиям контракта по качеству, объему, количеству, уполномоченный представитель заказчика делает соответствующую отметку в акте об оказанных услугах.

По итогам каждого календарного месяца Исполнитель в течение 10 дней направляет Заказчику акт об оказанных услугах, с соответствующей отметкой уполномоченного представителя Заказчика, счет-фактуру (счет).

Заказчик не позднее 10 календарных дней с даты получения акта об оказанных услугах, рассматривает результаты и осуществляет приемку оказанных услуг по настоящему  контракту на предмет их соответствия объему, количеству,  установленному в настоящем контракте.

Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям настоящего контракта Заказчик проводит экспертизу.

В случае отказа Заказчика от принятия результатов оказанных услуг, в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов оказанных услуг Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет и направить (почтой или нарочно) отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторные подписанные Исполнителем акт об оказанных услугах, с соответствующей отметкой уполномоченного представителя заказчика для принятия Заказчиком оказанных услуг.

Содержание, а также сроки технического обслуживания

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Снятие показаний с тепловычислителя на электронный носитель. Предоставление распечатки в теплоснабжающую организацию для коммерческого учёта тепла. | до 25 числа ежемесячно. |
| 2 | Снятие архивных данных с тепловычислителя и предоставление их в электронном виде, либо на бумажном носителе заказчику | до 25 числа ежемесячно. |
| 3 | Оказание помощи при возникновении спорных вопросов между абонентом и энергоснабжающей организацией. | по мере необходимости. |
| 4 | Контроль отсутствия внешних повреждений, наличие пломб на приборах узла учёта тепловой энергии; контроль, а при необходимости заливка масла до нормы в гильзы термосопротивлений; проверка контактных соединений проводов. | не реже 1 раза в месяц. |
| 5 | Отслеживание сроков текущего и капитального ремонта, поверки приборов узла учёта тепловой энергии с доведением указанных данных до заказчика. Демонтаж и монтаж приборов узла учёта тепловой энергии при необходимости текущего обслуживания. | по мере необходимости. |
| 6 | Проверка состояния тепловычислителя (соответствие показаний требуемым и проведение при необходимости тестирования и программирования тепловычислителя, настройка параметров аппаратуры) | 1 раз в месяц. |
| 8 | Восстановление персональных настроек | по мере необходимости. |
| 9 | Установка оборудования для дистанционного считывания архивов и контроля работы узла учёта тепловой энергии | по мере необходимости. |
| 10 | Выезд на объект по вызову в аварийных случаях | по мере необходимости прибытие на объект в срок до 24 часов. |
| 11 | В случае обнаружения каких-либо неисправностей в работе узла учёта тепловой энергии незамедлительно ставить в известность заказчика, обеспечив его полной информационной поддержкой и грамотной консультацией по проблемным вопросам. | по мере необходимости. |
| 12 | Проведение текущего обслуживания узла учёта тепловой энергии | 1 раз в год в летний период. |
| 13 | Сдача узла учёта тепловой энергии теплоснабжающей организации с оформлением акта повторного допуска в эксплуатацию узла учёта тепловой энергии | 1 раз в год перед началом отопительного сезона, после ремонта, поверки приборов узла учёта тепловой энергии. |
| 14 | Восстановление и доработка документации на узел учёта тепловой энергии | по мере необходимости. |

В состав коммерческого узла учета тепловой энергии входят:

| № п/п | Тип прибора | Заводской номер |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тепловычислитель Взлет ТСРВ-034 | 1101441 |
| 2 | расходомер | 1126308 |
| 3 | расходомер | 1122970 |
| 4 | Термопреобразователь сопротивления | 1039356 |
| 5 | Термопреобразователь сопротивления | 1039250 |