Приложение № 2 к Описанию объекта закупки

Ведомость товаров

используемых при выполнении работ по устройству освещения набережной в селе Кокман Красногорского района Удмуртской Республики

| № п/п | Наименование товара | Показатели товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Светильник торшерный | - Тип | уличный |
|  |  | - Номинальное напряжение | 220 В |
|  |  | - Форма рассеивателя | шар |
|  |  | - Диаметр рассеивателя | не менее 400 мм |
|  |  | - Материал рассеивателя | поликарбонат молочного цвета |
|  |  | - Тип крепления | консольный |
|  |  | - Источник света | лампа энергосберегающая светодиодная |
|  |  | - Тип цоколя | Е27 |

Примечание:

- Рисунок носит исключительно ознакомительный характер. Представление эскизов, фотографий предлагаемого к использованию товара в составе заявки не требуется.