Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки по заявке № зз-30506-2023
Описание объекта закупки

Таблица 1

	№ п/п
	Номер позиции Региональ-ного каталога ТРУ
	Код позиции КТРУ ЕИС / код ОКПД2 (ОК 034-2014 (КПЕС 2008))
	Наименование Товара (включающее, в том числе его назначение, технические, функциональные и иные характеристики)
	Показатели Товара
	Обоснование использования дополнительного,

нестандартного показателя Товара

	
	
	
	
	Наименование показателя
	Единица измерения показателя
	Значение показателя
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	-


	25.21.12.000-00000004

	Котел водогрейный
	1.1.Тип котла, в зависимости от вида используемого топлива

-
Газовый (в том числе работающие на сжиженном газе)

---

1.2. Тип котла газового

-
Конвекционный
---

1.3. Тип котла по методу производства горячей воды

-
Одноконтурный
---

1.4. Тип котла по способу размещения

-
Напольный
---

1.5. Тип камеры сгорания котла газового

-
Закрытая
---

1.6. Наличие циркуляционного насоса

-
Нет
---


	

	
	
	
	
	1.7 Максимальная обеспечиваемая отапливаемая площадь
	м2
	Больше или равно 6300
	Согласно площади помещений заказчика
	

	
	
	
	
	1.8. Наличие топочной дверцы
	-
	Нет
	Для соответствия параметрам работы существующей котельной
	

	
	
	
	
	1.9. Максимальное рабочее давление воды в котле
	МПа
	Меньше или равно 0,6
	
	

	
	
	
	
	1.10. Коэффициент полезного действия
	%
	Больше или равно 90
	
	

	
	
	
	
	1.11. Минимальное значение температуры воды на входе в котел
	ГРАД ЦЕЛЬС
	Не ниже плюс 60
	
	

	
	
	
	
	1.12. Максимальное значение температуры воды на выходе из котла 
	ГРАД ЦЕЛЬС
	Не выше плюс 115
	
	

	
	
	
	
	1.13. Затвор
	ШТ
	Больше или равно 2
	Для обеспечения функциональности
	

	
	
	
	
	1.14. Вентиль
	ШТ
	Больше или равно 9 Меньше или равно 13
	
	

	
	
	
	
	1.15. Термоманометр
	ШТ
	Больше или равно 2
	
	

	
	
	
	
	1.16. Газоход
	ШТ
	Больше или равно 1
	
	

	
	
	
	
	1.17. Дымосос на раме
	ШТ
	Больше или равно 1
	
	

	
	
	
	
	1.18. Габаритные размеры (ДхШхВ)
	ММ
	(2285х1400х2120) ±100
	Для совместимости с размером помещения Заказчика
	


