Приложение № 1

к извещению об осуществлении закупки по заявке № зз-04096-2024

Описание объекта закупки

Техническое задание на выполнение работ

Исполнитель обязан выполнить работы с соблюдением требований контракта, а также следующих требований:

Таблица 1

| № п/п | Наименование работ | Объем работ с указанием ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Разработка и (или) актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | 1 УСЛ ЕД |

Перечень работ:

Таблица 2

| № п/п | Перечень основных требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |  |  |
| 1.1 | Основание для выполнения работ | Основанием для выполнения работы по разработке и (или) актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» являются требования: 1. Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 2. Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». |
| 1.2 | Цель выполнения работ | Схема теплоснабжения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» подлежит ежегодной актуализации. Принципы актуализации схемы теплоснабжения формируются на базе учета: а) утвержденных проектов реализации генерального плана (уточнения адресного перечня объектов, подключенных к существующим системам теплоснабжения; новых и уточненных проектов квартальных планировок и т.д.); б) фактических балансов располагаемой тепловой мощности источников и тепловой нагрузки, сложившихся в зонах деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района за прошедший период (2023 г.); в) фактических балансов тепловой энергии и оценки фактического товарного отпуска тепловой энергии, сложившихся в зонах деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района за прошедший период (2023 г.); г) фактических балансов теплоносителя в сложившихся зонах деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района за прошедший период (2023 г.); д) фактических гидравлических (по картам гидравлических режимов) и температурных режимов отпуска тепловой энергии в тепловые сети, потерь теплоносителя и тепловой энергии в тепловых сетях за прошедший отопительный период (2023 г.); е) фактических топливных балансов по каждой зоне действия источников теплоснабжения и зонах деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района (2023 г.); ж) фактической реализации проектов, включенных в реестр проектов схемы теплоснабжения и запланированных к реализации за прошедший период (2023 г.); з) изменения целевых показателей схемы теплоснабжения и сравнения их с заданными в соответствии с планами реализации проектов схемы теплоснабжения; и) инвестиционных программ теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района и их соответствия реестру проектов схемы теплоснабжения; к) сложившихся фактических затрат на выработку, отпуск, передачу и сбыт тепловой энергии в зонах деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района. Схема теплоснабжения актуализируется в соответствии с требованиями действующего законодательства, с учетом дополнительных особых требований Заказчика. Под актуализацией схемы теплоснабжения подразумеваются работы и мероприятия по разработке актуализированной схемы теплоснабжения, предусмотренные Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 22.01.2012 № 154, включая мероприятия по согласованию и утверждению актуализированной схемы теплоснабжения уполномоченными органами власти. |
| 2. Принципы выполнения работ |  |  |
| 2.1 | Границы актуализации схемы теплоснабжения | Территориальные границы муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». |
| 2.2 | Срок разработки схемы теплоснабжения | Схема разрабатывается на период с 2024 по 2038 гг. |
| 2.3 | Типы актуализируемых объектов | Источники тепловой энергии и тепловые сети, теплосетевые объекты и устройства присоединения потребителей к тепловым сетям, устройства и системы управления теплосетевыми объектами и тепловыми сетями. |
| 2.4 | Исходные данные для актуализации | Перечень исходной информации приведен в Разделе 4 настоящего Технического задания для каждого раздела актуализируемой Схемы теплоснабжения. Исходную информацию по всем системам теплоснабжения, находящимся на территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», Заказчик предоставляет Исполнителю в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта. |
| 2.5 | Исходно-разрешительная документация | К исходно-разрешительной документации относится: 1. Схемы теплоснабжений территориальных отделов муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», ранее муниципальных образований (сельских поселений) муниципального образования «Красногорский район»; 2. Генеральные планы территориальных отделов муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», ранее муниципальных образований (сельских поселений) муниципального образования «Красногорский район»; 3. Схемы водоснабжения и водоотведения территориальных отделов муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», ранее муниципальных образований (сельских поселений) муниципального образования «Красногорский район»; 4. Уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, выданные Администрацией муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»; 5. Выданные технические условия подключения к системам теплоснабжения на территории населенных пунктов района по всем теплоснабжающим организациям с указанием точки подключения, заявителя, характеристики подключаемого объекта; 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 7. Инвестиционные программы теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»; 8. Иная нормативная документация. |
| 3. Законодательные и нормативные требования к выполнению работ |  |  |
| 3.1 | Законодательные требования | В соответствии с пунктом 36 Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении следующих данных: - Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения; - Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения; - Электронная модель системы теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»; - Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей; - Мастер-план развития систем теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»; - Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах; - Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии; - Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей; - Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения; - Перспективные топливные балансы; - Надежность теплоснабжения; - Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов систем теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»; - Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»; - Ценовые (тарифные) последствия; - Реестр единых теплоснабжающих организаций; - Перечень выявленных участков бесхозяйных тепловых сетей. Решения по бесхозяйным тепловым сетям; - Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Удмуртской Республики и (или) муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», схемой и программой развития электроэнергетики Удмуртской Республики и (или) муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики», а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». |
| 3.2 | Требования к применяемым стандартам, сводам правил и прочим правилам | При актуализации схемы теплоснабжения и отдельных ее разделов Исполнитель обязан руководствоваться следующими документами: - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - СП 124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003; - СП 510.1325800.2022 Тепловые пункты и системы внутреннего теплоснабжения; - СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов; - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 04.10.2022 № 1070; - Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115; - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Методические рекомендации по определению технического состояния систем теплоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденные Министерством регионального развития РФ 25.04.2012; - Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.08.2015 № 606/пр «Об утверждении Методики комплексного определения показателей технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе показателей физического износа и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, и Порядка осуществления мониторинга таких показателей»; - Методические рекомендации по проведению субъектами Российской Федерации мониторинга состояния объектов систем теплоснабжения, утвержденные Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.11.2021 № 869/пр; - Методические указания по разработке схем теплоснабжения, утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212; - Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «Потери сетевой воды», утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278; - Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «Удельный расход сетевой воды», утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278; - Методические указания по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «Тепловые потери», утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278; - Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии по показателям «Разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах» и «Удельный расход электроэнергии», утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278; - Методика определения нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения, утвержденная Приказом Госстроя России от 01.10.2001 № 225; - НЦС 81-02-13-2023 Сборник № 13. Наружные тепловые сети; - НЦС 81-02-19-2023 Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры. |
| 4. Требования к объемам и содержанию работ |  |  |
| 4.1 | Общие требования к объему и содержанию выполняемых работ с учетом дополнительных особых требований Заказчика | Объем и содержание актуализированной схемы теплоснабжения должны соответствовать «Требованиям к схемам теплоснабжения», порядок разработки и утверждения – «Требованиям к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», а также «Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения», утвержденным приказом Министерства энергетики РФ от 05.03.2019 № 212. Дополнительные особые требования Заказчика: проведение инструментальных измерений с целью калибровки электронной модели системы теплоснабжения (расходы теплоносителя, перепады давления и температуры в контрольных точках: ЦТП, крупные потребители, узловые магистральные точки) |
| 4.2 | Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | Актуализацию раздела схемы теплоснабжения «Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» требуется выполнять по зонам деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района. Исходной информацией для актуализации раздела являются: – перечень потребителей тепловой энергии с указанием адреса, занимаемой площади, категории (жилые здания, общественные здания, в т.ч. бюджет, промышленные объекты), тепловой нагрузки, объема годового потребления тепловой энергии и теплоносителя, наличия прибора учета тепловой энергии, схемы подключения к сетям теплоснабжения в зоне деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района, за базовый период актуализации (2023 год); – существующая площадь строительных фондов в разрезе систем теплоснабжения с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий (по данным за базовый период актуализации (2023 год)); – балансы тепловой энергии, тепловой мощности и теплоносителя в разрезе каждой системы теплоснабжения (по данным за базовый период актуализации (2023 год)); – адресный перечень объектов теплопотребления (жилых зданий, общественных зданий и промобъектов), присоединенных к тепловой сети в зоне действия каждого источника тепловой мощности за период актуализации (с 01.01.2020 по 31.12.2023) с указанием тепловой нагрузки, годового теплопотребления и площади строительных фондов; – адресный перечень объектов теплопотребления (жилых зданий, общественных зданий, в т.ч. бюджетных, и промобъектов), отключенных (снос, вывод в капитальный ремонт, перепрофилирование и т.д.) от тепловой сети в зоне действия каждого источника тепловой мощности за период актуализации (с 01.01.2020 по 31.12.2023) с указанием тепловой нагрузки, годового теплопотребления и площади строительных фондов; – адресный перечень объектов теплопотребления, прошедших комплексный капитальный ремонт, по которым есть утвержденная документация на тепловую нагрузку после капитального ремонта в зоне действия каждого источника тепловой мощности за период актуализации (с 01.01.2020 по 31.12.2023) с указанием тепловой нагрузки, годового теплопотребления и площади строительных фондов; – прирост площади строительных фондов и тепловой нагрузки согласно документам, представленным теплоснабжающими организациями или организациями, участвующими в теплоснабжении населенных пунктов района: 1) постоянное разрешение на подключение к системе теплоснабжения; 2) временные разрешения на подключение к системе теплоснабжения; 2) актов об отключенной тепловой нагрузке; 3) прочих документов оперативного контроля договоров о теплоснабжении потребителей; – перспектива развития по планировочным районам населенных пунктов района с указанием границ развития территорий и их характеристик (назначение, площадь, число жителей, планируемый год ввода и т.д.). По результатам актуализации осуществить корректировку прогнозов спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, приняв: 2023 год – факт, 2024 год – план, далее прогнозы по годам по каждой зоне деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района, и по зоне действия каждого источника теплоснабжения, входящего в состав единой теплоснабжающей организации (ЕТО). |
| 4.3 | Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» | Актуализацию раздела выполнять по зонам деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района. Исходной информацией для актуализации раздела являются: – установленная мощность источников тепловой энергии за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.; – информация об имеющихся ограничениях установленной мощности за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.; – информация по затратам тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоисточников за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.; – техническая характеристика участков тепловых сетей за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.; – температурный график регулирования тепловой нагрузки; – существующие тепловые нагрузки в разрезе категорий потребителей за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.; – информация о планируемых к реализации перспективных мероприятиях на объектах систем теплоснабжения (в период с 2024 по 2038 гг.). По результатам актуализации установить фактически сложившиеся, плановые на 2024 год и прогнозные (с 2025 по 2038 гг.) балансы тепловой мощности теплоисточников и тепловой нагрузки потребителей в разрезе зон действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии. |
| 4.4 | Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Существующие и перспективные балансы теплоносителя» | Актуализацию раздела выполнять по зонам деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района. Исходной информацией для актуализации раздела являются: – существующие балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.; – фактические затраты теплоносителя на подпитку тепловой сети за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.; – информация по максимальному объему подпитки тепловой сети за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.; – техническая характеристика участков тепловой сети за 2019 – 2022 гг. и на плановый период – 2024 г.; – информация о планируемых к реализации перспективных мероприятиях на объектах систем теплоснабжения (в период с 2024 по 2038 гг.). По результатам актуализации установить фактически сложившиеся, плановые на 2023 год и прогнозные (с 2024 по 2038 гг.) балансы теплоносителя в разрезе зон действия существующих и планируемых к строительству источников тепловой энергии. |
| 4.5 | Разработка раздела схемы теплоснабжения «Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения» | Разработку раздела выполнять по зонам деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района. Исходной информацией для разработки раздела являются: – информация о планируемых к реализации перспективных мероприятиях на объектах систем теплоснабжения (в период с 2024 по 2038 гг.). По результатам разработки определить 2 сценария развития систем теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» (в период с 2024 по 2038 гг.), провести их описание, технико-экономическое сравнение и обосновать выбор приоритетного варианта перспективного развития. |
| 4.6 | Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» | Актуализацию раздела выполнять по зонам деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района. Исходной информацией для актуализации раздела являются: – информация о планируемых к реализации перспективных мероприятиях на источниках теплоснабжения (в период с 2024 по 2038 гг.); – принципы и сроки вывода из эксплуатации, ввода в эксплуатацию, реконструкции и технического перевооружения основного оборудования источников тепловой энергии; – утвержденные проекты и сметы проектов по реализации предложений утвержденной схемы теплоснабжения; – фактические капитальные затраты реализованных проектов схемы; – сложившиеся себестоимости по выработке тепловой и электрической энергии реализованных проектов; – обоснованные предложения по изменению состава основного оборудования проектируемых источников тепловой энергии, включенных в реестр проектов утвержденной схемы теплоснабжения; – технико-экономическое обоснование оптимизации системы теплоснабжения. По результатам актуализации сформировать перечень предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в перспективе до 2038 года. |
| 4.7 | Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» | Актуализацию раздела выполнять по зонам деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района. Исходной информацией для актуализации раздела являются: – утвержденные проекты и сметы проектов по реализации предложений утвержденной схемы теплоснабжения; – фактические капитальные затраты реализованных проектов схемы теплоснабжения; – сложившиеся себестоимости по передаче тепловой энергии с учетом реализации новых проектов; – обоснованные предложения по изменению состава проектов по реконструкции теплопроводов для изменения пропускной способности тепловых сетей, вызванных изменением спроса на тепловую мощность; – обоснованные предложения по изменению состава проектов строительства новых теплопроводов при расширении зон действия входящих в них источников; – обоснованные предложения по изменению состава проектов строительства перемычек между теплопроводами с целью повышения надежности теплоснабжения; – обоснованные предложения по изменению состава проектов по присоединению потребителей и утвержденные сметы этих проектов; – обоснованные предложения по изменению состава проектов насосных станций; – технико-экономическое обоснование оптимизации системы теплоснабжения. По результатам актуализации сформировать перечень предложений по строительству и реконструкции тепловых сетей в перспективе до 2038 года. |
| 4.8 | Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Перспективные топливные балансы» | Актуализацию раздела выполнять по зонам деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района. Исходной информацией для актуализации раздела являются: – фактические топливные балансы по зонам действия источников тепловой энергии за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.; – фактические (2023 год) и плановые (2024 год) удельные расходы условного топлива на выработку тепловой энергии на котельных; – сертификаты качества основного, резервного и аварийного видов топлива за базовый период актуализации (2023 год); – действующие на момент выполнения настоящей работы режимные карты на котельное оборудование; – информация по виду резервного и аварийного топлива на теплоисточниках, объемах их потребления за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г. По результатам актуализации сформировать перспективные топливные балансы по видам основного, резервного и аварийного топлива в перспективе до 2038 года. |
| 4.9 | Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение» | Актуализацию раздела выполнять по зонам деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района. Исходной информацией для актуализации раздела являются: – утвержденные проекты и сметы проектов по реализации предложений утвержденной схемы теплоснабжения; – фактические капитальные затраты реализованных проектов схемы; – информация по перспективным мероприятиям по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов; – фактически сложившиеся затраты на производство и услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя за 2020 – 2022 гг. и на плановый период – 2024 г.; – структура затрат на производство и услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя на утвержденный период регулирования (2023 год, 2024 год (при наличии)). По результатам актуализации сформировать предложения по объемам инвестиций, необходимых для реализации перспективных мероприятий схемы теплоснабжения; а также провести оценку эффективности инвестиций по отдельным перспективным мероприятиям. Предложения по инвестированию средств в существующие объекты или инвестиции, предполагаемые для осуществления определенными организациями, указываются в схеме теплоснабжения только при наличии согласия лиц, владеющих данными объектами на праве собственности или ином законном основании, или соответствующих организаций на реализацию инвестиционных проектов. |
| 4.10 | Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Решение об определении ЕТО» | Исходной информацией для актуализации раздела являются: – принятые решения об определении единой теплоснабжающей организации (организаций); – реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций); – основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией; – информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации; – реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». Выполнить обновление и корректировку сведений о границах ЕТО, а также уточнение и актуализацию данных о теплоснабжающих организациях, осуществляющих деятельность в каждой технологической зоне действия. Для этого учесть возможные изменения границ зон деятельности ЕТО. |
| 4.11 | Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками» (на период с 2024 по 2038 гг.) | Актуализацию раздела выполнять по зонам деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района. Внести соответствующие изменения в решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии и условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения. |
| 4.12 | Актуализация раздела схемы теплоснабжения «Решения по бесхозяйным тепловым сетям» | При актуализации раздела внести изменения (дополнения) в перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей (при их наличии) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». |
| 4.13 | Разработка раздела схемы теплоснабжения «Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Удмуртской Республики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» | Исходной информацией для разработки раздела являются: – Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики»; – Схема газоснабжения и газификации Удмуртской Республики, запрашиваемая в рабочем порядке Заказчиком в Министерстве строительства, ЖКХ и энергетики УР. По результатам разработки раздела необходимо: – описать решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии; – описать проблемы организации газоснабжения источников тепловой энергии; – представить предложения по корректировке утвержденной региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения; – описать решения (выработанные с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики») о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения; – представить предложения по корректировке утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения. |
| 4.14 | Разработка раздела схемы теплоснабжения «Индикаторы развития систем теплоснабжения» | Разработку раздела выполнять по зонам деятельности теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района. Исходной информацией для разработки раздела являются: – топливно-энергетические балансы в разрезе систем теплоснабжения за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.; – техническая характеристика установленного основного оборудования теплоисточников за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.; – техническая характеристика тепловых сетей за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.; – информация по перспективным мероприятиям в части строительства, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов (в перспективе до 2038 года); – информация по объектам капитального строительства, планируемым к подключению к централизованной системе теплоснабжения, отключению от централизованной системе теплоснабжения (в перспективе до 2038 года); – информация по объектам капитального строительства, где планируется проведение капитального ремонта (в перспективе до 2038 года). По результатам разработки раздела сформировать перечень и рассчитать значения индикаторов развития систем теплоснабжения в существующем и перспективном вариантах (в период с 2024 по 2038 гг.). |
| 4.15 | Разработка раздела схемы теплоснабжения «Ценовые (тарифные) последствия» | Разработку раздела выполнять в разрезе теплоснабжающих организаций или организаций, участвующих в теплоснабжении населенных пунктов района. Исходной информацией для разработки раздела являются: – принятая на момент проведения настоящей работы структура тарифа на тепловую энергию, теплоноситель (услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя); – топливно-энергетические балансы в разрезе систем теплоснабжения за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.; – техническая характеристика установленного основного оборудования теплоисточников за 2019 – 2022 гг. и на плановый период – 2024 г.; – техническая характеристика тепловых сетей за 2020 – 2023 гг. и на плановый период – 2024 г.; – информация по перспективным мероприятиям в части строительства, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов (в перспективе до 2038 года); – информация по объектам капитального строительства, планируемым к подключению к централизованной системе теплоснабжения, отключению от централизованной системе теплоснабжения (в перспективе до 2038 года); – информация по объектам капитального строительства, где планируется проведение капитального ремонта (в перспективе до 2038 года). По результатам разработки раздела рассчитать ценовые (тарифные) последствия реализации предлагаемых проектов схемы теплоснабжения для потребителей. |
| 4.16 | Актуализация электронной модели схемы теплоснабжения | Исходной информацией для актуализации раздела являются: – техническая характеристика участков тепловых сетей (наружный диаметр, протяженность, способ прокладки, год ввода в эксплуатацию, год проведения кап. ремонта участка тепловых сетей); – схемы тепловых сетей; – температурные графики регулирования тепловой нагрузки; – перечень потребителей тепловой энергии с адресной привязкой и указанием тепловой нагрузки (отопление, ГВС, технологические нужды) и годовых объемов теплопотребления; – расчетные и фактические параметры теплоносителя на теплоисточниках, всех центральных тепловых пунктов (ЦТП), а также у потребителей, обеспеченных приборным учетом потребляемой тепловой энергии и контрольно-измерительными приборами (КИП); – топографическая съемка района с указанием геодезических отметок; – информация по перспективным мероприятиям в части строительства, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов (в перспективе до 2038 года). Выполнить актуализацию электронной модели схемы теплоснабжения муниципального образования в геоинформационной системе Zulu в существующем положении и перспективном варианте (в период с 2024 по 2038 гг.) и установить электронную модель схемы теплоснабжения на рабочем месте Заказчика в режиме демоверсии. В рамках выполнения работ не предусмотрено предоставление Заказчику прав на использование программного обеспечения или расширение ранее предоставленного объема прав. Провести калибровку электронной модели системы теплоснабжения на основе данных, полученных в ходе проведения инструментальных замеров. |
| 4.17 | Актуализация сведений по надежности теплоснабжения | Исходной информацией для актуализации сведений по надежности теплоснабжения являются: – характеристика инцидента на участке тепловой сети: - место (адрес) повреждения; - дата повреждения; - время восстановления, ч; - количество повреждений теплопровода, шт.; - длина отключенного участка, м; - диаметр отключенного участка условный, мм; - тип прокладки; - год последнего капитального ремонта трубопровода; - назначение трубопровода (прямая/обратная, ГВС); - характер повреждения (разрыв по поперечному, продольному шву, вырывание гильз, повреждение сальниковых компенсаторов, выход из строя задвижки и т.д.); – характеристика инцидента на ЦТП: - наименование ЦТП; - дата повреждения; - причина отключения (порыв трубопровода, отключение электроэнергии, отключение газа и прочие); - время восстановления, ч; – характеристика инцидента на котельной: - наименование котельной; - дата повреждения; - причина отключения (порыв трубопровода, отключение электроэнергии, отключение газа и прочие); - время восстановления, ч; – место нахождения и количество секционирующих задвижек; – схемы тепловых сетей, процент ветхих тепловых сетей; – характеристика источника теплоснабжения: - количество вводов воды (диаметр, источник); - количество вводов электроэнергии; - электрическая схема источника теплоснабжения; - наличие аварийного/резервного топлива, характеристика, значение НЭЗТ. Вся исходная информация предоставляется за период не менее 3 лет. В актуализированной схеме теплоснабжения описать изменения в надежности теплоснабжения для каждой системы теплоснабжения, дать предложения (при необходимости) по мероприятиям, обеспечивающим повышение надежности теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики». |
| 4.18 | Актуализация обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения | По результатам актуализации вышеописанных в настоящем Техническом задании разделов схемы теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» актуализированные сведения (изменения, дополнения) должны быть внесены в соответствующие книги и графические документы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения, касающиеся существующего положения и перспективы развития системы теплоснабжения, с приложением обосновывающих документов и представлены Заказчику в бумажном виде в 2 экземплярах по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64 (кабинет 33) и в формате DOC, PDF в электронном виде на адрес электронной почты: krasno0@yandex.ru. |
| 5. Прочие требования |  |  |
| 5.1 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке. Недоработки и замечания по результатам рассмотрения и утверждения материалов проекта актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Красногорский район Удмуртской Республики» органом местного самоуправления муниципального образования устраняются Исполнителем за свой счет в сроки, указанные Заказчиком. |