УТВЕРЖДАЮ:

Глава Администрации

муниципального образования

«Красногорский район»

/И.Б.Прокашев/

«18» августа 2015 г.

Извещение о проведении запроса котировок для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций

| № п/п | Наименование пункта | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Администрация муниципального образования «Красногорский район» Место нахождения и почтовый адрес: 427650, Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, 64 Адрес электронной почты: saa@mo-krasno.ru тел./факс +7 (34164) 2-19-32, 2-17-51 |
| 2 | Единая информационная система на официальном сайте | www.zakupki.gov.ru |
| 3 | Ответственное должностное лицо Заказчика, номер контактного телефона | Салтыков Сергей Вячеславович Телефон: 8 (34164) 2-13-21 |
| 4 | Контрактный управляющий | Филиппова Юлия Владимировна |
| 5 | Способ определения Подрядчика | Запрос котировок |
| 6 | Наименование и описание объекта закупки | Выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения протяженностью 90 п.м. по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Багыр, ул. Свободы от пк 7+60 до пк 8+50» для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с Приложением № 2 «Локальный сметный расчёт» и Приложением № 3 «Техническое задание» |
| 7 | Идентификационный код закупки (ОКПД) | 45.21.41.192 |
| 8 | КБК | 526 0502 0730144 243 225 |
|  | № строки плана-графика | 49 |
| 9 | Срок выполнения работ | Начало: с момента заключения муниципального контракта. Окончание: 01 декабря 2015 г. (включительно). |
| 10 | Срок и условия оплаты | Условия и порядок оплаты изложены в Приложении № 4 «Проект муниципального контракта» |
| 11 | Источник финансирования заказа | Субсидии из бюджета Удмуртской Республики по Распоряжению Правительства УР № 809-р от 10.08.2015 г., поступающие в бюджет муниципального образования «Красногорский район» |
| 12 | Место выполнения работ | ул. Свободы д. Багыр Красногорский район Удмуртская Республика (пк 7+60 – пк 8+50) |
| 13 | Начальная (максимальная) цена контракта | 114 040,00 руб. (Сто четырнадцать тысяч сорок) рублей 00 копеек (в т.ч. НДС) |
| 14 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с Подрядчиком | Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с Исполнителем – рубль. |
| 15 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком РФ и используемого при оплате контракта | Не применяется, так как оплата по контракту производится в рублях. |
| 16 | Порядок формирования цены контракта | Применяемый метод определения начальной максимальной цены контракта – проектно-сметный - Приложение № 2 и включает в себя все затраты, связанные с выполнением всего объема работ, стоимость приобретённых материалов, расходы на перевозку рабочих, материалов, перемещение механизмов, таможенные расходы, уплату налогов, сборов, другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и изменение его условий не допускается. |
| 17 | Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям | Предоставляются. Запрос котировок проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. Участник должен декларировать свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям в заявке. |
| 18 | Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%, но не более НМЦ контракта являющимся участниками | Не предоставляются |
| 19 | Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15%, но не более НМЦ контракта являющимся участниками | Не предоставляются |
| 20 | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с ФЗ № 44-ФЗ (согласно пункту 4 статьи 42 ФЗ № 44-ФЗ) | Установлено. Участник должен декларировать свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям в заявке. |
| 21 | Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска в соответствии со статьей 14 ФЗ № 44-ФЗ, либо заверенные копии данных документов | Не предоставляются |
| 22 | Дата размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса котировок | «18» августа 2015 г. |
| 23 | Дата и время начала подачи заявок на участие в запросе котировок | «19» августа 2015 г. в рабочие дни с 08-00 до 16-00 время местное (перерыв с 12-00 до 13-00) |
| 24 | Дата и время окончания подачи заявок на участие в запросе котировок | «25» августа 2015 г. в 09-00 ч. время местное |
| 25 | Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок | Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64 каб. № 19 в здании Администрации муниципального образования «Красногорский район» «25» августа 2015 г. в 09-00 ч. (время местное) |
| 26 | Место (адрес) подачи заявок | Прием заявок на участие в запросе котировок в письменной форме осуществляется по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Ленина, д. 64 каб. №19, в рабочие дни с 8:00 до 16:00 часов. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после окончания срока подачи заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются лицам, подавшим такие заявки. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок. Участникам запроса котировок, подавшим заявки на участие в запросе котировок, или представителям этих участников предоставляется возможность присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками. |
| 27 | Порядок подачи котировочных заявок | Заявка на участие в запросе котировок подается в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание такой заявки до вскрытия конверта. Подача заявок на участие в запросе котировок в форме электронного документа не осуществляется. |
| 28 | Форма заявки на участие в запросе котировок | По форме приведенной в Приложении №1 документации о проведении запроса котировок. |
| 29 | Размер обеспечения исполнения контракта. Информация о банковском сопровождении контракта. | Не предусмотрено. Банковское сопровождение не осуществляется. |
| 30 | Требования к участникам закупки | - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся объектом закупки. Наличие действующего свидетельства (копии) о допуске к видам работ, выданное саморегулируемой организацией (в соответствии с приказом от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»): 16. Устройство наружных сетей водопровода 16.1. Укладка трубопроводов водопроводных 16.2. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей 16.3. Устройство водопроводных колодцев, оголовков, гасителей водосборов 16.4. Очистка полости и испытание трубопроводов водопровода Или 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком). - непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; - отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; - отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; - участник закупки не является офшорной компанией. |
| 31 | Срок, в течение которого победитель запроса котировок или иной участник запроса котировок, с которым заключается контракт, должен подписать контракт | Контракт может быть заключен не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола. Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запросе котировок победителя запроса котировок или в заявке на участие в запросе котировок участника запроса котировок, с которым заключается контракт, в случае уклонения такого победителя от заключения контракта. |
| 32 | Условия признания победителя запроса котировок или иного участника запроса котировок, уклонившимся от заключения контракта | В случае, если победитель запроса котировок не представил заказчику подписанный контракт и выписку из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию такой выписки (для юридического лица), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица) в срок, указанный в извещении о проведении запроса котировок, такой победитель признаётся уклонившимся от заключения контракта. |
| 33 | Изменение условий контракта. | 1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: - при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; - если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара; - в порядке, предусмотренном пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику. 4. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 настоящего Федерального закона) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком. |
| 34 | Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта | Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара в заключение эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается на официальном сайте и направляется исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу исполнителя, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении исполнителю. Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении исполнителю указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии исполнителя по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на официальном сайте. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения исполнителем условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своём соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем. Информация о исполнителе, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленным настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). При расторжении контракта в связи с односторонним отказом возмещается только фактически понесённый ущерб, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение исполнителем подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение исполнителем требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения исполнителем подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления исполнителем заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом исполнителя от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ. |

- Приложение № 1 «Форма заявки на участие в запросе котировок»

- Приложение № 2 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта»

- Приложение № 3  Описание объекта закупки «Техническое задание»

- Приложение № 4  «Проект муниципального контракта»

Приложение №1

к извещению о проведении

запроса котировок

«____» ____________ 2015 г.

исх. № ___________________

# Бланк участника размещения заказа

Форма заявки на участие в запросе котировок

Кому: Администрации муниципального образования «Красногорский район».

Участник запроса котировок:_____________________________________________________________

Наименование (для юридического лица), Ф.И.О (при наличии) (для физического лица)

Место нахождения Участника: ______________________________________________________

Место нахождения (для юридического лица), место жительства (для физического лица)

*Почтовый адрес Участника:__________________________________________________________

*Телефон _______________________ *тел\факс __________________________________________

*Адрес электронной почты     Участника:_______________________________________________________________________________

*ИНН участника запроса котировок_________________________________________________________

ИНН (при наличии) учредителя участника запроса котировок __________________________________

ИНН (при наличии) членов коллегиального исполнительного органа участника запроса котировок _______________________________________________________________________________________

ИНН (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок _______________________________________________________________________

*КПП_________________________________

Банковские реквизиты:  _____________________________________________________________

__________________________ в _______________________________________________________

(наименование банка)

*В лице ____________________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

*Действующий на основании _________________________________________________________.

Документы, подтверждающие соответствие предлагаемых участником запроса котировок товара, работы или услуги условиям допуска, запретам на допуск, ограничениям допуска согласно установленным заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в соответствии со статьей 14  Федерального закона 44-ФЗ, либо заверенные копии данных документов _не установлены.

Изучив извещение о проведении запроса котировок мы, нижеподписавшиеся, сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок, и направляем настоящую заявку на участие в запросе котировок.

Мы согласны исполнить условия муниципального контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и предлагаем выполнить работы  по объекту: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения протяженностью 90 п.м. по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Багыр, ул. Свободы от пк 7+60 до пк 8+50».

Цена контракта составляет: __________ рублей ____ копеек (________________________________________________________________________________________)                                                                          (цена указывается цифрами и прописью).

Цена Контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением всего объема работ, стоимость приобретённых материалов, расходы на перевозку рабочих, материалов, перемещение механизмов, таможенные расходы, уплату налогов, сборов, другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.

Необходимо выбрать один из вариантов:

Декларируем соответствие требованиям, установленным  для субъектов малого предпринимательства п. 1, 23, 3 ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209- ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в  Российской Федерации»:

| 1 | Для юридических лиц - суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном капитале (паевом фонде), % |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Средняя численность работников за предшествующий календарный год (для вновь созданных организаций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств данный показатель указывается за период, прошедший со дня их государственной регистрации), чел. |  |
| 3 | Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календарный год, млн. руб. |  |

Или

декларируем принадлежность  к социально ориентированным некоммерческим организациям    (необходимо выбрать один из вариантов)

| 1 | Суммарная доля участия Российской Федерации субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в составе учредителей, % |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Осуществляемые в соответствии с учредительными документами виды деятельности |  |

*___________________ 		*_______________________       * /___________________/

(должность)				(подпись)		             (расшифровка подписи)

*-поля, необязательные для заполнения

Приложение № 2

к извещению о проведении

запроса котировок

Санкт-Петербург    БАРС+ версия  12.095

Форма 4

разные сметы 1                                                   .

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[наименование стройки (ремонтируемого объекта)]

Л О К А Л Ь H Ы Й    С М Е Т Н Ы Й  Р А С Ч Е Т   №

(локальная смета)

на Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Свободы в д. Багыр Красногорского района УР

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Капитальный ремонт сетей водоснабжения по ул. Свободы в д. Багыр Красногорского района УР

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Оcнование:

Сметная стоимость: 114.040 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------------

Средства на оплату труда:         17.559 тыс.руб

----------------------------------------------------------------------------------

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах  по состоянию на ________________20_____г.

руб.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|               |                            |          |Cтоимость единицы  |    Общая стоимость          |   Затраты труда   |

| Шифр и номер  |         Наименование       |Количество|-------------------|-----------------------------|  рабочих, чел.-ч, |

N  | позиции и     |         работ и затрат,    |          |  всего  |Эксплута | Всего   | оплаты  |эксплуа- |    не занятых     |

| норматива     |          единица           |          |         |  ции    |         | труда   | тация   |   обслуживанием   |

п.п.|               |          измерения         |          |         | машин   |         |         | машин   |     машин         |

|               |                            |          |         |         |         |         |         |-------------------|

|               |                            |          |-------------------|         |         |---------|обслуживающ. машины|

|               |                            |          |оплаты   | в т.ч.  |         |         | в т.ч.  |-------------------|

|               |                            |          |труда    | оплаты  |         |         | оплаты  |   на    |  всего  |

|               |                            |          |         | труда   |         |         | труда   | единицу |         |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1  |       2       |              3             |    4     |    5    |    6    |   7     |    8    |    9    |   10    |    11   |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Земляные работы

1 ТЕР1-01003-08   Разработка грунта в отвал          0.23   2925.37   2837.64       673        20       653     10.48      2.41

(=  1)        экскаваторами «драглайн»     1000 м3    --------- ---------                     --------- --------- ---------

или «обратная лопата» с                     87.73    316.32                            73     22.77      5.24

ковшом вместимостью 0,65

(0,5-1) м3, группа грунтов

2

V = 100*1*2.3/1000

2 ТЕР1-02057-02   Разработка грунта вручную в        0.06   1289.29                  77        77              154.00      9.24

(=  4)        траншеях глубиной до 2 м     100 м3     ---------

без креплений с откосами,                 1289.29

группа грунтов 2

3 ТЕР1-01033-02   Засыпка траншей и                  0.23    832.64    832.64       192                 192

(=  1)        котлованов с перемещением    1000 м3              ---------                     --------- --------- ---------

грунта до 5 м бульдозерами                           123.22                            28      8.87      2.04

мощностью 59 кВт (80 л.с.),

группа грунтов 2

4 ТЕР1-02061-01   Засыпка вручную траншей,           0.06    712.43                  43        43               88.50      5.31

(=  4)        пазух котлованов и ям,       100 м3     ---------

группа грунтов 1                           712.43

5 ТЕР1-02005-01   Уплотнение грунта                  2.36    363.93    249.23       859       271       588     12.53     29.57

(=  1)        пневматическими              100 м3     --------- ---------                     --------- --------- ---------

трамбовками, группа грунтов                114.70     32.37                            76      3.04      7.17

1-2

6 ТЕР1-01036-01   Планировка площадей                0.10     35.67     35.67         4                   4

(=  1)        бульдозерами мощностью 59    1000 м2              ---------                     --------- --------- ---------

кВт (80л.с.)                                           5.28                             1      0.38      0.04

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     1848       411      1437                  46

---------           ---------

178                  14

-накладные расходы                                      руб.                      542

-сметная прибыль                                        руб.                      246

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     2636

ВСЕГО:                                                                           2636

Индекс на осн з/п (п.2 прил.6А июнь2015 года)             14.4400                5935        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    6.0000                7554        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                2570        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                              7.4000                   0        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          16059      5935     10124

---------

2570

Накладные расходы                                         12.2700                6650        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          22709

Сметная прибыль                                           11.5500                2841        [4_3_11]

Итого по разделу :                                                              25550

Сети водоснабжения

7 ТЕР23-01001-01  Устройство основания под           1.00   1438.62     24.07      1439        89        24     10.20     10.20

(= 39)        трубопроводы песчаного       10 м3      --------- ---------                     --------- --------- ---------

89.38      4.44                             4      0.35      0.35

V = 100*1*0.1/10

8 408-0122        Песок природный для               11.00    120.47                1325

(= 39)        строительных работ средний   м3

9 ТЕР22-01021-01  Укладка трубопроводов из           0.10   3967.29   1946.10       397       200       195    200.68     20.07

(= 39)        полиэтиленовых труб          1 км       --------- ---------                     --------- --------- ---------

диаметром 50 мм                           2000.89    295.17                            30     21.30      2.13

10 507-2851        Труба ПЭ 100 SDR 17,              10.10    104.10                1051

(= 39)        наружный диаметр 50 мм       10 м

(ГОСТ 18599-2001)

11 ТЕР22-03002-01  Установка полиэтиленовых           0.30    260.96    214.20        78        14        64      4.80      1.44

(= 39)        фасонных частей отводов,     10 фасон   --------- ---------                     --------- --------- ---------

колен, патрубков, переходов                 46.76     36.26                            11      2.61      0.78

13 ТЕР22-04001-02  Устройство круглых колодцев       0.098  23315.81   3300.30      2285       148       323    151.50     14.85

(= 39)        из сборного железобетона в   10 м3      --------- ---------                     --------- --------- ---------

грунтах мокрых                            1510.54    302.84                            30     21.80      2.14

14 403-3120        Плиты железобетонные            -0.5684   1585.74                -901

(= 39)        покрытий, перекрытий и днищ  м3

16 201-0755        Отдельные конструктивные           0.04  13591.41                 544

(= 39)        элементы зданий и            т

сооружений с преобладанием

горячекатаных профилей,

средняя масса сборочной

единицы до 0,1 т

20 ТЕР22-05003-01  Протаскивание в футляр            0.005   1804.98     47.23         9         4               84.40      0.42

(= 39)        стальных труб диаметром 100  100 м      --------- ---------

мм                                         871.60

22 ТЕР22-06002-01  Промывка без дезинфекции           0.10    286.32                  29        26               28.30      2.83

(= 39)        трубопроводов диаметром      1 км       ---------

50-65 мм                                   259.06

23 ТЕР22-06005-03  Врезка в существующие сети         2.00    139.40    105.88       279        51       212      2.23      4.46

(= 39)        из стальных труб стальных    1 врезка   --------- ---------                     --------- --------- ---------

штуцеров (патрубков)                        25.50      9.97                            20      0.65      1.30

диаметром 100 мм

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                     6535       532       818      5185        53

---------           ---------

95                   6

-накладные расходы                                      руб.                      815

-сметная прибыль                                        руб.                      477

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                     7827

ВСЕГО:                                                                           7827

Индекс на осн з/п (п.79 прил.6А июнь2015 г )              14.4400                7682        [2_1_6]

Индекс на  экспл. машин                                    5.9700                4316        [2_1_7]

Индекс на з/п  машинистов                                 14.4400                1372        [2_1_8]

Индекс к стоимости материалов                              4.4100               22866        [2_1_9]

ИТОГО:                                                                          36236      7682      5688     22866

---------

1372

Накладные расходы                                         12.2700               10000        [3_2_10]

ИТОГО:                                                                          46236

Сметная прибыль                                           11.5500                5509        [4_3_11]

Итого по разделу :                                                              51745

Транспортировка

25 ЕС327-30-1      Расстояние перевозки, км :        -2.80     38.01                -106

(= 89)        30. Кл.гр. 1. Перевозка      т

грузов

автомобилями-самосвалами

(работающими вне карьеров).

Кмат = 1.1500

26 ЕС327-60-1      Расстояние перевозки, км :         2.80     61.77                 173

(= 89)        60. Кл.гр. 1. Перевозка      т

грузов

автомобилями-самосвалами

(работающими вне карьеров).

Кмат = 1.1500

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                       67                            67

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                       67

ВСЕГО:                                                                             67

Автоперевозки                                              7.4000                 496        [2_1_9]

Итого по разделу :                                                                496

Материалы в текущих ценах

27 -прайс-47       Кольцо стеновое КЦ 10-9            2.00   2658.00                5316

(=  1)                                     шт

28 -прайс-48       Кольцо стеновое КЦ 10-0.5          1.00   1700.00                1700

(=  1)                                     шт

29 -прайс-49       Плита перекрытия колодца           1.00   1858.00                1858

(=  1)        КЦП 1.10.2                   шт

30 -прайс-50       Днище колодца КЦД-10               1.00   2212.00                2212

(=  1)                                     шт

31 -прайс-36       Люк чугунный тип "Т"               1.00   3658.00                3658

(=  1)                                     шт

32 -прайс-38       Фланцевое соединение 110*4         1.00   2502.00                2502

(=  1)        компрессионное               шт

33 -прайс-39       Муфта соединительная               1.00   1251.00                1251

(=  1)        переходная 110*50            шт

35 -прайс-46       Муфта соединительная               1.00    356.00                 356

(=  1)        компрессионная 50*50         шт

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Итого прямых затрат по разделу в базовых ценах          руб.                    18853                         18853

Итого по разделу в базовых ценах                        руб.                    18853

===================================================================================================================================

Итого прямых затрат по смете в базовых ценах            руб.                    27303       943      2255     24105

---------

273

-накладные расходы                                      руб.                     1357

-сметная прибыль                                        руб.                      723

Итого по смете в базовых ценах                          руб.                    29383

Итого прямых затрат по смете в текущих ценах            руб.                    71644     13617     15812     42215        99

---------           ---------

3942                  20

-накладные расходы                                                              16650

-сметная прибыль                                                                 8350

Итого по смете в текущих ценах                          руб.                    96644

ВСЕГО:                                                                          96644

НДС к СМР                                                  0.1800               17396        [8_7_0]

ВСЕГО :                                                                        114040

Всего по смете в базовых ценах:                                                 29383

К ОПЛАТЕ СМР : Сто четырнадцать тысяч сорок  руб.

Определитель - (=  0)

Сметная прибыль -0.0000  (1)

Определитель - (=  1)

Сметная прибыль -0.4300  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.9500

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (=  4)

Сметная прибыль -0.3800  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 0.8000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 39)

Сметная прибыль -0.7600  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.3000

Коэффициент на основную заработную плату ( 6) - 1.1500

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Определитель - (= 89)

Сметная прибыль -0.6000  (5)

Накладные расходы к фонду оплаты труда ( 5) - 1.0000

Коэффициент на зарплату машинистов ( 8) - 1.1500

Cоставил _________

Проверил _______________________

Приложение № 3

к извещению о проведении

запроса котировок

Описание объекта закупки

Техническое задание

на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения протяженностью 90 п.м.

по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район,

д. Багыр, ул. Свободы от пк 7+60 до пк 8+50»

1. Основные виды выполняемых работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту наружных водопроводных сетей протяженностью 90 п.м. с ж/б колодцем от пк 7+60 до пк 8+50 по ул. Свободы в д. Багыр Красногорского района Удмуртской Республики.

2.  Заказчик:

Администрация муниципального образования «Красногорский район»

3.  Источник финансирования:

Субсидии из бюджета Удмуртской Республики  по Распоряжению Правительства УР № 809-р от 10.08.2015 г.

4.  Цель проведения работ:

Приведение сетей водоснабжения в нормативное состояние

5.  Сроки выполнения работ:

Начало: с момента заключения муниципального контракта.

Окончание: 01 декабря 2015 г. (включительно).

6. Объем работ:

| № п/п | Наименование работ | ед. изм | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаватором, группа грунта 2 | м3 | 195,5 |
| 2 | Разработка грунта 2 группы вручную | м3 | 6,0 |
| 3 | Засыпка траншей с перемещением бульдозера до 5 м | м3 | 195,5 |
| 4 | Засыпка вручную траншей и котлованов | м3 | 6,0 |
| 5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 201.5 |
| 6 | Планировка площадей бульдозером | м2 | 85,0 |
| 7 | Устройство оснований под трубопроводы песчаного т. 0,1 м | м3 | 8,5 |
| 8 | Укладка трубопроводов марки ПЭ 80 SDR 17 | м | 85,0 |
| 9 | Устройство полиэтиленовых фасонных частей | ф. | 3,0 |
| 10 | Устройство ж/б круглых колодцев Ø 1000 мм с ж/б днищем и перекрытием | кол. | 1,0 |
| 11 | Устройство футляров в колодце | фут. | 2,0 |
| 12 | Протаскивание труб Ø 100 мм в футляр | 100 м | 0,005 |
| 13 | Промывка трубопроводов без дезинфекции | м | 85,0 |
| 14 | Врезка в существующие сети водопровода | вр. | 2,0 |

Основные требования к выполнению работ:

У подрядчика должно быть обязательное наличие документов на право осуществления деятельности – Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве

2. Укладка трубопроводов водопроводных

3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

Все работы должны выполняться в соответствии со СНИП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;  ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»; СНиП III-4-80 «Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизированных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Монтаж трубопроводов водоснабжения, испытание трубопроводов должны производиться специализированной организацией согласно СНиП 3.05.04-85 «Водоснабжение, канализация и теплоснабжение. Наружные сети и сооружения. Правила производства и приемки работ».

Вся ответственность при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

Перед началом работ необходимо:

-  получить разрешение на производство земляных работ в установленном порядке;

- предоставить Администрации МО «Красногорский район» график производства работ;

- оградить место производства строительно- монтажных работ;

-предоставить документы удостоверяющие качество предполагаемых к использованию материалов: (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта качества, протоколы испытаний) . Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены;

Применяемые материалы, оборудование (изделия, конструкции) должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), не иметь дефектов, связанных с конструкцией или работой по их изготовлению, отвечать требованиям установленным ГОСТ ПУЭ и СНиП. Трубы полиэтиленовые для системы холодного водоснабжения должны соответствовать ГОСТ 18599-2001.

Подрядчик обязан осуществлять    производственный контроль качества строительно-монтажных работ в соответствии с положениями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

Замена материалов и конструкций может осуществляться только в связи с применением новых технологий, материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию объекта в целом

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи предусмотренных условиями договора.

При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право, предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных санкций и прекращения ремонтных работ при исполнении договора.

Во время производства работ:

Подрядчик обязан информировать назначенного представителя от Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, подписанного акта на скрытые работы. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

Сдача работ:

По окончании производства работ произвести благоустройство территории и нарушенной дорожно-уличной сети.

Перед сдачей работ необходимо представить Заказчику всю исполнительную документацию (журнал производства работ; документы удостоверяющие качество используемых материалов: (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний и т.п.); акты на скрытые работы;  акт на гидравлическое испытание водопроводных сетей; акт на промывку водопроводных сетей). Сдача выполненных Подрядчиком работ Заказчику оформляется в соответствии с Актом приёмки выполненных работ (по форме КС-2), согласованным с отделом строительства и ЖКХ Администрации МО «Красногорский район», справкой КС-3 и счёт - фактурой.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы:

Гарантия качества результата работы – 24 месяца.

Начальник отдела строительства и ЖКХ

Администрации муниципального образования        _____________  /Салтыков С.В./

«Красногорский район»

Приложение № 4

к извещению о проведении

запроса котировок

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____

на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения протяженностью

90 п.м. по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район,

д. Багыр, ул. Свободы от пк 7+60 до пк 8+50»

для субъектов малого предпринимательства,

социально ориентированных некоммерческих организаций

| с. Красногорское | «___» _____________ 2015 г. |
| --- | --- |

Администрация муниципального образования «Красногорский район», в лице __________________________, действующего на основании Устава от имени муниципального образования «Красногорский район», именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________,  в лице ____________________, действующего на основании _______________, далее именуемый «Исполнитель» с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по итогам запроса котировок на основании решения котировочной комиссии (протокол №___ от «__»_________ 2015 г.), заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт), о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется  выполнить работы по объекту: «Капитальный ремонт  сетей водоснабжения протяженностью 90 п.м. по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Багыр, ул. Свободы от пк 7+60 до пк 8+50» (далее – Объект) в соответствии с Техническим заданием и Локальным сметным расчётом.

1.2. Подрядчик обязуется в установленный настоящим  контрактом  срок произвести ремонт Объекта в соответствии с условиями контракта,  требованиями действующих на момент выполнения работ правовых и нормативных актов, строительных норм и сдать готовый к эксплуатации объект Заказчику.

1.3. Заказчик обязуется принять выполненные Подрядчиком работы и произвести расчеты согласно условиям настоящего контракта.

1.4. Место выполнения работ: ул. Свободы д. Багыр Красногорский район Удмуртская Республика (пк 7+60 – пк 8+50).

1.5. Работы по настоящему Контракту выполняются Подрядчиком в соответствии с  Графиком производства работ (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

2. Цена Контракта

2.1. Цена контракта составляет: ___________ (________________________________) рублей ____ копеек.

Цена контракта включает в себя все затраты, связанные с выполнением всего объема работ, стоимость приобретённых материалов, расходы на перевозку рабочих, материалов, перемещение механизмов, таможенные расходы, уплату налогов, сборов, другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством.

2.2. Цена контракта является твердой и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом.

В случае, если контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, связанная с оплатой контракта уменьшается на размер налоговых платежей, подлежащей уплате физическому лицу.

2.3. Финансирование работ осуществляется за счёт средств бюджета Удмуртской Республики в виде субсидий, поступающих в бюджет муниципального образования «Красногорский район».

3. Сроки выполнения работ

3.1. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с даты заключения настоящего контракта.

Окончание работ  – 01 декабря  2015 года (включительно).

Дата окончания выполнения работ  является исходной для определения имущественных санкций, в случаях нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему Контракту.

3.2.  Работы, выполненные согласно Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Контракту) считаются одним этапом выполнения работ по контракту, при этом ежемесячное выполнение работ и их оплата в рамках настоящего контракта не является этапом исполнения настоящего контракта.

3.4. Если во время выполнения или приемки работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, расторжения Контракта по соглашению Сторон или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта. В случае получения отказа Подрядчика расторгнуть Контракт по соглашению сторон Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Контракта.

4. Права и обязанности Заказчика

Заказчик обязуется:

4.1. Утвердить	 перечень лиц, которые от имени Заказчика уполномочиваются осуществлять контроль за ходом выполнения работ на Объекте.

4.2.Передать Подрядчику Техническое задание в объеме, сроки и в составе, обеспечивающих выполнение работ в 1 (одном) экземпляре.

4.3.	Осуществлять контроль за исполнением Подрядчиком условий настоящего контракта, включая техническое и организационное сопровождение (получение необходимых разрешений и согласований).

4.4.	Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.5.	 При завершении работ Подрядчиком принять работы, выполненные надлежащим образом, в порядке, предусмотренном условиями Контракта.

4.6. Оплатить надлежащим образом выполненные Подрядчиком и принятые Заказчиком работы в соответствии с условиями Контракта.

4.7. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.

4.8. Своевременно предоставить по Акту сдачи-приемки Объект для выполнения работ.

4.9. Для взыскания неустойки (штрафов, пеней) направлять Подрядчику претензию, содержащую требование об уплате сумм неустойки (штрафов, пеней), предусмотренных Контрактом за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по Контракту.

Заказчик вправе:

4.10. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Контракта.

4.11. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по Контракту.

4.12. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов.

4.13. Беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ, давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от условий Контракта.

4.14. По результатам приемки направлять мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ.

4.15. В целях осуществления контроля за выполнением работ на объекте, заключать договора об оказании услуг по контролю за ходом и качеством выполняемых работ с соответствующей специализированной организацией или физическим лицом, имеющим право на данный вид деятельности. Специализированная организация имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в рабочее время, в течение всего периода выполнения работ  на объекте.

4.16. Требовать возмещения убытков, причиненных ему по вине Подрядчика.

4.17. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным Контрактом.

#### 5. Права и обязанности Подрядчика

Подрядчик обязуется:

5.1. Выполнить все предусмотренные Контрактом работы в сроки, с надлежащим качеством в соответствии с условиями Контракта, Техническим заданием и приложениями к нему и сдать результаты работ Заказчику по акту выполненных работ.

5.2. Обеспечить производство работ и их качество в полном соответствии с условиями Контракта, в том числе обеспечить выполнение работ необходимыми материалами и оборудованием.

5.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком.

5.4. Вести с момента начала работ и до их завершения, оформленные и заверенные в установленном порядке журнал производства работ и исполнительную документацию согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

5.5. Проводимые работы должны быть безопасны для населения. Оградить место производства работ, организовать безопасный объезд автотранспортом места производства работ, согласовать с ГИБДД схему установки дорожных знаков и ограждающих конструкций на месте объезда, обеспечить поддержание и соблюдение на прилегающей территории правил санитарии и правил благоустройства.

Соблюдать при выполнении работ правила техники безопасности, пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим Заказчика.

Технические решения, принятые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

5.6. После завершения работ произвести уборку помещений и прилегающей территории, вывезти весь мусор, неиспользованные материалы и оборудование. Место вывозки мусора согласовать с главой поселения «Красногорское».

5.7. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний, приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

5.8. Возвести все временные сооружения, необходимые для выполнения работ надлежащего качества, в том числе осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ.

5.9. Обеспечивать доступ на территорию представителей Заказчика, органов местного самоуправления, уполномоченных государственных органов, организаций, осуществляющих надзор и контроль.

5.10. Обеспечивать представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу объекта, представлять по требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, график производства работ, исполнительную документацию: акты скрытых и иных работ, паспорта и сертификаты на материалы и оборудование, журналы работ, в которых ведется учет выполнения работ.

5.11. Обеспечить своевременное устранение недостатков (дефектов) за свой счет, в том числе недостатков, указанных Заказчиком в журнале производства работ.

5.12. Нести полную ответственность перед Заказчиком и третьими лицами, за нанесенный ущерб Заказчику или третьим лицам в ходе исполнения Контракта. Компенсировать Заказчику все убытки за весь ущерб, связанный с претензиями, предъявляемыми третьими лицами, и убытки, понесенные Заказчиком из-за ненадлежащего исполнения Подрядчиком условий Контракта.

5.13. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки строительной техники и другого имущества и сооружений, необходимых для капитального ремонта Объекта, ограждения мест производства работ с момента начала капитального ремонта до подписания акта приемки его в эксплуатацию.

5.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Подрядчик имеет право:

5.15. Требовать приемки результатов выполненных работ.

5.16. Требовать своевременной оплаты выполненных работ.

5.17. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения работ в рамках Контракта.

5.18. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями Контракта.

6. Порядок платежей и расчетов

6.1. Авансирование по настоящему Контракту не предусмотрено.

6.2. Подрядчик после выполнения работ предоставляет Заказчику справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) с расшифровкой видов работ по форме КС-2 (в текущих и базовых ценах) с исполнительной документацией на выполненный объем работ (акты на скрытые работы, исполнительные съемки). Заказчик оформляет полученные документы в течение трех рабочих дней  или возвращает с мотивированным отказом. В случае предоставления Подрядчиком актов без исполнительной документации выполненные работы к оплате не принимаются.

6.3. Оплата работ по настоящему контракту осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании предъявленных Подрядчиком и принятых Заказчиком объемов выполненных работ в течение 30 календарных дней после подписания Заказчиком актов  о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счёт – фактуры в пределах лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования выделенных на текущий период.

6.4.  Расходы Подрядчика по охране объекта включены в накладные расходы подрядной организации и дополнительной компенсации Заказчиком не подлежат.

7. Порядок и сроки приемки. Порядок и сроки оформления приёмки

7.1.Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приемку выполненных работ по акту - формы КС-2; КС-3.

7.2.Приемка результата выполненных работ, их объема и качества требованиям ГОСТов и ТУ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим контрактом в соответствии с установленным порядком.

7.3.Приемка выполненных работ производится в течение 5 дней после даты получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о выполнении работ.

7.4.В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости контракта обязан в согласованный срок устранить недостатки выполненной работы.

Некачественно выполненные работы и работы, выполненные с отклонением от технического задания (Приложение № 1), Заказчиком к оплате не принимаются.

7.5. Подрядчик ежедневно ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. Ежемесячно Заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ. Заказчик вправе включать в указанный журнал свои комментарии относительно качества и порядка выполнения работ Подрядчика. Подрядчик в трехдневный срок обязан принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

7.6. За пять дней до начала работы приемочной комиссии по приемке работ на объекте Подрядчик передает Заказчику два экземпляра исполнительной документации, и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

7.7. Для проверки результатов выполненных работ в части соответствия условиям Контракта Заказчик в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Для проведения экспертизы результатов выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта. Срок представления Подрядчиком дополнительных материалов составляет 2 (два) рабочих дня с момента направления запроса.

7.8.В случае, если результат выполненных работ в полной мере соответствует условиям Контракта, Заказчик принимает результаты работ и подписывает акт выполненных работ.

7.9. В случае, если представленные результаты выполненных работ содержат отклонения от условий Контракта, Заказчик составляет перечень замечаний к результатам выполненных работ и извещает Подрядчика о недостатках в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня их обнаружения.

Извещение о выявленных недостатках составляется Заказчиком в письменной форме с указанием сроков по устранению недостатков, вручается Подрядчику под расписку. В случае невозможности передачи извещения указанным способом извещение направляется Подрядчику или его представителю по почте (или факсу, электронной почте). Заказчик не подписывает акт выполненных работ до устранения Подрядчиком выявленных недостатков.

7.10. Подрядчик обязан устранить недостатки за свой счет в срок, указанный Заказчиком в извещении.

7.11. Заказчик вправе вместо безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков привлечь для исправления некачественно выполненных работ третьих лиц или устранить недостатки своими силами, потребовав от Подрядчика возмещения своих расходов, связанных с устранением недостатков.

7.12. Если отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата выполненных работ в установленный Заказчиком срок не были устранены Подрядчиком, либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения обязательств по Контракту и потребовать возмещения причиненных убытков.

7.13. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков результата выполненных работ или их причин, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами - обе Стороны поровну.

7.14. Приемка скрытых работ:

7.14.1. Готовность скрытых работ подтверждается подписанием Сторонами актов освидетельствования скрытых работ.

7.14.2. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после подписания актов освидетельствования скрытых работ Заказчиком без замечаний и внесения записи в журнал производства работ. В противном случае по требованию Заказчика Подрядчик обязан вскрыть любую часть скрытых работ и восстановить ее после подписания актов освидетельствования скрытых работ за свой счет, за исключением случаев, когда Заказчик (уполномоченный представитель Заказчика), надлежащим образом извещенный о передаче скрытых работ, не прибыл для участия в их приемке.

В случае если Заказчик не потребовал вскрытия работ, выполненных без его подтверждения, при выявлении скрытых недостатков в период гарантийного срока, Заказчик имеет право потребовать проведения работ по вскрытию в соответствии с настоящим пунктом Контракта.

7.15. Заказчик, обнаруживший после приемки работ отступления от условий Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в письменной форме. Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки в срок, указанный в извещении. Извещение направляется в порядке, указанном в п.7.9. Контракта.

7.16. По согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и/или функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и/или функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ согласно настоящему контракту в полном объеме,  в сроки, определенные настоящим Контрактом;

- высокое качество всех работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами;

- надлежащее качество используемых строительных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых для ремонта, соответствие их государственным стандартам, техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами или другими документами, удостоверяющими их качество;

- своевременное устранение, за свой счет всех недостатков и дефектов, выявленных в процессе ремонта Объекта и в гарантийный период.

8.2. Гарантийный срок устанавливается 24 месяца с даты подписания сторонами акта о приемке Объекта.

8.3. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для выполнения работ, ГОСТ, ТУ и наличие сертификатов.

8.4. При выявлении в  период гарантийной эксплуатации объекта дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов и недостатков выполненных работ осуществляется за счет средств, силами Подрядчика в установленный Заказчиком срок.

9. Ответственность сторон

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик  вправе взыскать с Заказчика штраф в размере руб.*: 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле П = (Ц - В) x С (где Ц - цена контракта; В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке оказания услуг; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С = СЦБ х ДП (где СЦБ – размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К =ДП/ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

9.6. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере руб*. 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.

*Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения контракта в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

9.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.8. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств по контракту.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), вызванных прямо или косвенно проявлением, например: наводнения, землетрясения, эпидемии, террористических актов, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по контракту, или иных обстоятельств, вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего контракта или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

10.2. Стороны обязаны письменно не позднее 5 календарных дней известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по контракту и предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия контракта должны быть выполнены без изменений.

11. Порядок рассмотрения споров

11.1. В случае возникновения между сторонами споров и разногласий в ходе исполнения контракта, до обращения с иском в арбитражный суд заинтересованная сторона направляет претензию. В отношении всех претензий, направляемых по контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна направить письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 календарных дней со дня ее получения.

11.2. При невозможности разрешения разногласий между сторонами путем переговоров, разногласия решаются в Арбитражном суде Удмуртской Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Заключительные условия

12.1. Контракт вступает в силу с момента его заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует по 31 декабря 2015 года (включительно) или до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

12.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством и в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

12.4. Окончание срока действия контракта влечет прекращение обязательств сторон по контракту, за исключением обязательств по оплате оказанных и принятых услуг, а также обязательств, связанных с некачественным оказанием услуг.

12.5. Адреса сторон, указанные в контракте, являются надлежащими для любых уведомлений и сообщений. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, указанных в контракте, в течение 5 рабочих дней. Такие изменения считаются вступившими в силу с даты получения другой стороной уведомления об этом изменении. Все риски, связанные с не уведомлением или возникшие в результате не уведомления, несет сторона, не исполнившая свои обязательства в соответствии с настоящим пунктом.

12.6. По соглашению сторон допускается изменение существенных условий контракта в следующих случаях:

- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

- если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;

- в порядке, предусмотренном пунктом 6 части 1  статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

12.7. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.8. Все изменения и дополнения к контракту имеют силу, если они подписаны обеими сторонами, в случаях, если такие изменения и дополнения допускаются законодательством Российской Федерации.

12.9. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по контракту в течение 5 рабочих дней со дня получения такого требования.

12.10. В случае возникновения сложностей при исполнении контракта Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме с указанием характера сложностей и причин их возникновения.

12.11. Во всем остальном, не предусмотренном контрактом, стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.

12.12. Техническое задание (Приложение №1 к контракту) является неотъемлемой частью контракта.

12. Адреса и банковские реквизиты сторон:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Администрация муниципального образования «Красногорский район» ИНН 1815001093, КПП 183701001 Адрес: 427650, Удмуртская Республика, с. Красногорское, ул. Ленина, 64. Тел.\факс 8 (34164) 2-16-00, 2-17-51 УФК по Удмуртской Республике (Администрация муниципального образования «Красногорский район» л/с 05133005550) р/с 40302810294013000127 Отделение - НБ Удмуртская Республика г. Ижевск БИК 049401001 Адрес эл. почты: krasno2@udm.net Глава Администрации________________/И.Б.Прокашев/ м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту №__

от «__»_________ 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт сетей водоснабжения протяженностью 90 п.м. по адресу: Удмуртская Республика, Красногорский район, д. Багыр, ул. Свободы от пк 7+60 до пк 8+50»

1. Основные виды выполняемых работ:

Выполнение работ по капитальному ремонту наружных водопроводных сетей протяженностью 90 п.м. с ж/б колодцем от пк 7+60 до пк 8+50 по ул. Свободы в д. Багыр Красногорского района Удмуртской Республики.

2.  Заказчик:

Администрация муниципального образования «Красногорский район»

3.  Источник финансирования:

Субсидии из бюджета Удмуртской Республики  по Распоряжению Правительства УР № 809-р от 10.08.2015 г.

4.  Цель проведения работ:

Приведение сетей водоснабжения в нормативное состояние

5.  Сроки выполнения работ:

Начало: с момента заключения муниципального контракта.

Окончание:  01 декабря 2015 г. (включительно).

6. Объем работ:

| № п/п | Наименование работ | ед. изм | кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаватором, группа грунта 2 | м3 | 195,5 |
| 2 | Разработка грунта 2 группы вручную | м3 | 6,0 |
| 3 | Засыпка траншей с перемещением бульдозера до 5 м | м3 | 195,5 |
| 4 | Засыпка вручную траншей и котлованов | м3 | 6,0 |
| 5 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками | м3 | 201.5 |
| 6 | Планировка площадей бульдозером | м2 | 85,0 |
| 7 | Устройство оснований под трубопроводы песчаного т. 0,1 м | м3 | 8,5 |
| 8 | Укладка трубопроводов марки ПЭ 80 SDR 17 | м | 85,0 |
| 9 | Устройство полиэтиленовых фасонных частей | ф. | 3,0 |
| 10 | Устройство ж/б круглых колодцев Ø 1000 мм с ж/б днищем и перекрытием | кол. | 1,0 |
| 11 | Устройство футляров в колодце | фут. | 2,0 |
| 12 | Протаскивание труб Ø 100 мм в футляр | 100 м | 0,005 |
| 13 | Промывка трубопроводов без дезинфекции | м | 85,0 |
| 14 | Врезка в существующие сети водопровода | вр. | 2,0 |

Основные требования к выполнению работ:

У подрядчика должно быть обязательное наличие документов на право осуществления деятельности – Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства:

1. Разработка грунта и устройство дренажей в водохозяйственном строительстве

2. Укладка трубопроводов водопроводных

3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования водопроводных сетей

Все работы должны выполняться в соответствии со СНИП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; СНиП 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;  ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая»; СНиП III-4-80 «Правила производства и приемки работ. Техника безопасности в строительстве»; СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизированных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Монтаж трубопроводов водоснабжения, испытание трубопроводов должны производиться специализированной организацией согласно СНиП 3.05.04-85 «Водоснабжение, канализация и теплоснабжение. Наружные сети и сооружения. Правила производства и приемки работ».

Вся ответственность при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

Перед началом работ необходимо:

-  получить разрешение на производство земляных работ в установленном порядке;

- предоставить Администрации МО «Красногорский район» график производства работ;

- оградить место производства строительно- монтажных работ;

-предоставить документы удостоверяющие качество предполагаемых к использованию материалов: (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта качества, протоколы испытаний) . Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены;

Применяемые материалы, оборудование (изделия, конструкции) должны быть новыми (не бывшими в эксплуатации), не иметь дефектов, связанных с конструкцией или работой по их изготовлению, отвечать требованиям установленным ГОСТ ПУЭ и СНиП. Трубы полиэтиленовые для системы холодного водоснабжения должны соответствовать ГОСТ 18599-2001.

Подрядчик обязан осуществлять    производственный контроль качества строительно-монтажных работ в соответствии с положениями СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

Замена материалов и конструкций может осуществляться только в связи с применением новых технологий, материалов, улучшающих качественные, конструктивные и функциональные характеристики, а также улучшающие дальнейшую эксплуатацию объекта в целом

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи предусмотренных условиями договора.

При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право, предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных санкций и прекращения ремонтных работ при исполнении договора.

Во время производства работ:

Подрядчик обязан информировать назначенного представителя от Заказчика о приемке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения представителя Заказчика, подписанного акта на скрытые работы. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителя Заказчика или он был информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

Сдача работ:

По окончании производства работ произвести благоустройство территории и нарушенной дорожно-уличной сети.

Перед сдачей работ необходимо представить Заказчику всю исполнительную документацию (журнал производства работ; документы удостоверяющие качество используемых материалов: (сертификаты соответствия, гигиенические заключения, сертификаты о пожарной безопасности, сертификаты качества, паспорта, протоколы испытаний и т.п.); акты на скрытые работы;  акт на гидравлическое испытание водопроводных сетей; акт на промывку водопроводных сетей). Сдача выполненных Подрядчиком работ Заказчику оформляется в соответствии с Актом приёмки выполненных работ (по форме КС-2), согласованным с отделом строительства и ЖКХ Администрации МО «Красногорский район», справкой КС-3 и счёт - фактурой.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работы:

Гарантия качества результата работы – 24 месяца.

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Администрация муниципального образования «Красногорский район» Глава Администрации ______________/И.Б.Прокашев/ м.п. |  |